| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 236 037 | руб. | Смета на сумму: | 1 236 037 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /Е. В. Шулепко/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши №78 по ул. Тельмана |
| Сметная стоимость: | 1 236.037 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.243 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 208.787 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГЭСН 46-04-008-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 |  | 1.68 | 8 497.42 | 14 276 |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 55.52 | 93.2736 | 147.310 | 13 740 |
| 1. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12.7 | 21.336 | 25.10 | 536 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 11 542 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 6 595 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 413 |
| 2. | ГЭСНр 58-1-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 |  | 1.68 | 2 791.07 | 4 689 |
| 2. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 25.4688 | 150.030 | 3 821 |
| 2. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.7728 | 268.820 | 208 |
| 2. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.46 | 0.7728 | 1 123.08 | 868 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 208 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 2 861 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 2 095 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 645 |
| 3. | ГЭСНр 58-1-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной | 100 м2 |  | 1.68 | 2 791.07 | 4 689 |
| 3. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 25.4688 | 150.030 | 3 821 |
| 3. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.7728 | 268.820 | 208 |
| 3. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.46 | 0.7728 | 1 123.08 | 868 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 208 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 2 861 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 2 095 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 645 |
| 4. | ГЭСНр 58-5-3 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м |  | 0.18 | 45 545.06 | 8 198 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 150.09 | 27.0162 | 161.570 | 4 365 |
| 4. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.0576 | 229.990 | 13 |
| 4. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.18 | 0.2124 | 10.69 | 2 |
| 4. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.0576 | 611.76 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
| 4. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 0.0009 | 57 123.11 | 51 |
| 4. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.025 | 0.0045 | 50 193.78 | 226 |
| 4. 7. | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2.66 | 0.4788 | 7 348.19 | 3 518 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 3 108 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 2 277 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 583 |
| 5. | 08.3.03.04-0014 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т |  | 0.00216 | 45 122.84 | 97 |
|  |  | Объем: (0.18)*0.012 |  |  |  |  |  |
| 6. | ГЭСНр 58-5-4 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м |  | 0.27 | 29 392.83 | 7 936 |
| 6. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 133.25 | 35.9775 | 161.570 | 5 813 |
| 6. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.0513 | 229.990 | 12 |
| 6. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.52 | 0.1404 | 10.69 | 2 |
| 6. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0513 | 611.76 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 12 |
| 6. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.00351 | 57 123.11 | 201 |
| 6. 6. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.95 | 0.2565 | 7 367.61 | 1 890 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 4 136 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 3 029 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 101 |
| 7. | 08.3.03.04-0014 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм | т |  | 0.00324 | 45 122.84 | 146 |
|  |  | Объем: (0.27)*0.012 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСНр 58-5-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м |  | 0.26 | 24 305.41 | 6 319 |
| 8. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 39.87 | 10.3662 | 161.570 | 1 675 |
| 8. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.091 | 229.990 | 21 |
| 8. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.64 | 0.1664 | 10.69 | 2 |
| 8. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.091 | 611.76 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 21 |
| 8. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.038 | 0.00988 | 57 123.11 | 564 |
| 8. 6. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 2.1 | 0.546 | 7 367.61 | 4 023 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 204 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 882 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 405 |
| 9. | ГЭСНр 58-5-7 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | шт |  | 2 | 1 422.59 | 2 845 |
| 9. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4.24 | 8.48 | 161.570 | 1 370 |
| 9. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.34 | 0.68 | 229.990 | 156 |
| 9. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.63 | 1.26 | 10.69 | 13 |
| 9. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 0.68 | 611.76 | 416 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 156 |
| 9. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.002 | 57 123.11 | 114 |
| 9. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.002 | 0.004 | 50 193.78 | 201 |
| 9. 7. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.063 | 0.126 | 5 798.24 | 731 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 083 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 794 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 722 |
| 10. | ГЭСН 46-04-001-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 0.53 | 1 510.07 | 800 |
| 10. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 4.3672 | 167.270 | 731 |
| 10. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 0.6095 | 96.50 | 59 |
| 10. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 1.219 | 9.04 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 614 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 351 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 765 |
| 11. | ГЭСНр 53-20-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 |  | 0.0053 | 133 018.94 | 705 |
| 11. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 563 | 2.9839 | 158.310 | 472 |
| 11. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39 | 0.2067 | 268.820 | 56 |
| 11. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 39 | 0.2067 | 1 123.08 | 232 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 56 |
| 11. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.4 | 0.02332 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 385 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 296 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 386 |
| 12. | 04.3.01.12-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.1272 | 2 722.71 | 346 |
|  |  | Объем: (0.0053)*24.0 |  |  |  |  |  |
| 13. | 06.1.01.05-0035 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. |  | 0.20776 | 13 681.14 | 2 842 |
|  |  | Объем: (0.0053)*39.2 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСНр 58-5-5 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м |  | 0.02 | 55 147.40 | 1 103 |
| 14. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 160.21 | 3.2042 | 161.570 | 518 |
| 14. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.63 | 0.0126 | 229.990 | 3 |
| 14. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.81 | 0.0362 | 10.69 |  |
| 14. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.63 | 0.0126 | 611.76 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 14. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00008 | 57 123.11 | 5 |
| 14. 6. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 4.72 | 0.0944 | 5 798.24 | 547 |
| 14. 7. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 37 | 0.74 | 34.09 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 370 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 271 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 744 |
| 15. | 01.2.03.03-0062 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0016 | 64 736.93 | 104 |
|  |  | Объем: (0.02)*0.08 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 46-04-012-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.0056 | 28 768.03 | 161 |
| 16. 1. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 0.967456 | 152.740 | 148 |
| 16. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.043344 | 268.820 | 12 |
| 16. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.043344 | 307.58 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 134 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 77 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372 |
| 17. | ГЭСН 10-01-034-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0056 | 84 306.88 | 472 |
| 17. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 216.08 | 1.210048 | 165.230 | 200 |
| 17. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.33 | 0.029848 | 242.812 | 7 |
| 17. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.009856 | 307.58 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.019992 | 611.76 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 17. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 2.4024 | 5.19 | 12 |
| 17. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 0.3976 | 5.19 | 2 |
| 17. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.15176 | 51.86 | 8 |
| 17. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 0.39984 | 74.74 | 30 |
| 17. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.0448 | 429.10 | 19 |
| 17. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 0.6384 | 290.43 | 185 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 186 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 747 |
| 18. | С1 Цена поставщи. | Оконный пластиковый блок-люк | м2 |  | 0.56 | 8 535.74 | 4 780 |
| 19. | ГЭСНр 60-7-7 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м |  | 0.015 | 113 530.16 | 1 703 |
| 19. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 609.21 | 9.13815 | 161.570 | 1 476 |
| 19. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.43 | 0.06645 | 268.820 | 18 |
| 19. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.33 | 0.01995 | 846.80 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 19. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.1 | 0.0465 | 307.58 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 19. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.4 | 0.006 | 20.52 |  |
| 19. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 5 | 0.075 | 2 602.43 | 195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 986 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 747 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 436 |
| 20. | 06.1.01.05-0037 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.063 | 14 959.89 | 942 |
|  |  | Объем: (0.015)*4200/1000 |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСНр 60-7-8 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов | 100 м |  | 0.015 | 310 540.81 | 4 658 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
| 21. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1681.85 | 25.22775 | 161.570 | 4 076 |
| 21. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.3 | 0.1245 | 268.820 | 33 |
| 21. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.5 | 0.0375 | 846.80 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 21. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 5.8 | 0.087 | 307.58 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 23 |
| 21. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.5 | 0.0225 | 20.52 |  |
| 21. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 13.4 | 0.201 | 2 602.43 | 523 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 2 712 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 055 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 424 |
| 22. | 06.1.01.05-0037 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.165 | 14 959.89 | 2 468 |
|  |  | Объем: (0.015)*2200/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 5 |
| 23. | ГЭСНр 61-31-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 |  | 0.06 | 26 776.83 | 1 607 |
| 23. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 7.884 | 175.550 | 1 384 |
| 23. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.066 | 10.69 | 1 |
| 23. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.021 | 20.52 |  |
| 23. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.1092 | 2 027.81 | 221 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 927 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 554 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 088 |
| 24. | ГЭСН 15-04-019-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 |  | 0.06 | 3 366.61 | 202 |
| 24. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 13.8 | 0.828 | 175.550 | 145 |
| 24. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0048 | 229.990 | 1 |
| 24. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.09 | 0.0054 | 10.69 |  |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0048 | 611.76 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 24. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.29 | 0.0174 | 162.00 | 3 |
| 24. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0006 | 38.32 |  |
| 24. 7. | 14.5.11.02-0105 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.0175 | 0.00105 | 48 386.02 | 51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 117 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 373 |
| 25. | 14.3.02.01-0004 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краска <Нортовская фасадная ВД> | кг |  | 2.28 | 170.41 | 389 |
|  |  | Объем: (0.06)*38.0 |  |  |  |  |  |
| 26. | 14.4.01.02-0113 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 0.78 | 104.79 | 82 |
|  |  | Объем: (0.06)*13.0 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 46-01-008-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство бетонных оголовников | м3 |  | 0.036 | 7 631.02 | 275 |
| 27. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 28.89 | 1.04004 | 171.480 | 178 |
| 27. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.33 | 0.01188 | 245.287 | 3 |
| 27. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.13 | 0.00468 | 846.80 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 27. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.35 | 0.0126 | 3.10 |  |
| 27. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0072 | 611.76 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 27. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.00036 | 20.52 |  |
| 27. 7. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0025 | 0.00009 | 57 123.11 | 5 |
| 27. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0036 | 0.0001296 | 11 628.99 | 2 |
| 27. 9. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.09 | 0.00324 | 2 602.43 | 8 |
| 27. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0035 | 0.000126 | 45 319.23 | 6 |
| 27. 11. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.14 | 0.00504 | 7 367.61 | 37 |
| 27. 12. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 3.6 | 0.1296 | 231.74 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 152 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 514 |
| 28. | 04.1.02.05-0042 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.03672 | 3 334.48 | 122 |
|  |  | Объем: (0.036)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 26-02-019-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 1.18 | 306.07 | 361 |
| 29. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.003 | 0.00354 | 200.120 | 1 |
| 29. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.79 | 2.1122 | 161.570 | 341 |
| 29. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00118 | 533.79 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 29. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.002 | 0.00236 | 231.83 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 29. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 1.0148 | 18.45 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 263 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 164 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 789 |
| 30. | 14.2.06.01-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 24.308 | 245.68 | 5 972 |
|  |  | Объем: (1.18)*20.6 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 26-02-018-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 3.41 | 303.56 | 1 035 |
| 31. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0003 | 0.001023 | 200.120 |  |
| 31. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.78 | 6.0698 | 161.570 | 981 |
| 31. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.000341 | 533.79 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 31. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0002 | 0.000682 | 231.83 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 31. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 2.9326 | 18.45 | 54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 755 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 471 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 261 |
| 32. | 14.2.06.01-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 63.085 | 245.68 | 15 499 |
|  |  | Объем: (3.41)*18.5 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 12-01-020-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 |  | 1.68 | 76 582.58 | 128 659 |
| 33. 1. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 173.87 | 292.1016 | 177.590 | 51 874 |
| 33. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.21 | 5.3928 | 250.312 | 1 350 |
| 33. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.68 | 2.8224 | 846.80 | 2 390 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 759 |
| 33. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.53 | 2.5704 | 611.76 | 1 572 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 591 |
| 33. 5. | 91.21.12-004 | Ножницы: электрические | маш.-ч | 9.26 | 15.5568 | 14.50 | 226 |
| 33. 6. | 01.7.15.04-0041 | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0.0014 | 0.002352 | 127 811.45 | 301 |
| 33. 7. | 01.7.15.06-0092 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм | т | 0.0112 | 0.018816 | 120 598.64 | 2 269 |
| 33. 8. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.00045 | 0.000756 | 66 829.02 | 51 |
| 33. 9. | 01.7.15.14-0063 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 100 шт. | 0.667 | 1.12056 | 189.88 | 213 |
| 33. 10. | 01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 100.8 | 169.344 | 10.49 | 1 776 |
| 33. 11. | 11.1.03.01-0011 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 0.46 | 0.7728 | 15 711.36 | 12 142 |
| 33. 12. | 11.1.03.06-0001 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1.47 | 2.4696 | 17 835.82 | 44 047 |
| 33. 13. | 12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 116 | 194.88 | 46.93 | 9 146 |
| 33. 14. | 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 3.62 | 6.0816 | 27.46 | 167 |
| 33. 15. | 12.2.03.02-0002 | Вата минеральная | м3 | 0.31 | 0.5208 | 2 790.10 | 1 453 |
| 33. 16. | 14.4.02.04-0004 | Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 | т | 0.0027 | 0.004536 | 84 721.60 | 384 |
| 33. 17. | 14.5.01.07-0134 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.75 | 1.26 | 514.03 | 648 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 48 966 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 23 419 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201 044 |
| 34. | 12.1.03.02-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Металлочерепица <Монтеррей> | м2 |  | 211.68 | 255.03 | 53 985 |
|  |  | Объем: (1.68)*126.0 |  |  |  |  |  |
| 35. | 08.1.02.07-0034 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 |  | 21.8 | 753.56 | 16 428 |
|  |  | Объем: (1.68)*12.9761904762 |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСНр 58-3-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м |  | 0.384 | 1 341.80 | 515 |
| 36. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.1 | 3.4944 | 147.310 | 515 |
| 36. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.12 | 0.04608 | 10.69 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 366 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 268 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 148 |
| 37. | ГЭСН 12-01-009-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство желобов: подвесных | 100 м |  | 0.384 | 42 740.50 | 16 412 |
| 37. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 31.41 | 12.06144 | 161.570 | 1 949 |
| 37. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.096 | 254.841 | 24 |
| 37. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.04224 | 1 123.08 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 11 |
| 37. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0192 | 846.80 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 37. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.03456 | 611.76 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 37. 6. | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0038 | 0.0014592 | 115 164.48 | 168 |
| 37. 7. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.169 | 0.064896 | 67 593.41 | 4 387 |
| 37. 8. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.452 | 0.173568 | 56 601.20 | 9 824 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 1 815 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 868 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 095 |
| 38. | ГЭСНр 54-3-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка подшивки карниза: чистой из строганных досок | 100 м2 |  | 0.396 | 4 365.52 | 1 729 |
| 38. 1. | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 28.87 | 11.43252 | 142.690 | 1 631 |
| 38. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.8 | 0.3168 | 268.820 | 85 |
| 38. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.8 | 0.3168 | 307.58 | 97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 236 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 098 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 063 |
| 39. | ГЭСН 10-01-022-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 прим.) | Подшивка карниза | 100 м2 |  | 0.396 | 22 829.07 | 9 040 |
| 39. 1. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 42.95 | 17.0082 | 152.740 | 2 598 |
| 39. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.89 | 0.35244 | 241.770 | 85 |
| 39. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.27 | 0.10692 | 846.80 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 29 |
| 39. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.62 | 0.24552 | 611.76 | 150 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 56 |
| 39. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0132 | 0.0052272 | 57 123.11 | 299 |
| 39. 6. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2.62 | 1.03752 | 5 689.67 | 5 903 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 415 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 154 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 608 |
| 40. | ГЭСН 15-04-024-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Простая окраска масляными составами по дереву: карниза | 100 м2 |  | 0.396 | 6 366.90 | 2 521 |
| 40. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 32.56 | 12.89376 | 165.230 | 2 130 |
| 40. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.02376 | 236.462 | 6 |
| 40. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00396 | 307.58 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 40. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0198 | 611.76 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 40. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.3168 | 162.00 | 51 |
| 40. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.33 | 0.13068 | 38.32 | 5 |
| 40. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0001584 | 3 469.51 | 1 |
| 40. 8. | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0.0093 | 0.0036828 | 68 620.51 | 253 |
| 40. 9. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0055 | 0.002178 | 31 189.17 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 709 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 790 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 020 |
| 41. | 14.4.02.04-0223 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т |  | 0.0121572 | 63 605.84 | 773 |
|  |  | Объем: (0.396)*0.0307 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСНр 58-10-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.216 | 6 025.30 | 1 301 |
| 42. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 36.8 | 7.9488 | 161.570 | 1 284 |
| 42. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.02808 | 229.990 | 6 |
| 42. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.02808 | 611.76 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 916 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 671 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 888 |
| 43. | 08.3.03.06-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | 0.000108 | 45 319.23 | 5 |
|  |  | Объем: (0.216)*0.0005 |  |  |  |  |  |
| 44. | 08.1.02.22-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м |  | 24.732 | 176.95 | 4 376 |
|  |  | Объем: (0.216)*114.5 |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСНр 58-10-3 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт |  | 0.12 | 10 373.26 | 1 245 |
| 45. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63.9 | 7.668 | 161.570 | 1 239 |
| 45. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0096 | 229.990 | 2 |
| 45. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0096 | 611.76 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 881 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 645 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 771 |
| 46. | 08.1.02.22-0011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. |  | 12 | 119.68 | 1 436 |
|  |  | Объем: (0.12)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 47. | 08.3.03.06-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | 0.000048 | 45 319.23 | 2 |
|  |  | Объем: (0.12)*0.0004 |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСНр 58-10-6 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт |  | 0.06 | 8 628.31 | 518 |
| 48. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 53.1 | 3.186 | 161.570 | 515 |
| 48. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0048 | 229.990 | 1 |
| 48. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0048 | 611.76 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 366 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 268 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 153 |
| 49. | 08.1.02.01-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. |  | 6 | 123.56 | 741 |
|  |  | Объем: (0.06)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 50. | 08.3.03.06-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | 0.000024 | 45 319.23 | 1 |
|  |  | Объем: (0.06)*0.0004 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСНр 58-10-5 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт |  | 0.06 | 8 628.31 | 518 |
| 51. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 53.1 | 3.186 | 161.570 | 515 |
| 51. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0048 | 229.990 | 1 |
| 51. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0048 | 611.76 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 366 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 268 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 153 |
| 52. | 07.2.07.13-0141 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм | шт. |  | 6 | 101.68 | 610 |
|  |  | Объем: (0.06)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 53. | 08.3.03.06-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | 0.000024 | 45 319.23 | 1 |
|  |  | Объем: (0.06)*0.0004 |  |  |  |  |  |
| 54. | ГЭСНр 58-22-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт |  | 0.22 | 10 498.28 | 2 310 |
| 54. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 37.8 | 8.316 | 154.230 | 1 283 |
| 54. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0022 | 229.990 | 1 |
| 54. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0022 | 611.76 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 54. 4. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.092 | 0.02024 | 50 193.78 | 1 016 |
| 54. 5. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.0004 | 0.000088 | 111 090.46 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 912 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 668 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 889 |
| 55. | ГЭСН 11-01-008-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка утеплителя засыпного: шлаковой | м3 |  | 13.8 | 536.74 | 7 407 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
| 55. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.76 | 24.288 | 161.570 | 3 924 |
| 55. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 4.968 | 227.600 | 1 131 |
| 55. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.216 | 2.9808 | 963.37 | 2 872 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 597 |
| 55. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.144 | 1.9872 | 307.58 | 611 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 534 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 752 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 578 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 737 |
| 56. | ГЭСН 11-01-050-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 прим.) | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 1.38 | 2 095.98 | 2 892 |
| 56. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 4.761 | 161.570 | 769 |
| 56. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0276 | 229.990 | 6 |
| 56. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0276 | 611.76 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 56. 4. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 122.4 | 168.912 | 12.47 | 2 106 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 729 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 395 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 016 |
| 57. | 01.7.07.12-0022 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 |  | -168.912 | 12.47 | -2 106 |
|  |  | Объем: (1.38)*(-122.4) |  |  |  |  |  |
| 58. | 12.1.01.03-0036 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 168.912 | 32.57 | 5 501 |
|  |  | Объем: (1.38)*122.4 |  |  |  |  |  |
| 59. | ГЭСН 11-01-009-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2 Кмр=2 , два слоя | 100 м2 |  | 1.38 | 10 919.81 | 15 069 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 59. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 56.76 | 78.3288 | 169.310 | 13 262 |
| 59. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.32 | 3.2016 | 236.015 | 756 |
| 59. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.36 | 0.4968 | 307.58 | 153 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 134 |
| 59. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.96 | 2.7048 | 611.76 | 1 655 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 622 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 13 177 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 7 149 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 395 |
| 60. | 12.2.05.10-0017 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 |  | 284.28 | 111.11 | 31 586 |
|  |  | Объем: (1.38)*103.0*2 |  |  |  |  |  |
| 61. | ГЭСН 11-01-009-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой | 100 м2 |  | 1.38 | 5 459.91 | 7 535 |
| 61. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 28.38 | 39.1644 | 169.310 | 6 631 |
| 61. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 1.6008 | 236.015 | 378 |
| 61. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.2484 | 307.58 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 67 |
| 61. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.98 | 1.3524 | 611.76 | 827 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 311 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 6 588 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 575 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 698 |
| 62. | 12.2.05.10-0017 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 |  | 142.14 | 111.11 | 15 793 |
|  |  | Объем: (1.38)*103.0 |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСН 10-01-083-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство по ГЭСНмам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 |  | 1.38 | 27 197.67 | 37 533 |
| 63. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 29.21 | 40.3098 | 167.270 | 6 743 |
| 63. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 1.3524 | 253.367 | 343 |
| 63. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.59 | 0.8142 | 846.80 | 689 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 219 |
| 63. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.39 | 0.5382 | 611.76 | 329 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 124 |
| 63. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00875 | 0.012075 | 57 123.11 | 690 |
| 63. 6. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2.63 | 3.6294 | 5 689.67 | 20 650 |
| 63. 7. | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.072 | 0.09936 | 84 859.06 | 8 432 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 6 377 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 047 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 957 |
| 64. | 14.5.06.03-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Паста антисептическая | т |  | -0.09936 | 84 859.06 | -8 432 |
|  |  | Объем: (1.38)*(-0.072) |  |  |  |  |  |
|  | Веранда |
| 65. | ГЭСН 46-04-001-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 5.75 | 1 510.07 | 8 683 |
| 65. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 47.38 | 167.270 | 7 925 |
| 65. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 6.6125 | 96.50 | 638 |
| 65. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 13.225 | 9.04 | 120 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 6 657 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 3 804 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 144 |
| 66. | ГЭСН 08-02-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 |  | 5.75 | 1 932.46 | 11 112 |
| 66. 1. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 5.4 | 31.05 | 156.950 | 4 873 |
| 66. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 2.3 | 268.820 | 618 |
| 66. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.4 | 2.3 | 1 123.08 | 2 583 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 618 |
| 66. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.44 | 2.53 | 20.52 | 52 |
| 66. 5. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.24 | 1.38 | 2 602.43 | 3 591 |
| 66. 6. | 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0005 | 0.002875 | 4 176.26 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 5 107 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 2 965 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 184 |
| 67. | 06.1.01.05-0039 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 | 1000 шт. |  | 2.2655 | 16 695.68 | 37 824 |
|  |  | Объем: (5.75)*0.394 |  |  |  |  |  |
| 68. | ГЭСН 09-03-014-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 прим.) | Демонтаж перемычки металлической | т |  | 0.109 | 10 346.29 | 1 128 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 68. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 44.296 | 4.828264 | 165.230 | 798 |
| 68. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.807 | 0.305963 | 267.911 | 82 |
| 68. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00763 | 1 677.02 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 2 |
| 68. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.009156 | 846.80 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 68. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2.52 | 0.27468 | 1 089.90 | 299 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 74 |
| 68. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.014497 | 611.76 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 68. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.022 | 0.111398 | 3.21 |  |
| 68. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.07 | 0.00763 | 107.75 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 607 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 510 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 246 |
| 69. | ГЭСНр 53-25-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т |  | 0.109 | 27 868.30 | 3 038 |
| 69. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 165.88 | 18.08092 | 163.200 | 2 951 |
| 69. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.67 | 0.07303 | 209.036 | 15 |
| 69. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.16 | 0.01744 | 10.69 |  |
| 69. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0218 | 611.76 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 69. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.74 | 0.08066 | 41.82 | 3 |
| 69. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.47 | 0.05123 | 472.55 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 10 |
| 69. 7. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.92 | 0.10028 | 9.04 | 1 |
| 69. 8. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.009 | 0.000981 | 45 695.22 | 45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 2 165 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 661 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 864 |
| 70. | 07.2.07.12-0018 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т |  | 0.11336 | 106 109.99 | 12 029 |
|  |  | Объем: (0.109)*1.04 |  |  |  |  |  |
| 71. | 04.3.01.12-0003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.05886 | 2 722.71 | 160 |
|  |  | Объем: (0.109)*0.54 |  |  |  |  |  |
| 72. | 06.1.01.05-0035 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. |  | 0.06213 | 13 681.14 | 850 |
|  |  | Объем: (0.109)*0.57 |  |  |  |  |  |
| 73. | ГЭСН 15-04-006-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.33 | 1 204.67 | 398 |
| 73. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 2.1615 | 181.930 | 393 |
| 73. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0066 | 249.405 | 2 |
| 73. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0033 | 307.58 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 73. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0033 | 611.76 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 73. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.033 | 38.32 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 316 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 146 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 860 |
| 74. | 14.3.01.02-0103 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 4.29 | 59.26 | 254 |
|  |  | Объем: (0.33)*13.0 |  |  |  |  |  |
| 75. | ГЭСН 15-02-016-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.33 | 22 393.57 | 7 390 |
| 75. 1. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 85.84 | 28.3272 | 177.590 | 5 031 |
| 75. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.29 | 2.0757 | 189.886 | 394 |
| 75. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.84 | 0.2772 | 307.58 | 85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 75 |
| 75. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 5.45 | 1.7985 | 255.81 | 460 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 320 |
| 75. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.0000396 | 89 105.61 | 4 |
| 75. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00198 | 9 306.80 | 18 |
| 75. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.6171 | 2 027.81 | 1 251 |
| 75. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 1.8282 | 295.70 | 541 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 4 340 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 007 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 737 |
| 76. | ГЭСН 15-04-006-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 |  | 0.172 | 1 486.66 | 256 |
| 76. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8.1 | 1.3932 | 181.930 | 253 |
| 76. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00344 | 249.405 | 1 |
| 76. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00172 | 307.58 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 76. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00172 | 611.76 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 76. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0172 | 38.32 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 203 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 553 |
| 77. | 14.3.01.02-0103 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 2.236 | 59.26 | 133 |
|  |  | Объем: (0.172)*13.0 |  |  |  |  |  |
| 78. | ГЭСН 15-02-016-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | 100 м2 |  | 0.172 | 22 645.13 | 3 895 |
| 78. 1. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 87 | 14.964 | 177.590 | 2 657 |
| 78. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.29 | 1.08188 | 189.886 | 205 |
| 78. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.84 | 0.14448 | 307.58 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 39 |
| 78. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 5.45 | 0.9374 | 255.81 | 240 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 167 |
| 78. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.00002064 | 89 105.61 | 2 |
| 78. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.92 | 0.33024 | 2 027.81 | 670 |
| 78. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.95288 | 295.70 | 282 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 290 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 059 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 244 |
| 79. | ГЭСН 15-04-005-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.33 | 8 830.65 | 2 914 |
| 79. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42.9 | 14.157 | 169.310 | 2 397 |
| 79. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.0561 | 234.558 | 13 |
| 79. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0066 | 307.58 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 79. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0495 | 611.76 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 79. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.2772 | 162.00 | 45 |
| 79. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.1023 | 38.32 | 4 |
| 79. 7. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.051 | 0.01683 | 25 909.38 | 436 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 928 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 892 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 734 |
| 80. | 14.3.02.01-0219 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т |  | 0.02079 | 54 809.01 | 1 139 |
|  |  | Объем: (0.33)*0.063 |  |  |  |  |  |
| 81. | ГЭСН 15-04-005-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 |  | 0.172 | 10 802.82 | 1 858 |
| 81. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 53.9 | 9.2708 | 169.310 | 1 570 |
| 81. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.18 | 0.03096 | 234.304 | 7 |
| 81. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.00344 | 307.58 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 81. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.16 | 0.02752 | 611.76 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 81. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.14448 | 162.00 | 23 |
| 81. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.05332 | 38.32 | 2 |
| 81. 7. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.055 | 0.00946 | 25 909.38 | 245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 262 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 583 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 703 |
| 82. | 14.3.02.01-0219 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т |  | 0.011868 | 54 809.01 | 650 |
|  |  | Объем: (0.172)*0.069 |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСН 15-04-006-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.23 | 1 204.67 | 277 |
| 83. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 1.5065 | 181.930 | 274 |
| 83. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0046 | 249.405 | 1 |
| 83. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0023 | 307.58 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 83. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0023 | 611.76 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 83. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.023 | 38.32 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 220 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 102 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 599 |
| 84. | 14.3.01.02-0103 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 2.99 | 59.26 | 177 |
|  |  | Объем: (0.23)*13.0 |  |  |  |  |  |
| 85. | ГЭСН 15-02-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.23 | 17 485.44 | 4 022 |
| 85. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 16.3024 | 181.930 | 2 966 |
| 85. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.6394 | 177.720 | 114 |
| 85. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.207 | 14.16 | 3 |
| 85. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.6394 | 265.38 | 170 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 114 |
| 85. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0805 | 20.52 | 2 |
| 85. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.4347 | 2 027.81 | 881 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 464 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 140 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 626 |
| 86. | ГЭСНр 61-28-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 0.23 | 46 958.49 | 10 800 |
| 86. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 18.768 | 147.310 | 2 765 |
| 86. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0299 | 229.990 | 7 |
| 86. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.023 | 10.69 |  |
| 86. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0299 | 611.76 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 86. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.0414 | 20.52 | 1 |
| 86. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.0575 | 9 306.80 | 535 |
| 86. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 25.3 | 295.70 | 7 481 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 857 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 109 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 766 |
| 87. | 03.1.01.01-0002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.0575 | 9 306.80 | -535 |
|  |  | Объем: (0.23)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 88. | 08.1.02.17-0161 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -25.3 | 295.70 | -7 481 |
|  |  | Объем: (0.23)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 89. | 01.8.01.06-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 |  | 25.3 | 43.52 | 1 101 |
|  |  | Объем: (0.23)*(110.0) |  |  |  |  |  |
| 90. | 14.1.06.04-0017 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 57.5 | 20.98 | 1 206 |
|  |  | Объем: (0.23)*(0.25)*1000 |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 15-04-048-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 0.23 | 12 476.81 | 2 870 |
| 91. 1. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 14.1611 | 198.360 | 2 809 |
| 91. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.0966 | 229.990 | 22 |
| 91. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.1173 | 10.69 | 1 |
| 91. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.0966 | 611.76 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 22 |
| 91. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.01564 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 265 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 047 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 182 |
| 92. | 14.4.01.03-0101 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.00414 | 61 885.50 | 256 |
|  |  | Объем: (0.23)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 93. | 04.3.01.02-0004 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.092 | 58 554.75 | 5 387 |
|  |  | Объем: (0.23)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 94. | ГЭСН 15-04-019-08 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.23 | 2 019.32 | 464 |
| 94. 1. | 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 9.68 | 2.2264 | 190.080 | 423 |
| 94. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0138 | 229.990 | 3 |
| 94. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.0161 | 10.69 |  |
| 94. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0138 | 611.76 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 94. 5. | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 6.4 | 1.472 | 22.11 | 33 |
| 94. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0023 | 38.32 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 341 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 158 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 962 |
| 95. | 14.3.02.01-0004 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краска <Нортовская фасадная ВД> | кг |  | 8.74 | 170.41 | 1 489 |
|  |  | Объем: (0.23)*38.0 |  |  |  |  |  |
| 96. | 14.4.01.02-0113 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 2.99 | 104.79 | 313 |
|  |  | Объем: (0.23)*13.0 |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 46-04-012-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.021 | 18 251.88 | 383 |
| 97. 1. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 2.18211 | 152.740 | 333 |
| 97. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.16254 | 268.820 | 44 |
| 97. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.16254 | 307.58 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 317 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 181 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 881 |
| 98. | ГЭСН 09-04-012-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 2.1 | 760.57 | 1 597 |
| 98. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 5.04 | 187.360 | 944 |
| 98. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.357 | 229.990 | 82 |
| 98. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.357 | 611.76 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 82 |
| 98. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 0.84 | 41.82 | 35 |
| 98. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.00021 | 60 381.02 | 13 |
| 98. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.0063 | 51 181.74 | 322 |
| 98. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.21 | 305.93 | 64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 708 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 595 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 900 |
| 99. | С99.2-03.02-0012 | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 3 мм, внутри - толщиной 1 мм | м2 |  | 2.1 | 9 965.77 | 20 928 |
| 100. | ГЭСН 46-04-012-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.1148 | 31 178.27 | 3 579 |
| 100. 1. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 21.644392 | 152.740 | 3 306 |
| 100. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.888552 | 268.820 | 239 |
| 100. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.888552 | 307.58 | 273 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 239 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 2 978 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 702 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 258 |
| 101. | ГЭСН 10-01-034-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0.1148 | 71 719.88 | 8 233 |
| 101. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 187.55 | 21.53074 | 165.230 | 3 558 |
| 101. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.33 | 0.611884 | 242.812 | 149 |
| 101. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.202048 | 307.58 | 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 54 |
| 101. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.409836 | 611.76 | 251 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 94 |
| 101. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 347 | 39.8356 | 5.19 | 207 |
| 101. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 8.1508 | 5.19 | 42 |
| 101. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 21.4 | 2.45672 | 51.86 | 127 |
| 101. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 61.2 | 7.02576 | 74.74 | 525 |
| 101. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.9184 | 429.10 | 394 |
| 101. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 10.5616 | 290.43 | 3 067 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 336 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 594 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 163 |
| 102. | 11.3.02.01-0022 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 11.48 | 6 738.87 | 77 362 |
|  |  | Объем: (0.1148)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 103. | ГЭСН 10-01-035-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.088 | 21 682.47 | 1 908 |
| 103. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 21.19 | 1.86472 | 161.570 | 301 |
| 103. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.01672 | 238.165 | 4 |
| 103. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.04 | 0.00352 | 307.58 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 103. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0132 | 611.76 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 103. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.352 | 429.10 | 151 |
| 103. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 4.9808 | 290.43 | 1 447 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 275 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 131 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 314 |
| 104. | 11.3.03.01-0005 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм | м |  | 8.8 | 241.25 | 2 123 |
|  |  | Объем: (0.088)*100 |  |  |  |  |  |
| 105. | ГЭСН 15-02-024-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.063 | 36 341.64 | 2 290 |
| 105. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 173.28 | 10.91664 | 165.230 | 1 804 |
| 105. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.17514 | 213.153 | 37 |
| 105. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.01953 | 307.58 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 105. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.97 | 0.12411 | 224.07 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 25 |
| 105. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0315 | 611.76 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 105. 6. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.000126 | 63 510.27 | 8 |
| 105. 7. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.10773 | 305.97 | 33 |
| 105. 8. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.03087 | 9 306.80 | 287 |
| 105. 9. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.00189 | 2 377.81 | 4 |
| 105. 10. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.0003024 | 330 424.60 | 100 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 473 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 681 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 444 |
| 106. | 01.6.01.02-0006 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 |  | 6.615 | 66.93 | 443 |
|  |  | Объем: (0.063)*105.0 |  |  |  |  |  |
| 107. | 11.3.03.13-0031 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 16.6 | 20.97 | 348 |
| 108. | ГЭСН 15-04-005-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.063 | 4 643.93 | 293 |
| 108. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 25.41 | 1.60083 | 169.310 | 271 |
| 108. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.00693 | 233.520 | 2 |
| 108. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00063 | 307.58 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 108. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0063 | 611.76 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 108. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.05292 | 162.00 | 9 |
| 108. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.01953 | 38.32 | 1 |
| 108. 7. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.000315 | 25 909.38 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 218 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 101 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 612 |
| 109. | 14.3.02.01-0219 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т |  | 0.003969 | 54 809.01 | 218 |
|  |  | Объем: (0.063)*0.063 |  |  |  |  |  |
| 110. | ГЭСНр 58-20-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.088 | 7 634.73 | 672 |
| 110. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 3.64408 | 161.570 | 589 |
| 110. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.01056 | 255.877 | 3 |
| 110. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.00704 | 307.58 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 110. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00352 | 611.76 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 110. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.000352 | 57 123.11 | 20 |
| 110. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.000528 | 111 090.46 | 59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 420 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 308 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 400 |
| 111. | 08.3.05.05-0053 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.016192 | 56 601.20 | 916 |
|  |  | Объем: (0.088)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 112. | ГЭСН 11-01-011-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.18 | 5 114.68 | 921 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
| 112. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 32.52 | 5.8536 | 147.310 | 862 |
| 112. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.016 | 0.18288 | 268.820 | 49 |
| 112. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.016 | 0.18288 | 307.58 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 49 |
| 112. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 3.76 | 0.6768 | 3.10 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 856 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 465 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 242 |
| 113. | ГЭСН 11-01-011-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 |  | 0.18 | 698.11 | 126 |
|  |  | Начисления: Н3= 4.8, Н4= 4.8, Н5= 4.8, Н48= 0 |
| 113. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 2.4 | 0.432 | 147.310 | 64 |
| 113. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.008 | 0.18144 | 268.820 | 49 |
| 113. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.18144 | 307.58 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 49 |
| 113. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.136 | 2.00448 | 3.10 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 106 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 290 |
| 114. | ГЭСН 11-01-011-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.18 | 6 465.17 | 1 164 |
| 114. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 40.65 | 7.317 | 147.310 | 1 078 |
| 114. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.2286 | 268.820 | 61 |
| 114. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.2286 | 307.58 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 61 |
| 114. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.7 | 0.846 | 3.10 | 3 |
| 114. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.63 | 20.52 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 071 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 581 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 816 |
| 115. | 04.1.02.05-0025 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.3672 | 3 442.78 | 1 264 |
|  |  | Объем: (0.18)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 116. | ГЭСН 11-01-004-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 |  | 0.18 | 24 918.98 | 4 485 |
| 116. 1. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 46.18 | 8.3124 | 212.890 | 1 770 |
| 116. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.98 | 0.1764 | 245.443 | 43 |
| 116. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.39 | 0.0702 | 307.58 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 19 |
| 116. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 8.05 | 1.449 | 111.26 | 161 |
| 116. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.59 | 0.1062 | 611.76 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 24 |
| 116. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 6 | 1.08 | 2.65 | 3 |
| 116. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.00252 | 29 916.74 | 75 |
| 116. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.01026 | 21 014.72 | 216 |
| 116. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.05202 | 25 121.27 | 1 307 |
| 116. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.0171 | 37 423.44 | 640 |
| 116. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.04158 | 5 386.06 | 224 |
| 116. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.09 | 38.32 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 704 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 925 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 114 |
| 117. | 12.1.02.01-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Гидроизол | м2 |  | 20.88 | 68.24 | 1 425 |
|  |  | Объем: (0.18)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 118. | ГЭСН 06-01-015-10 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.036 | 3 700.69 | 133 |
| 118. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 0.45504 | 167.270 | 76 |
| 118. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.01368 | 246.339 | 3 |
| 118. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.00576 | 846.80 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 118. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.00792 | 611.76 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 118. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.001008 | 47 011.40 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 231 |
| 119. | 08.1.02.17-0091 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 18 | 97.34 | 1 752 |
| 120. | ГЭСН 11-01-011-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.18 | 6 465.17 | 1 164 |
| 120. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 40.65 | 7.317 | 147.310 | 1 078 |
| 120. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.2286 | 268.820 | 61 |
| 120. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.2286 | 307.58 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 61 |
| 120. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.7 | 0.846 | 3.10 | 3 |
| 120. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.63 | 20.52 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 071 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 581 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 816 |
| 121. | 04.1.02.05-0025 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.3672 | 3 442.78 | 1 264 |
|  |  | Объем: (0.18)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 122. | ГЭСН 11-01-011-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, до 50мм | 100 м2 |  | 0.18 | 872.63 | 157 |
|  |  | Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6 |
| 122. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3 | 0.54 | 147.310 | 80 |
| 122. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.26 | 0.2268 | 268.820 | 61 |
| 122. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.26 | 0.2268 | 307.58 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 61 |
| 122. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 13.92 | 2.5056 | 3.10 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 133 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361 |
| 123. | 04.1.02.05-0025 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.5508 | 3 442.78 | 1 896 |
|  |  | Объем: (0.18)*0.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 6 |
| 124. | ГЭСНр 68-23-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Ремонт металлических ограждений: мелкий | м2 |  | 7 | 338.20 | 2 367 |
| 124. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1.88 | 13.16 | 163.200 | 2 148 |
| 124. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.45 | 3.15 | 41.82 | 132 |
| 124. 3. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0002 | 0.0014 | 62 801.69 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 1 890 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 031 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 288 |
| 125. | ГЭСН 13-06-003-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Очистка поверхности щетками, ограждение, существующие балки | м2 |  | 12 | 145.41 | 1 745 |
| 125. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 10.8 | 161.570 | 1 745 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 204 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 838 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 787 |
| 126. | ГЭСН 13-06-004-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Обеспыливание поверхности | м2 |  | 12 | 16.16 | 194 |
| 126. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.1 | 1.2 | 161.570 | 194 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 134 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 421 |
| 127. | ГЭСН 13-03-002-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.12 | 2 110.97 | 253 |
| 127. 1. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.6372 | 201.080 | 128 |
| 127. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0024 | 215.055 | 1 |
| 127. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 10.69 |  |
| 127. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 963.37 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 127. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 611.76 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 127. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.1344 | 18.45 | 2 |
| 127. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00144 | 70 688.65 | 102 |
| 127. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00024 | 79 226.47 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 404 |
| 128. | ГЭСН 13-03-004-26 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.12 | 2 510.50 | 301 |
| 128. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.4596 | 171.480 | 79 |
| 128. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0024 | 215.055 | 1 |
| 128. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 10.69 |  |
| 128. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 963.37 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 128. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 611.76 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 128. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.078 | 18.45 | 1 |
| 128. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00228 | 91 249.70 | 208 |
| 128. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000168 | 65 810.66 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395 |
| 129. | ГЭСН 12-01-010-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.048 | 64 303.96 | 3 087 |
|  |  | Объем: 12*0.4 |  |  |  |  |  |
| 129. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 5.412 | 161.570 | 874 |
| 129. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.01296 | 258.753 | 3 |
| 129. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0096 | 1 123.08 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 129. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00336 | 611.76 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 129. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.000192 | 66 829.02 | 13 |
| 129. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.000576 | 107 503.74 | 62 |
| 129. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.037536 | 56 601.20 | 2 125 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 807 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 386 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 280 |
| 130. | ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 30.6 | 509.55 | 15 592 |
| 131. | ФССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 30.6 | 150.15 | 4 595 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 730 962 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 688 510 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 318 394 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 16, 27, 65, 97, 100; %=71 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 14, 36, 42, 45, 48, 51, 54, 110; %=73 - по стр. 11, 69; %=90 - по стр. 17, 39, 63, 101, 103; %=66 - по стр. 19, 21; %=67 - по стр. 23, 86; %=80 - по стр. 24, 40, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 91, 94, 105, 108, 118; %=77 - по стр. 29, 31; %=92 - по стр. 33, 37, 129; %=72 - по стр. 38; %=94 - по стр. 55, 56, 59, 61, 112-114, 116, 120, 122; %=93 - по стр. 66; %=88 - по стр. 124; %=69 - по стр. 125-128) |  |  |  |  | 175 582 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 16, 27, 29, 31, 65, 97, 100, 124-128; %=52 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 14, 36, 42, 45, 48, 51, 54, 110; %=56 - по стр. 11, 69; %=43 - по стр. 17, 39, 63, 101, 103; %=50 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 23, 86; %=37 - по стр. 24, 40, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 91, 94, 105, 108; %=44 - по стр. 33, 37, 118, 129; %=64 - по стр. 38; %=51 - по стр. 55, 56, 59, 61, 112-114, 116, 120, 122; %=54 - по стр. 66) |  |  |  |  | 96 470 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 960 562 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 524 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 68, 98) |  |  |  |  | 1 315 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68, 98) |  |  |  |  | 1 105 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 944 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 741 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 741 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 20 187 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 20 187 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 005 434 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 21 516 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 026 950 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 20 539 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 047 489 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 188 548 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 236 037 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» И.А. Лучинович |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ» КР МКД» Г. В. Дубина |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |