| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 475 127 | руб. | Смета на сумму: | 1 475 127 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Ген. директор ООО «ЖЭК №17» |  |  |  |  |
| ________________ / Русович С.Б. / |  |  | ________________ /Макарова И.Г. / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Радистов, д. 18 г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 475.127 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.583 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 268.831 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв. 2017г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  | 100 м2 |  | 4.17 | 2 458.66 | 10 253 |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 15.9 | 66.303 | 147.310 | 9 767 |
| 1. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) |  | маш.-ч | 4.6 | 19.182 | 25.31 | 485 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 8 204 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 4 688 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 23 145 |
| 2. | ГЭСНр 58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |  | 100 м2 |  | 4.17 | 2 792.42 | 11 644 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.46 | 1.9182 | 268.820 | 516 |
| 2. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 15.16 | 63.2172 | 150.030 | 9 484 |
| 2. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0.46 | 1.9182 | 1 126.02 | 2 160 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 516 |
| 2. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 1.4 | 5.838 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 7 100 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 5 200 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 23 944 |
| 3. | ГЭСНр 58-5-5 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150х150мм) |  | 100 м |  | 0.1 | 55 449.83 | 5 545 |
| 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.63 | 0.063 | 229.990 | 14 |
| 3. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 160.21 | 16.021 | 161.570 | 2 589 |
| 3. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.81 | 0.181 | 10.80 | 2 |
| 3. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.63 | 0.063 | 1 037.49 | 65 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 14 |
| 3. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.004 | 0.0004 | 57 689.15 | 23 |
| 3. 6. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  | м3 | 4.72 | 0.472 | 5 804.89 | 2 740 |
| 3. 7. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  | м2 | 37 | 3.7 | 34.10 | 126 |
| 3. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 1.27 | 0.127 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 1 848 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 1 354 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 8 747 |
| 4. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная |  | т |  | 0.008 | 64 522.98 | 516 |
|  |  | Объем: (0.1)*0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (шпилька прим.) |  | т |  | 0.0071 | 48 611.00 | 345 |
|  |  | Объем: (0.3552*20)/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ГЭСНр 58-5-3 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (из бруса h=200мм х 100мм) |  | 100 м |  | 0.93 | 45 697.79 | 42 499 |
|  |  | Объем: 120.0-1.8*15 |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.32 | 0.2976 | 229.990 | 68 |
| 6. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 150.09 | 139.5837 | 161.570 | 22 553 |
| 6. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.18 | 1.0974 | 10.80 | 12 |
| 6. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.32 | 0.2976 | 1 037.49 | 309 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 68 |
| 6. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.005 | 0.00465 | 57 689.15 | 268 |
| 6. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг |  | т | 0.025 | 0.02325 | 50 201.92 | 1 167 |
| 6. 7. | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта |  | м3 | 2.66 | 2.4738 | 7 353.20 | 18 190 |
| 6. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.97 | 0.9021 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 16 061 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 11 763 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 70 323 |
| 7. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм |  | т |  | 0.0112 | 46 288.41 | 518 |
|  |  | Объем: (0.93)*0.012 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 11.1.03.01-0070 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта |  | м3 |  | 0.54 | 7 357.76 | 3 973 |
|  |  | Объем: 1.8*0.1*0.2*15 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 54-4-3 (прим) | Нашивка досок для сращивания стропильн. ног (до длины 8,3м) |  | 100 м |  | 0.24 | 19 241.77 | 4 618 |
|  |  | Объем: 0.8*2*15 |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.51 | 0.3624 | 229.990 | 83 |
| 9. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 68.47 | 16.4328 | 161.570 | 2 655 |
| 9. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 1.51 | 0.3624 | 1 037.49 | 376 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 83 |
| 9. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0143 | 0.003432 | 57 689.15 | 198 |
| 9. 5. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |  | м3 | 0.785 | 0.1884 | 7 372.62 | 1 389 |
| 9. 6. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.31 | 0.0744 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 72% | 1 971 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 64% | 1 752 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 8 342 |
| 10. | 01.7.15.02-0021 | Болт анкерный диаметром 12 мм |  | шт. |  | 120 | 10.78 | 1 294 |
|  |  | Объем: 8*15 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм |  | т |  | 0.0065 | 98 286.21 | 639 |
|  |  | Объем: 0.05415*120/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСНр 58-5-2 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стоек, подкосов, лежня из бревен (из бруса 150х150мм; 200х150мм) |  | 100 м |  | 0.45 | 55 616.25 | 25 027 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.63 | 0.2835 | 229.990 | 65 |
| 12. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 160.21 | 72.0945 | 161.570 | 11 648 |
| 12. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.81 | 0.8145 | 10.80 | 9 |
| 12. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.63 | 0.2835 | 1 037.49 | 294 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 65 |
| 12. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.007 | 0.00315 | 57 689.15 | 182 |
| 12. 6. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг |  | т | 0.025 | 0.01125 | 50 201.92 | 565 |
| 12. 7. | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  | м3 | 4.72 | 2.124 | 5 804.89 | 12 330 |
| 12. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 2.66 | 1.197 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 8 316 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 6 091 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 39 434 |
| 13. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм |  | т |  | 0.0054 | 46 288.41 | 250 |
|  |  | Объем: (0.45)*0.012 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСНр 58-5-4 (прим) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки) |  | 100 м |  | 0.8 | 29 485.89 | 23 589 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.19 | 0.152 | 229.990 | 35 |
| 14. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 133.25 | 106.6 | 161.570 | 17 223 |
| 14. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.52 | 0.416 | 10.80 | 4 |
| 14. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.19 | 0.152 | 1 037.49 | 158 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 35 |
| 14. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.013 | 0.0104 | 57 689.15 | 600 |
| 14. 6. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |  | м3 | 0.95 | 0.76 | 7 372.62 | 5 603 |
| 14. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.564 | 0.4512 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 12 253 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 8 974 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 44 816 |
| 15. | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм |  | т |  | 0.0096 | 46 288.41 | 444 |
|  |  | Объем: (0.8)*0.012 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСНр 58-2-1 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных |  | 100 шт. |  | 0.02 | 51 271.12 | 1 025 |
| 16. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 341.3 | 6.826 | 150.030 | 1 024 |
| 16. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 6.1 | 0.122 | 10.80 | 1 |
| 16. 3. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 5.6 | 0.112 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 727 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 532 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 285 |
| 17. | ГЭСН 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон |  | шт. |  | 2 | 2 450.90 | 4 902 |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.22 | 0.44 | 249.405 | 110 |
| 17. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 6.63 | 13.26 | 161.570 | 2 142 |
| 17. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.11 | 0.22 | 874.68 | 192 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 59 |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.11 | 0.22 | 1 037.49 | 228 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 51 |
| 17. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0014 | 0.0028 | 57 689.15 | 162 |
| 17. 6. | 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта |  | м3 | 0.06 | 0.12 | 2 955.35 | 355 |
| 17. 7. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  | м3 | 0.1 | 0.2 | 5 760.02 | 1 152 |
| 17. 8. | 11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта |  | м3 | 0.06 | 0.12 | 5 587.66 | 671 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 2 027 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 43% | 968 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 7 897 |
| 18. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  | м3 |  | -0.2 | 5 760.02 | -1 152 |
|  |  | Объем: (2.0)*(-0.1) |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта |  | м3 |  | -0.12 | 5 587.66 | -671 |
|  |  | Объем: (2.0)*(-0.06) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |  | м3 |  | 0.2 | 7 372.62 | 1 475 |
|  |  | Объем: 2*0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 11.1.03.06-0098 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта |  | м3 |  | 0.12 | 7 152.88 | 858 |
|  |  | Объем: 2*0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 |  | м2 |  | 0.96 | 6 491.82 | 6 232 |
|  |  | Объем: (0.6*0.8)*2 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ГЭСН 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  | шт. |  | 4 | 289.46 | 1 158 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.01 | 0.04 | 229.990 | 9 |
| 23. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 1.46 | 5.84 | 169.310 | 989 |
| 23. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 1 037.49 | 41 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 23. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 0.12 | 0.48 | 43.43 | 21 |
| 23. 5. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А |  | т | 0.00011 | 0.00044 | 73 890.48 | 33 |
| 23. 6. | 08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм |  | т | 0.00043 | 0.00172 | 43 149.58 | 74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 98% | 978 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 56% | 559 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 695 |
| 24. | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 |  | м3 |  | 0.0012 | 2 796.35 | 3 |
|  |  | Объем: (4.0)*0.0003 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 19.2.03.09-0031 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм |  | шт. |  | 4 | 439.15 | 1 757 |
|  |  | Объем: (4.0)*1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ГЭСН 10-01-008-09 (прим) | Обивка боковин слух. окон кровельной сталью |  | 100 м2 |  | 0.06 | 54 223.21 | 3 253 |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.23 | 0.0138 | 229.990 | 3 |
| 26. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 25.1 | 1.506 | 154.230 | 232 |
| 26. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.23 | 0.0138 | 1 037.49 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 26. 4. | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм |  | т | 0.32 | 0.0192 | 78 579.69 | 1 509 |
| 26. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм |  | т | 0.001 | 0.00006 | 60 190.64 | 4 |
| 26. 6. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм |  | т | 0.44 | 0.0264 | 56 608.46 | 1 494 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 212 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 43% | 101 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 3 566 |
| 27. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм |  | т |  | -0.0264 | 56 608.46 | -1 494 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-0.44) |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм |  | т |  | -0.0192 | 78 579.69 | -1 509 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-0.32) |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 08.3.05.05-0081 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |  | т |  | 0.0264 | 62 748.13 | 1 657 |
|  |  | Объем: 0.06*0.44 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ГЭСН 12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы |  | 100 м2 |  | 4.17 | 77 259.11 | 322 171 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 3.21 | 13.3857 | 250.312 | 3 351 |
| 30. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 173.87 | 725.0379 | 177.590 | 128 759 |
| 30. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 1.68 | 7.0056 | 874.68 | 6 128 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 883 |
| 30. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 1.53 | 6.3801 | 1 037.49 | 6 619 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 467 |
| 30. 5. | 91.21.12-004 | Ножницы: электрические |  | маш.-ч | 9.26 | 38.6142 | 14.99 | 579 |
| 30. 6. | 01.7.15.04-0041 | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм |  | т | 0.0014 | 0.005838 | 127 819.59 | 746 |
| 30. 7. | 01.7.15.06-0092 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм |  | т | 0.0112 | 0.046704 | 120 606.78 | 5 633 |
| 30. 8. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм |  | т | 0.00045 | 0.0018765 | 60 190.64 | 113 |
| 30. 9. | 01.7.15.14-0063 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм |  | 100 шт. | 0.667 | 2.78139 | 189.88 | 528 |
| 30. 10. | 01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ |  | 10 шт. | 100.8 | 420.336 | 10.49 | 4 409 |
| 30. 11. | 11.1.03.01-0011 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта |  | м3 | 0.46 | 1.9182 | 15 715.36 | 30 145 |
| 30. 12. | 11.1.03.06-0001 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта |  | м3 | 1.47 | 6.1299 | 17 839.83 | 109 356 |
| 30. 13. | 12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН |  | м2 | 116 | 483.72 | 46.96 | 22 715 |
| 30. 14. | 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 |  | м2 | 3.62 | 15.0954 | 26.91 | 406 |
| 30. 15. | 12.2.03.02-0002 | Вата минеральная |  | м3 | 0.31 | 1.2927 | 2 791.89 | 3 609 |
| 30. 16. | 14.4.02.04-0004 | Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 |  | т | 0.0027 | 0.011259 | 84 734.93 | 954 |
| 30. 17. | 14.5.01.07-0134 | Герметик силиконовый: для наружных швов |  | л | 0.75 | 3.1275 | 469.84 | 1 469 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 92% | 121 541 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 58 128 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 501 841 |
| 31. | 12.1.03.02-0001 | Металлочерепица <Монтеррей> |  | м2 |  | 525.42 | 262.08 | 137 702 |
|  |  | Объем: (4.17)*126.0 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 08.1.02.07-0034 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели, капельник |  | м2 |  | 38 | 753.58 | 28 636 |
| 33. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 |  | 0.21 | 64 313.56 | 13 506 |
|  |  | Объем: 70*0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.27 | 0.0567 | 258.753 | 15 |
| 33. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 112.75 | 23.6775 | 161.570 | 3 826 |
| 33. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0.2 | 0.042 | 1 126.02 | 47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 11 |
| 33. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.07 | 0.0147 | 1 037.49 | 15 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 33. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм |  | т | 0.004 | 0.00084 | 60 190.64 | 51 |
| 33. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм |  | т | 0.012 | 0.00252 | 107 511.00 | 271 |
| 33. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т | 0.782 | 0.16422 | 56 608.46 | 9 296 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 92% | 3 534 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 1 690 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 18 730 |
| 34. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 |  | 100 м2 |  | 1.726 | 303.66 | 524 |
| 34. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.0003 | 0.0005178 | 200.120 |  |
| 34. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1.78 | 3.07228 | 161.570 | 496 |
| 34. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 0.0001 | 0.0001726 | 534.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 34. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  | маш.-ч | 0.0002 | 0.0003452 | 232.29 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 34. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 0.86 | 1.48436 | 18.56 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 77% | 382 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 238 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 144 |
| 35. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины |  | кг |  | 31.931 | 227.97 | 7 279 |
|  |  | Объем: 1.726*18.5 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСН 26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 |  | 100 м2 |  | 4.17 | 306.17 | 1 277 |
| 36. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.003 | 0.01251 | 200.120 | 3 |
| 36. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1.79 | 7.4643 | 161.570 | 1 206 |
| 36. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 0.001 | 0.00417 | 534.12 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 36. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  | маш.-ч | 0.002 | 0.00834 | 232.29 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 2 |
| 36. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 0.86 | 3.5862 | 18.56 | 67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 77% | 931 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 580 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 788 |
| 37. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины |  | кг |  | 85.902 | 227.97 | 19 583 |
|  |  | Объем: 4.17*20.6 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСН 12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных |  | 100 м |  | 0.7 | 42 785.23 | 29 950 |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.25 | 0.175 | 254.841 | 45 |
| 38. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 31.41 | 21.987 | 161.570 | 3 552 |
| 38. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0.11 | 0.077 | 1 126.02 | 87 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 21 |
| 38. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.05 | 0.035 | 874.68 | 31 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 38. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.09 | 0.063 | 1 037.49 | 65 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 14 |
| 38. 6. | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм |  | т | 0.0038 | 0.00266 | 115 172.62 | 306 |
| 38. 7. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг |  | т | 0.169 | 0.1183 | 67 601.55 | 7 997 |
| 38. 8. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т | 0.452 | 0.3164 | 56 608.46 | 17 911 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 92% | 3 309 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 1 583 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 34 842 |
| 39. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т |  | -0.3164 | 56 608.46 | -17 911 |
|  |  | Объем: (0.7)*(-0.452) |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг |  | т |  | -0.1183 | 67 601.55 | -7 997 |
|  |  | Объем: (0.7)*(-0.169) |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С1 цена поставщ. | Желоб водосточный ( 4,0 м ) диам. 150мм |  | шт |  | 18 | 906.00 | 16 308 |
| 42. | С2 цена поставщ. | Соединитель желоба диам. 150мм |  | шт |  | 18 | 112.00 | 2 016 |
| 43. | С3 цена поставщ. | Угол желоба наружный 90 град. 150мм |  | шт |  | 4 | 563.00 | 2 252 |
| 44. | С4 цена поставщ. | Крюк для желоба |  | шт |  | 116 | 105.00 | 12 180 |
| 45. | ГЭСН 12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (в т.ч. отметы) |  | м |  | 62.4 | 78.17 | 4 878 |
| 45. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 0.12 | 7.488 | 181.930 | 1 362 |
| 45. 2. | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм |  | 100 шт. | 0.2 | 12.48 | 281.70 | 3 516 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 92% | 1 253 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 599 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 730 |
| 46. | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм |  | 100 шт. |  | -12.48 | 281.70 | -3 516 |
|  |  | Объем: (62.4)*(-0.2) |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С5 цена поставщ. | Труба водосточная (3,0 м) диам. 100мм |  | шт |  | 21 | 840.00 | 17 640 |
| 48. | С6 цена поставщ. | Хомуты для крепления трубы диам. 100мм (в комплекте с дюбелями) |  | шт |  | 52 | 231.00 | 12 012 |
| 49. | С7 цена поставщ. | Отмет (слив) диам. 100мм |  | шт |  | 8 | 733.00 | 5 864 |
| 50. | ГЭСН 12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен |  | шт. |  | 16 | 24.24 | 388 |
| 50. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 0.12 | 1.92 | 181.930 | 349 |
| 50. 2. | 01.7.15.14-0051 | Шуруп строительный с потайной головкой |  | 100 шт. | 0.02 | 0.32 | 120.18 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 92% | 321 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 154 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 863 |
| 51. | С8 цена поставщ. | Колено трубы 70 град. диам. 100мм |  | шт |  | 16 | 441.00 | 7 056 |
| 52. | ГЭСН 12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок |  | шт. |  | 8 | 32.75 | 262 |
| 52. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 0.18 | 1.44 | 181.930 | 262 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 92% | 241 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 115 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 618 |
| 53. | С9 цена поставщ. | Воронка (штуцер) диам. 150/100мм |  | шт |  | 8 | 451.00 | 3 608 |
| 54. | ГЭСНр 60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4шт) |  | 100 м |  | 0.04 | 113 631.77 | 4 545 |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 4.43 | 0.1772 | 268.820 | 48 |
| 54. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 609.21 | 24.3684 | 161.570 | 3 937 |
| 54. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 1.33 | 0.0532 | 874.68 | 47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 54. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 3.1 | 0.124 | 308.04 | 38 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 33 |
| 54. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.4 | 0.016 | 20.52 |  |
| 54. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 |  | м3 | 5 | 0.2 | 2 615.05 | 523 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 66% | 2 630 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 1 993 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 9 168 |
| 55. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 |  | 1000 шт. |  | 0.168 | 13 896.92 | 2 335 |
|  |  | Объем: 4200*0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ГЭСНр 60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов |  | 100 м |  | 0.04 | 310 782.29 | 12 431 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 8.3 | 0.332 | 268.820 | 89 |
| 56. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1681.85 | 67.274 | 161.570 | 10 869 |
| 56. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 2.5 | 0.1 | 874.68 | 87 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 27 |
| 56. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 5.8 | 0.232 | 308.04 | 71 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 62 |
| 56. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 1.5 | 0.06 | 20.52 | 1 |
| 56. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 |  | м3 | 13.4 | 0.536 | 2 615.05 | 1 402 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 66% | 7 232 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 5 479 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 25 142 |
| 57. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 |  | 1000 шт. |  | 0.44 | 13 896.92 | 6 115 |
|  |  | Объем: 2200*0.04*5 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ГЭСН 46-02-009-02 (прим) | Отбивка штукатурки с поверхностей дымов. труб: кирпичных |  | 100 м2 |  | 0.83 | 3 361.61 | 2 790 |
| 58. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 18.9406 | 147.310 | 2 790 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 2 344 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 1 339 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 473 |
| 59. | ГЭСНр 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб |  | 100 м2 |  | 0.83 | 26 799.91 | 22 244 |
| 59. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 131.4 | 109.062 | 175.550 | 19 146 |
| 59. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1.1 | 0.913 | 10.80 | 10 |
| 59. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.2905 | 20.52 | 6 |
| 59. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 1.82 | 1.5106 | 2 040.43 | 3 082 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 12 828 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 7 658 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 42 730 |
| 60. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности |  | 100 м2 |  | 0.83 | 2 335.01 | 1 938 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.06 | 0.0498 | 229.990 | 11 |
| 60. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 12.94 | 10.7402 | 175.550 | 1 885 |
| 60. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.07 | 0.0581 | 10.80 | 1 |
| 60. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.0498 | 1 037.49 | 52 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 60. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.0083 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 517 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 702 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 156 |
| 61. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> |  | кг |  | 31.54 | 185.21 | 5 842 |
|  |  | Объем: 83*0.38 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 10.79 | 104.81 | 1 131 |
|  |  | Объем: 83*0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСН 10-01-022-02 (прим) | Подшивка карниза |  | 100 м2 |  | 0.42 | 23 121.15 | 9 711 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.89 | 0.3738 | 241.770 | 90 |
| 63. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 42.95 | 18.039 | 152.740 | 2 755 |
| 63. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.27 | 0.1134 | 874.68 | 99 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 30 |
| 63. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.62 | 0.2604 | 1 037.49 | 270 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 60 |
| 63. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0132 | 0.005544 | 57 689.15 | 320 |
| 63. 6. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  | м3 | 2.62 | 1.1004 | 5 694.68 | 6 266 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 2 561 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 43% | 1 223 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 13 495 |
| 64. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  | м3 |  | -1.1004 | 5 694.68 | -6 266 |
|  |  | Объем: (0.42)*(-2.62) |  |  |  |  |  |  |
| 65. | 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта |  | м3 |  | 1.1004 | 7 278.53 | 8 009 |
|  |  | Объем: 0.42*2.62 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | ГЭСН 10-01-008-02 (прим) | Острожка: брусьев (карнизная доска) |  | 100 м2 |  | 0.42 | 1 213.39 | 510 |
| 66. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 7.51 | 3.1542 | 161.570 | 510 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 459 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 43% | 219 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 188 |
| 67. | ГЭСН 15-04-024-02 (прим) | Простая окраска масляными составами по дереву: карниза |  | 100 м2 |  | 0.42 | 6 386.97 | 2 683 |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.06 | 0.0252 | 236.462 | 6 |
| 67. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 32.56 | 13.6752 | 165.230 | 2 260 |
| 67. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.0042 | 308.04 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 67. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.05 | 0.021 | 1 037.49 | 22 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 67. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0.8 | 0.336 | 162.00 | 54 |
| 67. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.33 | 0.1386 | 38.33 | 5 |
| 67. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм |  | м3 | 0.0004 | 0.000168 | 3 474.67 | 1 |
| 67. 8. | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная, марки: К-2 |  | т | 0.0093 | 0.003906 | 68 710.90 | 268 |
| 67. 9. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т | 0.0055 | 0.00231 | 30 814.73 | 71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 813 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 838 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 5 334 |
| 68. | 14.4.02.04-0186 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая |  | т |  | 0.0129 | 59 986.66 | 774 |
|  |  | Объем: 0.42*0.0307 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 17.7 | 510.71 | 9 040 |
| 70. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) |  | 1 т груза |  | 17.7 | 262.99 | 4 655 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 852 803 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 836 190 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 312 815 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 58; %=71 - по стр. 2, 3, 6, 12, 14, 16; %=72 - по стр. 9; %=90 - по стр. 17, 26, 63, 66; %=92 - по стр. 30, 33, 38, 45, 50, 52; %=77 - по стр. 34, 36; %=66 - по стр. 54, 56; %=67 - по стр. 59; %=80 - по стр. 60, 67) |  |  |  |  |  |  | 221 615 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 34, 36, 58; %=52 - по стр. 2, 3, 6, 12, 14, 16; %=64 - по стр. 9; %=43 - по стр. 17, 26, 63, 66; %=44 - по стр. 30, 33, 38, 45, 50, 52; %=50 - по стр. 54, 56; %=40 - по стр. 59; %=37 - по стр. 60, 67) |  |  |  |  |  |  | 123 963 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 1 181 768 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 2 918 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  | 978 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  | 559 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 4 455 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 13 695 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 13 695 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 1 199 918 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  |  | 2.14 | 25 678 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 225 596 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  |  | 2 | 24 512 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 250 108 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 225 019 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  | 1 475 127 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 222 593 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 124 522 |
| Составил: |  |  | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  | Зам. начальник СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |