«УТВЕРЖДАЮ»		
Смета на сумму:	102 211.	руб.				
		
Директор МКУ «КР МКД»		
________________ / Русович С.Б /		
		
«______»____________________ 2015 г.		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте  внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64	
Сметная стоимость:	102.211	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	81.769	тыс. руб.	
монтажных работ:	20.442	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	28	3.28	3.28		91.84	91.84		17.09	1	1 569.55	1 569.55		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			59.70				55%	863.25			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			36.74				32%	502.26			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.27					2 935.06			
	
2.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	190	12.50	12.50		2 374.24	2 374.24		17.1	1	40 599.50	40 599.50		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			1 543.26				55%	22 329.73			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			949.70				32%	12 991.84			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 867.19					75 921.07			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.96	132.76	132.76		127.45	127.45		17.1	1	2 179.39	2 179.39		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			82.84				55%	1 198.66			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			50.98				32%	697.40			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					261.27					4 075.46			
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	3	20.74	20.74		62.22	62.22		17.1	1	1 063.96	1 063.96		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			40.44				55%	585.18			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			24.89				32%	340.47			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.55					1 989.61			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 655.75	2 655.75				45 412.40	45 412.40		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 655.75	2 655.75				45 412.40	45 412.40		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	2 124.60					36 329.92			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	531.15					9 082.48			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	1 726.24					24 976.82			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	1 380.99					19 981.46			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	345.25					4 995.36			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	1 062.30					14 531.97			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	849.84					11 625.57			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	212.46					2 906.39			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	5 444.29					84 921.19			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	4 355.43					67 936.95			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	1 088.86					16 984.23			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	5 444.29					84 921.19			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	4 355.43					67 936.95			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	1 088.86					16 984.23			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	108.89					1 698.42			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	5 553.18					86 619.61			
	НДС 18%	999.57					15 591.53			
	ВСЕГО С НДС	6 552.75					102 211.14			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                     Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)