«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	84 300	руб.	Смета на сумму:	84 300	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Жилстрой +»	
		
________________ /_______Русович С. Б._____ /	________________ /__Серпионова Р. П.____ /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы после  капитального  ремонта  внутридомовых сетей электроснабжения в МКД №37-41 по ул. Серпуховской в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	84.300	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	84.300	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.166	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	38.204	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	5	4.35	4.35		21.75	21.75		16.89	1	367	367		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.14				55%	202			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.70				32%	117			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.59					686			
	
2.	ТЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	79	16.58	16.58		1 309.82	1 309.82		16.9	1	22 136	22 136		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			851.38				55%	12 175			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			523.93				32%	7 084			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 685.13					41 394			
	
3.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	1.15	176.13	176.13		202.55	202.55		16.9	1	3 423	3 423		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			131.66				55%	1 883			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			81.02				32%	1 095			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.23					6 401			
	
4.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.89	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			
	
5.	ТЕРп 01-11-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения	4	176.13	176.13		704.52	704.52		16.9	1	11 906	11 906		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			457.94				55%	6 548			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			281.81				32%	3 810			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 444.27					22 264			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 260.66	2 260.66				38 204	38 204		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 260.66	2 260.66				38 204	38 204		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	2 260.66					38 204			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	1 469.43					21 012			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	1 469.43					21 012			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	904.26					12 225			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	904.26					12 225			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	4 634.35					71 441			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	4 634.35					71 441			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	4 634.35					71 441			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	4 634.35					71 441			
	НДС 18%	834.18					12 859			
	ВСЕГО С НДС	5 468.53					84 300			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)