	«СОГЛАСОВАНО»
	    «УТВЕРЖДАЮ»

	Директор  МКУ  «КР МКД»
	            Генеральный директор  ООО 

         «ЖЭУ- 9 Ленинградского района»

	________________ С.Б. Русович
	       _____________ А.Н. Поправка

	
	

	«____»  апреля  2013 года
	«____»  апреля   2013 года


                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой  кровли МКД                           по адресу: ул. Пионерская, дом №11-13,  Ленинградский район, г. Калининград.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный 5-ти этажный дом

	2
	Местоположение 
	Россия, г. Калининград, ул. Пионерская,           д. № 11-13

	3
	Заказчик 
	 ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	По результатам конкурса

	7
	Стадийность 
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания


1. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме № 11-13 по ул. Пионерская необходимо выполнить капитальный  ремонт  мягкой кровли.

  2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

      - СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

      - СНиП II-26-76 «Кровли»

      - МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

  3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях 

      эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в 
      будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. 

      Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

  4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и
      санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   подрядчика,
      ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

  5. Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

  6. Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.
  7. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более 65 календарных дней.

· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

· При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета.

· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

· Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости. 
 8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем 
   порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

  9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования 
      строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить 
      Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 10.  Условия оплаты:

      Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

      окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3. 
3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	8.03

	2.
	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	8.03

	3.
	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	8.03

	4.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	8.03

	5.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	8.1792

	6.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	8.03

	7.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (основная кровля, лифтовые)
	100 м2 кровли
	8.03

	8.
	Унифлекс ЭПП (нижний слой)
	м2
	931.48

	9.
	Унифлекс ЭКП (верхний слой)
	м2
	1968.2185

	10.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (будки выходов, вентканалы)
	100 м примыканий
	3.6901

	11.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапеты лифтовых)
	1 м3 кладки
	1.2

	12.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапетов 30%, крышки  вентканалов)
	100 м2 стяжки
	0.1492

	13.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (парапеты)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2004

	14.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	1.9241

	15.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.058

	16.
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм
	1 дефлектор
	8

	17.
	Дефлектор  Д 100 мм
	шт.
	8

	18.
	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки
	1 шт.
	12

	19.
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0.03

	20.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.06

	21.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.06

	22.
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
	м
	5.988

	23.
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм
	1 зонт
	2

	24.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм
	1 зонт
	2

	25.
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм
	шт.
	2

	26.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.03325

	27.
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	3.325

	28.
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм
	шт.
	2

	29.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных
	компл.
	2

	30.
	Разборка ограждения кровли
	100 м ограждения
	1.8751

	31.
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1.8751

	32.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	1.059425

	33.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (балконные плиты)
	100 м
	1.688

	34.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	57.643

	35.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	57.643

	


4. Материалы:

1. Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена)

2. Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5-5,0 (Унифлекс ЭКП).
3. Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0 (Унифлекс ЭПП).
4. . Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете Унифлекс и иметь  следующие характеристики

· Водопоглащение – (1,0%)

· Температура хрупкости – (- 19 град.С)

· Теплостойкость – (120 град.С) 

5. Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.
6. Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером по наружному обводу коробки 900х1900 мм.
7. Грунтовка: праймер.
8. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

5. Качество работ:

1. Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

2. Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

3. Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

4. Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

5. Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

6. Сертификаты качества на материалы.

7. Уборка рабочих мест. Вывоз мусора.

          Все работы выполнять в соответствии с  соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

          Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.

          Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно                                                                                                                                                        СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

6. Общие организационные вопросы

          Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

          В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

          Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

          Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнешим работам не приступать.
Начальник договорного  отдела                                                                            И.Г. Резник
ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»                                                                                     
PAGE  
5

