«УТВЕРЖДАЮ»	

	

                                                                                      Директор МКУ «КР МКД»	

                                                                           ______________________ /С.Б. Русович /	

	

                                                                           «______»____________________ 2015 г.	

	

		

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т		
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД №141-145 по ул. Киевской г.Калининграда 		

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	38	
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.1	
3.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                               Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)