«Согласовано» « Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-13»

_________________С.Б. Русович _______________Н.В. Бойкова

«___»____________2014 г. «___»____________2014 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт МКД №26-28 по ул.лейтенанта Яналова в Центральном районе г.Калининграда ( во исполнение решения суда Центрального района от 04.07.2012г.)

- Основные данные по объекту:

|  | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. лейтенанта Яналова, д.26-28 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-13» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №26-28 по ул. лейтенанта Яналова необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, фасада с ремонтом балконов, подвала. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье - выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 5 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот. |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 90 календарных дней. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а так же принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срывов сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
|  | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч.1» СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. ч.2» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД». 8. Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ не более чем на два процента общего объема работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. |

3.Основные  материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием, цвет согласовывается с заказчиком. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 4 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм |
| 5 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта |
| 6 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 7 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 8 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог |
| 9 | Водосточная система из оцинкованной стали |
| 10 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАВЕК |
| 11 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 |
| 12 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом |
| 13 | Снегозадержатели из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
| 14 | Грунтовка водонепроницаемая СЕRЕSIТ СТ 17 |
| 15 | Оконный блок пластиковый двустворчатый с глухой и с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом(24 мм), площадью проема более 3,5 м2 |
| 16 | Оконный блок пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом(24 мм), площадью проема 2,0 м2 |
| 17 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300мм |
| 18 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ8645-86) размеров 40*30мм, толщиной 2,5мм |
| 19 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16мм |
| 20 | Грунтовка ГФ-021 |
| 21 | Уголок ПВХ |
| 22 | Сетка стеклянная строительная СС-1. |
| 23 | Бетон класс В22,5 |
| 24 | Бетон класс В 7,5 (М100) |
| 25 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 |
| 26 | Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР8, фракция 5-10 мм |
| 27 | Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР8, фракция 20-40 мм |
| 28 | Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР8, фракция 40-70 мм |
| 29 | Гравий для строительных работ марка ДР, фракция 20-4 |
| 30 | Песок природный для строительных работ средний |

Ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию с составлением протокола испытаний.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2.  При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5.Общие  организационные вопросы:

1.Подрядчику до начала ремонта выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Технический надзор, заказчик, не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию  и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

Проверил: