«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт системы холодного, горячего водоснабжения	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт систем  холодного  и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения  многоквартирного дома №19-25 по ул. Галицкого	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2	
2.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.71	
3.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.142	
4.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм( ф15=140м,ф25=120м,ф32=12м)	100 м трубопровода	2.72	
5.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(ф63=35м,ф57=40м)	100 м трубопровода	0.75	
6.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.4	
7.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	140	
8.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	125.86	
9.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	300	
10.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	68	
11.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	20	
12.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф 20	шт	70	
13.	С302-0068	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.	10	
14.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1.2	
15.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	120	
16.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	112.56	
17.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	
18.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	110	
19.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.12	
20.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	11.244	
21.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	12	
22.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	10	
23.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	1	
24.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	4	
25.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.35	
26.	С507-3342	Труба из полипропилена PN 10/75	м	34.09	
27.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	35	
28.	С507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	15	
29.	С507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	6	
30.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	8	
31.	С302-0073	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н	шт.	1	
32.	Цена поставщика.	Разборное соединение 2"	шт	2	
33.	Цена поставщика.	ППР муфта ф75 *2 1/2"	шт	2	
34.	Е16-04-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	100 м трубопровода	0.4	
35.	С301-5608	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	40	
36.	С507-3343	Труба из полипропилена PN 10/90	м	38.96	
37.	С507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	16	
38.	С507-3293	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм	шт.	6	
39.	С507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	8	
40.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	34.7	
41.	С104-0842	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	154	
42.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	132	
43.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	13.2	
44.	С104-0849	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	м	38.5	
45.	С104-0862	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	44	
46.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
47.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0.373	
48.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.373	
	
	Раздел 2.  горячее водоснабжение	
	
49.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.2	
50.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.71	
51.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.142	
52.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(ф15=140м,ф25=120м,ф32=12м)	100 м трубопровода	2.72	
53.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(ф63=40м,ф57=35м)	100 м трубопровода	0.75	
54.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов  горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.)	100 м трубопровода	1.4	
55.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	140	
56.	С507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	125.86	
57.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	300	
58.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	68	
59.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	20	
60.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф 20	шт	70	
61.	С302-0068	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.	10	
62.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим)	100 м трубопровода	1.2	
63.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	120	
64.	С507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	112.56	
65.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	110	
66.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	
67.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф 32	шт	11	
68.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.)	100 м трубопровода	0.12	
69.	С507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	11.244	
70.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	12	
71.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	10	
72.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	1	
73.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	4	
74.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф40	шт	1	
75.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (прим)	100 м трубопровода	0.4	
76.	С507-3359	Труба из полипропилена PN 20/63	м	37.84	
77.	С301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	40	
78.	С507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	10	
79.	С507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	6	
80.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	6	
81.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм (прим)	100 м трубопровода	0.35	
82.	С507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	м	34.09	
83.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	35	
84.	С507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	шт.	12	
85.	С507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	7	
86.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	6	
87.	С302-0073	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н	шт.	1	
88.	Цена поставщика.	Разборное соединение 2"	шт	1	
89.	Цена поставщика.	ППР муфта ф75 *2 1/2"	шт	1	
90.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	34.7	
91.	С104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	154	
92.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	132	
93.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	13.2	
94.	С104-0860	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	м	44	
95.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	38.5	
96.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
97.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1.5542	
98.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	1.5542	
	
	Раздел 3.  Отопление	
	
99.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	3.2	
100.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	3.18	
101.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.636	
102.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(ф15=532м,ф20=1030м)	100 м трубопровода	15.62	
103.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(ф40=70м,ф50=210м)	100 м трубопровода	2.8	
104.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм(ф80=80м,ф65=22м)	100 м трубопровода	1.02	
105.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.)	100 м трубопровода	5.32	
106.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	532	
107.	С507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	м	478.268	
108.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	300	
109.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	168	
110.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	150	
111.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф 20	шт	82	
112.	С302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	32	
113.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	18.76	
114.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.)	100 м трубопровода	10.3	
115.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	1030	
116.	С507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	м	956.87	
117.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	450	
118.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	535	
119.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	210	
120.	С507-5020	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	520	
121.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	520	
122.	Е16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0.7	
123.	Е16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	2.1	
124.	С302-0073	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н	шт.	8	
125.	Е16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.8	
126.	Е16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.22	
127.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.4095	
128.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.426	
129.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.426	
130.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1.02	
131.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2.8	
132.	Е16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2	
133.	Цена поставщика.	Кран шаровый фланцевый  тип LD ф80	шт	2	
134.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	194.4	
135.	С104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	585.2	
136.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	1133	
137.	С104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	77	
138.	С104-0859	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	231	
139.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	24.2	
140.	С104-0862	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	88	
141.	Е16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 80 мм	1 врезка	4	
142.	Е18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	4	
143.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	4.85	
144.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	4.85	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
145.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.72	
146.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.69696	
147.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	2.88	
148.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	2.16	
149.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	144	
150.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.72	
151.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	71.856	
152.	Цена поставщика.	ПВХ тройник110*90	шт	80	
153.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *45	шт	100	
154.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	48	
155.	Цена поставщика.	Переход ПВХ/чугун.   110	шт	52	
156.	Е65-6-12	Смена унитазов типа <Компакт>	100 приборов	0.68	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	
157.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3	2.16	
158.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.432	
159.	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0.432	
160.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.432	
161.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.32	
162.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.16	
163.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.432	
164.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.432	
165.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.432	
	Наружняя канализация	
166.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.24	
167.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.48	
168.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.24	
169.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.456	
170.	Е22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.024	
171.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	24.24	
172.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	4	
173.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.04	
174.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.08	
175.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18.34	
176.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	18.34	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)