«СОГЛАСОВАНО» 	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
____________________ / С.Б. Русович /	____________________ / И.Л. Журавлев /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т № 3	
	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовой инженерной системы  электроснабжения            МКД № 74 по ул. Киевская г.Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	13	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.1	
3.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8 (для 2п)	1 шт.	11	
4.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	2	
5.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                    Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля                                                                Толмачева О.В.          	
	(должность, подпись, Ф.И.О)