| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Жилищный трест-Лучший дом»-1 |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /И.Р. Топорова / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: Капитальный ремонт многоквартирного дома расположенного по адресу г. Калининград, ул. Потемкина, д. 7 в 2014 г. |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| на капитальный ремонт крыши |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 3.2 |
| 2. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.6 |
| 3. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.8 |
| 4. | Е58-1-1 | (Прим) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом | 100 м2 кровли | 3.8 |
| 5. | Е46-04-012-02 | (Прим) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (люки) | 100 м2 | 0.0096 |
| 6. | Е58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 3.8 |
| 7. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.6 |
| 8. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб | 100 м2 | 0.2 |
| 9. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.2 |
| 10. | Е15-04-014-01 | Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |
| 11. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.8 |
| 12. | Цена поставщика. | Огнебиозащитный состав "Негорин-ПРО" | кг | 78.66 |
| 13. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 5.04 |
| 14. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 475 |
| 15. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.8 |
| 16. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 11.56 |
| 17. | Е10-01-034-03 | (Прим) Устройство люка выхода на крышу | 100 м2 проемов | 0.008424 |
| 18. | Цена поставщика. | Люк выхода на кровлю | м2 | 0.8424 |
| 19. | Е12-01-012-01 | (Прим) Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.421 |
| 20. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.421 |
| 21. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали до 0,4 м | 100 м2 покрытия | 0.421 |
| 22. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.421 |
| 23. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.345 |
| 24. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 25. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 26. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 27. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.29 |
| 28. | Е53-1-1 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.1836 |
| 29. | Е10-01-012-04 | Обшивка каркасных стен досками | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.1836 |
| 30. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.1836 |
| 31. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.080784 |
| 32. | Е54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (лобовая доска) | 100 м2 подшивки | 0.084 |
| 33. | Е10-01-022-02 | Подшивка под штукатурку (лобовая доска) | 100 м2 потолка | 0.084 |
| 34. | Е10-01-012-04 | (Прим) устройство ветровой доски | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0504 |
| 35. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 1.24 |
| 36. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 18.6 |
| 37. | С104-0097 | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 379.44 |
| 38. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 155 |
| 39. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 23.59 |
| 40. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 23.59 |

| Составил: | Инженер О.О. Малинина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер Л.П. Колесник |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |