| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор |
| «КР МКД» | ООО «УК Старый город» |
| ________________ /С.Б.Русович / | ________________ /Е.В.Шулепко/ |
| «______»____________________ 2015г. | «______»____________________ 2015г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. Ленинградская, 49, г. Калининграда. |
| Сметная стоимость: | 1 348.576 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.125 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 171.621 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
|  | Крыша |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 2.24 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 239.41 | 1 029.75 | 209.66 | 16.9 | 6.16 | 18 694 | 17 403 | 1 292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 240-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 019.45 |  |  |  | 84% | 14 619 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 617.85 |  |  |  | 48% | 8 353 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 876.71 |  |  |  |  | 41 666 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.24 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 386.42 | 286.27 | 100.15 | 16.9 | 10.52 | 5 892 | 4 838 | 1 054 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 15.55 | 1 | 16.89 |  |  | 263 |
|  | Объем: 240-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 250.51 |  |  |  | 71% | 3 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 196.18 |  |  |  | 52% | 2 653 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 833.11 |  |  |  |  | 12 166 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.24 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 12 326.56 | 1 806.94 | 180.63 | 16.9 | 9.6 | 68 251 | 30 537 | 1 734 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 10 338.99 |  | 3.48 | 1 |  | 35 980 |  |
|  | Объем: 240-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 499.76 |  |  |  | 71% | 21 681 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 174.51 |  |  |  | 52% | 15 879 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 000.83 |  |  |  |  | 105 812 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-04-001-04 Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3 | 1.08 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 216.82 | 83.66 | 133.16 | 16.9 | 5 | 2 080 | 1 414 | 666 |
|  |  |  |  |  | 12.91 |  |  | 13.94 | 1 | 16.9 |  |  | 236 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 96.62 |  |  |  | 84% | 1 386 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 58.56 |  |  |  | 48% | 792 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 372.00 |  |  |  |  | 4 258 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.09 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 608.44 | 130.49 | 6.05 | 16.9 | 9.5 | 4 868 | 2 205 | 57 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 471.90 |  | 5.52 | 1 |  | 2 605 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 108.31 |  |  |  | 71% | 1 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.82 |  |  |  | 52% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 801.57 |  |  |  |  | 7 580 |  |  |
| 6. | ТЕРр 53-20-4 Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки | 0.0108 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 1 475.05 | 64.40 | 40.94 | 16.89 | 10.53 | 7 902 | 1 088 | 431 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.12 |  | 1 369.71 | 6.35 | 4.66 | 16.9 |  | 6 383 | 107 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 60.85 |  |  |  | 73% | 872 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 49.53 |  |  |  | 56% | 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 585.42 |  |  |  |  | 9 444 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.8176 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 7 596.57 | 1 110.55 | 28.30 | 16.9 | 9.46 | 39 572 | 18 768 | 268 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 6 457.72 |  | 3.18 | 1 |  | 20 536 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 921.76 |  |  |  | 71% | 13 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 721.86 |  |  |  | 52% | 9 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 240.18 |  |  |  |  | 62 657 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-3 (прим.) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 0.28 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 601.56 | 380.33 | 9.69 | 16.9 | 9.46 | 13 552 | 6 428 | 92 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 211.55 |  | 3.18 | 1 |  | 7 033 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 315.67 |  |  |  | 71% | 4 564 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 247.21 |  |  |  | 52% | 3 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 164.45 |  |  |  |  | 21 458 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.9 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 4 067.24 | 324.74 | 32.99 | 16.9 | 9.56 | 19 974 | 5 488 | 315 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 3 709.52 |  | 3.82 | 1 |  | 14 170 |  |
|  | Объем: 130-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 269.53 |  |  |  | 71% | 3 896 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 211.08 |  |  |  | 52% | 2 854 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 547.86 |  |  |  |  | 26 724 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.077 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 1 141.26 | 537.94 | 499.23 | 16.9 | 4.04 | 11 445 | 9 091 | 2 017 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 104.10 | 7.05 | 3.24 | 16.97 |  | 337 | 120 |
|  | Объем: 647.7-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 490.49 |  |  |  | 77% | 7 092 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 326.99 |  |  |  | 48% | 4 421 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 958.75 |  |  |  |  | 22 959 |  |  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 125.7939 | 36.04 |  |  | 4 533.61 |  |  |  |  | 24 742 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 4 533.61 |  | 196.69 |  |  | 24 742 |  |
|  | Объем: 6.077*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 12-01-007-05 Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 2.28 | 29 660.85 | 930.26 | 230.86 | 67 626.74 | 2 120.99 | 526.36 | 16.9 | 9.76 | 413 964 | 35 845 | 5 137 |
|  |  |  |  | 28 499.73 | 25.94 |  | 64 979.38 | 59.14 | 5.74 | 16.9 |  | 372 982 | 1 000 |
|  | Объем: 244-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 354.54 |  |  |  | 92% | 33 897 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 199.07 |  |  |  | 44% | 16 212 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 180.35 |  |  |  |  | 464 073 |  |  |
| 13. | С Цена поставщик. Фронтонная черепица правая, шт. | 54 | 92.38 |  |  | 4 988.63 |  |  |  |  | 23 247 |  |  |
|  |  |  |  | 92.38 |  |  | 4 988.63 |  | 4.66 |  |  | 23 247 |  |
|  | Поправки: М: =410/4.66*1.05 |
| 14. | С Цена поставщик. Фронтонная черепица левая, шт. | 54 | 92.38 |  |  | 4 988.63 |  |  |  |  | 23 247 |  |  |
|  |  |  |  | 92.38 |  |  | 4 988.63 |  | 4.66 |  |  | 23 247 |  |
|  | Поправки: М: =410/4.66*1.05 |
| 15. | С Цена поставщик. Конек шпунтованный, шт. | 40 | 87.88 |  |  | 3 515.02 |  |  |  |  | 16 380 |  |  |
|  |  |  |  | 87.88 |  |  | 3 515.02 |  | 4.66 |  |  | 16 380 |  |
|  | Поправки: М: =390/4.66*1.05 |
| 16. | С Цена поставщик. Черепица конечная, шт. | 2 | 144.21 |  |  | 288.41 |  |  |  |  | 1 344 |  |  |
|  |  |  |  | 144.21 |  |  | 288.41 |  | 4.66 |  |  | 1 344 |  |
|  | Поправки: М: =640/4.66*1.05 |
| 17. | С Цена поставщик. Аэроэлемент конька, шт. | 12 | 45.06 |  |  | 540.77 |  |  |  |  | 2 520 |  |  |
|  |  |  |  | 45.06 |  |  | 540.77 |  | 4.66 |  |  | 2 520 |  |
|  | Поправки: М: =200/4.66*1.05 |
| 18. | С Цена поставщик. Трубка проходная для вентиляции, шт. | 1 | 1 599.79 |  |  | 1 599.79 |  |  |  |  | 7 455 |  |  |
|  |  |  |  | 1 599.79 |  |  | 1 599.79 |  | 4.66 |  |  | 7 455 |  |
|  | Поправки: М: =7100/4.66*1.05 |
| 19. | С Цена поставщик. Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40 см., шт. | 4 | 256.87 |  |  | 1 027.47 |  |  |  |  | 4 788 |  |  |
|  |  |  |  | 256.87 |  |  | 1 027.47 |  | 4.66 |  |  | 4 788 |  |
|  | Поправки: М: =1140/4.66*1.05 |
| 20. | С Цена поставщик. Черепица вентиляционная, шт. | 14 | 56.33 |  |  | 788.63 |  |  |  |  | 3 675 |  |  |
|  |  |  |  | 56.33 |  |  | 788.63 |  | 4.66 |  |  | 3 675 |  |
|  | Поправки: М: =250/4.66*1.05 |
| 21. | С Цена поставщик. Лента примыкания Wakaflex, м.п. | 18.5 | 135.25 |  |  | 2 502.12 |  |  |  |  | 11 660 |  |  |
|  |  |  |  | 135.25 |  |  | 2 502.12 |  | 4.66 |  |  | 11 660 |  |
|  | Поправки: М: =600.25/4.66*1.05 |
| 22. | ТЕР 12-01-012-01 (прим.) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.22 | 129.29 | 62.70 | 60.16 | 28.44 | 13.79 | 13.24 | 16.9 | 8.22 | 350 | 233 | 109 |
|  |  |  |  | 6.43 | 4.37 |  | 1.41 | 0.96 | 5.61 | 16.91 |  | 8 | 16 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ]; ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 15.93 |  |  |  | 92% | 229 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 8.11 |  |  |  | 44% | 110 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52.48 |  |  |  |  | 689 |  |  |
| 23. | С Цена поставщик. Решетка снегозащитная 2 м, шт. | 11 | 265.28 |  |  | 2 918.13 |  |  |  |  | 13 598 |  |  |
|  |  |  |  | 265.28 |  |  | 2 918.13 |  | 4.66 |  |  | 13 598 |  |
|  | Поправки: М: =1188.68/4.66*1.04 |
| 24. | С Цена поставщи. Держатель решетки снегозащитной, шт. | 33 | 107.58 |  |  | 3 550.21 |  |  |  |  | 16 544 |  |  |
|  |  |  |  | 107.58 |  |  | 3 550.21 |  | 4.66 |  |  | 16 544 |  |
|  | Поправки: М: =482.05/4.66*1.04 |
| 25. | ТЕР 46-04-012-02 (прим.) Разборка люка выхода на крышу, 100 м2 | 0.004212 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 7.31 | 6.24 | 1.06 | 16.91 | 9.36 | 116 | 106 | 10 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 0.49 | 1 | 16.9 |  |  | 8 |
|  | Объем: 0.54*0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 6.66 |  |  |  | 84% | 96 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.04 |  |  |  | 48% | 55 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.01 |  |  |  |  | 266 |  |  |
| 26. | ТЕР 10-01-034-03 (прим.) Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов | 0.004212 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 87.50 | 8.45 | 2.50 | 16.9 | 7.55 | 392 | 143 | 19 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 76.55 | 0.11 | 3.01 | 16.9 |  | 230 | 2 |
|  | Объем: 0.54*0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 9.07 |  |  |  | 90% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 4.62 |  |  |  | 43% | 62 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101.20 |  |  |  |  | 585 |  |  |
| 27. | С Цена поставщи. Окно -люк, м2 | 0.4212 | 2 562.42 |  |  | 1 079.29 |  |  |  |  | 5 030 |  |  |
|  |  |  |  | 2 562.42 |  |  | 1 079.29 |  | 4.66 |  |  | 5 030 |  |
|  | Объем: 0.54*0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11372.27*1.05/4.66 |
| 28. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.007 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 60.01 | 38.59 | 1.77 | 16.9 | 8.21 | 761 | 652 | 15 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 19.65 | 0.47 | 4.82 | 16.9 |  | 95 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 30.47 |  |  |  | 66% | 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 24.61 |  |  |  | 50% | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.08 |  |  |  |  | 1 527 |  |  |
| 29. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.029 | 3 086.00 |  |  | 89.49 |  |  |  |  | 449 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 89.49 |  | 15 480.35 |  |  | 449 |  |
|  | Объем: 0.007*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб | 0.007 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 65.01 | 42.62 | 1.33 | 16.9 | 8.21 | 833 | 720 | 11 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 50.06 |  | 21.06 | 0.35 | 4.82 | 16.9 |  | 102 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 33.52 |  |  |  | 66% | 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 27.07 |  |  |  | 50% | 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125.60 |  |  |  |  | 1 675 |  |  |
| 31. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.031 | 3 086.00 |  |  | 95.67 |  |  |  |  | 480 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 95.67 |  | 15 480.35 |  |  | 480 |  |
|  | Объем: 0.007*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.087 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 209.91 | 112.72 | 0.18 | 16.9 | 6.43 | 2 230 | 1 905 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 97.02 |  | 3.34 | 1 |  | 324 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 89.05 |  |  |  | 67% | 1 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 56.36 |  |  |  | 40% | 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 355.32 |  |  |  |  | 4 268 |  |  |
| 33. | ТЕР 15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.087 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 75.97 | 11.10 | 0.54 | 16.9 | 9.59 | 430 | 188 | 5 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 64.33 |  | 3.68 | 1 |  | 237 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10.55 |  |  |  | 80% | 150 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5.22 |  |  |  | 37% | 70 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.73 |  |  |  |  | 650 |  |  |
| 34. | ТЕР 46-01-008-03 (прим.) Устройство бетонных оголовников, 1 м3 | 0.126 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 197.49 | 30.31 | 4.71 | 16.9 | 8.7 | 1 357 | 512 | 41 |
|  |  |  |  | 1 289.47 | 2.11 |  | 162.47 | 0.27 | 4.95 | 16.91 |  | 804 | 4 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ] |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 30.27 |  |  |  | 84% | 433 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18.35 |  |  |  | 48% | 248 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.11 |  |  |  |  | 2 038 |  |  |
| 35. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (оголовники.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.046 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 540.42 | 46.94 | 1.22 | 16.9 | 10.29 | 2 263 | 793 | 13 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 492.26 | 0.14 | 2.96 | 16.88 |  | 1 457 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 50.85 |  |  |  | 92% | 731 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 25.89 |  |  |  | 44% | 350 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 617.16 |  |  |  |  | 3 344 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-3-1 Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.246 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 18.59 | 18.54 | 0.05 | 16.9 | 6.55 | 314 | 313 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.39 |  |  |  | 71% | 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.05 |  |  |  | 52% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.03 |  |  |  |  | 699 |  |  |
| 37. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия | 0.24 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 2 819.59 | 244.89 | 6.37 | 16.9 | 10.29 | 11 806 | 4 139 | 66 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 2 568.33 | 0.72 | 2.96 | 16.88 |  | 7 602 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 265.26 |  |  |  | 92% | 3 819 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 135.09 |  |  |  | 44% | 1 826 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 219.93 |  |  |  |  | 17 451 |  |  |
| 38. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.25 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 2 191.04 | 71.07 | 6.37 | 16.9 | 9.53 | 8 638 | 1 201 | 61 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 2 113.60 | 0.60 | 3.49 | 16.92 |  | 7 376 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 77.40 |  |  |  | 92% | 1 114 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 39.42 |  |  |  | 44% | 533 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 307.86 |  |  |  |  | 10 285 |  |  |
| 39. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.26 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 928.10 | 86.59 | 3.42 | 16.9 | 9.66 | 8 812 | 1 463 | 33 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 838.09 |  | 3.98 | 1 |  | 7 316 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 71.87 |  |  |  | 71% | 1 039 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.28 |  |  |  | 52% | 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 056.25 |  |  |  |  | 10 611 |  |  |
| 40. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 16.9 | 9.67 | 3 349 | 1 173 | 9 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 3.51 | 1 |  | 2 167 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 4 792 |  |  |
| 41. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 16.9 | 9.67 | 1 080 | 487 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.19 | 1 |  | 588 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 679 |  |  |
| 42. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.24 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 325.90 | 78.66 | 0.24 | 16.89 | 9.69 | 2 437 | 1 328 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 247.01 |  | 4.48 | 1 |  | 1 107 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 65.29 |  |  |  | 71% | 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 51.13 |  |  |  | 52% | 691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 442.32 |  |  |  |  | 4 070 |  |  |
| 43. | ТЕР 10-01-012-04 (прим.) Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.079 | 3 055.75 | 200.38 | 75.22 | 241.40 | 15.83 | 5.94 | 16.9 | 9.65 | 1 076 | 268 | 57 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 219.63 |  | 3.42 | 1 |  | 751 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 16.78 |  |  |  | 90% | 241 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 8.55 |  |  |  | 43% | 115 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 266.73 |  |  |  |  | 1 432 |  |  |
| 44. | ТЕР 15-04-024-01 (прим.) Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (слуховое окно), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.079 | 937.61 | 260.30 | 5.39 | 74.07 | 20.56 | 0.43 | 16.9 | 9.65 | 497 | 348 | 4 |
|  |  |  |  | 671.92 | 0.15 |  | 53.08 | 0.01 | 2.74 | 17 |  | 145 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 19.54 |  |  |  | 80% | 278 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9.67 |  |  |  | 37% | 129 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103.28 |  |  |  |  | 904 |  |  |
| 45. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.006 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 10.41 | 8.89 | 1.51 | 16.91 | 9.36 | 165 | 150 | 14 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 0.70 | 1 | 16.9 |  |  | 12 |
|  | Объем: 0.6*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 9.49 |  |  |  | 84% | 136 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5.75 |  |  |  | 48% | 78 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.66 |  |  |  |  | 379 |  |  |
| 46. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (слуховое окно), 100 м2 проемов | 0.006 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 124.65 | 12.03 | 3.56 | 16.9 | 7.55 | 558 | 203 | 27 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 109.05 | 0.16 | 3.01 | 16.9 |  | 328 | 3 |
|  | Объем: 0.6*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 12.92 |  |  |  | 90% | 185 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6.58 |  |  |  | 43% | 89 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.15 |  |  |  |  | 832 |  |  |
| 47. | ТССЦ 203-0989 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.6 | 4 017.27 |  |  | 2 410.36 |  |  |  |  | 4 088 |  |  |
|  |  |  |  | 4 017.27 |  |  | 2 410.36 |  | 6 812.82 |  |  | 4 088 |  |
|  | Объем: 0.6*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕР 10-01-008-08 (прим.) Обивка стен слуховых кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0255 | 324.43 | 291.92 | 21.28 | 8.27 | 7.44 | 0.54 | 16.91 | 9.66 | 132 | 126 | 5 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.29 |  | 4.63 | 1 |  | 1 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 7.89 |  |  |  | 90% | 113 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 4.02 |  |  |  | 43% | 54 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.17 |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 49. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.01122 | 23 811.97 |  |  | 267.17 |  |  |  |  | 516 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 267.17 |  | 45 970.27 |  |  | 516 |  |
|  | Объем: 0.0255*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление мансарды |
| 50. | ТЕРр 53-1-5 (прим.) Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен | 0.392 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 446.42 | 266.91 | 179.50 | 16.9 | 7.37 | 5 834 | 4 511 | 1 323 |
|  |  |  |  |  | 59.57 |  |  | 23.35 | 1 | 16.9 |  |  | 395 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 249.62 |  |  |  | 73% | 3 581 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 203.18 |  |  |  | 56% | 2 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 899.23 |  |  |  |  | 12 163 |  |  |
| 51. | ТЕР 14-02-015-01 (прим.) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.392 | 270.48 | 106.64 | 1.01 | 106.03 | 41.80 | 0.40 | 16.9 | 9.69 | 929 | 706 | 4 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 63.83 |  | 3.42 | 1 |  | 218 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 38.87 |  |  |  | 79% | 558 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 26.75 |  |  |  | 51% | 360 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 171.66 |  |  |  |  | 1 847 |  |  |
| 52. | ТССЦ 101-5833 Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2 | 49 | 15.27 |  |  | 748.23 |  |  |  |  | 2 571 |  |  |
|  |  |  |  | 15.27 |  |  | 748.23 |  | 52.47 |  |  | 2 571 |  |
|  | Объем: 39.2*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 5.88 | 170.63 | 104.32 | 66.31 | 1 003.30 | 613.40 | 389.90 | 16.9 | 9.37 | 14 020 | 10 366 | 3 653 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.88 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 39.2*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 552.06 |  |  |  | 77% | 7 982 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 368.04 |  |  |  | 48% | 4 976 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 923.40 |  |  |  |  | 26 978 |  |  |
| 54. | ТССЦ 104-0097 Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 119.95 | 26.54 |  |  | 3 183.47 |  |  |  |  | 10 488 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 3 183.47 |  | 87.44 |  |  | 10 488 |  |
|  | Объем: 39.2*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 14-02-015-01 (прим.) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.392 | 270.48 | 106.64 | 1.01 | 106.03 | 41.80 | 0.40 | 16.9 | 9.69 | 929 | 706 | 4 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 63.83 |  | 3.42 | 1 |  | 218 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 38.87 |  |  |  | 79% | 558 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 26.75 |  |  |  | 51% | 360 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 171.66 |  |  |  |  | 1 847 |  |  |
| 56. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 49 | 7.04 |  |  | 344.96 |  |  |  |  | 1 440 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 344.96 |  | 29.38 |  |  | 1 440 |  |
|  | Объем: 39.2*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 22.1301 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 065.02 | 97.59 | 811.29 | 16.89 | 8.48 | 11 165 | 1 648 | 6 880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 224*40/1000+9.2107+0.116+0.0018+3.8416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 97.59 |  |  |  | 100% | 1 648 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 58.55 |  |  |  | 60% | 989 |  |  |
| 58. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 22.1301 | 16.40 |  | 16.40 | 362.93 |  | 362.93 |  | 8.87 | 3 219 |  | 3 219 |
|  | Объем: 224*40/1000+9.2107+0.116+0.0018+3.8416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 152 060.90 | 9 911.05 | 3 568.02 |  |  | 864 148 | 167 493 | 28 653 |
|  |  |  | 138 425.70 | 130.36 |  |  |  | 665 362 | 2 204 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 150 632.95 | 9 813.46 | 2 393.80 |  |  | 849 764 | 165 845 | 18 554 |
|  |  |  | 138 425.70 | 130.36 |  |  |  | 665 362 | 2 204 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 39 460.06 |  |  |  |  | 174 262 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 25, 34, 45; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 7-9, 36, 39-42; %=73 - по стр. 6, 50; %=77 - по стр. 10, 53; %=92 - по стр. 12, 22, 35, 37, 38; %=90 - по стр. 26, 43, 46, 48; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33, 44; %=79 - по стр. 51, 55) | 9 186.65 |  |  |  |  | 132 431 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 10, 25, 34, 45, 53; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 7-9, 36, 39-42; %=56 - по стр. 6, 50; %=44 - по стр. 12, 22, 35, 37, 38; %=43 - по стр. 26, 43, 46, 48; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32; %=37 - по стр. 33, 44; %=51 - по стр. 51, 55) | 6 079.05 |  |  |  |  | 82 175 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 165 898.65 |  |  |  |  | 1 064 370 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 427.95 | 97.59 | 1 174.22 |  |  | 14 384 | 1 648 | 10 099 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57) | 97.59 |  |  |  |  | 1 648 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57) | 58.55 |  |  |  |  | 989 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 427.95 |  |  |  |  | 14 384 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 167 326.60 |  |  |  |  | 1 078 754 |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; | 863.41 |  |  |  |  | 5 566 |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ | 168 190.01 |  |  |  |  | 1 084 320 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 599.27 |  |  |  |  | 23 204 |  |  |
|  | ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 171 789.28 | 171 789.28 |  |  |  | 1 107 524 | 1 107 524 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 3 435.79 |  |  |  |  | 22 150 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 175 225.07 |  |  |  |  | 1 129 674 |  |  |
|  | НДС 18% | 31 540.51 |  |  |  |  | 203 341 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 206 765.58 |  |  |  |  | 1 333 015 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 9 186.65 |  |  |  |  | 132 431 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 079.05 |  |  |  |  | 82 175 |  |  |
|  | Раздел 2. Окно в подъезде |
| 59. | ТЕР 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.02 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 37.40 | 32.35 | 5.05 | 16.91 | 9.36 | 594 | 547 | 47 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 2.33 | 1 | 16.9 |  |  | 39 |
|  | Объем: 0.8*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 34.33 |  |  |  | 84% | 492 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 20.81 |  |  |  | 48% | 281 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.54 |  |  |  |  | 1 368 |  |  |
| 60. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.02 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 415.49 | 40.10 | 11.88 | 16.9 | 7.55 | 1 862 | 678 | 90 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 363.50 | 0.53 | 3.01 | 16.9 |  | 1 094 | 9 |
|  | Объем: 0.8*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 43.07 |  |  |  | 90% | 618 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 21.94 |  |  |  | 43% | 295 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.50 |  |  |  |  | 2 776 |  |  |
| 61. | ТССЦ 203-0957 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2 | 2 | 1 770.36 |  |  | 3 540.72 |  |  |  |  | 6 252 |  |  |
|  |  |  |  | 1 770.36 |  |  | 3 540.72 |  | 3 125.96 |  |  | 6 252 |  |
|  | Объем: 0.8*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ТЕР 10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.008 | 5 792.97 | 191.77 | 16.50 | 46.34 | 1.53 | 0.13 | 16.9 | 9.64 | 121 | 26 | 1 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.60 |  | 44.68 |  | 2.09 | 16.98 |  | 93 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1.62 |  |  |  | 90% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 0.83 |  |  |  | 43% | 11 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.79 |  |  |  |  | 156 |  |  |
| 63. | ТССЦ 101-2907 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 0.8 | 76.10 |  |  | 60.88 |  |  |  |  | 248 |  |  |
|  |  |  |  | 76.10 |  |  | 60.88 |  | 310.05 |  |  | 248 |  |
| 64. | ТЕР 15-02-024-03 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.017 | 5 917.25 | 1 608.04 | 91.22 | 100.59 | 27.34 | 1.55 | 16.9 | 10.98 | 741 | 462 | 17 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 26.79 |  | 71.71 | 0.46 | 3.66 | 16.9 |  | 262 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 26.41 |  |  |  | 80% | 376 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 13.07 |  |  |  | 37% | 174 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140.07 |  |  |  |  | 1 291 |  |  |
| 65. | ТЕР 15-04-027-05 (прим.) Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 | 530.17 | 120.98 | 3.37 | 9.01 | 2.06 | 0.06 | 16.91 | 9.62 | 62 | 35 | 1 |
|  |  |  |  | 405.82 | 0.15 |  | 6.90 |  | 3.8 | 17 |  | 26 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1.96 |  |  |  | 80% | 28 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 0.97 |  |  |  | 37% | 13 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.94 |  |  |  |  | 103 |  |  |
| 66. | ТЕР 15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 | 1 295.68 | 241.65 | 10.46 | 22.03 | 4.11 | 0.18 | 16.91 | 9.65 | 143 | 69 | 2 |
|  |  |  |  | 1 043.57 | 0.15 |  | 17.74 |  | 4.04 | 17 |  | 72 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3.90 |  |  |  | 80% | 55 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1.93 |  |  |  | 37% | 26 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.87 |  |  |  |  | 224 |  |  |
| 67. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.008 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 23.65 | 3.00 | 0.05 | 16.9 | 9.54 | 113 | 51 | 1 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 20.60 | 0.01 | 2.99 | 16.85 |  | 62 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2.50 |  |  |  | 71% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1.96 |  |  |  | 52% | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.10 |  |  |  |  | 176 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 4 256.11 | 110.49 | 18.90 |  |  | 10 136 | 1 868 | 159 |
|  |  |  | 4 126.73 | 3.33 |  |  |  | 8 109 | 56 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 256.11 | 110.49 | 18.90 |  |  | 10 136 | 1 868 | 159 |
|  |  |  | 4 126.73 | 3.33 |  |  |  | 8 109 | 56 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 3 601.60 |  |  |  |  | 6 500 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 59; %=90 - по стр. 60, 62; %=80 - по стр. 64-66; %=71 - по стр. 67) | 113.79 |  |  |  |  | 1 629 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 59; %=43 - по стр. 60, 62; %=37 - по стр. 64-66; %=52 - по стр. 67) | 61.50 |  |  |  |  | 827 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 431.40 |  |  |  |  | 12 592 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 4 431.40 |  |  |  |  | 12 592 |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; | 22.87 |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ | 4 454.27 |  |  |  |  | 12 657 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 95.32 |  |  |  |  | 271 |  |  |
|  | ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 4 549.59 | 4 549.59 |  |  |  | 12 928 | 12 928 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 90.99 |  |  |  |  | 259 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 4 640.58 |  |  |  |  | 13 187 |  |  |
|  | НДС 18% | 835.30 |  |  |  |  | 2 374 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 5 475.88 |  |  |  |  | 15 561 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 113.79 |  |  |  |  | 1 629 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 61.50 |  |  |  |  | 827 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 156 317.01 | 10 021.54 | 3 586.92 |  |  | 874 284 | 169 361 | 28 812 |
|  |  |  | 142 552.43 | 133.69 |  |  |  | 673 471 | 2 260 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 154 889.06 | 9 923.95 | 2 412.70 |  |  | 859 900 | 167 713 | 18 713 |
|  |  |  | 142 552.43 | 133.69 |  |  |  | 673 471 | 2 260 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 43 061.66 |  |  |  |  | 180 762 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 25, 34, 45, 59; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 7-9, 36, 39-42, 67; %=73 - по стр. 6, 50; %=77 - по стр. 10, 53; %=92 - по стр. 12, 22, 35, 37, 38; %=90 - по стр. 26, 43, 46, 48, 60, 62; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33, 44, 64-66; %=79 - по стр. 51, 55) | 9 300.44 |  |  |  |  | 134 060 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 10, 25, 34, 45, 53, 59; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 7-9, 36, 39-42, 67; %=56 - по стр. 6, 50; %=44 - по стр. 12, 22, 35, 37, 38; %=43 - по стр. 26, 43, 46, 48, 60, 62; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32; %=37 - по стр. 33, 44, 64-66; %=51 - по стр. 51, 55) | 6 140.55 |  |  |  |  | 83 002 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 170 330.05 |  |  |  |  | 1 076 962 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 427.95 | 97.59 | 1 174.22 |  |  | 14 384 | 1 648 | 10 099 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57) | 97.59 |  |  |  |  | 1 648 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57) | 58.55 |  |  |  |  | 989 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 427.95 |  |  |  |  | 14 384 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 171 758.00 |  |  |  |  | 1 091 346 |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1;та | 886.27 |  |  |  |  | 5 631 |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ | 172 644.27 |  |  |  |  | 1 096 977 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 694.59 |  |  |  |  | 23 475 |  |  |
|  | ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 176 338.86 | 176 338.86 |  |  |  | 1 120 452 | 1 120 452 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 3 526.78 |  |  |  |  | 22 409 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 179 865.64 |  |  |  |  | 1 142 861 |  |  |
|  | НДС 18% | 32 375.82 |  |  |  |  | 205 715 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 212 241.46 |  |  |  |  | 1 348 576 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 9 300.44 |  |  |  |  | 134 060 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 140.55 |  |  |  |  | 83 002 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |