	              «Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «ЖЭУ №14»
И.Г. Бородавко



	_________________

	«___»____________2012г


Техническое задание 
На разработку проектно – сметной документации на  капитальный ремонт внутридомовых сетей отопления 
МКД № 202 по Советскому пр – ту  в Центральном районе 
г. Калининграда. 
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом
126 квартир

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул.Советский пр-т, дом №202 

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ №14»

	4
	Подрядчик
	

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт системы отопления

	6
	Сроки начала и окончания работ
	

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме № 202 по Советскому пр-ту необходимо

Разработать ПСД на капитальный ремонт  внутридомовой системы

отопления.

	
	Цена :    _____________ рублей в том числе НДС 18%

	
	

	3.
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ:    календарных дней но не позднее 01.12.2012 года



3. Перечень основных работ по капитальному ремонту внутридомовой отопления
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	   1


	Замена старого трубопровода на ППР армированных алюминием без занижения внутреннего диаметра 
	
	

	2.
	При монтаже трубопроводов в цокольном этаже предусмотреть утепление. При прохождении стен и  этажных перекрытий гильзовка обязательна.
	
	

	3.
	В цокольном этаже здания предусмотреть балансировочные краны.
	
	

	4.
	Замена отопительных приборов во всех помещениях, схему обвязки отопительных приборов применить существующую.
	
	


	Составил:
	Подпись:
_________________
	

	Проверил:
	__________________
	

	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Центрального района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Ведущий специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

А.Г. Амбарцумов


2

