«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	119 855.00	руб.	Смета на сумму:	119 855.00	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»                                                  	
________________ /С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение пусконаладочных  работ после  капитального ремонта  системы электроснабжения в МОП МКД по адресу: проспект Московский д. 29-37 
 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	119.855	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.312	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	54.317	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия		47	4.35	204.39	74.00	3 478	17.02	
1. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	7.52	13.710	103.10	233.510	1 756	17.03	
1. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	7.52	13.470	101.29	228.970	1 722	17	
		Накладные расходы				65%	132.85	55%	1 913		
		Сметная прибыль				40%	81.76	32%	1 113		
		Всего с НР и СП					419.00		6 504		
	
2.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек		0.5	176.13	88.06	2 996.87	1 498	17.01	
2. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	3.24	13.710	44.42	233.510	757	17.03	
2. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	3.24	13.470	43.64	228.970	742	17	
		Накладные расходы				65%	57.24	55%	824		
		Сметная прибыль				40%	35.22	32%	479		
		Всего с НР и СП					180.52		2 801		
	
3.	Ц101-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8 (для 2п)	1 шт.		202	14.36	2 900.07	244.26	49 341	17.01	
		Начисления: Н5= 0.8	
3. 1.	З2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.72	145.44	10.210	1 484.94	173.840	25 283	17.03	
3. 2.	З3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0.72	145.44	9.730	1 415.13	165.410	24 057	17	
		Накладные расходы				65%	1 885.05	55%	27 138		
		Сметная прибыль				40%	1 160.03	32%	15 789		
		Всего с НР и СП					5 945.14		92 268		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 192.52		54 317	17.01	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					3 192.52		54 317	17.01	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					2 075.14		29 874	14.4	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					1 277.01		17 381	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					6 544.67		101 572	15.52	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					6 544.67		101 572	15.52	
	НДС 18%				18	1 178.04	18	18 283	15.52	
	ВСЕГО С НДС					7 722.71		119 855.00	15.52	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 075.14		29 874	14.4	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 277.01		17 381	13.61	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                     Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)