|  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Смета на сумму: | 7 664 917 | руб. |  |  |
|  |  |  |  | Директор МКУ ГО «Город Калининград» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «КР МКД» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ /С.Б. Русович/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «______»____________________ 2015г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, подвальных помещений, дренажной системы многоквартирного дома №33-35 по ул.Г.Димитрова г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 7 664.917 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 84.134 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 11.278 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 1 700.498 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены, откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 13.7 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 16 627 | 6 278 | 121 | 16.12 | 9.13 | 153 954 | 101 197 | 1 109 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 10 227 |  | 5.05 | 1 |  | 51 649 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 6 906 |  |  |  | 93% | 94 113 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 4 269 |  |  |  | 54% | 54 646 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 802 |  |  |  |  | 302 714 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 1.37 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 87 | 68 | 19 | 16.11 | 1.78 | 1 130 | 1 096 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 53 |  |  |  | 66% | 723 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 34 |  |  |  | 40% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 2 292 |  |  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 1.37 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 6 424 | 271 | 5 818 | 16.12 | 4.06 | 29 175 | 4 369 | 23 619 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 335 | 196 | 3.54 | 15.1 |  | 1 187 | 2 960 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 364 |  |  |  | 66% | 4 837 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 234 |  |  |  | 40% | 2 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 022 |  |  |  |  | 36 944 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов оконных, дверных кирпичных, 100 м2 | 12.48 | 188.95 | 188.95 |  | 2 358 | 2 358 |  | 16.11 | 1 | 37 989 | 37 989 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 334 |  |  |  | 84% | 31 911 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 415 |  |  |  | 48% | 18 235 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 107 |  |  |  |  | 88 134 |  |  |
| 5. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 7 | 37.19 | 25.77 |  | 260 | 180 |  | 16.12 | 1 | 3 312 | 2 908 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 80 |  | 5.06 | 1 |  | 404 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 155 |  |  |  | 73% | 2 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 126 |  |  |  | 56% | 1 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 541 |  |  |  |  | 7 063 |  |  |
| 6. | ТЕР 07-05-039-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования, 100 м | 3 | 1 189.03 | 222.93 | 966.10 | 3 567 | 669 | 2 898 | 16.11 | 4.42 | 23 585 | 10 774 | 12 810 |
|  |  |  |  |  | 94.56 |  |  | 284 | 3.23 | 16.1 |  |  | 4 567 |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ]; ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 1 334 |  |  |  | 119% | 18 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 810 |  |  |  | 68% | 10 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 711 |  |  |  |  | 52 273 |  |  |
| 7. | ТЕРр 69-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент), 1 м3 раствора | 0.9 | 28.57 | 28.57 |  | 26 | 26 |  | 16.11 | 1 | 414 | 414 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.003*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 66% |  |  | 17 |  |  |  | 56% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 10 |  |  |  | 32% | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 778 |  |  |
| 8. | ТССЦ 408-0141 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных растворов средний, м3 | 0.675 | 107.87 |  |  | 73 |  |  |  |  | 344 |  |  |
|  |  |  |  | 107.87 |  |  | 73 |  | 510.24 |  |  | 344 |  |
|  | Объем: 0.9*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТССЦ 101-2429 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Цемент расширяющийся, т | 0.315 | 2 050.80 |  |  | 646 |  |  |  |  | 6 785 |  |  |
|  |  |  |  | 2 050.80 |  |  | 646 |  | 21 538.58 |  |  | 6 785 |  |
|  | Объем: 0.25*0.9*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.32794 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 6 466 | 1 150 | 37 | 16.11 | 6.69 | 39 101 | 18 529 | 249 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 5 279 | 5 | 3.85 | 16.09 |  | 20 322 | 80 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 993 |  |  |  | 73% | 13 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 809 |  |  |  | 56% | 10 421 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 268 |  |  |  |  | 63 107 |  |  |
| 11. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 12.48 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 1 002 | 960 | 21 | 16.11 | 9.18 | 15 712 | 15 463 | 192 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 21 | 2 | 2.64 | 18.69 |  | 56 | 38 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 914 |  |  |  | 80% | 12 401 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 452 |  |  |  | 37% | 5 735 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 368 |  |  |  |  | 33 848 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 162.24 | 15.82 |  |  | 2 567 |  |  |  |  | 8 415 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 2 567 |  | 51.87 |  |  | 8 415 |  |
|  | Объем: 1000*12.48*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 15-02-001-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.545 | 10 771.77 | 4 750.96 | 79.18 | 5 871 | 2 589 | 43 | 16.11 | 5.43 | 53 411 | 41 713 | 234 |
|  |  |  |  | 5 941.63 |  |  | 3 238 |  | 3.54 | 1 |  | 11 463 |  |
|  | Объем: 109*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 460 |  |  |  | 80% | 33 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 217 |  |  |  | 37% | 15 434 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 547 |  |  |  |  | 102 215 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.09 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 222 | 408 | 7 | 16.11 | 9.22 | 14 366 | 6 581 | 67 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 807 | 1 | 2.75 | 18.87 |  | 7 718 | 21 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 339 |  |  |  | 71% | 4 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 266 |  |  |  | 52% | 3 433 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 827 |  |  |  |  | 22 486 |  |  |
| 15. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 11.935 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 24 755 | 9 933 | 1 001 | 16.11 | 9.97 | 218 925 | 160 016 | 9 985 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 13 820 | 466 | 3.54 | 14.27 |  | 48 925 | 6 653 |
|  | Объем: 1248-54.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9 879 |  |  |  | 80% | 133 335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4 888 |  |  |  | 37% | 61 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 522 |  |  |  |  | 413 928 |  |  |
| 16. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 11.935 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 8 231 | 8 064 | 159 | 16.11 | 9.09 | 131 402 | 129 909 | 1 449 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 8 |  | 5.66 | 1 |  | 43 |  |
|  | Объем: 1248-54.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 6 371 |  |  |  | 67% | 87 039 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 4 032 |  |  |  | 40% | 51 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 634 |  |  |  |  | 270 405 |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 1312.85 | 12.74 |  |  | 16 726 |  |  |  |  | 33 504 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 16 726 |  | 25.52 |  |  | 33 504 |  |
|  | Объем: 1193.5*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 113-8075 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 2983.75 | 9.39 |  |  | 28 017 |  |  |  |  | 47 680 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 28 017 |  | 15.98 |  |  | 47 680 |  |
|  | Объем: 1193.5*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка стен фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 11.935 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 80 728 | 9 414 | 747 | 16.11 | 8.32 | 409 092 | 151 660 | 6 215 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 70 567 |  | 3.56 | 1 |  | 251 218 |  |
|  | Объем: 1248-54.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8 943 |  |  |  | 80% | 121 328 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4 425 |  |  |  | 37% | 56 114 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 096 |  |  |  |  | 586 534 |  |  |
| 20. | ТЕР 15-04-019-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 12.48 | 915.24 | 118.78 | 57.04 | 11 422 | 1 482 | 712 | 16.12 | 3.94 | 56 138 | 23 897 | 2 805 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 9 228 |  | 3.19 | 1 |  | 29 437 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 408 |  |  |  | 80% | 19 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 697 |  |  |  | 37% | 8 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 526 |  |  |  |  | 84 097 |  |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 0.75 | 188.95 | 188.95 |  | 142 | 142 |  | 16.11 | 1 | 2 283 | 2 283 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 141 |  |  |  | 84% | 1 918 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 85 |  |  |  | 48% | 1 096 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 5 297 |  |  |
| 22. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 10 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 16 153 | 3 012 | 302 | 16.11 | 7.35 | 100 427 | 48 518 | 2 223 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 12 839 | 60 | 3.87 | 17.45 |  | 49 685 | 1 045 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 2 642 |  |  |  | 73% | 36 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 2 150 |  |  |  | 56% | 27 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 945 |  |  |  |  | 164 363 |  |  |
| 23. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.75 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 60 | 58 | 1 | 16.11 | 9.18 | 944 | 929 | 12 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 1 |  | 2.64 | 18.69 |  | 3 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 55 |  |  |  | 80% | 745 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 27 |  |  |  | 37% | 344 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 2 033 |  |  |
| 24. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 9.75 | 15.82 |  |  | 154 |  |  |  |  | 506 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 154 |  | 51.87 |  |  | 506 |  |
|  | Объем: 1000*0.75*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.75 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 1 556 | 624 | 63 | 16.11 | 9.97 | 13 757 | 10 055 | 627 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 868 | 29 | 3.54 | 14.27 |  | 3 074 | 418 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 620 |  |  |  | 80% | 8 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 307 |  |  |  | 37% | 3 875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 483 |  |  |  |  | 26 010 |  |  |
| 26. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 0.75 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 517 | 507 | 10 | 16.11 | 9.09 | 8 257 | 8 164 | 91 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 5.66 | 1 |  | 3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 401 |  |  |  | 67% | 5 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 254 |  |  |  | 40% | 3 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 171 |  |  |  |  | 16 992 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 82.5 | 12.74 |  |  | 1 051 |  |  |  |  | 2 105 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 1 051 |  | 25.52 |  |  | 2 105 |  |
|  | Объем: 75*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 113-8075 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 187.5 | 9.39 |  |  | 1 761 |  |  |  |  | 2 996 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 1 761 |  | 15.98 |  |  | 2 996 |  |
|  | Объем: 75*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка стен фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.75 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 5 073 | 592 | 47 | 16.11 | 8.32 | 25 708 | 9 530 | 391 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 4 434 |  | 3.56 | 1 |  | 15 787 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 562 |  |  |  | 80% | 7 624 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 278 |  |  |  | 37% | 3 526 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 914 |  |  |  |  | 36 858 |  |  |
| 30. | ТЕР 15-04-019-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 915.24 | 118.78 | 57.04 | 686 | 89 | 43 | 16.12 | 3.94 | 3 374 | 1 436 | 169 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 555 |  | 3.19 | 1 |  | 1 769 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 85 |  |  |  | 80% | 1 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 42 |  |  |  | 37% | 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  | 5 054 |  |  |
| 31. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 12.397 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 597 | 55 | 454 | 16.1 | 7.59 | 5 738 | 880 | 3 449 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 55 |  |  |  | 100% | 880 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 33 |  |  |  | 60% | 528 |  |  |
| 32. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 12.397 | 16.40 |  | 16.40 | 203 |  | 203 | 1 | 7.87 | 1 600 |  | 1 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Перенавеска эл. кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ФЕРм 08-02-390-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм прим, 100 м | 0.8 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 261 | 155 | 31 | 17.1 | 3.17 | 3 014 | 2 645 | 99 |
|  |  |  |  | 93.27 | 0.14 |  | 75 |  | 3.62 | 17.36 |  | 270 | 2 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 147 |  |  |  | 81% | 2 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 101 |  |  |  | 52% | 1 376 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 509 |  |  |  |  | 6 535 |  |  |
| 34. | С509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м | 81.6 | 27.19 |  |  | 2 219 |  |  |  |  | 9 475 |  |  |
|  |  |  |  | 27.19 |  |  | 2 219 |  | 4.27 |  |  | 9 475 |  |
|  | Объем: 80*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =116.11/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 249 508 | 49 084 | 12 737 |  |  | 1 464 618 | 790 955 | 67 428 |
|  |  |  |  |  |  |  | 187 596 | 1 043 |  |  |  | 604 823 | 15 786 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 480 | 155 | 31 |  |  | 12 489 | 2 645 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 294 |  |  |  |  | 9 745 | 2 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 219 |  |  |  |  | 9 475 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33) |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 2 144 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 33) |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 1 376 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 728 |  |  |  |  | 16 009 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 246 228 | 48 874 | 12 049 |  |  | 1 444 791 | 787 430 | 62 280 |
|  |  |  |  |  |  |  | 185 302 | 1 043 |  |  |  | 595 078 | 15 784 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 50 995 |  |  |  |  | 102 335 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 21; %=73 - по стр. 5, 10, 22; %=119 - по стр. 6; %=56 - по стр. 7; %=80 - по стр. 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 29, 30; %=71 - по стр. 14; %=67 - по стр. 16, 26) |  |  |  |  | 46 976 |  |  |  |  | 638 523 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 16, 26; %=48 - по стр. 4, 21; %=56 - по стр. 5, 10, 22; %=68 - по стр. 6; %=32 - по стр. 7; %=37 - по стр. 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 29, 30; %=52 - по стр. 14) |  |  |  |  | 26 825 |  |  |  |  | 342 448 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 320 029 |  |  |  |  | 2 425 762 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 800 | 55 | 657 |  |  | 7 338 | 880 | 5 049 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31) |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 880 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31) |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 528 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 7 338 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 323 557 |  |  |  |  | 2 449 109 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 6 924 |  |  |  |  | 52 411 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 330 481 |  |  |  |  | 2 501 520 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 6 610 |  |  |  |  | 50 030 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 337 091 |  |  |  |  | 2 551 550 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 60 676 |  |  |  |  | 459 279 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 397 767 |  |  |  |  | 3 010 829 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 47 123 |  |  |  |  | 640 667 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 26 926 |  |  |  |  | 343 824 |  |  |
|  | Раздел 2. Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 62-41-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Очистка вручную поверхности стен с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 9.8 | 172.22 | 172.22 |  | 1 688 | 1 688 |  | 16.11 | 1 | 27 190 | 27 190 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 1 350 |  |  |  | 68% | 18 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 844 |  |  |  | 40% | 10 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 882 |  |  |  |  | 56 555 |  |  |
| 36. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 2.87627 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 56 711 | 10 088 | 327 | 16.11 | 6.69 | 342 945 | 162 515 | 2 188 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 46 296 | 43 | 3.85 | 16.09 |  | 178 241 | 699 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 8 713 |  |  |  | 73% | 119 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 7 092 |  |  |  | 56% | 91 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 515 |  |  |  |  | 553 491 |  |  |
| 37. | ТЕР 07-05-039-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования, 100 м | 3 | 1 189.03 | 222.93 | 966.10 | 3 567 | 669 | 2 898 | 16.11 | 4.42 | 23 585 | 10 774 | 12 810 |
|  |  |  |  |  | 94.56 |  |  | 284 | 3.23 | 16.1 |  |  | 4 567 |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ]; ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 1 334 |  |  |  | 119% | 18 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 810 |  |  |  | 68% | 10 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 711 |  |  |  |  | 52 273 |  |  |
| 38. | ТЕРр 69-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент), 1 м3 раствора | 0.9 | 28.57 | 28.57 |  | 26 | 26 |  | 16.11 | 1 | 414 | 414 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.003*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 66% |  |  | 17 |  |  |  | 56% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 10 |  |  |  | 32% | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 778 |  |  |
| 39. | ТССЦ 408-0141 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных растворов средний, м3 | 0.675 | 107.87 |  |  | 73 |  |  |  |  | 344 |  |  |
|  |  |  |  | 107.87 |  |  | 73 |  | 510.24 |  |  | 344 |  |
|  | Объем: 0.9*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТССЦ 101-2429 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Цемент расширяющийся, т | 0.315 | 2 050.80 |  |  | 646 |  |  |  |  | 6 785 |  |  |
|  |  |  |  | 2 050.80 |  |  | 646 |  | 21 538.58 |  |  | 6 785 |  |
|  | Объем: 0.25*0.9*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕР 08-01-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.08 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 7 643 | 586 | 246 | 16.12 | 4.82 | 34 136 | 9 454 | 1 187 |
|  |  |  |  | 6 305.59 |  |  | 6 810 |  | 3.45 | 1 |  | 23 495 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 645 |  |  |  | 93% | 8 792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 398 |  |  |  | 54% | 5 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 686 |  |  |  |  | 48 033 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 70 354 | 13 057 | 3 471 |  |  | 435 399 | 210 347 | 16 185 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 825 | 327 |  |  |  | 208 865 | 5 266 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 354 | 13 057 | 3 471 |  |  | 435 399 | 210 347 | 16 185 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 825 | 327 |  |  |  | 208 865 | 5 266 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 719 |  |  |  |  | 7 129 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 35; %=73 - по стр. 36; %=119 - по стр. 37; %=56 - по стр. 38; %=93 - по стр. 41) |  |  |  |  | 12 059 |  |  |  |  | 164 915 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 35; %=56 - по стр. 36; %=68 - по стр. 37; %=32 - по стр. 38; %=54 - по стр. 41) |  |  |  |  | 9 155 |  |  |  |  | 117 945 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 91 568 |  |  |  |  | 718 259 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 91 568 |  |  |  |  | 718 259 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 960 |  |  |  |  | 15 371 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 93 528 |  |  |  |  | 733 630 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 871 |  |  |  |  | 14 673 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 95 399 |  |  |  |  | 748 303 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 17 172 |  |  |  |  | 134 695 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 112 571 |  |  |  |  | 882 998 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 12 059 |  |  |  |  | 164 915 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 155 |  |  |  |  | 117 945 |  |  |
|  | Раздел 3. Устройство дренажа и дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕР 01-01-030-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Срезка растительного слоя с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.03306 | 1 280.18 |  | 1 280.18 | 42 |  | 42 | 1 | 8.49 | 359 |  | 359 |
|  |  |  |  |  | 274.59 |  |  | 9 | 1 | 13.81 |  |  | 125 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9 |  |  |  | 81% | 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 5 |  |  |  | 40% | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 510 |  |  |
| 43. | ТЕР 01-02-055-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 3.9855 | 2 224.58 | 2 224.58 |  | 8 866 | 8 866 |  | 16.11 | 1 | 142 832 | 142 832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 569.36-170.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 7 093 |  |  |  | 68% | 97 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 3 990 |  |  |  | 36% | 51 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 949 |  |  |  |  | 291 377 |  |  |
| 44. | ТЕР 01-02-055-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта | 1.7081 | 2 224.58 | 2 224.58 |  | 3 800 | 3 800 |  | 16.11 | 1 | 61 215 | 61 215 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 3 040 |  |  |  | 68% | 41 626 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 1 710 |  |  |  | 36% | 22 037 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 550 |  |  |  |  | 124 879 |  |  |
| 45. | ФЕР 01-02-068-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта | 1.7081 | 1 253.44 |  | 1 253.44 | 2 141 |  | 2 141 | 1 | 7.57 | 16 207 |  | 16 207 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: СЦЭСМ 310102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта | 2.3611 | 931.65 | 931.65 |  | 2 200 | 2 200 |  | 16.11 | 1 | 35 437 | 35 437 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 1 760 |  |  |  | 68% | 24 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 990 |  |  |  | 36% | 12 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 950 |  |  |  |  | 72 291 |  |  |
| 47. | ТССЦ 408-0121 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 236.11 | 110.43 |  |  | 26 074 |  |  |  |  | 128 217 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 26 074 |  | 543.04 |  |  | 128 217 |  |
| 48. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 2.3611 | 931.65 | 931.65 |  | 2 200 | 2 200 |  | 16.11 | 1 | 35 437 | 35 437 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 1 760 |  |  |  | 68% | 24 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 990 |  |  |  | 36% | 12 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 950 |  |  |  |  | 72 291 |  |  |
| 49. | ТЕР 01-01-030-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Восстановление растительного слоя с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.03306 | 1 280.18 |  | 1 280.18 | 42 |  | 42 | 1 | 8.49 | 359 |  | 359 |
|  |  |  |  |  | 274.59 |  |  | 9 | 1 | 13.81 |  |  | 125 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9 |  |  |  | 81% | 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 5 |  |  |  | 40% | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 510 |  |  |
| 50. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 3.3325 | 563.83 | 563.83 |  | 1 879 | 1 879 |  | 16.11 | 1 | 30 270 | 30 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 1 503 |  |  |  | 68% | 20 584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 846 |  |  |  | 36% | 10 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 228 |  |  |  |  | 61 751 |  |  |
| 51. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 583.1875 | 16.40 |  | 16.40 | 9 564 |  | 9 564 | 1 | 7.87 | 75 271 |  | 75 271 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 333.25*1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 01-02-066-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепление щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений | 0.3024 | 605.94 | 311.18 | 110.03 | 183 | 94 | 33 | 16.11 | 8.08 | 2 086 | 1 516 | 269 |
|  |  |  |  | 184.73 | 6.30 |  | 56 | 2 | 5.39 | 16.09 |  | 301 | 31 |
|  | Объем: 100.8*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0512:[ М-(1175.02=53.41*22) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 77 |  |  |  | 68% | 1 052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 43 |  |  |  | 36% | 557 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 3 695 |  |  |
| 53. | ТЕР 01-02-066-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепление щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений | 0.7056 | 536.52 | 241.77 | 110.03 | 379 | 171 | 78 | 16.11 | 8.08 | 4 078 | 2 748 | 627 |
|  |  |  |  | 184.73 | 6.30 |  | 130 | 4 | 5.39 | 16.09 |  | 703 | 71 |
|  | Объем: 100.8*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0512:[ М-(1175.02=53.41*22) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 140 |  |  |  | 68% | 1 917 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 79 |  |  |  | 36% | 1 015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 7 010 |  |  |
| 54. | ТССЦ 102-0049 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта, м3 | 0.45 | 1 665.70 |  |  | 750 |  |  |  |  | 2 151 |  |  |
|  |  |  |  | 1 665.70 |  |  | 750 |  | 4 780.03 |  |  | 2 151 |  |
| 55. | ТССЦ 102-0149 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта, м3 | 0.09 | 1 573.73 |  |  | 142 |  |  |  |  | 607 |  |  |
|  |  |  |  | 1 573.73 |  |  | 142 |  | 6 749.52 |  |  | 607 |  |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТЕРм 38-01-006-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Изготовление деталей перекладин, подвесок и полуфутляров, 1 т конструкций | 0.74893 | 6 087.30 | 1 936.12 | 3 426.94 | 4 559 | 1 450 | 2 567 | 16.11 | 5.82 | 40 526 | 23 360 | 14 937 |
|  |  |  |  | 724.24 | 41.27 |  | 542 | 31 | 4.11 | 16.1 |  | 2 229 | 498 |
|  | Объем: (361.61+361+26.32)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2215:[ М-(6943.88=6526.20*1.064) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 66% |  |  | 977 |  |  |  | 56% | 13 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 592 |  |  |  | 32% | 7 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 129 |  |  |  |  | 61 521 |  |  |
| 57. | ТССЦ 101-1030 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 10, т | 0.64331 | 6 812.80 |  |  | 4 383 |  |  |  |  | 16 435 |  |  |
|  |  |  |  | 6 812.80 |  |  | 4 383 |  | 25 548.32 |  |  | 16 435 |  |
|  | Объем: 643.31/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ТССЦ 101-1643 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Швеллеры № 5, 6 сталь марки Ст3пс5, т | 0.01162 | 5 995.21 |  |  | 70 |  |  |  |  | 321 |  |  |
|  |  |  |  | 5 995.21 |  |  | 70 |  | 27 597.24 |  |  | 321 |  |
|  | Объем: 11.62/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ТССЦ 101-1644 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5, т | 0.03264 | 5 598.00 |  |  | 183 |  |  |  |  | 844 |  |  |
|  |  |  |  | 5 598.00 |  |  | 183 |  | 25 871.11 |  |  | 844 |  |
|  | Объем: 32.64/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ТССЦ 204-0001 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т | 0.01073 | 6 530.24 |  |  | 70 |  |  |  |  | 392 |  |  |
|  |  |  |  | 6 530.24 |  |  | 70 |  | 36 541.55 |  |  | 392 |  |
|  | Объем: 10.73/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТССЦ 204-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм, т | 0.02434 | 5 503.90 |  |  | 134 |  |  |  |  | 778 |  |  |
|  |  |  |  | 5 503.90 |  |  | 134 |  | 31 948.5 |  |  | 778 |  |
|  | Объем: (9.8*2+4.74)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ТССЦ 204-0008 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм, т | 0.00952 | 5 204.52 |  |  | 50 |  |  |  |  | 287 |  |  |
|  |  |  |  | 5 204.52 |  |  | 50 |  | 30 098.39 |  |  | 287 |  |
|  | Объем: (2.38*4)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТССЦ 101-1755 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм, т | 0.0168 | 6 506.70 |  |  | 109 |  |  |  |  | 392 |  |  |
|  |  |  |  | 6 506.70 |  |  | 109 |  | 23 351.31 |  |  | 392 |  |
|  | Объем: (4.2*4)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ТЕР 09-05-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Резка стальных труб на полуфутляры, 1 м реза | 24 | 3.87 | 3.23 | 0.64 | 93 | 78 | 15 | 16.14 | 3.41 | 1 304 | 1 251 | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 12*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 70 |  |  |  | 77% | 963 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 66 |  |  |  | 68% | 851 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 3 118 |  |  |
| 65. | ТССЦ 103-0217 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм, м | 6 | 498.78 |  |  | 2 993 |  |  |  |  | 13 649 |  |  |
|  |  |  |  | 498.78 |  |  | 2 993 |  | 2 274.83 |  |  | 13 649 |  |
| 66. | ТССЦ 103-0226 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм, м | 6 | 621.47 |  |  | 3 729 |  |  |  |  | 18 165 |  |  |
|  |  |  |  | 621.47 |  |  | 3 729 |  | 3 027.56 |  |  | 18 165 |  |
| 67. | ТЕР 22-06-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба | 24 | 75.25 | 15.31 | 48.07 | 1 806 | 368 | 1 154 | 16.12 | 8.9 | 17 292 | 5 925 | 10 268 |
|  |  |  |  | 11.87 | 2.54 |  | 285 | 61 | 3.86 | 16.14 |  | 1 100 | 986 |
|  | Объем: 8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0008:[ М-(31.77=882.56*0.036) ]; ТССЦ 102-0053:[ М-(50.97=1499.10*0.034) ]; ТССЦ 102-0307:[ М-(2.45=1531.40*0.0016) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 558 |  |  |  | 111% | 7 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 382 |  |  |  | 71% | 4 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 746 |  |  |  |  | 29 870 |  |  |
| 68. | ТССЦ 102-0045 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта, м3 | 0.48 | 2 013.70 |  |  | 967 |  |  |  |  | 2 360 |  |  |
|  |  |  |  | 2 013.70 |  |  | 967 |  | 4 917.07 |  |  | 2 360 |  |
| 69. | ТЕР 22-06-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 (полуфутляры из труб), 1 м короба | 12 | 75.25 | 15.31 | 48.07 | 903 | 184 | 577 | 16.12 | 8.9 | 8 646 | 2 962 | 5 134 |
|  |  |  |  | 11.87 | 2.54 |  | 142 | 31 | 3.86 | 16.14 |  | 550 | 493 |
|  | Объем: 4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0008:[ М-(31.77=882.56*0.036) ]; ТССЦ 102-0053:[ М-(50.97=1499.10*0.034) ]; ТССЦ 102-0307:[ М-(2.45=1531.40*0.0016) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 280 |  |  |  | 111% | 3 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 191 |  |  |  | 71% | 2 453 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 374 |  |  |  |  | 14 934 |  |  |
| 70. | ТЕР 23-01-001-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под трубопроводы гравийного, 10 м3 основания | 1.596 | 2 687.10 | 101.69 | 60.16 | 4 289 | 162 | 96 | 16.11 | 6.17 | 23 842 | 2 615 | 592 |
|  |  |  |  | 2 525.25 | 6.59 |  | 4 030 | 11 | 5.12 | 16.1 |  | 20 635 | 169 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 225 |  |  |  | 111% | 3 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 154 |  |  |  | 71% | 1 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 668 |  |  |  |  | 28 909 |  |  |
| 71. | ТЕР 23-01-030-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм, 100 м трубопроводов | 1.14 | 6 718.55 | 455.75 | 6 251.64 | 7 659 | 520 | 7 127 | 16.11 | 4.83 | 42 844 | 8 370 | 34 423 |
|  |  |  |  | 11.16 | 303.90 |  | 13 | 346 | 4.03 | 16.09 |  | 51 | 5 574 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 126 |  |  |  | 111% | 15 478 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 771 |  |  |  | 71% | 9 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 556 |  |  |  |  | 68 222 |  |  |
| 72. | Цена поставщ. ДР Труба 113/126 дренажная в геотекстильном фильтре ПВХ Wavin, м | 115.14 | 66.74 |  |  | 7 684 |  |  | 1 | 1 | 32 810 |  |  |
|  |  |  |  | 66.74 |  |  | 7 684 |  | 4.27 | 1 |  | 32 810 |  |
|  | Объем: 114*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =274*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Цена поставщ. ДР Муфта соединительная 113 ПВХ Wavin, шт | 10 | 63.81 |  |  | 638 |  |  | 1 | 1 | 2 725 |  |  |
|  |  |  |  | 63.81 |  |  | 638 |  | 4.27 | 1 |  | 2 725 |  |
|  | Поправки: М: =262*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Цена поставщ. Муфта термоусадочная 110 длинная Wavin, шт | 8 | 265.67 |  |  | 2 125 |  |  | 1 | 1 | 9 075 |  |  |
|  |  |  |  | 265.67 |  |  | 2 125 |  | 4.27 | 1 |  | 9 075 |  |
|  | Поправки: М: =15.15*72*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Цена поставщ. ДР Переход 110\113 (канализация\дренаж) ПВХ Wavin, шт | 8 | 69.90 |  |  | 559 |  |  | 1 | 1 | 2 388 |  |  |
|  |  |  |  | 69.90 |  |  | 559 |  | 4.27 | 1 |  | 2 388 |  |
|  | Поправки: М: =287*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ТЕР 23-01-001-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство дренажного фильтра гравийного, 10 м3 основания | 2.594 | 192.14 | 116.95 | 75.20 | 498 | 303 | 195 | 16.11 | 6.17 | 6 091 | 4 887 | 1 204 |
|  |  |  |  |  | 8.24 |  |  | 21 | 5.12 | 16.1 |  |  | 344 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0103:[ М-(2525.25=202.02*12.5) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 421 |  |  |  | 111% | 5 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 288 |  |  |  | 71% | 3 714 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 208 |  |  |  |  | 15 611 |  |  |
| 77. | ТССЦ 408-0104 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гравий для строительных работ марка Др.8 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 1000 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 40-70 мм, м3 | 32.43 | 168.19 |  |  | 5 454 |  |  |  |  | 29 673 |  |  |
|  |  |  |  | 168.19 |  |  | 5 454 |  | 914.99 |  |  | 29 673 |  |
|  | Объем: 2.594*12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство дренажного фильтра песчаного, 10 м3 основания | 3.078 | 168.55 | 116.95 | 51.61 | 519 | 360 | 159 | 16.11 | 6.17 | 6 779 | 5 799 | 980 |
|  |  |  |  |  | 5.65 |  |  | 17 | 4.65 | 16.11 |  |  | 280 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 490 |  |  |  | 111% | 6 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 336 |  |  |  | 71% | 4 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 345 |  |  |  |  | 17 843 |  |  |
| 79. | ТССЦ 408-0121 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 33.86 | 110.43 |  |  | 3 739 |  |  |  |  | 18 387 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 3 739 |  | 543.04 |  |  | 18 387 |  |
|  | Объем: 3.078*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.939 | 1 319.81 | 116.95 | 51.61 | 1 239 | 110 | 48 | 16.11 | 6.17 | 7 095 | 1 769 | 299 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 5.65 |  | 1 081 | 5 | 4.65 | 16.11 |  | 5 027 | 85 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 150 |  |  |  | 111% | 2 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 102 |  |  |  | 71% | 1 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 491 |  |  |  |  | 10 469 |  |  |
| 81. | ТЕР 23-01-020-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром до 250 мм, 100 м трубопроводов | 0.43 | 967.87 | 349.34 | 600.89 | 416 | 150 | 258 | 16.12 | 6.24 | 4 064 | 2 421 | 1 612 |
|  |  |  |  | 17.64 | 75.22 |  | 8 | 32 | 4.02 | 16.14 |  | 30 | 522 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 237 |  |  |  | 111% | 3 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 162 |  |  |  | 71% | 2 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 815 |  |  |  |  | 9 420 |  |  |
| 82. | Цена поставщ. КН Труба 110 х 3.4 С(SN8) ПВХ Wavin, м | 43 | 88.17 |  |  | 3 791 |  |  | 1 | 1 | 16 189 |  |  |
|  |  |  |  | 88.17 |  |  | 3 791 |  | 4.27 | 1 |  | 16 189 |  |
|  | Поправки: М: =362*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | ТЕР 23-01-020-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром до 250 мм, 100 м трубопроводов | 0.93 | 967.87 | 349.34 | 600.89 | 900 | 325 | 559 | 16.12 | 6.24 | 8 790 | 5 237 | 3 487 |
|  |  |  |  | 17.64 | 75.22 |  | 16 | 70 | 4.02 | 16.14 |  | 66 | 1 129 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 514 |  |  |  | 111% | 7 066 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 352 |  |  |  | 71% | 4 520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 765 |  |  |  |  | 20 376 |  |  |
| 84. | Цена поставщ. КН Труба 160х4,7 С(SN8) ПВХ Wavin, м | 93 | 179.26 |  |  | 16 671 |  |  | 1 | 1 | 71 186 |  |  |
|  |  |  |  | 179.26 |  |  | 16 671 |  | 4.27 | 1 |  | 71 186 |  |
|  | Поправки: М: =736*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ТЕР 22-03-002-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 2.2 | 64.22 | 61.13 | 3.09 | 141 | 134 | 7 | 16.11 | 6.29 | 2 209 | 2 166 | 43 |
|  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 1 | 16.09 |  |  | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(263.56=101.37*2.6), ЗПМ-(39.26=15.10*2.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 174 |  |  |  | 111% | 2 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 119 |  |  |  | 71% | 1 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  | 6 166 |  |  |
| 86. | Цена поставщ. КН Колено 110 х 45° ПВХ Wavin, шт | 16 | 30.44 |  |  | 487 |  |  | 1 | 1 | 2 080 |  |  |
|  |  |  |  | 30.44 |  |  | 487 |  | 4.27 | 1 |  | 2 080 |  |
|  | Поправки: М: =125*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Цена поставщ. КН Колено 110 х 67° ПВХ Wavin, шт | 6 | 39.46 |  |  | 237 |  |  | 1 | 1 | 1 011 |  |  |
|  |  |  |  | 39.46 |  |  | 237 |  | 4.27 | 1 |  | 1 011 |  |
|  | Поправки: М: =162*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | ТЕР 22-03-002-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей | 0.4 | 94.84 | 90.30 | 4.54 | 38 | 36 | 2 | 16.11 | 6.29 | 593 | 582 | 11 |
|  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 1 | 16.1 |  |  | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(388.25=101.37*3.83), ЗПМ-(57.83=15.10*3.83) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 47 |  |  |  | 111% | 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 32 |  |  |  | 71% | 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 1 654 |  |  |
| 89. | Цена поставщ. КН Тройник редукц. 160 х 110 х 67 ПВХ Wavin, шт | 4 | 124.70 |  |  | 499 |  |  | 1 | 1 | 2 130 |  |  |
|  |  |  |  | 124.70 |  |  | 499 |  | 4.27 | 1 |  | 2 130 |  |
|  | Поправки: М: =512*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | ТЕР 22-03-002-03 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин, 10 фасонных частей | 0.8 | 126.82 | 122.27 | 4.56 | 101 | 98 | 4 | 16.11 | 6.29 | 1 599 | 1 576 | 23 |
|  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 1 | 16.09 |  |  | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(527.12=101.37*5.2), ЗПМ-(78.52=15.10*5.2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 127 |  |  |  | 111% | 1 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 87 |  |  |  | 71% | 1 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  | 4 473 |  |  |
| 91. | Цена поставщ. Дождеприемник универсальный диам.110мм, шт | 8 | 950.55 |  |  | 7 604 |  |  | 1 | 1 | 32 471 |  |  |
|  |  |  |  | 950.55 |  |  | 7 604 |  | 4.27 | 1 |  | 32 471 |  |
|  | Поправки: М: =4605.22/1.18*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | ТЕР 22-03-002-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 2.2 | 64.22 | 61.13 | 3.09 | 141 | 134 | 7 | 16.11 | 6.29 | 2 209 | 2 166 | 43 |
|  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 1 | 16.09 |  |  | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(263.56=101.37*2.6), ЗПМ-(39.26=15.10*2.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 174 |  |  |  | 111% | 2 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 119 |  |  |  | 71% | 1 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  | 6 166 |  |  |
| 93. | Цена поставщ. КН Муфта двухраструбная 160мм ПВХ Wavin, шт | 8 | 82.08 |  |  | 657 |  |  | 1 | 1 | 2 804 |  |  |
|  |  |  |  | 82.08 |  |  | 657 |  | 4.27 | 1 |  | 2 804 |  |
|  | Поправки: М: =337*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Цена поставщ. Муфта термоусадочная 160 длинная Wavin, шт | 2 | 226.92 |  |  | 454 |  |  | 1 | 1 | 1 938 |  |  |
|  |  |  |  | 226.92 |  |  | 454 |  | 4.27 | 1 |  | 1 938 |  |
|  | Поправки: М: =12.94*72*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Цена поставщ. КН Муфта "in situ" 110 Wavin, шт | 4 | 200.69 |  |  | 803 |  |  | 1 | 1 | 3 428 |  |  |
|  |  |  |  | 200.69 |  |  | 803 |  | 4.27 | 1 |  | 3 428 |  |
|  | Поправки: М: =824*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Цена поставщ. КН Муфта "in situ" 160 Wavin, шт | 8 | 288.86 |  |  | 2 311 |  |  | 1 | 1 | 9 868 |  |  |
|  |  |  |  | 288.86 |  |  | 2 311 |  | 4.27 | 1 |  | 9 868 |  |
|  | Поправки: М: =1186*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ТЕР 23-03-001-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.3265 | 21 577.51 | 1 766.30 | 3 793.97 | 7 045 | 577 | 1 239 | 16.11 | 7.13 | 47 670 | 9 291 | 8 832 |
|  |  |  |  | 16 017.24 | 415.60 |  | 5 230 | 136 | 5.65 | 16.09 |  | 29 547 | 2 183 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9058; ТССЦ 201-0650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 927 |  |  |  | 111% | 12 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 635 |  |  |  | 71% | 8 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 606 |  |  |  |  | 68 553 |  |  |
| 98. | ТЕР 23-03-001-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.3627 | 25 817.23 | 2 020.90 | 3 942.83 | 9 364 | 733 | 1 430 | 16.11 | 7.09 | 58 456 | 11 808 | 10 139 |
|  |  |  |  | 19 853.50 | 425.66 |  | 7 201 | 154 | 5.07 | 16.09 |  | 36 508 | 2 484 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9058; ТССЦ 201-0650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 153 |  |  |  | 111% | 15 864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 789 |  |  |  | 71% | 10 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 307 |  |  |  |  | 84 467 |  |  |
| 99. | ТССЦ 101-2536 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Люки чугунные тяжелые, шт. | 10 | 669.54 |  |  | 6 695 |  |  |  |  | 42 986 |  |  |
|  |  |  |  | 669.54 |  |  | 6 695 |  | 4 298.6 |  |  | 42 986 |  |
| 100. | ТССЦ 201-0650 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.0105 | 14 187.00 |  |  | 149 |  |  |  |  | 998 |  |  |
|  |  |  |  | 14 187.00 |  |  | 149 |  | 95 077.64 |  |  | 998 |  |
|  | Объем: 10.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.234 | 3 055.42 | 282.90 | 128.33 | 715 | 66 | 30 | 16.12 | 4.34 | 3 196 | 1 067 | 130 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 619 |  | 3.23 | 1 |  | 1 999 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 122% |  |  | 81 |  |  |  | 104% | 1 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(122.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 53 |  |  |  | 64% | 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 4 989 |  |  |
|  | Насосная установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ТЕР 18-05-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос | 2 | 393.67 | 184.78 | 18.86 | 787 | 370 | 38 | 16.11 | 6.69 | 7 513 | 5 954 | 252 |
|  |  |  |  | 190.03 | 1.09 |  | 380 | 2 | 3.44 | 15.99 |  | 1 307 | 35 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 476 |  |  |  | 109% | 6 528 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(128.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 83% |  |  | 309 |  |  |  | 66% | 3 953 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 572 |  |  |  |  | 17 994 |  |  |
| 103. | Цена поставщ. Насос дренажный MCm12/50 Pedrollo, шт | 2 | 6 769.01 |  |  | 13 538 |  |  | 1 | 1 | 57 807 |  |  |
|  |  |  |  | 6 769.01 |  |  | 13 538 |  | 4.27 | 1 |  | 57 807 |  |
|  | Поправки: М: =386*72*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | ФЕРм 08-02-146-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг, 100 м кабеля | 0.36 | 865.08 | 130.10 | 673.21 | 311 | 47 | 242 | 17.1 | 6.72 | 2 628 | 801 | 1 629 |
|  |  |  |  | 61.77 | 60.71 |  | 22 | 22 | 8.92 | 18 |  | 198 | 393 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2040; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 030203; СЦЭСМ 030402; СЦЭСМ 031050; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-2478; ССЦ 113-1786; ССЦ 506-1362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 66 |  |  |  | 81% | 967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45 |  |  |  | 52% | 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  | 4 216 |  |  |
| 105. | ТЕР 16-04-001-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.07 | 1 197.44 | 893.75 | 4.49 | 84 | 63 |  | 16.12 | 8.42 | 1 045 | 1 009 | 3 |
|  |  |  |  | 299.21 | 0.43 |  | 21 |  | 1.6 | 16.2 |  | 34 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-3339:[ М-(5023.93=50.34*99.8) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 81 |  |  |  | 109% | 1 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(128.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 83% |  |  | 52 |  |  |  | 66% | 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 2 811 |  |  |
| 106. | ТССЦ 507-3683 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), м | 6.986 | 41.10 |  |  | 287 |  |  |  |  | 327 |  |  |
|  |  |  |  | 41.10 |  |  | 287 |  | 46.79 |  |  | 327 |  |
|  | Объем: 0.07*99.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Цена поставщ. ПЭ Колено 90 зажимное, шт | 4 | 281.80 |  |  | 1 127 |  |  | 1 | 1 | 4 813 |  |  |
|  |  |  |  | 281.80 |  |  | 1 127 |  | 4.27 | 1 |  | 4 813 |  |
|  | Поправки: М: =1157*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Цена поставщ. ПЭ Соединитель РН 50 х 2", шт | 3 | 45.55 |  |  | 137 |  |  | 1 | 1 | 583 |  |  |
|  |  |  |  | 45.55 |  |  | 137 |  | 4.27 | 1 |  | 583 |  |
|  | Поправки: М: =187*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Цена поставщ. Кран шаровый 2" (РВ х РН) Италия Base, шт | 1 | 607.93 |  |  | 608 |  |  | 1 | 1 | 2 596 |  |  |
|  |  |  |  | 607.93 |  |  | 608 |  | 4.27 | 1 |  | 2 596 |  |
|  | Поправки: М: =2496*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Цена поставщ. Клапан обратный вертикальный 2", шт | 1 | 312.00 |  |  | 312 |  |  | 1 | 1 | 1 332 |  |  |
|  |  |  |  | 312.00 |  |  | 312 |  | 4.27 | 1 |  | 1 332 |  |
|  | Поправки: М: =1281*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Цена поставщ. Кран ПЭ Ф50 зажимной, шт | 1 | 187.10 |  |  | 187 |  |  | 1 | 1 | 799 |  |  |
|  |  |  |  | 187.10 |  |  | 187 |  | 4.27 | 1 |  | 799 |  |
|  | Поправки: М: =768.2*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | ТССЦ 509-0140 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Бандаж коммутационный, шт. | 20 | 0.10 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 0.10 |  |  | 2 |  | 0.32 |  |  | 6 |  |
| 113. | ТЕР 46-03-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 0.02 | 687.25 | 153.07 | 534.18 | 14 | 3 | 11 | 16.12 | 4.18 | 94 | 49 | 45 |
|  |  |  |  |  | 48.89 |  |  | 1 | 1 | 16.1 |  |  | 16 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 4 |  |  |  | 94% | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 3 |  |  |  | 56% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 192 |  |  |
|  | Разборка и восстановление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | ТЕР 27-03-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.2376 | 7 214.87 | 1 585.84 | 5 629.03 | 1 714 | 377 | 1 337 | 16.11 | 4.32 | 11 848 | 6 070 | 5 778 |
|  |  |  |  |  | 518.81 |  |  | 123 | 1 | 16.1 |  |  | 1 985 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 710 |  |  |  | 121% | 9 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 475 |  |  |  | 76% | 6 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 899 |  |  |  |  | 27 716 |  |  |
| 115. | ТЕР 27-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2376 | 5 596.38 | 274.48 | 5 296.70 | 1 330 | 65 | 1 258 | 16.12 | 5.5 | 7 997 | 1 051 | 6 922 |
|  |  |  |  | 25.20 | 451.59 |  | 6 | 107 | 4.03 | 15.98 |  | 24 | 1 715 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 244 |  |  |  | 121% | 3 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 163 |  |  |  | 76% | 2 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 738 |  |  |  |  | 13 446 |  |  |
| 116. | ТССЦ 408-0015 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 29.988 | 325.96 |  |  | 9 775 |  |  |  |  | 55 938 |  |  |
|  |  |  |  | 325.96 |  |  | 9 775 |  | 1 865.33 |  |  | 55 938 |  |
|  | Объем: 0.238*126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | ТЕР 27-06-020-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.1188 | 61 466.81 | 517.15 | 3 310.46 | 7 302 | 61 | 393 | 16.11 | 6.11 | 46 327 | 990 | 2 403 |
|  |  |  |  | 57 639.20 | 421.83 |  | 6 848 | 50 | 6.27 | 16.12 |  | 42 934 | 808 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 158 |  |  |  | 121% | 2 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 105 |  |  |  | 76% | 1 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 565 |  |  |  |  | 49 869 |  |  |
| 118. | ФЕР 27-06-021-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.1188 | 65 713.63 | 12.01 | 42.78 | 7 807 | 1 | 5 | 17.01 | 2.65 | 64 390 | 24 | 13 |
|  |  |  |  | 65 658.84 |  |  | 7 800 |  | 8.25 | 1 |  | 64 352 |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1040; СЦЭСМ 120500; ССЦ 101-1556; ССЦ 410-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 |  |  |  | 121% | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 76% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 809 |  |  |  |  | 64 437 |  |  |
|  | Восстановление наружной гидроизоляции цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 226.8 | 8.15 | 8.15 |  | 1 848 | 1 848 |  | 16.1 | 1 | 29 760 | 29 760 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 663 |  |  |  | 77% | 22 915 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 294 |  |  |  | 56% | 16 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 805 |  |  |  |  | 69 341 |  |  |
| 120. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.268 | 7 176.19 | 1 673.90 | 81.58 | 16 276 | 3 796 | 185 | 16.12 | 8.54 | 126 708 | 61 198 | 1 580 |
|  |  |  |  | 5 420.71 | 26.41 |  | 12 294 | 60 | 5.2 | 18.58 |  | 63 930 | 1 113 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 4 049 |  |  |  | 89% | 55 457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 121 |  |  |  | 44% | 27 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 446 |  |  |  |  | 209 582 |  |  |
|  | Отмостка по периметру МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.1342 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 364 | 89 | 275 | 16.12 | 7.26 | 3 438 | 1 443 | 1 995 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 35 | 1 | 15.81 |  |  | 549 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 129 |  |  |  | 88% | 1 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 74 |  |  |  | 48% | 956 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  | 6 147 |  |  |
| 122. | ТЕР 08-01-002-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство основания под фундаменты гравийного, 1 м3 основания | 9.12 | 376.78 | 28.67 | 88.98 | 3 436 | 261 | 812 | 16.1 | 4.57 | 20 018 | 4 210 | 3 709 |
|  |  |  |  | 259.13 | 8.91 |  | 2 363 | 81 | 5.12 | 16.12 |  | 12 100 | 1 310 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 122% |  |  | 417 |  |  |  | 104% | 5 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(122.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 274 |  |  |  | 64% | 3 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 127 |  |  |  |  | 29 292 |  |  |
| 123. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.68 | 735.90 | 43.07 | 0.43 | 10 067 | 589 | 6 | 16.11 | 5.8 | 51 488 | 9 493 | 34 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 9 472 |  | 4.43 | 1 |  | 41 960 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 123% |  |  | 724 |  |  |  | 105% | 9 968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(123.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 75% |  |  | 442 |  |  |  | 60% | 5 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 233 |  |  |  |  | 67 151 |  |  |
|  | ОТВОДЯЩИЙ КОЛЛЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | ТЕР 01-02-055-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 1.1424 | 2 224.58 | 2 224.58 |  | 2 541 | 2 541 |  | 16.11 | 1 | 40 941 | 40 941 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 2 033 |  |  |  | 68% | 27 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 1 143 |  |  |  | 36% | 14 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 717 |  |  |  |  | 83 520 |  |  |
| 125. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.1704 | 931.65 | 931.65 |  | 159 | 159 |  | 16.11 | 1 | 2 558 | 2 558 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 127 |  |  |  | 68% | 1 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 72 |  |  |  | 36% | 921 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 5 218 |  |  |
| 126. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.972 | 563.83 | 563.83 |  | 548 | 548 |  | 16.11 | 1 | 8 829 | 8 829 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 438 |  |  |  | 68% | 6 004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 247 |  |  |  | 36% | 3 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 233 |  |  |  |  | 18 011 |  |  |
| 127. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 170.1 | 16.40 |  | 16.40 | 2 790 |  | 2 790 | 1 | 7.87 | 21 954 |  | 21 954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 97.2*1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | ТЕР 01-02-066-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепление щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений | 0.864 | 536.52 | 241.77 | 110.03 | 464 | 209 | 95 | 16.11 | 8.08 | 4 994 | 3 365 | 768 |
|  |  |  |  | 184.73 | 6.30 |  | 160 | 5 | 5.39 | 16.09 |  | 860 | 88 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0512:[ М-(1175.02=53.41*22) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 171 |  |  |  | 68% | 2 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 96 |  |  |  | 36% | 1 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 732 |  |  |  |  | 8 585 |  |  |
| 129. | ТССЦ 102-0049 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта, м3 | 0.45 | 1 665.70 |  |  | 750 |  |  |  |  | 2 151 |  |  |
|  |  |  |  | 1 665.70 |  |  | 750 |  | 4 780.03 |  |  | 2 151 |  |
| 130. | ТССЦ 102-0149 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта, м3 | 0.09 | 1 573.73 |  |  | 142 |  |  |  |  | 607 |  |  |
|  |  |  |  | 1 573.73 |  |  | 142 |  | 6 749.52 |  |  | 607 |  |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | ТЕРм 38-01-006-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Изготовление деталей перекладин, подвесок и полуфутляров, 1 т конструкций | 0.07635 | 6 087.30 | 1 936.12 | 3 426.94 | 465 | 148 | 262 | 16.11 | 5.82 | 4 131 | 2 381 | 1 523 |
|  |  |  |  | 724.24 | 41.27 |  | 55 | 3 | 4.11 | 16.1 |  | 227 | 51 |
|  | Объем: (38.51+37.84)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2215:[ М-(6943.88=6526.20*1.064) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 66% |  |  | 100 |  |  |  | 56% | 1 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 60 |  |  |  | 32% | 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 625 |  |  |  |  | 6 271 |  |  |
| 132. | ТССЦ 101-1030 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 10, т | 0.07568 | 6 812.80 |  |  | 516 |  |  |  |  | 1 933 |  |  |
|  |  |  |  | 6 812.80 |  |  | 516 |  | 25 548.32 |  |  | 1 933 |  |
|  | Объем: 75.68/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | ТССЦ 204-0001 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т | 0.00067 | 6 530.24 |  |  | 4 |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  | 6 530.24 |  |  | 4 |  | 36 541.55 |  |  | 24 |  |
|  | Объем: 0.67/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | ТЕР 09-05-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Резка стальных труб на полуфутляры, 1 м реза | 6 | 3.87 | 3.23 | 0.64 | 23 | 19 | 4 | 16.14 | 3.41 | 326 | 313 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 17 |  |  |  | 77% | 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 16 |  |  |  | 68% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 780 |  |  |
| 135. | ТССЦ 103-0217 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм, м | 3 | 498.78 |  |  | 1 496 |  |  |  |  | 6 824 |  |  |
|  |  |  |  | 498.78 |  |  | 1 496 |  | 2 274.83 |  |  | 6 824 |  |
| 136. | ТЕР 22-06-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба | 3 | 75.25 | 15.31 | 48.07 | 226 | 46 | 144 | 16.12 | 8.9 | 2 162 | 741 | 1 283 |
|  |  |  |  | 11.87 | 2.54 |  | 36 | 8 | 3.86 | 16.14 |  | 137 | 123 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0008:[ М-(31.77=882.56*0.036) ]; ТССЦ 102-0053:[ М-(50.97=1499.10*0.034) ]; ТССЦ 102-0307:[ М-(2.45=1531.40*0.0016) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 70 |  |  |  | 111% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 48 |  |  |  | 71% | 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 3 734 |  |  |
| 137. | ТССЦ 102-0045 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта, м3 | 0.06 | 2 013.70 |  |  | 121 |  |  |  |  | 295 |  |  |
|  |  |  |  | 2 013.70 |  |  | 121 |  | 4 917.07 |  |  | 295 |  |
| 138. | ТЕР 22-06-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 (полуфутляры из труб), 1 м короба | 3 | 75.25 | 15.31 | 48.07 | 226 | 46 | 144 | 16.12 | 8.9 | 2 162 | 741 | 1 283 |
|  |  |  |  | 11.87 | 2.54 |  | 36 | 8 | 3.86 | 16.14 |  | 137 | 123 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0008:[ М-(31.77=882.56*0.036) ]; ТССЦ 102-0053:[ М-(50.97=1499.10*0.034) ]; ТССЦ 102-0307:[ М-(2.45=1531.40*0.0016) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 70 |  |  |  | 111% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 48 |  |  |  | 71% | 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 3 734 |  |  |
| 139. | ТЕР 22-05-002-13 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 350 мм, 100 м продавливания | 0.14 | 86 276.19 | 5 376.31 | 30 756.13 | 12 079 | 753 | 4 306 | 16.11 | 8.86 | 80 743 | 12 126 | 38 150 |
|  |  |  |  | 50 143.75 | 7 844.41 |  | 7 020 | 1 098 | 4.34 | 16.08 |  | 30 467 | 17 659 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 2 406 |  |  |  | 111% | 33 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1 647 |  |  |  | 71% | 21 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 133 |  |  |  |  | 134 952 |  |  |
| 140. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.72 | 1 319.81 | 116.95 | 51.61 | 950 | 84 | 37 | 16.11 | 6.17 | 5 440 | 1 357 | 229 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 5.65 |  | 829 | 4 | 4.65 | 16.11 |  | 3 854 | 66 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 114 |  |  |  | 111% | 1 580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 78 |  |  |  | 71% | 1 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 143 |  |  |  |  | 8 030 |  |  |
| 141. | ТЕР 23-01-020-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром до 250 мм, 100 м трубопроводов | 0.34 | 967.87 | 349.34 | 600.89 | 329 | 119 | 204 | 16.12 | 6.24 | 3 214 | 1 915 | 1 275 |
|  |  |  |  | 17.64 | 75.22 |  | 6 | 26 | 4.02 | 16.14 |  | 24 | 413 |
|  | Объем: 48-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 189 |  |  |  | 111% | 2 584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 129 |  |  |  | 71% | 1 653 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 647 |  |  |  |  | 7 451 |  |  |
| 142. | ТЕР 22-05-003-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 | 2 924.00 | 1 211.20 | 56.91 | 409 | 170 | 8 | 16.11 | 8.41 | 3 677 | 2 732 | 67 |
|  |  |  |  | 1 655.89 |  |  | 232 |  | 3.79 | 1 |  | 879 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 221 |  |  |  | 111% | 3 033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 151 |  |  |  | 71% | 1 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  | 8 649 |  |  |
| 143. | Цена поставщ. КН Труба 200х5,9 С(SN8) ПВХ Wavin, м | 48 | 221.88 |  |  | 10 650 |  |  | 1 | 1 | 45 477 |  |  |
|  |  |  |  | 221.88 |  |  | 10 650 |  | 4.27 | 1 |  | 45 477 |  |
|  | Поправки: М: =911*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | ТЕР 22-03-002-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 0.4 | 64.22 | 61.13 | 3.09 | 26 | 24 | 1 | 16.11 | 6.29 | 402 | 394 | 8 |
|  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 1 | 16.09 |  |  | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(263.56=101.37*2.6), ЗПМ-(39.26=15.10*2.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 31 |  |  |  | 111% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 21 |  |  |  | 71% | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 1 121 |  |  |
| 145. | Цена поставщ. КН Колено 200 х 45° ПВХ Wavin, шт | 4 | 167.08 |  |  | 668 |  |  | 1 | 1 | 2 854 |  |  |
|  |  |  |  | 167.08 |  |  | 668 |  | 4.27 | 1 |  | 2 854 |  |
|  | Поправки: М: =686*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | ТЕР 22-03-002-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 1.1 | 64.22 | 61.13 | 3.09 | 71 | 67 | 3 | 16.11 | 6.29 | 1 105 | 1 083 | 21 |
|  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 1 | 16.09 |  |  | 4 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(263.56=101.37*2.6), ЗПМ-(39.26=15.10*2.6) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 87 |  |  |  | 111% | 1 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 60 |  |  |  | 71% | 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 3 083 |  |  |
| 147. | Цена поставщ. КН Муфта двухраструбная 200мм ПВХ Wavin, шт | 5 | 142.73 |  |  | 714 |  |  | 1 | 1 | 3 047 |  |  |
|  |  |  |  | 142.73 |  |  | 714 |  | 4.27 | 1 |  | 3 047 |  |
|  | Поправки: М: =586*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Цена поставщ. Муфта термоусадочная 200 длинная Wavin, шт | 6 | 269.53 |  |  | 1 617 |  |  | 1 | 1 | 6 905 |  |  |
|  |  |  |  | 269.53 |  |  | 1 617 |  | 4.27 | 1 |  | 6 905 |  |
|  | Поправки: М: =15.37*72*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | ТЕР 22-05-004-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр | 1 | 133.19 | 14.54 | 29.81 | 133 | 15 | 30 | 16.12 | 3.87 | 605 | 234 | 115 |
|  |  |  |  | 88.84 |  |  | 89 |  | 2.87 | 1 |  | 255 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-0782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 20 |  |  |  | 111% | 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 13 |  |  |  | 71% | 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | 1 031 |  |  |
| 150. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подсыпки песчаной, 10 м3 основания | 3.6 | 1 319.81 | 116.95 | 51.61 | 4 751 | 421 | 186 | 16.11 | 6.17 | 27 201 | 6 783 | 1 146 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 5.65 |  | 4 145 | 20 | 4.65 | 16.11 |  | 19 272 | 328 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 573 |  |  |  | 111% | 7 893 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 392 |  |  |  | 71% | 5 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 717 |  |  |  |  | 40 143 |  |  |
|  | Разборка и восстановление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | ТЕР 27-03-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.24 | 7 214.87 | 1 585.84 | 5 629.03 | 1 732 | 381 | 1 351 | 16.11 | 4.32 | 11 968 | 6 131 | 5 836 |
|  |  |  |  |  | 518.81 |  |  | 125 | 1 | 16.1 |  |  | 2 005 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 719 |  |  |  | 121% | 9 845 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 481 |  |  |  | 76% | 6 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 931 |  |  |  |  | 27 996 |  |  |
| 152. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.42 | 2 895.46 | 153.85 | 2 723.61 | 1 216 | 65 | 1 144 | 16.11 | 5.49 | 7 352 | 1 041 | 6 280 |
|  |  |  |  | 18.00 | 228.41 |  | 8 | 96 | 4.03 | 16.11 |  | 30 | 1 545 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 229 |  |  |  | 121% | 3 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 153 |  |  |  | 76% | 1 965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 598 |  |  |  |  | 12 446 |  |  |
| 153. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 46.2 | 104.66 |  |  | 4 835 |  |  |  |  | 22 463 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 4 835 |  | 486.22 |  |  | 22 463 |  |
|  | Объем: 0.42*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | ТЕР 27-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.24 | 5 596.38 | 274.48 | 5 296.70 | 1 343 | 66 | 1 271 | 16.12 | 5.5 | 8 078 | 1 062 | 6 992 |
|  |  |  |  | 25.20 | 451.59 |  | 6 | 108 | 4.03 | 15.98 |  | 24 | 1 732 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 247 |  |  |  | 121% | 3 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 165 |  |  |  | 76% | 2 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 755 |  |  |  |  | 13 582 |  |  |
| 155. | ТССЦ 408-0015 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 30.24 | 325.96 |  |  | 9 857 |  |  |  |  | 56 408 |  |  |
|  |  |  |  | 325.96 |  |  | 9 857 |  | 1 865.33 |  |  | 56 408 |  |
|  | Объем: 0.24*126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | ТЕР 27-06-020-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.12 | 61 466.81 | 517.15 | 3 310.46 | 7 376 | 62 | 397 | 16.11 | 6.11 | 46 795 | 1 000 | 2 427 |
|  |  |  |  | 57 639.20 | 421.83 |  | 6 917 | 51 | 6.27 | 16.12 |  | 43 368 | 816 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 160 |  |  |  | 121% | 2 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 107 |  |  |  | 76% | 1 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 644 |  |  |  |  | 50 373 |  |  |
| 157. | ФЕР 27-06-021-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.12 | 65 726.12 | 13.81 | 53.48 | 7 887 | 2 | 6 | 17.01 | 2.65 | 65 047 | 28 | 17 |
|  |  |  |  | 65 658.84 |  |  | 7 879 |  | 8.25 | 1 |  | 65 002 |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1040; СЦЭСМ 120500; ССЦ 101-1556; ССЦ 410-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 |  |  |  | 121% | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 95% |  |  | 2 |  |  |  | 76% | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 892 |  |  |  |  | 65 102 |  |  |
| 158. | ТЕР 23-03-007-03 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.1319 | 27 550.31 | 1 967.46 | 4 955.61 | 3 634 | 260 | 654 | 16.12 | 6.76 | 25 334 | 4 183 | 4 419 |
|  |  |  |  | 20 627.24 | 639.49 |  | 2 721 | 84 | 6.15 | 16.09 |  | 16 733 | 1 357 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-2537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 447 |  |  |  | 111% | 6 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 306 |  |  |  | 71% | 3 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 387 |  |  |  |  | 35 417 |  |  |
| 159. | ТССЦ 101-2536 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Люки чугунные тяжелые, шт. | 2 | 669.54 |  |  | 1 339 |  |  |  |  | 8 597 |  |  |
|  |  |  |  | 669.54 |  |  | 1 339 |  | 4 298.6 |  |  | 8 597 |  |
| 160. | ТССЦ 201-0650 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.00297 | 14 187.00 |  |  | 42 |  |  |  |  | 282 |  |  |
|  |  |  |  | 14 187.00 |  |  | 42 |  | 95 077.64 |  |  | 282 |  |
|  | Объем: 2.97/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1055 | 3 055.42 | 282.90 | 128.33 | 322 | 30 | 14 | 16.12 | 4.34 | 1 441 | 481 | 59 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 279 |  | 3.23 | 1 |  | 901 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 122% |  |  | 37 |  |  |  | 104% | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(122.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 24 |  |  |  | 64% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  | 2 249 |  |  |
| 162. | ТЕР 46-03-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 0.01 | 790.34 | 176.03 | 614.31 | 8 | 2 | 6 | 16.12 | 4.18 | 54 | 28 | 26 |
|  |  |  |  |  | 56.22 |  |  | 1 | 1 | 16.1 |  |  | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 3 |  |  |  | 94% | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 2 |  |  |  | 56% | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 163. | ТЕР 46-03-017-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.01 | 1 996.05 | 745.75 | 50.59 | 20 | 7 | 1 | 16.12 | 9.1 | 176 | 120 | 5 |
|  |  |  |  | 1 199.71 |  |  | 12 |  | 4.29 | 1 |  | 51 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 8 |  |  |  | 94% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 5 |  |  |  | 56% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 356 |  |  |
| 164. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0104 | 569.06 |  |  | 6 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 6 |  | 2 880.81 |  |  | 30 |  |
| 165. | ТЕР 23-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих, 1 врезка | 1 | 279.59 | 214.47 |  | 280 | 214 |  | 16.11 | 1 | 3 753 | 3 455 |  |
|  |  |  |  | 65.12 |  |  | 65 |  | 4.57 | 1 |  | 298 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 278 |  |  |  | 111% | 3 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 190 |  |  |  | 71% | 2 453 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 749 |  |  |  |  | 10 041 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 332 011 | 39 026 | 44 994 |  |  | 2 189 295 | 628 781 | 303 560 |
|  |  |  |  |  |  |  | 247 995 | 3 057 |  |  |  | 1 256 947 | 49 363 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 313 | 1 598 | 2 829 |  |  | 44 990 | 25 741 | 16 460 |
|  |  |  |  |  |  |  | 886 | 34 |  |  |  | 2 789 | 549 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 333 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 56, 131) |  |  |  |  | 1 077 |  |  |  |  | 14 722 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 56, 131) |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  | 8 413 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 043 |  |  |  |  | 68 125 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 291 410 | 36 898 | 29 754 |  |  | 1 939 167 | 594 513 | 189 555 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224 761 | 3 021 |  |  |  | 1 155 092 | 48 779 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 136 705 |  |  |  |  | 650 785 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 49, 104; %=68 - по стр. 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 124-126, 128; %=111 - по стр. 67, 69-71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 138-142, 144, 146, 149, 150, 158, 165; %=104 - по стр. 101, 122, 161; %=94 - по стр. 113, 162, 163; %=121 - по стр. 114, 115, 117, 118, 151, 152, 154, 156, 157; %=77 - по стр. 119; %=89 - по стр. 120; %=88 - по стр. 121; %=105 - по стр. 123) |  |  |  |  | 38 920 |  |  |  |  | 533 939 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42, 49; %=36 - по стр. 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 124-126, 128; %=71 - по стр. 67, 69-71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 138-142, 144, 146, 149, 150, 158, 165; %=64 - по стр. 101, 122, 161; %=52 - по стр. 104; %=56 - по стр. 113, 119, 162, 163; %=76 - по стр. 114, 115, 117, 118, 151, 152, 154, 156, 157; %=44 - по стр. 120; %=48 - по стр. 121; %=60 - по стр. 123) |  |  |  |  | 23 808 |  |  |  |  | 306 646 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 354 138 |  |  |  |  | 2 779 752 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 307 | 97 | 19 |  |  | 2 910 | 1 564 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 1 280 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 64, 134) |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 1 204 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 64, 134) |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 1 064 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  | 5 178 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 627 | 433 | 38 |  |  | 105 003 | 6 963 | 255 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 157 | 2 |  |  |  | 97 786 | 35 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 102, 105) |  |  |  |  | 557 |  |  |  |  | 7 628 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 102, 105) |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  | 4 619 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 545 |  |  |  |  | 117 250 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 12 354 |  | 12 354 |  |  | 97 225 |  | 97 225 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 12 354 |  |  |  |  | 97 225 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 397 556 |  |  |  |  | 3 067 530 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 8 508 |  |  |  |  | 65 645 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 406 064 |  |  |  |  | 3 133 175 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 8 121 |  |  |  |  | 62 664 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 414 185 |  |  |  |  | 3 195 839 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 74 553 |  |  |  |  | 575 251 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 488 738 |  |  |  |  | 3 771 090 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 40 641 |  |  |  |  | 557 493 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 24 904 |  |  |  |  | 320 742 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 651 873 | 101 167 | 61 202 |  |  | 4 089 312 | 1 630 083 | 387 173 |
|  |  |  |  |  |  |  | 489 416 | 4 427 |  |  |  | 2 070 635 | 70 415 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 793 | 1 753 | 2 860 |  |  | 57 479 | 28 386 | 16 559 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 180 | 34 |  |  |  | 12 534 | 551 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 508 |  |  |  |  | 9 808 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33; %=56 - по стр. 56, 131) |  |  |  |  | 1 224 |  |  |  |  | 16 866 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 33; %=32 - по стр. 56, 131) |  |  |  |  | 754 |  |  |  |  | 9 789 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 771 |  |  |  |  | 84 134 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 607 992 | 98 829 | 45 274 |  |  | 3 819 357 | 1 592 290 | 268 020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 463 888 | 4 391 |  |  |  | 1 959 035 | 69 829 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 188 419 |  |  |  |  | 760 249 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 41; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 21; %=73 - по стр. 5, 10, 22, 36; %=119 - по стр. 6, 37; %=56 - по стр. 7, 38; %=80 - по стр. 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 29, 30; %=71 - по стр. 14; %=67 - по стр. 16, 26; %=68 - по стр. 35, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 124-126, 128; %=81 - по стр. 42, 49, 104; %=111 - по стр. 67, 69-71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 138-142, 144, 146, 149, 150, 158, 165; %=104 - по стр. 101, 122, 161; %=94 - по стр. 113, 162, 163; %=121 - по стр. 114, 115, 117, 118, 151, 152, 154, 156, 157; %=77 - по стр. 119; %=89 - по стр. 120; %=88 - по стр. 121; %=105 - по стр. 123) |  |  |  |  | 97 955 |  |  |  |  | 1 337 377 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 41; %=40 - по стр. 2, 3, 16, 26, 35, 42, 49; %=48 - по стр. 4, 21, 121; %=56 - по стр. 5, 10, 22, 36, 113, 119, 162, 163; %=68 - по стр. 6, 37; %=32 - по стр. 7, 38; %=37 - по стр. 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 29, 30; %=52 - по стр. 14, 104; %=36 - по стр. 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 124-126, 128; %=71 - по стр. 67, 69-71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 138-142, 144, 146, 149, 150, 158, 165; %=64 - по стр. 101, 122, 161; %=76 - по стр. 114, 115, 117, 118, 151, 152, 154, 156, 157; %=44 - по стр. 120; %=60 - по стр. 123) |  |  |  |  | 59 788 |  |  |  |  | 767 039 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 765 735 |  |  |  |  | 5 923 773 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 307 | 97 | 19 |  |  | 2 910 | 1 564 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 1 280 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 64, 134) |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 1 204 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 64, 134) |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 1 064 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  | 5 178 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 627 | 433 | 38 |  |  | 105 003 | 6 963 | 255 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 157 | 2 |  |  |  | 97 786 | 35 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 102, 105) |  |  |  |  | 557 |  |  |  |  | 7 628 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 102, 105) |  |  |  |  | 361 |  |  |  |  | 4 619 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 545 |  |  |  |  | 117 250 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 13 154 | 55 | 13 011 |  |  | 104 563 | 880 | 102 274 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31) |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 880 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31) |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 528 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 13 154 |  |  |  |  | 104 563 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 812 681 |  |  |  |  | 6 234 898 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 17 391 |  |  |  |  | 133 427 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 830 072 |  |  |  |  | 6 368 325 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 16 601 |  |  |  |  | 127 367 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 846 673 |  |  |  |  | 6 495 692 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 152 401 |  |  |  |  | 1 169 225 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 999 074 |  |  |  |  | 7 664 917 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 99 823 |  |  |  |  | 1 363 075 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 60 985 |  |  |  |  | 782 511 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |