«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Северо-Западная управляющая компания»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Т.К. Казакова /	
		
«15»октября 2015г.	«15»октября 2015г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт лестниц в подъездах МКД по ул. В. Котика, 1-23, ул. Коммунальная, 50-54, ул. Маяковского, 9-11	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	1.47	
2.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.54243	
3.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	2.352	
4.	Разборка покрытий полов дощатых, площадки	100 м2 покрытия	0.87	
5.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.87	
6.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	3.2277	
7.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.48	
8.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	51.336	
9.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и ступеней	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.113	
10.	Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.24	
11.	Ремонт закруглений поручня с постановкой заделок	100 заделок в поручнях	0.19	
12.	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 укрепленных стоек	0.15	
13.	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	0.28	
14.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.91	
15.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.91	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)