«УТВЕРЖДАЮ»
директор ООО УК «Мастер»
______________ Бородавко И.Г.
«____»____________  2013 года
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома
по ул. Батальной, д. 75 в Московском районе г. Калининграда
1. Основные данные по объекту
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	          Данные по объекту

	   1.
	Наименование объекта
	Многоквартирный дом

	    2.
	Местоположение объекта
	Россия, город Калининград, ул. Батальная, 75


	    3.
	Заказчик
	ООО УК «Мастер»

	    4.
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется по конкурсу

	   5.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт кровли

	   6.
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по конкурсу

	   7.
	Стадийность
	Строительные работы

	   8.
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	   9.
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работы должны удовлетворять всеми нормативным актам, предусмотренным для данной категории


2. «Технические условия и требования
1. В жилом здании необходимо выполнить капитальный ремонт кровли.
2. Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.
3. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся жилых домов. Работы возможно проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье- выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.
4. Ответственность за соблюдение правил безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предоставляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.
5. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.
6. Условия оплаты:
а. Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости ремонтных работ. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика по договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору.
б.  Окончательный расчет производится после подписания комиссией акта приемки выполненных работ  по форме КС-2, КС-3.
7. Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту: не более 14 календарных дней.
8. Стоимость капитального ремонта крыши составляет: согласно сметной документации.
9. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ не менее 3-х лет. В течение гарантийного срока все недостатки устраняются за счет подрядчика все недоработки.
10. Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3,04,01-87 «Изоляционные о отделочные покрытия»
СНиП 11-26-76 «Кровли»
МДС 12-33,2007 «Кровельные работы»
Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком и строительным контролем.
3. Подрядчик обязан предоставить заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.
4. Перечень основных видов работ по капитальному ремонту кровли:
	№пп
	       Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во


	 1
	                                             2
	              3
	      4


      КРОВЛЯ
	1.
	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей
	1 м2
	1219

	2.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	12.19

	3.
	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)
	м2
	1414.04

	4.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	2.31

	5.
	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)
	м2
	436.59

	6.
	Установка дефлекторов
	1 дефлектор
	30

	7.
	Дефлектор диаметром 50 мм
	шт
	30

	8.
	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки
	1 шт.
	12

	9.
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (в желоба)
	100 м покрытия
	0.72

	10.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.048

	11.
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	4.8

	12.
	Блок дверной металлический
	м2
	4.8

	 

	 
	Раздел 2.  Устройство парапетов

	 

	13.
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м
	100 м
	2.31

	14.
	Проливка горячей битумной мастикой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.462

	15.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	0.462

	16.
	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный)
	м2
	53.59

	17.
	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)
	м2
	52.67

	18.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (обшивка стен парапетов)
	100 м
	1.155

	 

	 
	Раздел 3.  Ремонт вентканалов

	 

	19.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1.92

	20.
	Штукатурка вентканалов и выходов на кровлю
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.92

	21.
	Окраска вентканалов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.92

	22.
	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м
	100 м
	0.953

	23.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.058

	24.
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	1

	25.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
	10 шт.
	1

	26.
	Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.058

	 

	 
	Раздел 4.  Козырьки балконов, подъездов

	 

	27.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.49

	28.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0.49

	29.
	Проливка кровли горячей мастикой
	100 м2 кровли
	0.49

	30.
	Горячая мастика
	т
	0.196

	31.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	0.49

	32.
	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)
	м2
	56.84

	33.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  без фартуков
	100 м примыканий
	0.62

	34.
	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)
	м2
	156.24

	35.
	Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.54

	36.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	4.675

	37.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1)
	т
	4.675


                                                         5. Материалы
1. Верхний слой- «Экорубит-К» или аналог ЭКП 4,5-5,0 основа полиэстер.
2. Нижний слой- «Экорубит-П» или аналог П-0,4 основа полиэстер.
3. Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм.
4. Мастики битумные для кровельных и гидроизоляционных работ.
5. Цементно-песчаный раствор для основания марки не ниже 100.
6. Штукатурный раствор для наружных работ (1:3).
7. Грунтовка: праймер битумный.
Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены
для проведения ремонтных работ в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.
Качество работ:
Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 36 месяцев. Сертификаты соответствия на качество применяемых материалов. Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Все работы выполнять в соответствии с данными сметной документации с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с технологическими картами. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
Строительный контроль, заказчик и другой конгтролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования МКУ.
                       Подпись:
Составил:                                         Инженер по капитальному ремонту ООО УК «Мастер» Журавлев И.А.
