«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
На ремонт (утепление) чердачного перекрытия	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Утепление чердака	
	
1.	Покрытие пленкой  перекрытия (прим)	100 м2 покрытия	1.022	
2.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	63.875	
3.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	63.875	
4.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (150мм)	1 м3 изоляции	7.665	
5.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	156.366	
6.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.348	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Проверил зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»       Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)