| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /И.Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, многоквартирного дома №26 по ул.Некрасова, г.Калининград |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 7.15 |
| 2. | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.2503 |
| 3. | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.0644 |
| 4. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0.71 |
| 5. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. | 0.71 |
| 6. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 6.7 |
| 7. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 2.5 |
| 8. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.05 |
| 9. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.1 |
| 10. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.52 |
| 11. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.24 |
| 12. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 1 |
| 13. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 7.3 |
| 14. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 94.9 |
| 15. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 6.7 |
| 16. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 750 |
| 17. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов | 100 м2 | 0.035 |
| 18. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 | 0.1575 |
| 19. | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 | 0.004 |
| 20. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 7.3 |
| 21. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -1.825 |
| 22. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -803 |
| 23. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 803 |
| 24. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 1825 |
| 25. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 7.3 |
| 26. | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 2.92 |
| 27. | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.1314 |
| 28. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 7.3 |
| 29. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 94.9 |
| 30. | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг | 277.4 |
| 31. | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0.04 |
| 32. | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 150х150 мм | шт | 4 |
| 33. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 21.88 |
| 34. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 21.88 |
|  | Перенавеска эл. кабеля |
| 35. | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0.38 |
| 36. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм | 100 м | 0.38 |
| 37. | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0.38 |
|  | Газопровод, пандус, двери, водосточ. трубы |
| 38. | Демонтаж металлич. пандуса с ограждением | т | 0.2 |
| 39. | Монтаж металлич. пандуса с ограждением (б/у) | т | 0.2 |
| 40. | Очистка поверхности щетками (металлич. двери, пандус) | м2 | 17.64 |
| 41. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлич. двери, пандус) | 100 м2 | 0.1764 |
| 42. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (металлич. двери, пандус) | 100 м2 | 0.1764 |
| 43. | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.6 |
| 44. | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.035 |
|  | Раздел 2. Оконные блоки (МОП) |
| 45. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (лестница) | 100 м2 | 0.0556 |
| 46. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0.0556 |
| 47. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 5.56 |
| 48. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.034 |
| 49. | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м | 3.4 |
| 50. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 0.032 |
| 51. | Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм | 10 м | 1.3 |
| 52. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.032 |
| 53. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.032 |
| 54. | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.645 |
| 55. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 8 |
|  | Раздел 3. Балконы |
|  | Ремонт балконной плиты |
| 56. | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0.49 |
| 57. | Кладка из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.0416 |
| 58. | Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.0588 |
| 59. | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.0588 |
| 60. | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс | т | 0.0588 |
| 61. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.00048 |
| 62. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (элемент усиления) | 100 м2 | 0.0074 |
| 63. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -0.7992 |
| 64. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0.002 |
|  | Стены |
| 65. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0.05 |
| 66. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0.7 |
| 67. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0.39 |
| 68. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.5 |
| 69. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 6.5 |
| 70. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пов-стей балкона | 100 м2 | 0.5 |
| 71. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 57 |
| 72. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 0.5 |
| 73. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -0.125 |
| 74. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -55 |
| 75. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 55 |
| 76. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 125 |
| 77. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 0.5 |
| 78. | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 0.2 |
| 79. | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.009 |
| 80. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.5 |
| 81. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 6.5 |
| 82. | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг | 19 |
| 83. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 | 0.05 |
|  | Потолок |
| 84. | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных | 100 м2 | 0.294 |
| 85. | Очистка металлич. поверхностей щетками | м2 | 10 |
| 86. | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (2 слоя) | 100 м2 | 0.1 |
| 87. | Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE АР) | кг | 25 |
| 88. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.1 |
| 89. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.1 |
| 90. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков | 100 м2 | 0.304 |
| 91. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -32.832 |
| 92. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм | м2 | 32.832 |
| 93. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 0.294 |
| 94. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -0.0735 |
| 95. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -32.34 |
| 96. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 32.34 |
| 97. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 73.5 |
| 98. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 | 0.294 |
| 99. | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т | 0.1176 |
| 100. | Состав грунтовочный на латексной основе | т | 0.0053 |
| 101. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0.294 |
| 102. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 3.822 |
| 103. | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг | 11.172 |
|  | Раздел 4. Усиление стен |
|  | Усиление лучковой перемычки |
| 104. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | 100 м | 0.15 |
| 105. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.09 |
| 106. | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 0.0351 |
| 107. | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм | т | 0.0351 |
| 108. | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м | 0.15 |
| 109. | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 | 0.1125 |
| 110. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.0844 |
| 111. | Цемент расширяющийся | т | 0.0394 |
|  | Усиление клинчатой перемычки накладкой из уголков |
| 112. | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (накладка уголков на р-ре) | т | 0.0849 |
| 113. | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0849 |
|  | Ремонт трещин установкой шпонок. |
| 114. | Устройство металлических шпонок в стенах существующих зданий (в т.ч. пробивка и заделка борозд) | т | 0.1469 |
| 115. | Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0.1469 |
| 116. | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м | 0.11 |
| 117. | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 | 0.0825 |
| 118. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.0619 |
| 119. | Цемент расширяющийся | т | 0.0289 |
|  | Ремонт трещин установкой металлич. накладок |
| 120. | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | т | 0.1248 |
| 121. | Сталь полосовая 100х10 мм, марка Ст3сп | т | 0.1248 |
| 122. | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м | 0.12 |
| 123. | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 | 0.09 |
| 124. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.0675 |
| 125. | Цемент расширяющийся | т | 0.0315 |
|  | Ремонт трещин с усилением стены стержневыми металлич. элементами |
| 126. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 1.6 |
| 127. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.032 |
| 128. | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.018 |
| 129. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.018 |
| 130. | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0.6 |
| 131. | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 | 100 шт. | 0.6 |
| 132. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.0047 |

| Составил: | Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД» Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |