«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Константа»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Сульженко А.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
По решению суда		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На пусконаладочные работы по замене сетей электроснабжения в МКД по ул. Пугачева, д.35-39, ул. К. Маркса, д.33-39, ул. Офицерская, д.38-40	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	68	
2.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	9	
3.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1.66	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)