| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 6 354 498 | руб. | Смета на сумму: | 6 354 498 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Алданская,11-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 6 354.498 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 3.278 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 559.389 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 7см | 100 м3 конструкций |  | 0.2569 | 6 900.71 | 1 773 | 59 048.03 | 15 169 | 8.556 |
|  |  | Объем: 367*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 62.516615 | 8.820 | 551 | 149.970 | 9 376 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 10.633091 | 11.429 | 122 | 194.614 | 2 069 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 10.083325 | 95.16 | 960 | 468.45 | 4 724 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 113 | 191.22 | 1 928 | 17.028 |
| 1. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.331401 | 8.58 | 3 | 35.88 | 12 | 4.182 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.549766 | 139.36 | 77 | 1 430.52 | 786 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8 | 256.87 | 141 | 17.034 |
| 1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 30.249975 | 6.03 | 182 | 8.99 | 272 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 700 | 88% | 10 072 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 404 | 48% | 5 494 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 877 |  | 30 734 |  |
| 2. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 4см | 100 м3 конструкций |  | 0.0664 | 6 900.71 | 458 | 59 048.03 | 3 921 | 8.561 |
|  |  | Объем: 166*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 16.15844 | 8.820 | 143 | 149.970 | 2 423 | 17.003 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 2.748296 | 11.429 | 31 | 194.614 | 535 | 17.028 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 2.6062 | 95.16 | 248 | 468.45 | 1 221 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 29 | 191.22 | 498 | 17.028 |
| 2. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.085656 | 8.58 | 1 | 35.88 | 3 | 4.182 |
| 2. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.142096 | 139.36 | 20 | 1 430.52 | 203 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 2. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 7.8186 | 6.03 | 47 | 8.99 | 70 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 181 | 88% | 2 603 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 104 | 48% | 1 420 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 743 |  | 7 944 |  |
| 3. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м |  | 2.62 | 1 689.81 | 4 427 | 15 301.41 | 40 090 | 9.056 |
|  |  | Объем: 183+79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 178.8412 | 9.160 | 1 638 | 155.940 | 27 888 | 17.024 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 24.628 | 11.230 | 277 | 191.220 | 4 709 | 17.028 |
| 3. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 24.628 | 95.16 | 2 344 | 468.45 | 11 537 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 277 | 191.22 | 4 709 | 17.028 |
| 3. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 73.884 | 6.03 | 446 | 8.99 | 664 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 992 | 88% | 28 685 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 149 | 48% | 15 647 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 568 |  | 84 422 |  |
| 4. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 77.42 | 3.71 | 287 | 36.66 | 2 838 | 9.889 |
|  |  | Объем: 25.69*2.2+(183*0.3*0.15*2.2)+(79*0.2*0.08*2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 77.42 | 16.40 | 1 270 | 145.95 | 11 299 | 8.897 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0748 | 4 846.79 | 363 | 49 459.80 | 3 700 | 10.193 |
|  |  | Объем: 374*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.127984 | 8.280 | 9 | 140.760 | 159 | 17 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.262776 | 15.080 | 49 | 256.870 | 838 | 17.034 |
| 6. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.489344 | 112.40 | 280 | 1 144.08 | 2 848 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 38 | 256.87 | 639 | 17.034 |
| 6. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.773432 | 93.88 | 73 | 890.86 | 689 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12 | 256.87 | 199 | 17.034 |
| 6. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002992 | 263.51 | 1 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 55 | 81% | 808 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 25 | 34% | 339 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 443 |  | 4 847 |  |
| 7. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 119.68 | 16.40 | 1 963 | 145.95 | 17 467 | 8.898 |
|  |  | Объем: 74.8*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0748 | 344.93 | 26 | 3 421.73 | 256 | 9.846 |
| 8. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.223652 | 8.280 | 2 | 140.760 | 31 | 17 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.243848 | 15.080 | 4 | 256.870 | 63 | 17.034 |
| 8. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.243848 | 93.88 | 23 | 890.86 | 217 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 63 | 17.034 |
| 8. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.005236 | 126.43 | 1 | 1 018.85 | 5 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 8. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.001496 | 263.51 |  | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 | 81% | 76 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 | 34% | 32 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 |  | 364 |  |
| 9. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1.122 | 419.00 | 470 | 3 420.95 | 3 838 | 8.166 |
|  |  | Объем: 374.0*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 14.05866 | 9.050 | 127 | 154.380 | 2 170 | 17.059 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 3.41088 | 11.230 | 38 | 191.220 | 652 | 17.028 |
| 9. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 3.41088 | 95.16 | 325 | 468.45 | 1 598 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 38 | 191.22 | 652 | 17.028 |
| 9. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 13.66596 | 1.34 | 18 | 5.13 | 70 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 157 | 81% | 2 286 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 71 | 34% | 959 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 698 |  | 7 083 |  |
| 10. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.374 | 61 088.01 | 22 847 | 523 248.53 | 195 695 | 8.565 |
| 10. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 13.82304 | 8.670 | 120 | 147.370 | 2 037 | 16.998 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 15.6893 | 14.601 | 229 | 248.282 | 3 895 | 17.005 |
| 10. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.48852 | 102.57 | 153 | 835.60 | 1 244 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 17 | 191.22 | 285 | 17.028 |
| 10. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.96866 | 93.88 | 91 | 890.86 | 863 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15 | 256.87 | 249 | 17.034 |
| 10. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.15334 | 139.36 | 21 | 1 430.52 | 219 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 10. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.6278 | 76.06 | 276 | 517.81 | 1 879 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 47 | 219.76 | 797 | 16.983 |
| 10. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 8.10084 | 110.81 | 898 | 779.38 | 6 314 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 131 | 273.99 | 2 220 | 17.007 |
| 10. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.10704 | 133.41 | 148 | 763.85 | 846 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14 | 219.76 | 243 | 16.983 |
| 10. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.2431 | 127.56 | 31 | 698.95 | 170 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 62 | 17.034 |
| 10. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 5.61 | 400.56 | 2 247 | 3 333.65 | 18 702 | 8.322 |
| 10. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 70.686 | 266.28 | 18 822 | 2 308.69 | 163 192 | 8.67 |
| 10. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 11.22 | 3.60 | 40 | 20.52 | 230 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 496 | 121% | 7 178 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 283 | 65% | 3 856 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 625 |  | 206 729 |  |
| 11. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до 10см к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.374 | 17 982.68 | -6 726 | 154 337.25 | -57 722 | 8.582 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -4.6937 | 13.410 | -63 | 228.039 | -1 070 | 17.005 |
| 11. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -1.5521 | 102.57 | -159 | 835.60 | -1 297 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -17 | 191.22 | -297 | 17.028 |
| 11. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -1.6082 | 76.06 | -122 | 517.81 | -833 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -21 | 219.76 | -353 | 16.983 |
| 11. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -1.5334 | 110.81 | -170 | 779.38 | -1 195 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -25 | 273.99 | -420 | 17.007 |
| 11. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -23.562 | 266.28 | -6 274 | 2 308.69 | -54 397 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -89 | 121% | -1 295 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -51 | 65% | -696 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -6 866 |  | -59 712 |  |
| 12. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.2992 | 2 106.64 | 630 | 19 466.32 | 5 824 | 9.244 |
|  |  | Объем: 374*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.197472 | 12.085 | 2 | 205.490 | 41 | 17.004 |
| 12. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.098736 | 126.36 | 12 | 1 137.36 | 112 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 2 | 410.98 | 41 | 17.004 |
| 12. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.308176 | 2 004.80 | 618 | 18 534.94 | 5 712 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 | 121% | 50 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 | 65% | 27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 634 |  | 5 900 |  |
| 13. | Е27-06-020-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.374 | 56 027.99 | 20 954 | 336 406.94 | 125 816 | 6.004 |
| 13. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 14.3242 | 10.210 | 146 | 173.840 | 2 490 | 17.026 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.1 | 7.1434 | 15.385 | 110 | 261.594 | 1 869 | 17.003 |
| 13. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0187 | 113.70 | 2 | 810.77 | 15 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 13. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.5236 | 18.60 | 10 | 18.32 | 10 | 0.985 |
| 13. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.48104 | 76.06 | 113 | 517.81 | 767 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 19 | 219.76 | 325 | 16.983 |
| 13. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 4.30474 | 110.81 | 477 | 779.38 | 3 355 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 69 | 273.99 | 1 179 | 17.007 |
| 13. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.14586 | 133.41 | 19 | 763.85 | 111 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 32 | 16.983 |
| 13. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.19306 | 200.87 | 240 | 1 293.75 | 1 544 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 19 | 273.99 | 327 | 17.007 |
| 13. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.02992 | 101.31 | 3 | 999.00 | 30 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 13. 10. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00103972 | 6 852.00 | 7 | 56 219.81 | 58 | 8.205 |
| 13. 11. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00080036 | 11 154.00 | 9 | 50 212.22 | 40 | 4.502 |
| 13. 12. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0040392 | 2 446.90 | 10 | 20 629.84 | 83 | 8.431 |
| 13. 13. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.10846 | 1 603.30 | 174 | 5 828.56 | 632 | 3.635 |
| 13. 14. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 93.7 | 35.0438 | 563.43 | 19 745 | 3 329.56 | 116 680 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 364 | 121% | 5 274 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 207 | 65% | 2 833 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 525 |  | 133 924 |  |
| 14. | Е27-06-021-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия |  | 0.374 | 13 192.95 | 4 934 | 78 000.76 | 29 172 | 5.912 |
|  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.06732 | 10.210 | 1 | 173.840 | 12 | 17.026 |
| 14. 2. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0010472 | 2 446.90 | 3 | 20 629.84 | 22 | 8.431 |
| 14. 3. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.4 | 8.7516 | 563.43 | 4 931 | 3 329.56 | 29 139 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 | 121% | 15 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 | 65% | 8 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 936 |  | 29 194 |  |
| 15. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.1122 | 2 106.64 | 236 | 19 466.32 | 2 184 | 9.254 |
|  |  | Объем: 374*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.074052 | 12.085 | 1 | 205.490 | 15 | 17.004 |
| 15. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.037026 | 126.36 | 5 | 1 137.36 | 42 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 1 | 410.98 | 15 | 17.004 |
| 15. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.115566 | 2 004.80 | 232 | 18 534.94 | 2 142 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 | 121% | 18 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 | 65% | 10 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 238 |  | 2 212 |  |
| 16. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.374 | 55 822.91 | 20 878 | 405 018.97 | 151 477 | 7.255 |
| 16. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 14.3242 | 10.210 | 146 | 173.840 | 2 490 | 17.026 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 7.13592 | 15.386 | 110 | 261.599 | 1 867 | 17.003 |
| 16. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01122 | 113.70 | 1 | 810.77 | 9 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 16. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.5236 | 18.60 | 10 | 18.32 | 10 | 0.985 |
| 16. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.48104 | 76.06 | 113 | 517.81 | 767 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 19 | 219.76 | 325 | 16.983 |
| 16. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 4.30474 | 110.81 | 477 | 779.38 | 3 355 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 69 | 273.99 | 1 179 | 17.007 |
| 16. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.14586 | 133.41 | 19 | 763.85 | 111 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 32 | 16.983 |
| 16. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.19306 | 200.87 | 240 | 1 293.75 | 1 544 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 19 | 273.99 | 327 | 17.007 |
| 16. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01496 | 101.31 | 2 | 999.00 | 15 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 16. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0023188 | 11 154.00 | 26 | 50 212.22 | 116 | 4.502 |
| 16. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0040392 | 2 446.90 | 10 | 20 629.84 | 83 | 8.431 |
| 16. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0561 | 1 603.30 | 90 | 5 828.56 | 327 | 3.635 |
| 16. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 36.1284 | 546.51 | 19 745 | 3 948.41 | 142 650 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 364 | 121% | 5 272 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 207 | 65% | 2 832 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 449 |  | 159 581 |  |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 60мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.082 | 4 846.79 | 397 | 49 459.80 | 4 056 | 10.217 |
|  |  | Объем: 328*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.23656 | 8.280 | 10 | 140.760 | 174 | 17 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.57684 | 15.080 | 54 | 256.870 | 919 | 17.034 |
| 17. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.72896 | 112.40 | 307 | 1 144.08 | 3 122 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 41 | 256.87 | 701 | 17.034 |
| 17. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.84788 | 93.88 | 80 | 890.86 | 755 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13 | 256.87 | 218 | 17.034 |
| 17. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00328 | 263.51 | 1 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 61 | 81% | 885 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 28 | 34% | 372 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 485 |  | 5 313 |  |
| 18. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 131.2 | 16.40 | 2 152 | 145.95 | 19 149 | 8.898 |
|  |  | Объем: 82*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.082 | 344.93 | 28 | 3 421.73 | 281 | 10.036 |
| 19. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.24518 | 8.280 | 2 | 140.760 | 35 | 17 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.26732 | 15.080 | 4 | 256.870 | 69 | 17.034 |
| 19. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.26732 | 93.88 | 25 | 890.86 | 238 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 69 | 17.034 |
| 19. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00574 | 126.43 | 1 | 1 018.85 | 6 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 19. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00164 | 263.51 |  | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 | 81% | 84 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 | 34% | 35 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  | 401 |  |
| 20. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.656 | 2 520.14 | 1 653 | 17 348.53 | 11 381 | 6.885 |
|  |  | Объем: 328*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 10.31232 | 8.510 | 88 | 144.650 | 1 492 | 16.998 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 9.10528 | 14.301 | 130 | 243.333 | 2 216 | 17.015 |
| 20. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.81424 | 102.57 | 289 | 835.60 | 2 352 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 32 | 191.22 | 538 | 17.028 |
| 20. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.16112 | 139.36 | 162 | 1 430.52 | 1 661 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18 | 256.87 | 298 | 17.034 |
| 20. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.64448 | 223.58 | 1 038 | 1 170.91 | 5 438 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 75 | 273.99 | 1 273 | 17.007 |
| 20. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.48544 | 133.41 | 65 | 763.85 | 371 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6 | 219.76 | 107 | 16.983 |
| 20. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.28 | 3.60 | 12 | 20.52 | 67 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 310 | 121% | 4 487 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 177 | 65% | 2 410 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 139 |  | 18 278 |  |
| 21. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 72.16 | 104.66 | 7 552 | 516.66 | 37 282 | 4.937 |
|  |  | Объем: 65.6*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.164 | 14 953.22 | 2 452 | 73 400.04 | 12 038 | 4.909 |
|  |  | Объем: 328*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.80852 | 11.972 | 10 | 203.871 | 165 | 17.029 |
| 22. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.65272 | 102.57 | 67 | 835.60 | 545 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7 | 191.22 | 125 | 17.028 |
| 22. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.1558 | 139.36 | 22 | 1 430.52 | 223 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 22. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 16.728 | 141.30 | 2 364 | 673.68 | 11 269 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 | 121% | 200 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 | 65% | 107 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 474 |  | 12 345 |  |
| 23. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -16.73 | 141.30 | -2 364 | 673.68 | -11 271 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.164)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 16.73 | 280.61 | 4 695 | 2 121.17 | 35 487 | 7.558 |
|  |  | Объем: 16.4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 32.8 | 144.07 | 4 725 | 2 196.06 | 72 031 | 15.245 |
| 25. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 387.04 | 10.360 | 4 010 | 176.300 | 68 235 | 17.017 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.968 | 12.085 | 24 | 205.490 | 404 | 17.004 |
| 25. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.984 | 102.57 | 101 | 835.60 | 822 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 11 | 191.22 | 188 | 17.028 |
| 25. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.984 | 133.41 | 131 | 763.85 | 752 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 13 | 219.76 | 216 | 16.983 |
| 25. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 18.696 | 10.08 | 188 | 13.73 | 257 | 1.362 |
| 25. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.984 | 101.31 | 100 | 999.00 | 983 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 13 | 219.76 | 216 | 16.983 |
| 25. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.64 | 104.66 | 172 | 516.66 | 847 | 4.937 |
| 25. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.56 | 3.60 | 24 | 20.52 | 135 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 728 | 121% | 83 053 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 268 | 65% | 44 615 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 721 |  | 199 700 |  |
| 26. | С4 Цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 334.56 | 63.68 | 21 305 | 369.98 | 123 781 | 5.81 |
|  |  | Объем: (32.8)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.03698 | 4 846.79 | 179 | 49 459.80 | 1 829 | 10.218 |
|  |  | Объем: 213*0.3*0.3+318*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.5576584 | 8.280 | 5 | 140.760 | 78 | 17 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.6130676 | 15.080 | 24 | 256.870 | 414 | 17.034 |
| 27. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.2306944 | 112.40 | 138 | 1 144.08 | 1 408 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19 | 256.87 | 316 | 17.034 |
| 27. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3823732 | 93.88 | 36 | 890.86 | 341 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6 | 256.87 | 98 | 17.034 |
| 27. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0014792 | 263.51 |  | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 28 | 81% | 399 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 12 | 34% | 167 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219 |  | 2 395 |  |
| 28. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 59.17 | 16.40 | 970 | 145.95 | 8 636 | 8.903 |
|  |  | Объем: 36.98*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.03698 | 344.93 | 13 | 3 421.73 | 127 | 9.769 |
| 29. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.1105702 | 8.280 | 1 | 140.760 | 16 | 17 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.1205548 | 15.080 | 2 | 256.870 | 31 | 17.034 |
| 29. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.1205548 | 93.88 | 11 | 890.86 | 107 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 31 | 17.034 |
| 29. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0025886 | 126.43 |  | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 29. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0007396 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 | 81% | 38 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 16 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 |  | 181 |  |
| 30. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.2168 | 2 520.14 | 546 | 17 348.53 | 3 761 | 6.888 |
|  |  | Объем: 213*0.3*0.2+318*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.408096 | 8.510 | 29 | 144.650 | 493 | 16.998 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.009184 | 14.301 | 43 | 243.333 | 732 | 17.015 |
| 30. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.930072 | 102.57 | 95 | 835.60 | 777 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10 | 191.22 | 178 | 17.028 |
| 30. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.383736 | 139.36 | 53 | 1 430.52 | 549 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6 | 256.87 | 99 | 17.034 |
| 30. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.534944 | 223.58 | 343 | 1 170.91 | 1 797 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 25 | 273.99 | 421 | 17.007 |
| 30. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.160432 | 133.41 | 21 | 763.85 | 123 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 35 | 16.983 |
| 30. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.084 | 3.60 | 4 | 20.52 | 22 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 102 | 121% | 1 482 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 58 | 65% | 796 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 707 |  | 6 040 |  |
| 31. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 23.85 | 104.66 | 2 496 | 516.66 | 12 322 | 4.937 |
|  |  | Объем: 21.68*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.13 | 5 013.40 | 10 679 | 32 447.66 | 69 114 | 6.472 |
| 32. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 162.0504 | 8.970 | 1 454 | 152.560 | 24 722 | 17.008 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.4484 | 15.080 | 22 | 256.870 | 372 | 17.034 |
| 32. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.4484 | 113.70 | 165 | 810.77 | 1 174 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 22 | 256.87 | 372 | 17.034 |
| 32. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0852 | 101.31 | 9 | 999.00 | 85 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 19 | 16.983 |
| 32. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00213 | 10 705.00 | 23 | 54 434.60 | 116 | 5.085 |
| 32. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3621 | 960.26 | 348 | 3 126.47 | 1 132 | 3.256 |
| 32. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 12.567 | 685.00 | 8 608 | 3 302.36 | 41 501 | 4.821 |
| 32. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1278 | 569.06 | 73 | 2 995.86 | 383 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 096 | 121% | 30 364 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 196 | 65% | 16 311 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 970 |  | 115 789 |  |
| 33. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 213 | 76.13 | 16 216 | 342.67 | 72 989 | 4.501 |
| 34. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 3.18 | 937.76 | 2 982 | 12 783.98 | 40 653 | 13.633 |
| 34. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 241.9344 | 8.970 | 2 170 | 152.560 | 36 910 | 17.008 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 2.1624 | 15.080 | 33 | 256.870 | 555 | 17.034 |
| 34. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 2.1624 | 113.70 | 246 | 810.77 | 1 753 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 33 | 256.87 | 555 | 17.034 |
| 34. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1272 | 101.31 | 13 | 999.00 | 127 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 28 | 16.983 |
| 34. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00318 | 10 705.00 | 34 | 54 434.60 | 173 | 5.085 |
| 34. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.5406 | 960.26 | 519 | 3 126.47 | 1 690 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 128 | 121% | 45 333 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 784 | 65% | 24 352 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 895 |  | 110 338 |  |
| 35. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.062964 | 569.06 | 36 | 2 995.86 | 189 | 5.25 |
|  |  | Объем: (3.18)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 16.13532 | 685.00 | 11 053 | 3 302.36 | 53 285 | 4.821 |
|  |  | Объем: (3.18)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 318 | 34.14 | 10 857 | 185.77 | 59 075 | 5.441 |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 10 | 198.52 | 1 985 | 1 671.00 | 16 710 | 8.418 |
| 38. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 17.4 | 8.670 | 151 | 147.370 | 2 564 | 16.998 |
| 38. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.5 | 101.31 | 51 | 999.00 | 500 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6 | 219.76 | 110 | 16.983 |
| 38. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.08 | 588.14 | 47 | 2 080.79 | 166 | 3.538 |
| 38. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 20 | 86.83 | 1 737 | 673.99 | 13 480 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 157 | 88% | 2 256 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 91 | 48% | 1 231 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 233 |  | 20 197 |  |
| 39. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.2 | 466.00 | 93 | 5 151.65 | 1 030 | 11.075 |
| 39. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 3.682 | 8.970 | 33 | 152.560 | 562 | 17.008 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.11 | 15.080 | 2 | 256.870 | 28 | 17.034 |
| 39. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.11 | 113.70 | 13 | 810.77 | 89 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 39. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.236 | 101.31 | 24 | 999.00 | 236 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 52 | 16.983 |
| 39. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.016 | 839.12 | 13 | 5 438.81 | 87 | 6.482 |
| 39. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00144 | 1 548.45 | 2 | 21 024.29 | 30 | 13.578 |
| 39. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 2 | 4.05 | 8 | 13.18 | 26 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 50 | 121% | 714 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 28 | 65% | 384 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 171 |  | 2 127 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 175 490 |  | 1 194 959 | 6.809 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 168 848 |  | 1 135 570 | 6.725 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 74 210 |  | 394 410 | 5.315 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 38; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 27, 29; %=121 - по стр. 10-16, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39) |  |  |  |  |  | 15 911 |  | 230 336 | 14.477 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 38; %=34 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 27, 29; %=65 - по стр. 10-16, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39) |  |  |  |  |  | 9 059 |  | 123 557 | 13.639 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 193 818 |  | 1 489 463 | 7.685 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 642 |  | 59 389 | 8.941 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 642 |  | 59 389 | 8.941 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 200 460 |  | 1 548 852 | 7.726 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 4 290 | 2.14 | 33 145 | 7.726 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 204 750 |  | 1 581 997 | 7.726 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 4 095 | 2 | 31 640 | 7.726 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 208 845 |  | 1 613 637 | 7.726 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 37 592 | 18 | 290 455 | 7.727 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 246 437 |  | 1 904 092 | 7.726 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 15 911 |  | 230 336 | 14.477 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 9 059 |  | 123 557 | 13.639 |
|  | Раздел 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.3792 | 4 846.79 | 1 838 | 49 459.80 | 18 755 | 10.204 |
|  |  | Объем: 948*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 5.718336 | 8.280 | 47 | 140.760 | 805 | 17 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 16.540704 | 15.080 | 249 | 256.870 | 4 249 | 17.034 |
| 40. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 12.619776 | 112.40 | 1 418 | 1 144.08 | 14 438 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 190 | 256.87 | 3 242 | 17.034 |
| 40. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 3.920928 | 93.88 | 368 | 890.86 | 3 493 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 59 | 256.87 | 1 007 | 17.034 |
| 40. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.015168 | 263.51 | 4 | 1 266.59 | 19 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 281 | 81% | 4 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 127 | 34% | 1 718 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 246 |  | 24 567 |  |
| 41. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 606.72 | 16.40 | 9 950 | 145.95 | 88 551 | 8.9 |
|  |  | Объем: 379.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.3792 | 344.93 | 131 | 3 421.73 | 1 298 | 9.908 |
| 42. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 1.133808 | 8.280 | 9 | 140.760 | 160 | 17 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 1.236192 | 15.080 | 19 | 256.870 | 318 | 17.034 |
| 42. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 1.236192 | 93.88 | 116 | 890.86 | 1 101 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19 | 256.87 | 318 | 17.034 |
| 42. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.026544 | 126.43 | 3 | 1 018.85 | 27 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 42. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.007584 | 263.51 | 2 | 1 266.59 | 10 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 27 | 81% | 387 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 12 | 34% | 163 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170 |  | 1 848 |  |
| 43. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.896 | 2 520.14 | 4 778 | 17 348.53 | 32 893 | 6.884 |
|  |  | Объем: 948*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 29.80512 | 8.510 | 254 | 144.650 | 4 311 | 16.998 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 26.31648 | 14.301 | 376 | 243.333 | 6 404 | 17.015 |
| 43. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 8.13384 | 102.57 | 834 | 835.60 | 6 797 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 91 | 191.22 | 1 555 | 17.028 |
| 43. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 3.35592 | 139.36 | 468 | 1 430.52 | 4 801 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 51 | 256.87 | 862 | 17.034 |
| 43. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 13.42368 | 223.58 | 3 001 | 1 170.91 | 15 718 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 216 | 273.99 | 3 678 | 17.007 |
| 43. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 1.40304 | 133.41 | 187 | 763.85 | 1 072 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18 | 219.76 | 308 | 16.983 |
| 43. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 9.48 | 3.60 | 34 | 20.52 | 195 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 895 | 121% | 12 965 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 510 | 65% | 6 965 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 183 |  | 52 823 |  |
| 44. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 208.56 | 104.66 | 21 828 | 516.66 | 107 755 | 4.937 |
|  |  | Объем: 189.6*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.948 | 61 088.01 | 57 911 | 523 248.53 | 496 040 | 8.566 |
| 45. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 35.03808 | 8.670 | 304 | 147.370 | 5 164 | 16.998 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 39.7686 | 14.601 | 581 | 248.282 | 9 874 | 17.005 |
| 45. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 3.77304 | 102.57 | 387 | 835.60 | 3 153 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 42 | 191.22 | 721 | 17.028 |
| 45. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 2.45532 | 93.88 | 231 | 890.86 | 2 187 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 37 | 256.87 | 631 | 17.034 |
| 45. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.38868 | 139.36 | 54 | 1 430.52 | 556 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6 | 256.87 | 100 | 17.034 |
| 45. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 9.1956 | 76.06 | 699 | 517.81 | 4 762 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 119 | 219.76 | 2 021 | 16.983 |
| 45. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 20.53368 | 110.81 | 2 275 | 779.38 | 16 004 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 331 | 273.99 | 5 626 | 17.007 |
| 45. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 2.80608 | 133.41 | 374 | 763.85 | 2 143 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 36 | 219.76 | 617 | 16.983 |
| 45. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.6162 | 127.56 | 79 | 698.95 | 431 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9 | 256.87 | 158 | 17.034 |
| 45. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 14.22 | 400.56 | 5 696 | 3 333.65 | 47 405 | 8.322 |
| 45. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 179.172 | 266.28 | 47 710 | 2 308.69 | 413 653 | 8.67 |
| 45. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 28.44 | 3.60 | 102 | 20.52 | 584 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 257 | 121% | 18 196 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 717 | 65% | 9 775 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 885 |  | 524 011 |  |
| 46. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.474 | 14 953.22 | 7 088 | 73 400.04 | 34 792 | 4.909 |
|  |  | Объем: 948*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 2.33682 | 11.972 | 28 | 203.871 | 476 | 17.029 |
| 46. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.88652 | 102.57 | 194 | 835.60 | 1 576 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21 | 191.22 | 361 | 17.028 |
| 46. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.4503 | 139.36 | 63 | 1 430.52 | 644 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7 | 256.87 | 116 | 17.034 |
| 46. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 48.348 | 141.30 | 6 832 | 673.68 | 32 571 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 40 | 121% | 576 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 23 | 65% | 309 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 150 |  | 35 677 |  |
| 47. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -48.35 | 141.30 | -6 832 | 673.68 | -32 572 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.474)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 48.35 | 280.61 | 13 567 | 2 121.17 | 102 559 | 7.559 |
|  |  | Объем: 47.4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 94.8 | 144.07 | 13 657 | 2 196.06 | 208 186 | 15.244 |
| 49. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 1118.64 | 10.360 | 11 589 | 176.300 | 197 216 | 17.017 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 5.688 | 12.085 | 69 | 205.490 | 1 169 | 17.004 |
| 49. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 2.844 | 102.57 | 292 | 835.60 | 2 376 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 32 | 191.22 | 544 | 17.028 |
| 49. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 2.844 | 133.41 | 379 | 763.85 | 2 172 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37 | 219.76 | 625 | 16.983 |
| 49. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 54.036 | 10.08 | 545 | 13.73 | 742 | 1.362 |
| 49. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 2.844 | 101.31 | 288 | 999.00 | 2 841 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37 | 219.76 | 625 | 16.983 |
| 49. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 4.74 | 104.66 | 496 | 516.66 | 2 449 | 4.937 |
| 49. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 18.96 | 3.60 | 68 | 20.52 | 389 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 16 554 | 121% | 240 046 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 443 | 65% | 128 950 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 654 |  | 577 182 |  |
| 50. | С5 Цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 966.96 | 82.62 | 79 890 | 480.02 | 464 160 | 5.81 |
|  |  | Объем: (94.8)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01728 | 4 846.79 | 84 | 49 459.80 | 855 | 10.179 |
|  |  | Объем: 192*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2605824 | 8.280 | 2 | 140.760 | 37 | 17 |
| 51. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.7537536 | 15.080 | 11 | 256.870 | 194 | 17.034 |
| 51. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.5750784 | 112.40 | 65 | 1 144.08 | 658 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9 | 256.87 | 148 | 17.034 |
| 51. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1786752 | 93.88 | 17 | 890.86 | 159 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 46 | 17.034 |
| 51. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0006912 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 12 | 81% | 187 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6 | 34% | 79 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 |  | 1 121 |  |
| 52. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 27.65 | 16.40 | 453 | 145.95 | 4 036 | 8.909 |
|  |  | Объем: 17.28*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01728 | 344.93 | 6 | 3 421.73 | 59 | 9.833 |
| 53. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0516672 | 8.280 |  | 140.760 | 7 | 17 |
| 53. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0563328 | 15.080 | 1 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 53. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0563328 | 93.88 | 5 | 890.86 | 50 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 53. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0012096 | 126.43 |  | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 53. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0003456 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 | 81% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% |  | 34% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  | 83 |  |
| 54. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1152 | 2 520.14 | 290 | 17 348.53 | 1 999 | 6.893 |
|  |  | Объем: 192*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.810944 | 8.510 | 15 | 144.650 | 262 | 16.998 |
| 54. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.598976 | 14.301 | 23 | 243.333 | 389 | 17.015 |
| 54. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.494208 | 102.57 | 51 | 835.60 | 413 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6 | 191.22 | 95 | 17.028 |
| 54. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.203904 | 139.36 | 28 | 1 430.52 | 292 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 52 | 17.034 |
| 54. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.815616 | 223.58 | 182 | 1 170.91 | 955 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 13 | 273.99 | 223 | 17.007 |
| 54. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.085248 | 133.41 | 11 | 763.85 | 65 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 19 | 16.983 |
| 54. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.576 | 3.60 | 2 | 20.52 | 12 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 54 | 121% | 788 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 31 | 65% | 423 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375 |  | 3 210 |  |
| 55. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 12.67 | 104.66 | 1 326 | 516.66 | 6 546 | 4.937 |
|  |  | Объем: 11.52*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.92 | 5 013.40 | 9 626 | 32 447.66 | 62 300 | 6.472 |
| 56. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 146.0736 | 8.970 | 1 310 | 152.560 | 22 285 | 17.008 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.3056 | 15.080 | 20 | 256.870 | 335 | 17.034 |
| 56. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.3056 | 113.70 | 148 | 810.77 | 1 059 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 20 | 256.87 | 335 | 17.034 |
| 56. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0768 | 101.31 | 8 | 999.00 | 77 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 17 | 16.983 |
| 56. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00192 | 10 705.00 | 21 | 54 434.60 | 105 | 5.085 |
| 56. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3264 | 960.26 | 313 | 3 126.47 | 1 020 | 3.256 |
| 56. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 11.328 | 685.00 | 7 760 | 3 302.36 | 37 409 | 4.821 |
| 56. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1152 | 569.06 | 66 | 2 995.86 | 345 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 889 | 121% | 27 370 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 077 | 65% | 14 703 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 592 |  | 104 373 |  |
| 57. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 192 | 76.13 | 14 617 | 342.67 | 65 793 | 4.501 |
| 58. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.7 | 2 168.55 | 3 687 | 14 380.30 | 24 447 | 6.631 |
| 58. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 68 | 8.430 | 573 | 143.350 | 9 748 | 17.005 |
| 58. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 25.5 | 122.09 | 3 113 | 576.42 | 14 699 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 659 | 98% | 9 553 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 441 | 61% | 5 946 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 787 |  | 39 946 |  |
| 59. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.00864 | 2 318.40 | 20 | 39 412.80 | 341 | 17.05 |
|  |  | Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 2.4192 | 8.280 | 20 | 140.760 | 341 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 16 | 68% | 232 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 9 | 36% | 123 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  | 696 |  |
| 60. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство бетонного фун-та под скамейку | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.00864 | 75 738.95 | 654 | 395 878.41 | 3 420 | 5.229 |
|  |  | Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 180 | 1.5552 | 8.280 | 13 | 140.760 | 219 | 17 |
| 60. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 | 0.15552 | 15.080 | 2 | 256.870 | 40 | 17.034 |
| 60. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18 | 0.15552 | 97.19 | 15 | 1 104.78 | 172 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 60. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.41472 | 0.62 |  | 2.92 | 1 | 4.71 |
| 60. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0011232 | 101.31 |  | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 60. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 2.16 | 34.52 | 75 | 146.02 | 315 | 4.23 |
| 60. 7. | С401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 | 0.88128 | 625.74 | 551 | 3 077.22 | 2 712 | 4.918 |
| 60. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.001728 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 16 | 89% | 231 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 8 | 44% | 114 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 678 |  | 3 764 |  |
| 61. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж скамейки | 1 т конструкций |  | 0.069 | 1 237.01 | 85 | 11 645.94 | 804 | 9.459 |
|  |  | Объем: (23/1000)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 2.23353 | 9.980 | 22 | 169.690 | 379 | 17.003 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 0.38916 | 15.106 | 6 | 257.313 | 100 | 17.033 |
| 61. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00483 | 134.97 | 1 | 2 085.69 | 10 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 |  | 292.54 | 1 | 16.998 |
| 61. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00828 | 113.70 | 1 | 810.77 | 7 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 61. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.37605 | 109.83 | 41 | 770.83 | 290 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6 | 256.87 | 97 | 17.034 |
| 61. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.06624 | 1.86 |  | 6.99 |  | 3.758 |
| 61. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.11592 | 1.52 |  | 3.21 |  | 2.112 |
| 61. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 0.66378 | 14.19 | 9 | 96.41 | 64 | 6.794 |
| 61. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.02691 | 7.34 |  | 42.71 | 1 | 5.819 |
| 61. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.02001 | 5.85 |  | 8.46 |  | 1.446 |
| 61. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.01311 | 101.31 | 1 | 999.00 | 13 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 61. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000069 | 42 199.00 |  | 204 231.36 | 1 | 4.84 |
| 61. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.09453 | 13.15 | 1 | 51.59 | 5 | 3.923 |
| 61. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000207 | 5 233.80 |  | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 61. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00013386 | 5 919.30 | 1 | 38 886.83 | 5 | 6.569 |
| 61. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000276 | 13 134.00 | 4 | 48 876.68 | 13 | 3.721 |
| 61. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000069 | 10 705.00 |  | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 61. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.02829 | 8.54 |  | 47.09 | 1 | 5.514 |
| 61. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0000414 | 14 737.00 | 1 | 79 545.15 | 3 | 5.398 |
| 61. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00007107 | 2 214.00 |  | 9 095.06 | 1 | 4.108 |
| 61. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00002139 | 20 496.00 |  | 72 156.04 | 2 | 3.52 |
| 61. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000069 | 18 473.00 | 1 | 92 065.62 | 6 | 4.984 |
| 61. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0012903 | 89.00 |  | 283.65 |  | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 25 | 77% | 369 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 24 | 68% | 326 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134 |  | 1 499 |  |
| 62. | С6 Цена поставщ. | Скамейка со спинкой 1950х390мм, h=535мм | шт |  | 3 | 872.63 | 2 618 | 5 069.98 | 15 210 | 5.81 |
| 63. | Е27-09-004-01 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017 прим) | Установка столбиков сигнальных: | 100 шт. |  | 0.5 | 4 664.43 | 2 332 | 34 773.47 | 17 387 | 7.456 |
| 63. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 71.04 | 35.52 | 8.970 | 319 | 152.560 | 5 419 | 17.008 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.53 | 11.265 | 14.309 | 161 | 243.495 | 2 743 | 17.017 |
| 63. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 14.41 | 7.205 | 113.70 | 819 | 810.77 | 5 842 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 109 | 256.87 | 1 851 | 17.034 |
| 63. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 8.12 | 4.06 | 155.44 | 631 | 956.83 | 3 885 | 6.156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 53 | 219.76 | 892 | 16.983 |
| 63. 5. | С101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.02784 | 0.01392 | 26 296.00 | 366 | 97 614.65 | 1 359 | 3.712 |
| 63. 6. | С104-1298 | Фольга алюминиевая: для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 0.00055 | 0.000275 | 79 661.00 | 22 | 227 174.00 | 62 | 2.852 |
| 63. 7. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00812 | 0.00406 | 20 496.00 | 83 | 72 156.04 | 293 | 3.52 |
| 63. 8. | С113-0163 | Смола эпоксидная марки: ЭД-20 | т | 0.0036 | 0.0018 | 51 191.00 | 92 | 292 920.13 | 527 | 5.722 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 682 | 121% | 9 876 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 389 | 65% | 5 305 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 402 |  | 32 568 |  |
| 64. | С101-3060 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм | шт. |  | 50 | 74.98 | 3 749 | 312.05 | 15 603 | 4.162 |
|  | Дождеприемные колодцы (3 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.04659 | 4 846.79 | 226 | 49 459.80 | 2 304 | 10.195 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(39*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.7025772 | 8.280 | 6 | 140.760 | 99 | 17 |
| 65. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.0322558 | 15.080 | 31 | 256.870 | 522 | 17.034 |
| 65. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.5505152 | 112.40 | 174 | 1 144.08 | 1 774 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23 | 256.87 | 398 | 17.034 |
| 65. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.4817406 | 93.88 | 45 | 890.86 | 429 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7 | 256.87 | 124 | 17.034 |
| 65. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0018636 | 263.51 |  | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 35 | 81% | 503 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 16 | 34% | 211 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 277 |  | 3 018 |  |
| 66. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 74.54 | 16.40 | 1 222 | 145.95 | 10 879 | 8.903 |
|  |  | Объем: 46.59*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.04659 | 344.93 | 16 | 3 421.73 | 159 | 9.938 |
| 67. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.1393041 | 8.280 | 1 | 140.760 | 20 | 17 |
| 67. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.1518834 | 15.080 | 2 | 256.870 | 39 | 17.034 |
| 67. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.1518834 | 93.88 | 14 | 890.86 | 135 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 67. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0032613 | 126.43 |  | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 67. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0009318 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 | 81% | 48 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |  | 227 |  |
| 68. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.195 | 1 275.59 | 249 | 7 478.89 | 1 458 | 5.855 |
|  |  | Объем: 39*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.989 | 8.670 | 17 | 147.370 | 293 | 16.998 |
| 68. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.06825 | 11.230 | 1 | 191.220 | 13 | 17.028 |
| 68. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.06825 | 102.57 | 7 | 835.60 | 57 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1 | 191.22 | 13 | 17.028 |
| 68. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 2.145 | 104.66 | 224 | 516.66 | 1 108 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 23 | 111% | 340 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 14 | 61% | 187 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 286 |  | 1 984 |  |
| 69. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.39 | 699.80 | 273 | 7 346.76 | 2 865 | 10.495 |
| 69. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 10.5768 | 9.740 | 103 | 165.790 | 1 754 | 17.022 |
| 69. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 1.5795 | 12.940 | 20 | 219.760 | 347 | 16.983 |
| 69. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.5795 | 99.46 | 157 | 642.01 | 1 014 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 20 | 219.76 | 347 | 16.983 |
| 69. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0585 | 101.31 | 6 | 999.00 | 58 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 69. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.911 | 3.60 | 7 | 20.52 | 39 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 160 | 111% | 2 332 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 93 | 61% | 1 282 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526 |  | 6 479 |  |
| 70. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 39.39 | 99.74 | 3 929 | 632.54 | 24 916 | 6.342 |
|  |  | Объем: 39*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 273 | 3 241.81 | 3 242 | 11.875 |
| 71. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 164 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 71. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 44 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 71. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 1 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 71. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 43 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 71. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 1 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 71. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 21 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 213 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 125 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611 |  | 8 036 |  |
| 72. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта |  | 0.3638 | 704.46 | 256 | 11 963.43 | 4 352 | 17 |
|  |  | Объем: 46.59-(2.26*3+39*0.038)-(39*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 32.1963 | 7.960 | 256 | 135.180 | 4 352 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 205 | 68% | 2 959 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 97 | 31% | 1 349 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 558 |  | 8 660 |  |
| 73. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 40.018 | 104.66 | 4 188 | 516.66 | 20 676 | 4.937 |
|  |  | Объем: 36.38*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.18 | 25 012.57 | 4 502 | 175 879.77 | 31 658 | 7.032 |
|  |  | Объем: 0.6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 30.8034 | 9.160 | 282 | 155.940 | 4 803 | 17.024 |
| 74. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 4.788 | 15.080 | 72 | 256.870 | 1 230 | 17.034 |
| 74. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.788 | 113.70 | 544 | 810.77 | 3 882 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 72 | 256.87 | 1 230 | 17.034 |
| 74. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0684 | 35.39 | 2 | 101.14 | 7 | 2.858 |
| 74. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.1476 | 101.31 | 15 | 999.00 | 147 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 32 | 16.983 |
| 74. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.009 | 2 391.70 | 22 | 17 963.39 | 162 | 7.511 |
| 74. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0036 | 43 816.00 | 158 | 137 492.94 | 495 | 3.138 |
| 74. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00162 | 4 680.00 | 8 | 33 391.91 | 54 | 7.135 |
| 74. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.001278 | 987.52 | 1 | 6 638.00 | 8 | 6.722 |
| 74. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000036 | 10 705.00 |  | 54 434.60 | 2 | 5.085 |
| 74. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00288 | 1 507.80 | 4 | 5 982.82 | 17 | 3.968 |
| 74. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.2538 | 592.90 | 150 | 2 889.07 | 733 | 4.873 |
| 74. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.162 | 685.00 | 111 | 3 302.36 | 535 | 4.821 |
| 74. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.072 | 569.06 | 41 | 2 995.86 | 216 | 5.265 |
| 74. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0081 | 4 284.77 | 35 | 17 505.91 | 142 | 4.086 |
| 74. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 3.492 | 547.15 | 1 911 | 3 003.58 | 10 489 | 5.49 |
| 74. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.4968 | 1 876.90 | 932 | 17 020.17 | 8 456 | 9.068 |
| 74. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000045 | 1 208.60 |  | 11 305.46 | 1 | 9.354 |
| 74. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0432 | 609.46 | 26 | 4 883.09 | 211 | 8.012 |
| 74. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000126 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 74. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.984 | 37.07 | 259 | 185.97 | 1 299 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 460 | 111% | 6 697 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 269 | 61% | 3 680 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 231 |  | 42 035 |  |
| 75. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -3.492 | 547.15 | -1 911 | 3 003.58 | -10 489 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.18)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4968 | 1 876.90 | -932 | 17 020.17 | -8 456 | 9.073 |
|  |  | Объем: (0.18)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 3 | 345.39 | 1 036 | 2 374.46 | 7 123 | 6.875 |
| 78. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 361.29 | 1 084 | 2 601.60 | 7 805 | 7.2 |
| 79. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 132.49 | 397 | 789.54 | 2 369 | 5.967 |
| 80. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 3 | 264.06 | 792 | 2 070.08 | 6 210 | 7.841 |
| 81. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 3 | 841.48 | 2 524 | 4 947.22 | 14 842 | 5.88 |
|  | Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00375 | 4 846.79 | 18 | 49 459.80 | 185 | 10.278 |
|  |  | Объем: 67*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.05655 | 8.280 |  | 140.760 | 8 | 17 |
| 82. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.163575 | 15.080 | 2 | 256.870 | 42 | 17.034 |
| 82. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1248 | 112.40 | 14 | 1 144.08 | 143 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 32 | 17.034 |
| 82. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.038775 | 93.88 | 4 | 890.86 | 35 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 82. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00015 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 | 81% | 41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 17 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 |  | 243 |  |
| 83. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 6 | 16.40 | 98 | 145.95 | 876 | 8.939 |
|  |  | Объем: 3.75*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00375 | 344.93 | 1 | 3 421.73 | 13 | 13 |
| 84. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0112125 | 8.280 |  | 140.760 | 2 | 17 |
| 84. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.012225 | 15.080 |  | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 84. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.012225 | 93.88 | 1 | 890.86 | 11 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 84. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0002625 | 126.43 |  | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 84. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000075 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 81% | 4 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 34% | 2 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| 85. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0188 | 2 520.14 | 47 | 17 348.53 | 326 | 6.936 |
|  |  | Объем: 67*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.295536 | 8.510 | 3 | 144.650 | 43 | 16.998 |
| 85. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.260944 | 14.301 | 4 | 243.333 | 63 | 17.015 |
| 85. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.080652 | 102.57 | 8 | 835.60 | 67 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1 | 191.22 | 15 | 17.028 |
| 85. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.033276 | 139.36 | 5 | 1 430.52 | 48 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 85. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.133104 | 223.58 | 30 | 1 170.91 | 156 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 2 | 273.99 | 36 | 17.007 |
| 85. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.013912 | 133.41 | 2 | 763.85 | 11 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 85. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.094 | 3.60 |  | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 | 121% | 128 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 | 65% | 69 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 |  | 523 |  |
| 86. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 2.07 | 104.66 | 217 | 516.66 | 1 069 | 4.926 |
|  |  | Объем: 1.88*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.67 | 937.76 | 628 | 12 783.98 | 8 565 | 13.639 |
| 87. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 50.9736 | 8.970 | 457 | 152.560 | 7 777 | 17.008 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.4556 | 15.080 | 7 | 256.870 | 117 | 17.034 |
| 87. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4556 | 113.70 | 52 | 810.77 | 369 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7 | 256.87 | 117 | 17.034 |
| 87. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0268 | 101.31 | 3 | 999.00 | 27 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 87. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00067 | 10 705.00 | 7 | 54 434.60 | 36 | 5.085 |
| 87. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1139 | 960.26 | 109 | 3 126.47 | 356 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 659 | 121% | 9 552 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 376 | 65% | 5 131 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 663 |  | 23 248 |  |
| 88. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.013266 | 569.06 | 8 | 2 995.86 | 40 | 5 |
|  |  | Объем: (0.67)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 3.39958 | 685.00 | 2 329 | 3 302.36 | 11 227 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.67)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 67 | 34.14 | 2 287 | 185.77 | 12 447 | 5.443 |
| 91. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0324 | 4 846.79 | 157 | 49 459.80 | 1 602 | 10.204 |
|  |  | Объем: 180*0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.488592 | 8.280 | 4 | 140.760 | 69 | 17 |
| 91. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.413288 | 15.080 | 21 | 256.870 | 363 | 17.034 |
| 91. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.078272 | 112.40 | 121 | 1 144.08 | 1 234 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16 | 256.87 | 277 | 17.034 |
| 91. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.335016 | 93.88 | 31 | 890.86 | 298 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 86 | 17.034 |
| 91. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001296 | 263.51 |  | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 24 | 81% | 350 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 11 | 34% | 147 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  | 2 099 |  |
| 92. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 51.84 | 16.40 | 850 | 145.95 | 7 566 | 8.901 |
|  |  | Объем: 32.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0324 | 344.93 | 11 | 3 421.73 | 111 | 10.091 |
| 93. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.096876 | 8.280 | 1 | 140.760 | 14 | 17 |
| 93. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.105624 | 15.080 | 2 | 256.870 | 27 | 17.034 |
| 93. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.105624 | 93.88 | 10 | 890.86 | 94 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 27 | 17.034 |
| 93. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.002268 | 126.43 |  | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 93. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000648 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 | 81% | 33 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  | 158 |  |
| 94. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.45 | 2 520.14 | 1 134 | 17 348.53 | 7 807 | 6.884 |
|  |  | Объем: 180*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.074 | 8.510 | 60 | 144.650 | 1 023 | 16.998 |
| 94. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.246 | 14.301 | 89 | 243.333 | 1 520 | 17.015 |
| 94. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.9305 | 102.57 | 198 | 835.60 | 1 613 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 22 | 191.22 | 369 | 17.028 |
| 94. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.7965 | 139.36 | 111 | 1 430.52 | 1 139 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12 | 256.87 | 205 | 17.034 |
| 94. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.186 | 223.58 | 712 | 1 170.91 | 3 731 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 51 | 273.99 | 873 | 17.007 |
| 94. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.333 | 133.41 | 44 | 763.85 | 254 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 73 | 16.983 |
| 94. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.25 | 3.60 | 8 | 20.52 | 46 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 212 | 121% | 3 077 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 121 | 65% | 1 653 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 466 |  | 12 537 |  |
| 95. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 49.5 | 104.66 | 5 181 | 516.66 | 25 575 | 4.936 |
|  |  | Объем: 45*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.00768 | 2 318.40 | 18 | 39 412.80 | 303 | 16.833 |
|  |  | Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 2.1504 | 8.280 | 18 | 140.760 | 303 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 14 | 68% | 206 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 8 | 36% | 109 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 |  | 618 |  |
| 97. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство бетонного фун-та под скамейку | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.00768 | 75 738.95 | 582 | 395 878.41 | 3 040 | 5.223 |
|  |  | Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 180 | 1.3824 | 8.280 | 11 | 140.760 | 195 | 17 |
| 97. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 | 0.13824 | 15.080 | 2 | 256.870 | 36 | 17.034 |
| 97. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18 | 0.13824 | 97.19 | 13 | 1 104.78 | 153 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 36 | 17.034 |
| 97. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.36864 | 0.62 |  | 2.92 | 1 | 4.71 |
| 97. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0009984 | 101.31 |  | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 97. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 1.92 | 34.52 | 66 | 146.02 | 280 | 4.23 |
| 97. 7. | С401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 | 0.78336 | 625.74 | 490 | 3 077.22 | 2 411 | 4.918 |
| 97. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.001536 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 14 | 89% | 206 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 7 | 44% | 102 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603 |  | 3 347 |  |
| 98. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж скамейки | 1 т конструкций |  | 0.204 | 1 237.01 | 252 | 11 645.94 | 2 376 | 9.429 |
|  |  | Объем: (51/1000)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 6.60348 | 9.980 | 66 | 169.690 | 1 121 | 17.003 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 1.15056 | 15.106 | 17 | 257.313 | 296 | 17.033 |
| 98. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01428 | 134.97 | 2 | 2 085.69 | 30 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 |  | 292.54 | 4 | 16.998 |
| 98. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.02448 | 113.70 | 3 | 810.77 | 20 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 98. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.1118 | 109.83 | 122 | 770.83 | 857 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 17 | 256.87 | 286 | 17.034 |
| 98. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.19584 | 1.86 |  | 6.99 | 1 | 3.758 |
| 98. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.34272 | 1.52 | 1 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 98. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.96248 | 14.19 | 28 | 96.41 | 189 | 6.794 |
| 98. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.07956 | 7.34 | 1 | 42.71 | 3 | 5.819 |
| 98. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.05916 | 5.85 |  | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 98. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.03876 | 101.31 | 4 | 999.00 | 39 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 98. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000204 | 42 199.00 | 1 | 204 231.36 | 4 | 4.84 |
| 98. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.27948 | 13.15 | 4 | 51.59 | 14 | 3.923 |
| 98. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000612 | 5 233.80 |  | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 98. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00039576 | 5 919.30 | 2 | 38 886.83 | 15 | 6.569 |
| 98. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000816 | 13 134.00 | 11 | 48 876.68 | 40 | 3.721 |
| 98. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000204 | 10 705.00 |  | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 98. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.08364 | 8.54 | 1 | 47.09 | 4 | 5.514 |
| 98. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0001224 | 14 737.00 | 2 | 79 545.15 | 10 | 5.398 |
| 98. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00021012 | 2 214.00 |  | 9 095.06 | 2 | 4.108 |
| 98. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00006324 | 20 496.00 | 1 | 72 156.04 | 5 | 3.52 |
| 98. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000204 | 18 473.00 | 4 | 92 065.62 | 19 | 4.984 |
| 98. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0038148 | 89.00 |  | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 75 | 77% | 1 091 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 71 | 68% | 964 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 397 |  | 4 431 |  |
| 99. | С7 Цена поставщ. | Скамейка со спинкой 1860х530мм, h=815мм | шт |  | 4 | 1 900.17 | 7 601 | 11 039.99 | 44 160 | 5.81 |
| 100. | С8 Цена поставщ. | Урна ж/б 440х440мм, h=580мм | шт |  | 2 | 619.62 | 1 239 | 3 599.99 | 7 200 | 5.811 |
| 101. | Е09-08-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов |  | 0.37 | 8 651.11 | 3 201 | 49 110.28 | 18 171 | 5.677 |
| 101. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 13.1868 | 9.050 | 119 | 154.380 | 2 036 | 17.059 |
| 101. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.67 | 8.0179 | 14.001 | 112 | 238.152 | 1 909 | 17.01 |
| 101. 3. | Х11-0054 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 3.9738 | 185.34 | 737 | 949.18 | 3 772 | 5.121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 60 | 256.87 | 1 021 | 17.034 |
| 101. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 4.0441 | 155.44 | 629 | 956.83 | 3 870 | 6.156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 52 | 219.76 | 889 | 16.983 |
| 101. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.2997 | 101.31 | 30 | 999.00 | 299 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 66 | 16.983 |
| 101. 6. | С201-0832 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 20.683 | 3.83 | 79 | 21.64 | 448 | 5.65 |
| 101. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6.34 | 2.3458 | 685.00 | 1 607 | 3 302.36 | 7 747 | 4.821 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 208 | 77% | 3 038 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 166 | 58% | 2 288 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 575 |  | 23 497 |  |
| 102. | Е09-08-002-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 панелей |  | 3.4 | 90.29 | 307 | 1 368.81 | 4 654 | 15.16 |
| 102. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 7.11 | 24.174 | 9.050 | 219 | 154.380 | 3 732 | 17.059 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.57 | 1.938 | 12.940 | 25 | 219.760 | 426 | 16.983 |
| 102. 3. | Х04-0101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.57 | 1.938 | 24.80 | 48 | 276.85 | 537 | 11.163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 25 | 219.76 | 426 | 16.983 |
| 102. 4. | Х35-0155 | Гайковерт: электрический | маш.-ч | 0.57 | 1.938 | 1.17 | 2 | 6.10 | 12 | 5.214 |
| 102. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.374 | 101.31 | 38 | 999.00 | 374 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 82 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 220 | 77% | 3 202 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 176 | 58% | 2 412 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 702 |  | 10 267 |  |
| 103. | Е09-08-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 калиток |  | 0.1 | 49.38 | 5 | 710.10 | 71 | 14.2 |
| 103. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 3.31 | 0.331 | 9.050 | 3 | 154.380 | 51 | 17.059 |
| 103. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.28 | 0.028 | 12.940 |  | 219.760 | 6 | 16.983 |
| 103. 3. | Х04-0101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.28 | 0.028 | 24.80 | 1 | 276.85 | 8 | 11.163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 103. 4. | Х35-0155 | Гайковерт: электрический | маш.-ч | 0.28 | 0.028 | 1.17 |  | 6.10 |  | 5.214 |
| 103. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 | 77% | 44 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 | 58% | 33 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  | 148 |  |
| 104. | С9 Цена поставщ. | Ограждение сварное с калиткой (панель) H=1,5 м L=2м | мп |  | 67 | 748.71 | 50 164 | 4 350.01 | 291 451 | 5.81 |
|  | Детское игровое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.04125 | 2 318.40 | 96 | 39 412.80 | 1 626 | 16.938 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 11.55 | 8.280 | 96 | 140.760 | 1 626 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 77 | 68% | 1 106 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 43 | 36% | 585 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216 |  | 3 317 |  |
| 106. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.04125 | 426.34 | 18 | 7 240.24 | 299 | 16.611 |
| 106. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 2.20935 | 7.960 | 18 | 135.180 | 299 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 14 | 68% | 203 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 7 | 31% | 93 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 |  | 595 |  |
| 107. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 6.6 | 16.40 | 108 | 145.95 | 963 | 8.917 |
|  |  | Объем: 4.125*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.04125 | 78 519.04 | 3 239 | 461 141.02 | 19 022 | 5.873 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 24.678225 | 9.050 | 223 | 154.380 | 3 810 | 17.059 |
| 108. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 0.768075 | 15.024 | 12 | 255.918 | 197 | 17.034 |
| 108. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.7264125 | 97.19 | 71 | 1 104.78 | 803 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11 | 256.87 | 187 | 17.034 |
| 108. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.030525 | 113.70 | 3 | 810.77 | 25 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 108. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0111375 | 102.57 | 1 | 835.60 | 9 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 2 | 17.028 |
| 108. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 1.20285 | 2.21 | 3 | 10.22 | 12 | 4.624 |
| 108. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.035475 | 3.42 |  | 13.62 |  | 3.982 |
| 108. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.04455 | 101.31 | 5 | 999.00 | 45 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 10 | 16.983 |
| 108. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00314325 | 5 233.80 | 16 | 51 322.60 | 161 | 9.806 |
| 108. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 3.09375 | 34.52 | 107 | 146.02 | 452 | 4.23 |
| 108. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.0012375 | 10 705.00 | 13 | 54 434.60 | 67 | 5.085 |
| 108. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.028875 | 1 373.00 | 40 | 6 009.15 | 174 | 4.377 |
| 108. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 2.685375 | 33.38 | 90 | 226.78 | 609 | 6.794 |
| 108. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 4.2075 | 632.95 | 2 663 | 3 046.19 | 12 817 | 4.813 |
| 108. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.0033825 | 1 208.60 | 4 | 11 305.46 | 38 | 9.354 |
| 108. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.01749 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 247 | 89% | 3 566 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 129 | 44% | 1 763 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 615 |  | 24 351 |  |
| 109. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж детского игрового оборудования | 1 т конструкций |  | 0.788 | 1 237.01 | 975 | 11 645.94 | 9 177 | 9.412 |
|  |  | Объем: ((64+64+480+180)/1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 25.50756 | 9.980 | 255 | 169.690 | 4 328 | 17.003 |
| 109. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 4.44432 | 15.106 | 67 | 257.313 | 1 144 | 17.033 |
| 109. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.05516 | 134.97 | 7 | 2 085.69 | 115 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 1 | 292.54 | 16 | 16.998 |
| 109. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.09456 | 113.70 | 11 | 810.77 | 77 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 24 | 17.034 |
| 109. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 4.2946 | 109.83 | 472 | 770.83 | 3 310 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 65 | 256.87 | 1 103 | 17.034 |
| 109. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.75648 | 1.86 | 1 | 6.99 | 5 | 3.758 |
| 109. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.32384 | 1.52 | 2 | 3.21 | 4 | 2.112 |
| 109. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 7.58056 | 14.19 | 108 | 96.41 | 731 | 6.794 |
| 109. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.30732 | 7.34 | 2 | 42.71 | 13 | 5.819 |
| 109. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.22852 | 5.85 | 1 | 8.46 | 2 | 1.446 |
| 109. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.14972 | 101.31 | 15 | 999.00 | 150 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 109. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000788 | 42 199.00 | 3 | 204 231.36 | 16 | 4.84 |
| 109. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 1.07956 | 13.15 | 14 | 51.59 | 56 | 3.923 |
| 109. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00002364 | 5 233.80 |  | 51 322.60 | 1 | 9.806 |
| 109. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00152872 | 5 919.30 | 9 | 38 886.83 | 59 | 6.569 |
| 109. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.003152 | 13 134.00 | 41 | 48 876.68 | 154 | 3.721 |
| 109. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000788 | 10 705.00 |  | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 109. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.32308 | 8.54 | 3 | 47.09 | 15 | 5.514 |
| 109. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0004728 | 14 737.00 | 7 | 79 545.15 | 38 | 5.398 |
| 109. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00081164 | 2 214.00 | 2 | 9 095.06 | 7 | 4.108 |
| 109. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00024428 | 20 496.00 | 5 | 72 156.04 | 18 | 3.52 |
| 109. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000788 | 18 473.00 | 15 | 92 065.62 | 73 | 4.984 |
| 109. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0147356 | 89.00 | 1 | 283.65 | 4 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 290 | 77% | 4 213 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 274 | 68% | 3 721 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 539 |  | 17 111 |  |
| 110. | С10 Цена поставщ. | Качалка балансир 3110х420 | шт |  | 1 | 2 237.52 | 2 238 | 12 999.99 | 13 000 | 5.809 |
| 111. | С11 Цена поставщ. | Качели 3750х1310 | шт |  | 1 | 3 881.24 | 3 881 | 22 550.00 | 22 550 | 5.81 |
| 112. | С12 Цена поставщ. | Детский игровой комплекс Крепость (4930х3150) КСИЛ 5298 | шт |  | 1 | 26 621.34 | 26 621 | 154 669.99 | 154 670 | 5.81 |
| 113. | С13 Цена поставщ. | Детский спортивный комплекс Крепость (2660х1520) КСИЛ 6108 | шт |  | 1 | 9 531.84 | 9 532 | 55 379.99 | 55 380 | 5.81 |
| 114. | С14 Цена поставщ. | Песочница Ромашка (1640х1640) | шт |  | 1 | 3 691.91 | 3 692 | 21 450.00 | 21 450 | 5.81 |
| 115. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.81 | 104.66 | 85 | 516.66 | 418 | 4.918 |
|  | Спортивная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 60мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.02438 | 4 846.79 | 118 | 49 459.80 | 1 206 | 10.22 |
|  |  | Объем: 97.5*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.3676504 | 8.280 | 3 | 140.760 | 52 | 17 |
| 116. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.0634556 | 15.080 | 16 | 256.870 | 273 | 17.034 |
| 116. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.8113664 | 112.40 | 91 | 1 144.08 | 928 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12 | 256.87 | 208 | 17.034 |
| 116. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2520892 | 93.88 | 24 | 890.86 | 225 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 65 | 17.034 |
| 116. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0009752 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 18 | 81% | 263 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8 | 34% | 111 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144 |  | 1 580 |  |
| 117. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 39.01 | 16.40 | 640 | 145.95 | 5 694 | 8.897 |
|  |  | Объем: 24.38*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.02438 | 344.93 | 8 | 3 421.73 | 83 | 10.375 |
| 118. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0728962 | 8.280 | 1 | 140.760 | 10 | 17 |
| 118. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0794788 | 15.080 | 1 | 256.870 | 20 | 17.034 |
| 118. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0794788 | 93.88 | 7 | 890.86 | 71 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 20 | 17.034 |
| 118. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0017066 | 126.43 |  | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 118. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0004876 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 | 81% | 24 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 10 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  | 118 |  |
| 119. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.195 | 2 520.14 | 491 | 17 348.53 | 3 383 | 6.89 |
|  |  | Объем: 97.5*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.0654 | 8.510 | 26 | 144.650 | 443 | 16.998 |
| 119. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.7066 | 14.301 | 39 | 243.333 | 659 | 17.015 |
| 119. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.83655 | 102.57 | 86 | 835.60 | 699 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9 | 191.22 | 160 | 17.028 |
| 119. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.34515 | 139.36 | 48 | 1 430.52 | 494 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 89 | 17.034 |
| 119. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.3806 | 223.58 | 309 | 1 170.91 | 1 617 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 22 | 273.99 | 378 | 17.007 |
| 119. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1443 | 133.41 | 19 | 763.85 | 110 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 32 | 16.983 |
| 119. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.975 | 3.60 | 4 | 20.52 | 20 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 92 | 121% | 1 333 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 53 | 65% | 716 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 636 |  | 5 433 |  |
| 120. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 21.45 | 104.66 | 2 245 | 516.66 | 11 082 | 4.936 |
|  |  | Объем: 19.5*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.04875 | 14 953.22 | 729 | 73 400.04 | 3 578 | 4.908 |
|  |  | Объем: 97.5*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.2403375 | 11.972 | 3 | 203.871 | 49 | 17.029 |
| 121. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.194025 | 102.57 | 20 | 835.60 | 162 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2 | 191.22 | 37 | 17.028 |
| 121. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0463125 | 139.36 | 6 | 1 430.52 | 66 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 121. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 4.9725 | 141.30 | 703 | 673.68 | 3 350 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 | 121% | 59 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 | 65% | 32 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 736 |  | 3 669 |  |
| 122. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -4.97 | 141.30 | -702 | 673.68 | -3 348 | 4.769 |
|  |  | Объем: (0.04875)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.97 | 280.61 | 1 395 | 2 121.17 | 10 542 | 7.557 |
|  |  | Объем: 4.875*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 9.75 | 144.07 | 1 405 | 2 196.06 | 21 412 | 15.24 |
| 124. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 115.05 | 10.360 | 1 192 | 176.300 | 20 283 | 17.017 |
| 124. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.585 | 12.085 | 7 | 205.490 | 120 | 17.004 |
| 124. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.2925 | 102.57 | 30 | 835.60 | 244 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3 | 191.22 | 56 | 17.028 |
| 124. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.2925 | 133.41 | 39 | 763.85 | 223 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 64 | 16.983 |
| 124. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.5575 | 10.08 | 56 | 13.73 | 76 | 1.362 |
| 124. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.2925 | 101.31 | 30 | 999.00 | 292 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 64 | 16.983 |
| 124. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.4875 | 104.66 | 51 | 516.66 | 252 | 4.937 |
| 124. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.95 | 3.60 | 7 | 20.52 | 40 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 703 | 121% | 24 688 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 971 | 65% | 13 262 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 079 |  | 59 362 |  |
| 125. | С15 Цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 99.45 | 63.68 | 6 333 | 369.98 | 36 795 | 5.81 |
|  |  | Объем: (9.75)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00227 | 4 846.79 | 11 | 49 459.80 | 112 | 10.182 |
|  |  | Объем: 40.6*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0342316 | 8.280 |  | 140.760 | 5 | 17 |
| 126. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0990174 | 15.080 | 1 | 256.870 | 25 | 17.034 |
| 126. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0755456 | 112.40 | 8 | 1 144.08 | 86 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 19 | 17.034 |
| 126. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0234718 | 93.88 | 2 | 890.86 | 21 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 126. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000908 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 | 81% | 24 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% |  | 34% | 10 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  | 147 |  |
| 127. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 3.63 | 16.40 | 60 | 145.95 | 530 | 8.833 |
|  |  | Объем: 2.27*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00227 | 344.93 | 1 | 3 421.73 | 8 | 8 |
| 128. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0067873 | 8.280 |  | 140.760 | 1 | 17 |
| 128. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0074002 | 15.080 |  | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 128. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0074002 | 93.88 | 1 | 890.86 | 7 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 128. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0001589 | 126.43 |  | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 128. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000454 | 263.51 |  | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 81% | 2 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 34% | 1 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 129. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0114 | 2 520.14 | 29 | 17 348.53 | 198 | 6.828 |
|  |  | Объем: 40.6*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.179208 | 8.510 | 2 | 144.650 | 26 | 16.998 |
| 129. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.158232 | 14.301 | 2 | 243.333 | 39 | 17.015 |
| 129. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.048906 | 102.57 | 5 | 835.60 | 41 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1 | 191.22 | 9 | 17.028 |
| 129. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.020178 | 139.36 | 3 | 1 430.52 | 29 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 129. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.080712 | 223.58 | 18 | 1 170.91 | 95 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 1 | 273.99 | 22 | 17.007 |
| 129. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.008436 | 133.41 | 1 | 763.85 | 6 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 129. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.057 | 3.60 |  | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 | 121% | 79 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 | 65% | 42 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 |  | 319 |  |
| 130. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 1.25 | 104.66 | 131 | 516.66 | 646 | 4.931 |
|  |  | Объем: 1.14*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.406 | 937.76 | 381 | 12 783.98 | 5 190 | 13.622 |
| 131. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 30.88848 | 8.970 | 277 | 152.560 | 4 712 | 17.008 |
| 131. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.27608 | 15.080 | 4 | 256.870 | 71 | 17.034 |
| 131. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.27608 | 113.70 | 31 | 810.77 | 224 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 71 | 17.034 |
| 131. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01624 | 101.31 | 2 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 131. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.000406 | 10 705.00 | 4 | 54 434.60 | 22 | 5.085 |
| 131. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.06902 | 960.26 | 66 | 3 126.47 | 216 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 399 | 121% | 5 787 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 228 | 65% | 3 109 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 008 |  | 14 086 |  |
| 132. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0080388 | 569.06 | 5 | 2 995.86 | 24 | 4.8 |
|  |  | Объем: (0.406)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 2.060044 | 685.00 | 1 411 | 3 302.36 | 6 803 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.406)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 40.6 | 34.14 | 1 386 | 185.77 | 7 542 | 5.442 |
|  | Тренажеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.015 | 2 318.40 | 35 | 39 412.80 | 591 | 16.886 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 4.2 | 8.280 | 35 | 140.760 | 591 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 28 | 68% | 402 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 16 | 36% | 213 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 |  | 1 206 |  |
| 136. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.015 | 426.34 | 6 | 7 240.24 | 109 | 18.167 |
| 136. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.8034 | 7.960 | 6 | 135.180 | 109 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 | 68% | 74 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2 | 31% | 34 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  | 217 |  |
| 137. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 2.4 | 16.40 | 39 | 145.95 | 350 | 8.974 |
|  |  | Объем: 1.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.015 | 78 519.04 | 1 178 | 461 141.02 | 6 917 | 5.872 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 8.9739 | 9.050 | 81 | 154.380 | 1 385 | 17.059 |
| 138. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 0.2793 | 15.024 | 4 | 255.918 | 71 | 17.034 |
| 138. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.26415 | 97.19 | 26 | 1 104.78 | 292 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 68 | 17.034 |
| 138. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.0111 | 113.70 | 1 | 810.77 | 9 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 138. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00405 | 102.57 |  | 835.60 | 3 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 138. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.4374 | 2.21 | 1 | 10.22 | 4 | 4.624 |
| 138. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.0129 | 3.42 |  | 13.62 |  | 3.982 |
| 138. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.0162 | 101.31 | 2 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 138. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.001143 | 5 233.80 | 6 | 51 322.60 | 59 | 9.806 |
| 138. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 1.125 | 34.52 | 39 | 146.02 | 164 | 4.23 |
| 138. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00045 | 10 705.00 | 5 | 54 434.60 | 24 | 5.085 |
| 138. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0105 | 1 373.00 | 14 | 6 009.15 | 63 | 4.377 |
| 138. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.9765 | 33.38 | 33 | 226.78 | 221 | 6.794 |
| 138. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 1.53 | 632.95 | 968 | 3 046.19 | 4 661 | 4.813 |
| 138. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.00123 | 1 208.60 | 1 | 11 305.46 | 14 | 9.354 |
| 138. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.00636 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 89 | 89% | 1 296 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 47 | 44% | 641 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 314 |  | 8 853 |  |
| 139. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж спортивного оборудования | 1 т конструкций |  | 0.46 | 1 225.52 | 564 | 11 570.50 | 5 322 | 9.436 |
|  |  | Объем: ((78+82+62+92+67+79)/1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 14.8902 | 9.980 | 149 | 169.690 | 2 527 | 17.003 |
| 139. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 2.5944 | 15.106 | 39 | 257.313 | 668 | 17.033 |
| 139. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0322 | 134.97 | 4 | 2 085.69 | 67 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 1 | 292.54 | 9 | 16.998 |
| 139. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0552 | 113.70 | 6 | 810.77 | 45 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 139. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 2.507 | 109.83 | 275 | 770.83 | 1 932 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 38 | 256.87 | 644 | 17.034 |
| 139. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.4416 | 1.86 | 1 | 6.99 | 3 | 3.758 |
| 139. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.7728 | 1.52 | 1 | 3.21 | 2 | 2.112 |
| 139. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 4.4252 | 14.19 | 63 | 96.41 | 427 | 6.794 |
| 139. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.1794 | 7.34 | 1 | 42.71 | 8 | 5.819 |
| 139. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.1334 | 5.85 | 1 | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 139. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0874 | 101.31 | 9 | 999.00 | 87 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 19 | 16.983 |
| 139. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000046 | 42 199.00 | 2 | 204 231.36 | 9 | 4.84 |
| 139. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.6302 | 13.15 | 8 | 51.59 | 33 | 3.923 |
| 139. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000138 | 5 233.80 |  | 51 322.60 | 1 | 9.806 |
| 139. 15. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.00184 | 13 134.00 | 24 | 48 876.68 | 90 | 3.721 |
| 139. 16. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000046 | 10 705.00 |  | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 139. 17. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.1886 | 8.54 | 2 | 47.09 | 9 | 5.514 |
| 139. 18. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000276 | 14 737.00 | 4 | 79 545.15 | 22 | 5.398 |
| 139. 19. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0004738 | 2 214.00 | 1 | 9 095.06 | 4 | 4.108 |
| 139. 20. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0001426 | 20 496.00 | 3 | 72 156.04 | 10 | 3.52 |
| 139. 21. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.00046 | 18 473.00 | 8 | 92 065.62 | 42 | 4.984 |
| 139. 22. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.008602 | 89.00 | 1 | 283.65 | 2 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 169 | 77% | 2 460 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 160 | 68% | 2 173 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 893 |  | 9 955 |  |
| 140. | С16 Цена поставщ. | Турник 2815х140х2630h | шт |  | 1 | 5 951.81 | 5 952 | 34 580.02 | 34 580 | 5.81 |
| 141. | С17 Цена поставщ. | Брусья классические 1930х740х1530h | шт |  | 1 | 6 132.53 | 6 133 | 35 630.00 | 35 630 | 5.81 |
| 142. | С18 Цена поставщ. | Тренажер 1550х465х1500h | шт |  | 1 | 7 383.82 | 7 384 | 42 899.99 | 42 900 | 5.81 |
| 143. | С19 Цена поставщ. | Тренажер 1760х860х1780h | шт |  | 1 | 11 222.03 | 11 222 | 65 199.99 | 65 200 | 5.81 |
| 144. | С20 Цена поставщ. | Тренажер 995х545х1780h | шт |  | 1 | 6 309.81 | 6 310 | 36 660.00 | 36 660 | 5.81 |
| 145. | С21 Цена поставщ. | Тренажер 1945х820х1675h | шт |  | 1 | 6 824.44 | 6 824 | 39 650.00 | 39 650 | 5.81 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 450 021 |  | 2 989 909 | 6.644 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 429 159 |  | 2 822 652 | 6.577 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 319 422 |  | 1 825 342 | 5.715 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 51, 53, 65, 67, 82, 84, 91, 93, 116, 118, 126, 128; %=121 - по стр. 43, 45, 46, 49, 54, 56, 63, 85, 87, 94, 119, 121, 124, 129, 131; %=98 - по стр. 58; %=68 - по стр. 59, 72, 96, 105, 106, 135, 136; %=89 - по стр. 60, 97, 108, 138; %=77 - по стр. 61, 98, 109, 139; %=111 - по стр. 68, 69, 71, 74) |  |  |  |  |  | 27 661 |  | 401 127 | 14.502 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 40, 42, 51, 53, 65, 67, 82, 84, 91, 93, 116, 118, 126, 128; %=65 - по стр. 43, 45, 46, 49, 54, 56, 63, 85, 87, 94, 119, 121, 124, 129, 131; %=61 - по стр. 58, 68, 69, 71, 74; %=36 - по стр. 59, 96, 105, 135; %=44 - по стр. 60, 97, 108, 138; %=68 - по стр. 61, 98, 109, 139; %=31 - по стр. 72, 106, 136) |  |  |  |  |  | 15 978 |  | 218 056 | 13.647 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 472 798 |  | 3 441 835 | 7.28 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 513 |  | 22 896 | 6.518 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 101-103) |  |  |  |  |  | 430 |  | 6 283 | 14.612 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 101-103) |  |  |  |  |  | 344 |  | 4 733 | 13.759 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 287 |  | 33 912 | 7.91 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 929 |  | 24 916 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 929 |  | 24 916 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 13 420 |  | 119 445 | 8.901 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 13 420 |  | 119 445 | 8.901 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 494 434 |  | 3 620 108 | 7.322 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 10 581 | 2.14 | 77 470 | 7.322 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 505 015 |  | 3 697 578 | 7.322 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 10 100 | 2 | 73 952 | 7.322 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 515 115 |  | 3 771 530 | 7.322 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 92 721 | 18 | 678 875 | 7.322 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 607 836 |  | 4 450 405 | 7.322 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 28 091 |  | 407 410 | 14.503 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 16 322 |  | 222 789 | 13.65 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 625 511 |  | 4 184 868 | 6.69 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 598 007 |  | 3 958 222 | 6.619 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 393 632 |  | 2 219 752 | 5.639 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 38; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 27, 29, 40, 42, 51, 53, 65, 67, 82, 84, 91, 93, 116, 118, 126, 128; %=121 - по стр. 10-16, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 43, 45, 46, 49, 54, 56, 63, 85, 87, 94, 119, 121, 124, 129, 131; %=98 - по стр. 58; %=68 - по стр. 59, 72, 96, 105, 106, 135, 136; %=89 - по стр. 60, 97, 108, 138; %=77 - по стр. 61, 98, 109, 139; %=111 - по стр. 68, 69, 71, 74) |  |  |  |  |  | 43 572 |  | 631 463 | 14.492 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 38; %=34 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 27, 29, 40, 42, 51, 53, 65, 67, 82, 84, 91, 93, 116, 118, 126, 128; %=65 - по стр. 10-16, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 43, 45, 46, 49, 54, 56, 63, 85, 87, 94, 119, 121, 124, 129, 131; %=61 - по стр. 58, 68, 69, 71, 74; %=36 - по стр. 59, 96, 105, 135; %=44 - по стр. 60, 97, 108, 138; %=68 - по стр. 61, 98, 109, 139; %=31 - по стр. 72, 106, 136) |  |  |  |  |  | 25 037 |  | 341 613 | 13.644 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 666 616 |  | 4 931 298 | 7.398 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 513 |  | 22 896 | 6.518 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 101-103) |  |  |  |  |  | 430 |  | 6 283 | 14.612 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 101-103) |  |  |  |  |  | 344 |  | 4 733 | 13.759 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 287 |  | 33 912 | 7.91 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 929 |  | 24 916 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 929 |  | 24 916 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 20 062 |  | 178 834 | 8.914 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 20 062 |  | 178 834 | 8.914 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 694 894 |  | 5 168 960 | 7.438 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 14 871 | 2.14 | 110 616 | 7.438 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 709 765 |  | 5 279 576 | 7.438 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 14 195 | 2 | 105 592 | 7.439 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 723 960 |  | 5 385 168 | 7.438 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 130 313 | 18 | 969 330 | 7.438 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 854 273 |  | 6 354 498 | 7.438 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 44 002 |  | 637 746 | 14.494 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 25 381 |  | 346 346 | 13.646 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |