| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: |  |  | Смета на сумму: |  |  |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | г. Калининград ул. Можайская д. 49 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на капитальный ремонт подъезда |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0182 |
| 2. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0182 |
| 3. | С203-0957 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 1.82 |
| 4. | Е10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.015 |
| 5. | С101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 1.5 |
| 6. | Е15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0088 |
| 7. | Е11-01-018-03 | ( прим. )Установка аллюминиевого перфоуголка | 100 м жилок | 0.044 |
| 8. | Е15-04-027-05 | прим. Шпатлёвка откосов по сборным конструкциям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0088 |
| 9. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0088 |
| 10. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.019 |
| 11. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.9 |
| 12. | Цена поставщика. | Блок дверной металлический | 1 м2 проема | 1.9 |
| 13. | Е59-5-1 | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 0.15 |
| 14. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.501 |
| 15. | Е15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву полов и ступеней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1962 |
| 16. | Е57-10-3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.08 |
| 17. | С509-9900 | Строительный мусор | т | 0.1184 |
| 18. | Е11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1128 |
| 19. | Е06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.02256 |
| 20. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.1128 |
| 21. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.6194 |
| 22. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.6194 |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |