«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:	Ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 9 в г. Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 9 в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Замена входной двери	
	
1.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0288	
2.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.88	
3.	Цена поставщика.	Дверь металлическая входная	м2	2.88	
4.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0176	
	
	Раздел 2.  Ремонт полов в подвале	
	
5.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	11.5	
6.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	11.5	
7.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	27.6	
8.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	27.6	
	
	Раздел 3.  Ремонт отмостки	
	
9.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	9.2	
10.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.184	
11.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.276	
12.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	9.2	
13.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	9.2	
14.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	9.2	
15.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	22.08	
16.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	22.08	
	
	Раздел 4.  Ремонт стен	
	
17.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов	100 м2	2.6822	
18.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.6	
19.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0822	
20.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.6822	
21.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	9.65592	
22.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	9.65592	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)