Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «29» июня 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного дома.

Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина 47-53.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина 47-53.

Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной документацией.

Заказчик:  ООО «Управляющая компания Ленинградского района», 236008 г. Калининград,

ул. Тургенева 14,  ИНН 3906204305, тел.: 21-65-37, Гонда Андрей Николаевич .

Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот №1: По утвержденной сметной документации 9 867 400 (девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 505 196  (один миллион пятьсот пять тысяч сто девяносто шесть) рублей 00 копеек. Внимание! Особые условия: В связи с предельной стоимостью объекта, все виды работ (капитальный ремонт фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы)  необходимо выполнить в пределах суммы 8 769 204,00 (восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести четыре) рубля.

Сроки работ:

Лот №1: Капитальный ремонт фасад с утеплением – 120 календарных дней

Капитальный ремонт системы электроснабжения – 75 календарных дней

Капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения – 75 календарных дней

Капитальный ремонт подвальных помещений с устройством дренажной системы – 90 календарных дней

Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, «09» июля 2012 года в 10 часов 00 минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1). Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2). Договор подряда (проект)

3)   Техническая и сметная документация, в составе:

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

.

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного 3-х эт. дома, расположенного по адресу: г.Калининград,

ул. Ю. Гагарина 47-53.

- Общие положения

  - Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного 3-х эт. дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Ю. Гагарина 47-53.

  - Заказчиком работ является ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

  - Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»

1.4.	Начальная (максимальная) цена договора подряда: По утвержденной сметной документации 9 867 400 (девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 505 196  (один миллион пятьсот пять тысяч сто девяносто шесть) рублей 00 копеек. Внимание! Особые условия: В связи с предельной стоимостью объекта, все виды работ (капитальный ремонт фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы)  необходимо выполнить в пределах суммы 8 769 204,00 (восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести четыре) рубля.

1.5.	Крайний срок подачи конкурсных заявок 09 июля 2012г до 09 час 45 мин. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, дом71, каб. 25, часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени; обед с 12-00 до 13:00 часов.

1.6.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 час. 00 мин «09» июля 2012 года по адресу: ул. Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Получатель:

Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»

(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград

р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001

Назначения платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии».

1.9.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17, ф.46-96-21

E-mail:chuprinyuk @mail.ru

- Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

  - деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

  - участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

  - отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

  - В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

    - опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    - документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки

    - документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

    - копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

    - организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    - нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

    - оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    - справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

    - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

  - Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

  - Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

  - Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

  - Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

- Обеспечение конкурсной заявки

  - Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    - участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    - участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    - участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

  - Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    - участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    - победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

    - участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

    - участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.	Процедура проведения конкурса

5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результаты ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результаты ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

    - Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

| № | Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | В остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |

    - Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

    - Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

    - Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

    - Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

    - Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ___________________________________________

- Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

#### 9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

#### ___________________________________________________________ рублей,

#### ________________________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### 10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

#### (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

#### 11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

#### __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

#### документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью __________________________________________________

(наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________

(должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании __________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в организации | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Договор №____

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 2012 году.

«____» _________ 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинградского района», именуемее в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Гонда Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, агентского договора от ____.____.1__г., доверенности от ____.___.____г. с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании  Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	Предмет и существенные условия договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _________в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС.

Стоимость по видам работ составляет:

Ремонт _______  –  _________ (_____________________) рублей.

Ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рубля.

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет ____ (____________) календарных дней.

  - В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является протокол (№___ от --___ «____» _____ 2012 года) оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома по улице ___________ д.____.

Статья 2.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия, либо договор поручительства на сумму ___________ руб. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

Статья 3.	Порядок оплаты работ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________ (_________________________) рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.	Сроки выполнения работ

4.1.	Срок начала работ: не позднее с «____» ______________ 2012 года, но не ранее выплаты авансового  платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.	Срок окончания работ не позднее: по «____» ______________2012 года.

# 4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.	Заказчик

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	Подрядчик

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.	Выполнение работ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

Директора____________________, приказ № ___ от ___ _______ 201_ года ООО «-----------------» Калининградская область, 2360__ г. Калининград, улица ____________,___, контактный телефон ---------------

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.	Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	Гарантии качества по сданным работам

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 1 (один) день, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

9.6. В случае выявления дефектов результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на результат работы прерывается на срок устранения дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

Статья 10.	Ответственность сторон

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

  - Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.	Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.	Порядок расторжения договора

12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

12.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

12.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.	Разрешение споров

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.	Особые условия

14.1.Подрядчик обязан:

- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнением данного пункта.

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ:  до ремонта. В процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: вода, электроэнергия.

14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.4. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.5. Календарные сроки выполнения работ и срока завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

14.6. Стороны не могут без согласования между собой, ознакомлять третьи стороны с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.	Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 16.	Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

- Локальная смета;

- Техническое задание;

- Календарный график производства работ.

Статья 17.	Местонахождение и реквизиты сторон

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 							Подрядчик

Генеральный директор                                                    Генеральный директор

Гонда А.Н.                                                                           ------------------------------.

____________________                                                       ___________________

«_____»____________ 2012 г.			            «_____»___________2012 г.

М.П.									М.П.

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

_________________А.Н. Гонда

«___»____________2012г

Техническое задание ЛОТ №1

на капитальный ремонт фасада с утеплением, отмостки, подвальных помещений МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Ю. Гагарина 47-53 |
| 3 | Заказчик | ООО «Управляющая компания Ленинградского района» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №47-53 по ул. Гагарина необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением, отмостки, подвальных помещений. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы и марка утеплителя до начала работ в обязательном порядке согласовываются с КАиС администрации ГО «Город Калининград». |
| 5 | Цена лота:7 066 291 в том числе НДС 18% |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 120 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту фасада с утеплением, отмостки, подвальных помещений МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Фасад |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Т.Ч. п. 3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 12.94364 |
| 2 | Покрытие лесов защитной сеткой | 100 м2 покрытия | 12.94364 |
| 3 | Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов | 100 м2 площади оконных проемов | 2.17 |
| 4 | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 1.056 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.113 |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 9.815 |
| 7 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1.6 |
| 8 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.1 |
| 9 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (+ откосы) под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 10.899 |
| 10 | Грунт "Церезит СТ-17" | л | 544.95 |
| 11 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 10.899 |
| 12 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (без откосов) | 1 м3 изоляции | 78.52 |
| 13 | Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 80 мм (плотность 125-140 кг/м3) | м3 | 80.0904 |
| 14 | Угол перфорированный с сеткой | м | 615.978 |
| 15 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 152 |
| 16 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (фасад + откосы с учетом толщины утепления) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 11.2778 |
| 17 | Отделка фасадов (+ откосы с учетом толщины утепления) мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 11.2778 |
| 18 | Окраска фасадов (+ откосы с учетом толщины утепления) с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.2778 |
| 19 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.98 |
| 20 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.24 |
| 21 | Решетка жалюзийная 150 х 150 мм | 1 шт. | 24 |
|  | Раздел 2. Цоколь |  |  |
| 22 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколя) | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.1 |
| 23 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.90744 |
| 24 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 4.2812 |
| 25 | Пенополистирол экструдированный | 1 м3 | 4.366824 |
| 26 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.85624 |
| 27 | Отделка фасадов (надземной части цоколя) мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.85624 |
| 28 | Окраска фасадов (надземной части цоколя + откосы) с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.85624 |
|  | Раздел 3. Оконные блоки и дверные блоки |  |  |
| 29 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1643 |
| 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.1643 |
| 31 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 16.43 |
| 32 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.0984 |
| 33 | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм | м | 9.84 |
| 34 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь + мал. подъезд) | 100 м2 | 0.1124 |
| 35 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (цоколь) | 100 м2 проемов | 0.1124 |
| 36 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 11.24 |
| 37 | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.9438 |
| 38 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (внутри здания) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.091 |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.091 |
| 40 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.1616 |
| 41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1616 |
| 42 | Блок металлический дверной | м2 | 16.16 |
| 43 | Доводчик | шт. | 4 |
| 44 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% (с двух сторон + коробка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.38784 |
| 45 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (внутри здания) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.108456 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.108456 |
| 47 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 1 т демонтированных конструкций | 0.0431104 |
| 48 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0.0431104 |
|  | Раздел 4. Крыльца |  |  |
| 49 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.008 |
| 50 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.016 |
| 51 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 |
| 52 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 |
| 53 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.0251104 |
| 54 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 |
|  | Раздел 5. Вход в подвал, приямки |  |  |
| 55 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.73296 |
| 56 | Разборка кирпичного крыльца | 1 м3 | 10.08 |
| 57 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (площадка + ступени) | 100 м3 конструкций | 0.022774 |
| 58 | Устройство крылец с входом (8 ступеней) | 1 м2 крыльца | 4 |
| 59 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0.00532 |
| 60 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | 1.125 |
| 61 | Ступени железобетонные лестничные | м3 | 0.18 |
| 62 | Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм | м3 | 1.76 |
| 63 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (подпорная стенка) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1362 |
| 64 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.336 |
| 65 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.00625 |
| 66 | Окраска фасадов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1362 |
|  | Раздел 6. Электромонтажные работы |  |  |
| 67 | Провод в коробах, сечением до 70 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0.64 |
| 68 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.64 |
| 69 | Короб (кабель канал) 90 X 60 | м | 64 |
|  | Раздел 7. Отмостка |  |  |
| 70 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.13844 |
| 71 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 13.844 |
| 72 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 13.844 |
| 73 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 13.844 |
| 74 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.1841252 |
| 75 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 66.4512 |
| 76 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 66.4512 |
|  | Раздел 8. Подвал |  |  |
| 77 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 5.596 |
| 78 | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 1.1192 |
| 79 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 55.96 |
| 80 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 55.96 |
| 81 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.596 |
| 82 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.596 |
| 83 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1.074432 |
| 84 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 5.596 |
| 85 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 5.596 |
| 86 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 5.596 |
| 87 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.2944 |
| 88 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1222.9 |
| 89 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.36 |
| 90 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 8 |
| 91 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 7.48 |
| 92 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.596 |
| 93 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 7.48 |
| 94 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.252 |
| 95 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13.334 |
|  | Раздел 9. Прочие работы |  |  |
| 96 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 51.28 |
| 97 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 51.28 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Каменная вата Parok FAS4 толщиной 80мм, либо аналог. |
| --- | --- |
| 2 | Выравнивающая штукатурка и шпатлевка Ceresit СТ 29, либо аналог для подготовки поверхности стен под утепление. |
| 3 | Для наклейки минераловатных плит клей Ceresit CT 190, либо аналог прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %. |
| 4 | Грунтовки Ceresit CT 17 и СТ16, либо аналогичные. |
| 5 | Армированная щелочестойкая стеклосетка марок R 131, R 267, R 275 (ТС-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (ТС-07-0686-03) |
| 6 | Дюбель из полиамида или полиэтилена |
| 7 | Оконные блоки ПВХ на профиле Gealan, KBE либо аналог с энергосберегающим стеклопакетом. |

Примеры узлов и технология:

| 1. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать: антигрибковый препарат Ceresit CT 99; смывку высолов Ceresit CL 55; грунтовки Ceresit CT 16 и Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку Ceresit СТ 29 (ТУ 5745-007-58239148-03). 2. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей Ceresit CT 190, которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %. 3. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4 - 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 - 3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40 %. 4. Установку плит в вертекальное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо. 5. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1 - 1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2 - 3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы. После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной. 6. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной. 7. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен. 8. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов. |
| --- |
| Схема дюбеления минераловатных плит. | 9. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65 % составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка. Дюбель монтируется так, чтобы он не выходил за поверхность утеплителя. После монтажа «шляпки» дебелей заделываются клеем, клей затирается теркой в уровень поверхности утеплителя. |
| 10. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены алюминиевыми, либо из оцинкованной стали уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 100мм. |
|  | 11. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 25×30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на металлическую часть уголка. Внутренняя часть откосов усиливается дополнительно сеткой с нахлестом (см.рис). 12. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав Ceresit CT 190 - по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском 9 - 10 см на предыдущее. В местах примыкания защитного слоя к оконным и дверным блокам снимается фаска под углом 45° для уплотнительной ленты или герметизирующей мастики (допускается для уплотнения применять самоклеющиеся профили). На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки. Допускается также применение одного слоя усиленной стеклосетки (например, R 267). |
| 13. После технологического перерыва не менее 48 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку Ceresit CT16. После до нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На заармированную стеклосеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя (в данном случая мин 3мм.) Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80 %. При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой. се требования технического задания.хнологию предусмотренную данным техническим заданием, вческими картамиОкрашивание штукатурки следует выполнять силикатными, либо перхлорвиниловыми фасадными красками (например, Ceresit CT 54) через 3 дня. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком или вулканизирующимися мастиками. 14. Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки СТ 177 (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др. |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Отбивка штукатурки в полном объеме, с применением при необходимости дополнительного электроинструмента.

2. Заделка трещин в стенах цементным раствором.

3. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград».

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

10. Установку энергосберегающих оконных блоков, металлических дверных блоков, отливов и подоконных досок выполнять в соответствии с технологическими картами утвержденными поставщиком продукции и согласованных с Заказчиком.

11. Согласовывая данное техническое задание подрядчик обязуется: применять материалы указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы предусмотренные данным техническим заданием,  выполнять все требования технического задания.

12. В акте выполненных работ Подрядчик обязан выносить утеплитель ценной поставщика. Представить накладные и платежные поручения, на все материалы вынесенные ценой поставщика в акте выполненных работ (форма КС-2).

13. В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева |
| Согласованно: | __________________ | Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | __________________ | Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» И.Н. Игнатов |

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

_________________А.Н. Гонда

«___»____________2012г

Техническое задание ЛОТ №1

на капитальный ремонт системы электроснабжения

МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Ю. Гагарина |
| 3 | Заказчик | ООО «Управляющая компания Ленинградского района» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №47-53 по ул. Ю. Гагарина необходимо выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 5 | Цена лота: 475 540 рублей в том числе НДС 18% |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 75 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: В соответствии с Правилами устройства электроустановок (последняя редакция) и проектом на объект |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | Демонтаж щитков осветительных | 1 шт. | 4 |
| 2. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.28 |
| 3. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.43 |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |
| 4. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 4 |
| 5. | Металлоконструкции распределительного щита ЩРУВ-3/30 (аналог - RH552 500х500х210) | шт. | 4 |
| 6. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 4 |
| 7. | Выключатель автоматический CLS6-С32/3 на 32А | шт. | 4 |
| 8. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 16 |
| 9. | Выключатель автоматический CLS6-С20/3 | шт. | 4 |
| 10. | Выключатель автоматический CLS6-В16/2 | шт. | 4 |
| 11. | Выключатель автоматический CLS6-В6/2 | шт. | 4 |
| 12. | Выключатель автоматический CKN6-10/1N/В003 | шт. | 4 |
| 13. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | 1 шт. | 4 |
| 14. | Счетчик ЦЭ6807Б 5-50А, кл.точн.1 | шт. | 4 |
| 15. | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 12 |
| 16. | Щит этажный RР 36 | шт. | 12 |
| 17. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.24 |
| 18. | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04 |
| 19. | Выключатель одноклавишный открытой установки, IP44 | шт. | 24 |
| 20. | Выключатель двухклавишный скрытой установки, IP20 | шт. | 4 |
| 21. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.43 |
| 22. | Светильник Omega 100Вт IP54 | шт. | 27 |
| 23. | Светильник OТЕ2 60Вт IP20 | шт. | 16 |
| 24. | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт. | 4.3 |
| 25. | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 3.55 |
| 26. | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.5 |
| 27. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм | м | 137.7 |
| 28. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм | м | 224.4 |
| 29. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм | м | 40.8 |
| 30. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм | м | 10.2 |
| 31. | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.4 |
| 32. | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм | 100 м | 0.6 |
| 33. | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 41.2 |
| 34. | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 61.8 |
| 35. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YDY 3х1.5) | 100 м | 1.75 |
| 36. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (YDY 3х4) | 100 м | 2.2 |
| 37. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (YDY 5х10) | 100 м | 1 |
| 38. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 (YКY 4х35) | 100 м | 0.1 |
| 39. | Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (YDY 3х1.5, YDY 3х4, YDY 5х35) | 100 м | 0.75 |
| 40. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (YDY 3х1.5) | 1000 м | 0.153 |
| 41. | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2 (ВВГнг3х1.5) | 1000 м | 0.102 |
| 42. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 (YDY 3х4) | 1000 м | 0.2244 |
| 43. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2 (YКY 4х35) | 1000 м | 0.0102 |
| 44. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.102 |
| 45. | Коробка ответвительная для скрытой установки IP 20 | шт. | 16 |
| 46. | Коробка ответвительная для скрытой установки IP 54 | шт. | 19 |
| 47. | Колодки распределительные | 1 шт. | 1 |
| 48. | Колодка распределительная LZG-35/16 IP 20 | шт. | 1 |
| 49. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 1.7 |
| 50. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 (DY1х16) | 1000 м | 0.102 |
| 51. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY1х25) | 1000 м | 0.0714 |
| 52. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 шт. | 1 |
| 53. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (5х40мм) | 100 м | 0.3 |
| 54. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5х36мм) | 100 м | 2.6 |
|  | Раздел 3. Строительные работы |
| 55. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.36 |
| 56. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.12 |
| 57. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 58. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 3.3 |
| 59. | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.09504 |
| 60. | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10 м2 ниш | 0.20352 |
| 61. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.1 |
| 62. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для горизонтальной шины заземления) | 100 м3 грунта | 0.066 |
| 63. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.066 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (YDY 3х1.5) |
| --- | --- |
| 2 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2 (ВВГнг3х1.5) |
| 3 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 (YDY 3х4) |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2 (YКY 4х35) |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2 |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY1х25) |
| 7 | Светильник Omega 100Вт IP54 |
| 8 | Светильник OТЕ2 60Вт IP20 |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева |
| Согласованно: | __________________ | Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | __________________ | Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» И.Н. Игнатов |

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

_________________А.Н. Гонда

«___»____________2012г

Техническое задание ЛОТ №1

на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения

МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Ю. Гагарина 47-53 |
| 3 | Заказчик | ООО «Управляющая компания Ленинградского района» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №47-53 по ул. Ю. Гагарина необходимо выполнить капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота: 952 119 рублей в том числе НДС 18% |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 75 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и проекта на объект. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения

МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина

на капитальный ремонт системы водоснабжения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 1.87 |
| 2. | Снятие водомерных узлов массой до 100 кг | 100 шт. арматуры | 0.01 |
| 3. | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.15 |
| 4. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.36 |
| 5. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.005 |
| 6. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.36 |
| 7. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.94 |
| 8. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.38 |
| 9. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.3 |
| 10. | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм | м | 0.4495 |
| 11. | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм | м | 33.444 |
| 12. | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм | м | 88.172 |
| 13. | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм | м | 35.606 |
| 14. | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=50х6.9мм | м | 28.38 |
| 15. | Кран шаровой "Фузиотерм" Д=25мм | шт. | 36 |
| 16. | Кран шаровой "Фузиотерм" Д=32мм | шт. | 12 |
| 17. | Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=25мм | шт. | 12 |
| 18. | Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=32мм | шт. | 12 |
| 19. | Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=50мм | шт. | 4 |
| 20. | Переходник "Фузиотерм" Д=32/25мм | шт. | 12 |
| 21. | Переходник "Фузиотерм" Д=40/32мм | шт. | 2 |
| 22. | Переходник "Фузиотерм" Д=50/40мм | шт. | 2 |
| 23. | Т-образный переходник "Фузиотерм" Д=32х25х32мм | шт. | 24 |
| 24. | Т-образный переходник "Фузиотерм" Д=40х32х40мм | шт. | 5 |
| 25. | Т-образный переходник "Фузиотерм" Д=50х32х50мм | шт. | 4 |
| 26. | Т-образная деталь "Фузиотерм" Д=50мм | шт. | 3 |
| 27. | Крепежный хомут "Фузиотерм" Д=25мм | шт. | 37 |
| 28. | Крепежный хомут "Фузиотерм" Д=32мм | шт. | 91 |
| 29. | Крепежный хомут "Фузиотерм" Д=40мм | шт. | 32 |
| 30. | Крепежный хомут "Фузиотерм" Д=50мм | шт. | 31 |
| 31. | Муфта "Фузиотерм" Д=25мм | шт. | 14 |
| 32. | Муфта "Фузиотерм" Д=32мм | шт. | 34 |
| 33. | Муфта "Фузиотерм" Д=40мм | шт. | 12 |
| 34. | Муфта "Фузиотерм" Д=50мм | шт. | 11 |
| 35. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 18.75 |
| 36. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 0.55 |
| 37. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм | м | 39.6 |
| 38. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 99 |
| 39. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 34.1 |
| 40. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | м | 33 |
| 41. | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |
| 42. | Кран шаровой "Фузиотерм" Д=50мм | шт. | 3 |
| 43. | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0.1 |
| 44. | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 1 |
| 45. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.04 |
| 46. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.11 |
| 47. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 48. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.547 |
| 49. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.547 |

на капитальный ремонт системы водоотведения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2.9 |
| 2. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (отверстия 0.15х0.15м в перекрытиях) | 100 отверстий | 0.48 |
| 3. | Пробивка проемов в конструкциях из бетона (штроба) | 1 м3 | 8.25 |
| 4. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 2.9 |
| 5. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 289.42 |
| 6. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск на крышу) | 100 м трубопровода | 0.153 |
| 7. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 15.2694 |
| 8. | Труба ПВХ вентиляционная Д=110х160мм | шт. | 12 |
| 9. | ПП хомут Д=110мм | шт. | 181 |
| 10. | Ревизия ПВХ Д=110мм | шт. | 36 |
| 11. | Прочистка ПВХ в лючке Д=110мм (заглушка) | шт. | 7 |
| 12. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 7.34 |
| 13. | Прорезка отверстий для вентиляционной трубы | 100 отверстий | 0.12 |
| 14. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 24.2572 |
| 15. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 24.2572 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм |
| --- | --- |
| 2 | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм |
| 3 | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм |
| 4 | Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм |
| 5 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм |
| 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева |
| Согласованно: | __________________ | Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | __________________ | Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» И.Н. Игнатов |

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

_________________А.Н. Гонда

«___»____________2012г

Техническое задание ЛОТ №1

на устройство дренажной системы МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Ю. Гагарина 47-53 |
| 3 | Заказчик | ООО «Управляющая компания Ленинградского района» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №47-53 по ул. Ю. Гагарина необходимо выполнить устройство дренажной системы |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота: 1 373 450 рублей в том числе НДС 18% |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: В соответствии с проектом на устройство дренажной системы, с соблюдением действующих нормативных актов. |

3. Перечень основных работ и материалов по устройству дренажной системы МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |
| 1. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 5.971 |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 2.147 |
| 3. | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 236.17 |
| 4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 2.276 |
| 5. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 3.695 |
| 6. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 591.2 |
|  | Раздел 2. Устройство дренажа |
| 7. | Устройство основания под трубопроводы гравийного | 10 м3 основания | 2.46 |
| 8. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм | 1 км трубопровода | 0.162 |
| 9. | Труба дренажная с геотекстильным фильтром 113/126 мм | м | 163.62 |
| 10. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1.6 |
| 11. | Муфта соединительная Д = 113 | шт. | 16 |
| 12. | Устройство дренажного фильтра гравийного | 100 м3 фильтрующего основания | 0.861 |
| 13. | Устройство дренажного фильтра из песка | 100 м3 фильтрующего основания | 0.369 |
| 14. | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 38.745 |
|  | Раздел 3. Колодцы сборные дренажные |
| 15. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.3565 |
| 16. | Плита ПП 10 | шт. | 4 |
| 17. | Кольцо колодца КСф 10,3 | шт. | 1 |
| 18. | Кольцо колодца КСф 10,5 | шт. | 2 |
| 19. | Кольцо колодца КСф 10,7 | шт. | 3 |
| 20. | Кольцо колодца КСф 10,10 | шт. | 3 |
| 21. | Кольцо колодца КСф 10,8 | шт. | 4 |
| 22. | Люк чугунный легкий с крышкой Д = 600 мм | шт. | 6 |
| 23. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.4327 |
| 24. | Плита 1ПП 15 | шт. | 2 |
| 25. | Кольцо колодца КСф 15,5 | шт. | 1 |
| 26. | Кольцо колодца КСф 15,7 | шт. | 7 |
| 27. | Кольцо колодца КСф 15,10 | шт. | 1 |
| 28. | Плита ПН 15 | шт. | 2 |
| 29. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2.4 |
| 30. | Муфта термоусадочная Д = 110 длинная (Wavin) | шт. | 12 |
| 31. | ПВХ переход с дренажной трубы на гладкую Д = 110/113 (Wavin) | шт. | 12 |
|  | Раздел 4. Установка насоса в колодце |
| 32. | Установка насосов с поплавковым выключателем | 1 насос | 1 |
| 33. | Насос с поплавковым выключателем однофазный типа MCm 30x50 ("Pedrollo" | шт. | 1 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Плита ПП 10 |
| --- | --- |
| 2 | Кольцо колодца КСф 10,3 |
| 3 | Кольцо колодца КСф 10,5 |
| 4 | Кольцо колодца КСф 10,7 |
| 5 | Кольцо колодца КСф 10,10 |
| 6 | Кольцо колодца КСф 10,8 |
| 7 | Труба дренажная с геотекстильным фильтром 113/126 мм (Wavin) |
| 8 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (согласно проекту) |
| 9 | Гравий фракции (согласно проекту) |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева |
| Согласованно: | __________________ | Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | __________________ | Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» И.Н. Игнатов |

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 7 066 291 | руб. | Смета на сумму: | 7 066 291 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ю. Гагарина д.47-53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада здания с утеплением, отмостки, подвальных помещений МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина |
| Сметная стоимость: | 7 066.291 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 6.610 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 12.894 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 517.855 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Т.Ч. п. 3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 12.94364 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 18 827.47 | 7 117.38 | 114.71 | 12.11 | 6.53 | 129 264 | 86 191 | 749 |
|  |  |  |  | 895.84 |  |  | 11 595.38 |  | 3.65 | 1 |  | 42 323 |  |
|  | Объем: 981.5+217+(64.40*2+11.04+11.40)*0.6+0.8*0.4*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1.0*1.2*1,15, Н48= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 7 829.12 |  |  |  | 93% | 80 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 4 839.82 |  |  |  | 54% | 46 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 496.41 |  |  |  |  | 255 965 |  |  |
| 2. | ТЕР 14-02-015-01 Покрытие лесов защитной сеткой, 100 м2 покрытия | 12.94364 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 3 711.31 | 1 587.36 | 16.34 | 12.11 | 6.55 | 25 168 | 19 223 | 107 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 2 107.61 |  | 2.77 | 1 |  | 5 838 |  |
|  | Объем: 981.5+217+(64.40*2+11.04+11.40)*0.6+0.8*0.4*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 476.24 |  |  |  | 79% | 15 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 015.91 |  |  |  | 51% | 9 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 203.47 |  |  |  |  | 50 158 |  |  |
| 3. | Цена поставщика. Сетка защитная (50 % от общего объема фасада, сетка многооборачиваемая), м2 | 647.182 | 5.50 |  |  | 3 561.05 |  |  | 1 | 1 | 14 885 |  |  |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 3 561.05 |  | 4.18 | 1 |  | 14 885 |  |
|  | Объем: 1294.364/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =23.00/4.18 |
| 4. | ТЕРр 62-43-1 (прим.) Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов, 100 м2 площади оконных проемов | 2.17 | 157.05 | 139.93 |  | 340.80 | 303.65 |  | 12.11 | 1 | 3 890 | 3 677 |  |
|  |  |  |  | 17.12 |  |  | 37.15 |  | 5.74 | 1 |  | 213 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 242.92 |  |  |  | 68% | 2 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 151.83 |  |  |  | 40% | 1 471 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 735.55 |  |  |  |  | 7 861 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-15-1 Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб | 1.056 | 560.81 | 553.26 |  | 592.22 | 584.24 |  | 12.11 | 1 | 7 122 | 7 075 |  |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 7.97 |  | 5.9 | 1 |  | 47 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 484.92 |  |  |  | 71% | 5 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 379.76 |  |  |  | 52% | 3 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 456.90 |  |  |  |  | 15 824 |  |  |
| 6. | ТЕРр 66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.113 | 168.46 | 168.46 |  | 187.50 | 187.50 |  | 12.11 | 1 | 2 271 | 2 271 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 138.75 |  |  |  | 63% | 1 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 93.75 |  |  |  | 40% | 908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 420.00 |  |  |  |  | 4 610 |  |  |
| 7. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 9.815 | 188.95 | 188.95 |  | 1 854.54 | 1 854.54 |  | 12.11 | 1 | 22 459 | 22 459 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 835.99 |  |  |  | 84% | 18 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 112.72 |  |  |  | 48% | 10 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 803.26 |  |  |  |  | 52 105 |  |  |
| 8. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1.6 | 37.19 | 25.77 |  | 59.50 | 41.23 |  | 12.12 | 1 | 591 | 500 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 18.27 |  | 5.01 | 1 |  | 92 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 35.46 |  |  |  | 73% | 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 28.86 |  |  |  | 56% | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.82 |  |  |  |  | 1 236 |  |  |
| 9. | ТЕРр 53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.1 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 1 971.70 | 350.73 | 11.37 | 12.11 | 5.41 | 9 942 | 4 247 | 62 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 1 609.60 | 1.51 | 3.5 | 12.1 |  | 5 634 | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 302.93 |  |  |  | 73% | 3 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 246.57 |  |  |  | 56% | 2 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 521.19 |  |  |  |  | 15 444 |  |  |
| 10. | ТЕРр 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (+ откосы) под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 10.899 | 73.19 | 39.30 | 33.89 | 797.70 | 428.33 | 369.37 | 12.11 | 3.36 | 6 428 | 5 187 | 1 241 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ] |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 342.66 |  |  |  | 68% | 3 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 214.17 |  |  |  | 40% | 2 075 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 354.53 |  |  |  |  | 12 030 |  |  |
| 11. | Цена поставщика. Грунт "Церезит СТ-17", л | 108.99 | 13.55 |  |  | 1 477.10 |  |  | 1 | 1 | 6 174 |  |  |
|  |  |  |  | 13.55 |  |  | 1 477.10 |  | 4.18 | 1 |  | 6 174 |  |
|  | Объем: 0.1*1089.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =55.00/4.18*1.03 |
| 12. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 10.899 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 22 605.88 | 9 070.50 | 914.56 | 12.11 | 7.64 | 169 712 | 109 844 | 6 987 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 12 620.82 | 425.74 | 4.19 | 12.1 |  | 52 881 | 5 151 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9 021.43 |  |  |  | 80% | 91 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4 463.23 |  |  |  | 37% | 42 548 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 090.54 |  |  |  |  | 304 256 |  |  |
| 13. | ТЕР 26-01-037-01 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (без откосов), 1 м3 изоляции | 78.52 | 731.03 | 235.30 | 124.98 | 57 400.20 | 18 475.87 | 9 813.04 | 12.11 | 5.4 | 395 507 | 223 743 | 52 990 |
|  |  |  |  | 370.75 |  |  | 29 111.29 |  | 4.08 | 1 |  | 118 774 |  |
|  | Объем: 981.5*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ]; ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 16 628.28 |  |  |  | 77% | 172 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11 085.52 |  |  |  | 48% | 107 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 114.01 |  |  |  |  | 675 186 |  |  |
| 14. | Цена поставщика. Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 80 мм (плотность 125-140 кг/м3), м3 | 80.0904 | 912.92 |  |  | 73 116.02 |  |  | 1 | 1 | 305 625 |  |  |
|  |  |  |  | 912.92 |  |  | 73 116.02 |  | 4.18 | 1 |  | 305 625 |  |
|  | Объем: 78.52*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3600.00/4.18*1.06 |
| 15. | ТССЦ 101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м | 615.978 | 14.54 |  |  | 8 956.32 |  |  |  |  | 62 694 |  |  |
|  |  |  |  | 14.54 |  |  | 8 956.32 |  | 101.78 |  |  | 62 694 |  |
|  | Объем: ((8.7*8)+(2*28)+(4.5*8)+(4.1*48)+16+16+4.3+(4.1*36)+(4.7*8)+(2*12))*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-2410 Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м | 152 | 40.57 |  |  | 6 166.64 |  |  |  |  | 24 860 |  |  |
|  |  |  |  | 40.57 |  |  | 6 166.64 |  | 163.55 |  |  | 24 860 |  |
| 17. | ТЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (фасад + откосы с учетом толщины утепления), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 11.2778 | 6 947.21 | 1 455.57 | 70.94 | 78 349.29 | 16 415.59 | 800.02 | 12.11 | 5.89 | 518 955 | 198 793 | 4 712 |
|  |  |  |  | 5 420.71 | 22.96 |  | 61 133.68 | 258.97 | 5.16 | 12.1 |  | 315 450 | 3 133 |
|  | Объем: 981.5+3.2+143.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 15 840.83 |  |  |  | 80% | 161 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 7 837.04 |  |  |  | 37% | 74 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 027.17 |  |  |  |  | 755 208 |  |  |
| 18. | ТЕР 15-04-048-03 Отделка фасадов (+ откосы с учетом толщины утепления) мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 11.2778 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 76 282.49 | 8 895.63 | 705.85 | 12.11 | 6.14 | 311 436 | 107 726 | 4 334 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 66 681.01 |  | 2.99 | 1 |  | 199 376 |  |
|  | Объем: 981.5+3.2+143.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8 450.85 |  |  |  | 80% | 86 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4 180.95 |  |  |  | 37% | 39 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 914.28 |  |  |  |  | 437 475 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов (+ откосы с учетом толщины утепления) с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11.2778 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 25 844.22 | 1 287.74 | 160.57 | 12.11 | 6.47 | 82 014 | 15 595 | 1 039 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 24 395.91 |  | 2.68 | 1 |  | 65 381 |  |
|  | Объем: 981.5+3.2+143.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 223.35 |  |  |  | 80% | 12 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 605.24 |  |  |  | 37% | 5 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 672.81 |  |  |  |  | 100 260 |  |  |
| 20. | ТЕРр 69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.98 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 4 595.20 | 193.85 | 4 161.43 | 12.11 | 3.14 | 16 420 | 2 348 | 13 067 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 239.91 | 140.24 | 4.19 | 12.09 |  | 1 005 | 1 695 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 260.59 |  |  |  | 66% | 2 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 167.05 |  |  |  | 40% | 1 617 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 022.84 |  |  |  |  | 20 706 |  |  |
| 21. | ТЕРр 65-33-1 Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток | 0.24 | 489.26 | 418.02 | 0.33 | 117.42 | 100.32 | 0.08 | 12.11 | 6.36 | 1 356 | 1 215 | 1 |
|  |  |  |  | 70.91 | 0.13 |  | 17.02 | 0.03 | 8.28 | 12 |  | 141 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1514:[ М-(3754.00=37.54*100) ] |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 103.36 |  |  |  | 88% | 1 069 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 60.21 |  |  |  | 48% | 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280.99 |  |  |  |  | 3 008 |  |  |
| 22. | Цена поставщика. Решетка жалюзийная 150 х 150 мм, 1 шт. | 24 | 69.00 |  |  | 1 655.89 |  |  | 1 | 1 | 6 922 |  |  |
|  |  |  |  | 69.00 |  |  | 1 655.89 |  | 4.18 | 1 |  | 6 922 |  |
|  | Поправки: М: =280.00*1.03/4.18 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 489 170.76 |  |  |  |  | 3 132 492 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 9 783.42 |  |  |  |  | 62 650 |  |  |
|  |  |  | 9 783.42 |  |  |  |  | 62 650 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 498 954.18 |  |  |  |  | 3 195 142 |  |  |
|  |  |  | 498 954.18 |  |  |  |  | 3 195 142 |  |
|  | НДС 18% | 89 811.75 |  |  |  |  | 575 126 |  |  |
|  | Всего с НДС | 588 765.93 |  |  |  |  | 3 770 268 |  |  |
|  | Раздел 2. Цоколь |
| 23. | ТЕРр 53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколя), 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.1 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 1 971.70 | 350.73 | 11.37 | 12.11 | 5.41 | 9 942 | 4 247 | 62 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 1 609.60 | 1.51 | 3.5 | 12.1 |  | 5 634 | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 302.93 |  |  |  | 73% | 3 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 246.57 |  |  |  | 56% | 2 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 521.19 |  |  |  |  | 15 444 |  |  |
| 24. | ТЕР 11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.90744 | 1 645.01 | 360.09 | 234.96 | 1 492.75 | 326.76 | 213.21 | 12.11 | 3.14 | 9 867 | 3 957 | 669 |
|  |  |  |  | 1 049.96 | 2.91 |  | 952.78 | 2.64 | 5.5 | 12.07 |  | 5 240 | 32 |
|  | Объем: (64.40*2+11.04+11.40)*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 365.63 |  |  |  | 94% | 3 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 210.82 |  |  |  | 51% | 2 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 069.20 |  |  |  |  | 15 651 |  |  |
| 25. | ТЕР 26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 4.2812 | 612.97 | 216.48 | 65.15 | 2 624.23 | 926.78 | 278.92 | 12.11 | 5.25 | 16 191 | 11 223 | 1 464 |
|  |  |  |  | 331.34 |  |  | 1 418.53 |  | 2.47 | 1 |  | 3 504 |  |
|  | Объем: ((64.40*2+11.04+11.40)*0.6-0.8*0.4*16)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0103:[ М-(1240.97=1266.30*0.98) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 834.10 |  |  |  | 77% | 8 642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 556.07 |  |  |  | 48% | 5 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 014.40 |  |  |  |  | 30 220 |  |  |
| 26. | Цена поставщика. Пенополистирол экструдированный, 1 м3 | 4.366824 | 924.04 |  |  | 4 035.13 |  |  | 1 | 1 | 16 867 |  |  |
|  |  |  |  | 924.04 |  |  | 4 035.13 |  | 4.18 | 1 |  | 16 867 |  |
|  | Объем: 4.2812*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3750.00*1.03/4.18 |
| 27. | ТЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.85624 | 6 947.21 | 1 455.57 | 70.94 | 5 948.48 | 1 246.31 | 60.74 | 12.11 | 5.89 | 39 400 | 15 093 | 358 |
|  |  |  |  | 5 420.71 | 22.96 |  | 4 641.43 | 19.66 | 5.16 | 12.1 |  | 23 950 | 238 |
|  | Объем: (64.40*2+11.04+11.40)*0.6-0.8*0.4*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 202.67 |  |  |  | 80% | 12 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 595.01 |  |  |  | 37% | 5 672 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 746.16 |  |  |  |  | 57 337 |  |  |
| 28. | ТЕР 15-04-048-03 Отделка фасадов (надземной части цоколя) мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.85624 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 5 791.57 | 675.38 | 53.59 | 12.11 | 6.14 | 23 645 | 8 179 | 329 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 5 062.60 |  | 2.99 | 1 |  | 15 137 |  |
|  | Объем: (64.40*2+11.04+11.40)*0.6-0.8*0.4*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 641.61 |  |  |  | 80% | 6 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 317.43 |  |  |  | 37% | 3 026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 750.61 |  |  |  |  | 33 214 |  |  |
| 29. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов (надземной части цоколя + откосы) с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.85624 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 962.16 | 97.77 | 12.19 | 12.11 | 6.47 | 6 227 | 1 184 | 79 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 852.20 |  | 2.68 | 1 |  | 4 964 |  |
|  | Объем: (64.40*2+11.04+11.40)*0.6-0.8*0.4*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 92.88 |  |  |  | 80% | 947 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 45.95 |  |  |  | 37% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 100.99 |  |  |  |  | 7 612 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 29 237.69 |  |  |  |  | 176 346 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 584.75 |  |  |  |  | 3 527 |  |  |
|  |  |  | 584.75 |  |  |  |  | 3 527 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 29 822.44 |  |  |  |  | 179 873 |  |  |
|  |  |  | 29 822.44 |  |  |  |  | 179 873 |  |
|  | НДС 18% | 5 368.04 |  |  |  |  | 32 377 |  |  |
|  | Всего с НДС | 35 190.48 |  |  |  |  | 212 250 |  |  |
|  | Раздел 3. Оконные блоки и дверные блоки |
| 30. | ТЕР 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.1643 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 307.25 | 265.78 | 41.47 | 12.11 | 6.45 | 3 486 | 3 219 | 267 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 16.43 | 1 | 12.1 |  |  | 199 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 279.39 |  |  |  | 84% | 2 871 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 169.33 |  |  |  | 48% | 1 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 755.96 |  |  |  |  | 7 998 |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.1643 | 13 215.00 | 1 555.12 | 598.23 | 2 171.22 | 255.51 | 98.29 | 12.11 | 5.79 | 8 498 | 3 094 | 569 |
|  |  |  |  | 11 061.65 | 10.66 |  | 1 817.43 | 1.75 | 2.66 | 12.09 |  | 4 834 | 21 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 272.70 |  |  |  | 90% | 2 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 138.92 |  |  |  | 43% | 1 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 582.84 |  |  |  |  | 12 641 |  |  |
| 32. | С203-0993 Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2 | 16.43 | 715.36 |  |  | 11 753.42 |  |  |  |  | 49 129 |  |  |
|  |  |  |  | 715.36 |  |  | 11 753.42 |  | 4.18 |  |  | 49 129 |  |
|  | Поправки: М: =2990.22/4.18 |
| 33. | ТЕР 10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.0984 | 5 825.86 | 220.54 | 20.63 | 573.26 | 21.70 | 2.03 | 12.11 | 6.52 | 1 177 | 263 | 13 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.65 |  | 549.53 | 0.06 | 1.64 | 12.02 |  | 901 | 1 |
|  | Объем: 1.23*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 23.07 |  |  |  | 90% | 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 11.75 |  |  |  | 43% | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 608.08 |  |  |  |  | 1 528 |  |  |
| 34. | С101-2907 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 9.84 | 65.99 |  |  | 649.35 |  |  |  |  | 2 714 |  |  |
|  |  |  |  | 65.99 |  |  | 649.35 |  | 4.18 |  |  | 2 714 |  |
|  | Объем: 1.23*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =275.84/4.18 |
| 35. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь + мал. подъезд), 100 м2 | 0.1124 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 194.98 | 166.61 | 28.37 | 12.11 | 6.45 | 2 201 | 2 018 | 183 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 11.24 | 1 | 12.1 |  |  | 136 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 176.07 |  |  |  | 84% | 1 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 106.71 |  |  |  | 48% | 1 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 477.76 |  |  |  |  | 5 044 |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (цоколь), 100 м2 проемов | 0.1124 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 2 385.54 | 259.19 | 83.47 | 12.11 | 5.43 | 9 067 | 3 139 | 453 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 2 042.87 | 3.19 | 2.68 | 12.09 |  | 5 475 | 39 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 278.12 |  |  |  | 90% | 2 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 141.69 |  |  |  | 43% | 1 367 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 805.35 |  |  |  |  | 13 294 |  |  |
| 37. | С203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 11.24 | 1 007.51 |  |  | 11 324.46 |  |  |  |  | 47 336 |  |  |
|  |  |  |  | 1 007.51 |  |  | 11 324.46 |  | 4.18 |  |  | 47 336 |  |
|  | Поправки: М: =4211.41/4.18 |
| 38. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.9438 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 5 746.46 | 728.46 | 12.95 | 12.11 | 6.5 | 21 969 | 8 822 | 84 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 5 005.05 | 2.00 | 2.61 | 12.14 |  | 13 063 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 606.28 |  |  |  | 71% | 6 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 474.80 |  |  |  | 52% | 4 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 827.54 |  |  |  |  | 32 850 |  |  |
| 39. | ТЕР 15-02-024-03 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (внутри здания), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.091 | 6 181.26 | 1 849.25 | 114.03 | 562.49 | 168.28 | 10.38 | 12.11 | 7.62 | 3 265 | 2 038 | 79 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 32.69 |  | 383.84 | 2.97 | 2.99 | 12.1 |  | 1 148 | 36 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 162.69 |  |  |  | 80% | 1 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 80.49 |  |  |  | 37% | 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 805.67 |  |  |  |  | 5 692 |  |  |
| 40. | ФЕР 15-04-005-05 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.091 | 1 331.50 | 262.12 | 11.29 | 121.17 | 23.85 | 1.03 | 12.84 | 7.56 | 560 | 306 | 8 |
|  |  |  |  | 1 058.09 | 0.15 |  | 96.29 | 0.01 | 2.55 | 13 |  | 246 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 22.67 |  |  |  | 80% | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 11.21 |  |  |  | 37% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155.05 |  |  |  |  | 918 |  |  |
| 41. | ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.1616 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 184.86 | 144.07 | 40.79 | 12.11 | 6.45 | 2 008 | 1 745 | 263 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 16.16 | 1 | 12.1 |  |  | 196 |
|  | Объем: 9.68+6.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 158.63 |  |  |  | 84% | 1 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 96.14 |  |  |  | 48% | 932 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 439.63 |  |  |  |  | 4 570 |  |  |
| 42. | ТЕР 10-01-047-01 (прим.) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.1616 | 21 600.54 | 2 172.81 | 694.75 | 3 490.65 | 351.13 | 112.27 | 12.11 | 5.46 | 16 611 | 4 252 | 613 |
|  |  |  |  | 18 732.98 | 16.96 |  | 3 027.25 | 2.74 | 3.88 | 12.09 |  | 11 746 | 33 |
|  | Объем: 9.68+6.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 375.10 |  |  |  | 90% | 3 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 191.09 |  |  |  | 43% | 1 843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 056.84 |  |  |  |  | 22 310 |  |  |
| 43. | Цена поставщика. Блок металлический дверной, м2 | 16.16 | 961.00 |  |  | 15 529.84 |  |  | 1 | 1 | 64 915 |  |  |
|  |  |  |  | 961.00 |  |  | 15 529.84 |  | 4.18 | 1 |  | 64 915 |  |
|  | Объем: 9.68+6.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3900.00/4.18*1.03 |
| 44. | Цена поставщика. Доводчик, шт. | 4 | 369.62 |  |  | 1 478.47 |  |  | 1 | 1 | 6 180 |  |  |
|  |  |  |  | 369.62 |  |  | 1 478.47 |  | 4.18 | 1 |  | 6 180 |  |
|  | Поправки: М: =1500.00/4.18*1.03 |
| 45. | ТЕР 15-02-024-03 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (внутри здания), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.108456 | 6 181.26 | 1 849.25 | 114.03 | 670.39 | 200.56 | 12.37 | 12.11 | 7.62 | 3 891 | 2 429 | 94 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 32.69 |  | 457.47 | 3.55 | 2.99 | 12.1 |  | 1 368 | 43 |
|  | Объем: 6.61*4*0.24+(1.8*2+0.9)*4*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 193.90 |  |  |  | 80% | 1 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 95.93 |  |  |  | 37% | 915 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 960.23 |  |  |  |  | 6 783 |  |  |
| 46. | ФЕР 15-04-005-05 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.108456 | 1 331.50 | 262.12 | 11.29 | 144.41 | 28.43 | 1.22 | 12.84 | 7.56 | 667 | 365 | 9 |
|  |  |  |  | 1 058.09 | 0.15 |  | 114.76 | 0.02 | 2.55 | 13 |  | 293 |  |
|  | Объем: 6.61*4*0.24+(1.8*2+0.9)*4*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 27.03 |  |  |  | 80% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 13.37 |  |  |  | 37% | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.81 |  |  |  |  | 1 094 |  |  |
| 47. | ТЕР 46-02-004-01 (прим.) Демонтаж металлоконструкций покрытий, 1 т демонтированных конструкций | 0.0431104 | 271.24 | 97.23 | 109.50 | 11.69 | 4.19 | 4.72 | 12.11 | 5.09 | 83 | 51 | 24 |
|  |  |  |  | 64.51 | 3.54 |  | 2.78 | 0.15 | 3.1 | 12.11 |  | 9 | 2 |
|  | Объем: 4.21*0.32*32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4.30 |  |  |  | 84% | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.60 |  |  |  | 48% | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.59 |  |  |  |  | 153 |  |  |
| 48. | ТЕР 08-02-007-03 Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий | 0.0431104 | 20 318.37 | 512.18 | 311.78 | 875.93 | 22.08 | 13.44 | 12.11 | 6.49 | 3 187 | 267 | 87 |
|  |  |  |  | 19 494.42 | 13.03 |  | 840.41 | 0.56 | 3.37 | 12.1 |  | 2 832 | 7 |
|  | Объем: 4.21*0.32*32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 24.90 |  |  |  | 93% | 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 15.40 |  |  |  | 54% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 916.23 |  |  |  |  | 3 590 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 62 330.10 |  |  |  |  | 288 738 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 246.60 |  |  |  |  | 5 775 |  |  |
|  |  |  | 1 246.60 |  |  |  |  | 5 775 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 63 576.70 |  |  |  |  | 294 513 |  |  |
|  |  |  | 63 576.70 |  |  |  |  | 294 513 |  |
|  | НДС 18% | 11 443.81 |  |  |  |  | 53 012 |  |  |
|  | Всего с НДС | 75 020.51 |  |  |  |  | 347 525 |  |  |
|  | Раздел 4. Крыльца |
| 49. | ТЕРр 68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.008 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 21.72 | 5.33 | 16.38 | 12.11 | 5.03 | 147 | 65 | 82 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 2.07 | 1 | 12.1 |  |  | 25 |
|  | Объем: 2.0*1.0*0.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 7.70 |  |  |  | 88% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.44 |  |  |  | 48% | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.86 |  |  |  |  | 269 |  |  |
| 50. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.016 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 23.46 | 23.46 |  | 12.11 | 1 | 284 | 284 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.0*1.0*0.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 16.89 |  |  |  | 61% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 8.91 |  |  |  | 31% | 88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49.27 |  |  |  |  | 545 |  |  |
| 51. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 162.80 | 28.74 | 33.16 | 12.11 | 4.28 | 1 140 | 348 | 142 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 100.90 | 3.37 | 6.44 | 12.1 |  | 650 | 41 |
|  | Объем: 2.0*1.0*0.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 35.64 |  |  |  | 94% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 20.55 |  |  |  | 51% | 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218.99 |  |  |  |  | 1 704 |  |  |
| 52. | ТЕР 11-01-002-03 Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 | 372.02 | 36.11 | 76.78 | 297.61 | 28.89 | 61.42 | 12.11 | 4.28 | 1 846 | 350 | 263 |
|  |  |  |  | 259.13 | 7.73 |  | 207.30 | 6.18 | 5.95 | 12.1 |  | 1 233 | 75 |
|  | Объем: 2.0*1.0*0.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 38.93 |  |  |  | 94% | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 22.44 |  |  |  | 51% | 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 358.98 |  |  |  |  | 2 462 |  |  |
| 53. | ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.0251104 | 6 078.41 | 136.64 | 50.60 | 152.63 | 3.43 | 1.27 | 12.11 | 6.03 | 836 | 42 | 8 |
|  |  |  |  | 5 891.17 | 3.03 |  | 147.93 | 0.08 | 5.32 | 12.07 |  | 787 | 1 |
|  | Объем: (2.0*1.0*2.36*4)*1.33/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3.33 |  |  |  | 80% | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1.93 |  |  |  | 44% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.90 |  |  |  |  | 889 |  |  |
| 54. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 584.18 | 29.96 | 0.30 | 12.11 | 3.93 | 2 990 | 363 | 1 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 553.91 |  | 4.74 | 1 |  | 2 626 |  |
|  | Объем: 2.0*1.0*0.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 33.26 |  |  |  | 94% | 341 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 19.17 |  |  |  | 51% | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 636.61 |  |  |  |  | 3 516 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 1 455.60 |  |  |  |  | 9 386 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 29.11 |  |  |  |  | 188 |  |  |
|  |  |  | 29.11 |  |  |  |  | 188 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 1 484.71 |  |  |  |  | 9 574 |  |  |
|  |  |  | 1 484.71 |  |  |  |  | 9 574 |  |
|  | НДС 18% | 267.25 |  |  |  |  | 1 723 |  |  |
|  | Всего с НДС | 1 751.96 |  |  |  |  | 11 297 |  |  |
|  | Раздел 5. Вход в подвал, приямки |
| 55. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.73296 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 074.80 | 1 074.80 |  | 12.11 | 1 | 13 016 | 13 016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (2.15+4.4+2.15)*4*2.3*0.6+(2.8+1.3+1.3)*6*1.3*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 773.86 |  |  |  | 61% | 7 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 408.42 |  |  |  | 31% | 4 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 257.08 |  |  |  |  | 24 991 |  |  |
| 56. | ТЕР 46-04-001-04 (прим.) Разборка кирпичных крыльц и приямков, 1 м3 | 10.08 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 2 204.29 | 780.80 | 1 423.50 | 12.11 | 4.27 | 15 534 | 9 455 | 6 078 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 130.33 | 1 | 12.09 |  |  | 1 576 |
|  | Объем: (4.45*1.5*0.3)*4+(2.3*0.5*0.3)*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 902.02 |  |  |  | 84% | 9 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 546.68 |  |  |  | 48% | 5 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 652.99 |  |  |  |  | 30 095 |  |  |
| 57. | ТЕРр 68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных крылец и приямков (площадка + ступени), 100 м3 конструкций | 0.019095 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 51.84 | 12.73 | 39.11 | 12.11 | 5.03 | 351 | 154 | 197 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 4.95 | 1 | 12.1 |  |  | 60 |
|  | Объем: (1.25*1.25*0.1*6)+(2.7*0.9*0.1*4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 18.39 |  |  |  | 88% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10.61 |  |  |  | 48% | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80.84 |  |  |  |  | 642 |  |  |
| 58. | ТЕР 08-05-002-03 (прим.) Устройство крылец с входом (8 ступеней), 1 м2 крыльца | 16 | 716.66 | 118.37 | 31.94 | 11 466.51 | 1 893.91 | 511.00 | 12.11 | 6.03 | 60 813 | 22 935 | 3 081 |
|  |  |  |  | 566.35 | 1.89 |  | 9 061.60 | 30.20 | 3.84 | 12.1 |  | 34 797 | 365 |
|  | Объем: 1.25*3.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 2 116.52 |  |  |  | 93% | 21 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 1 308.39 |  |  |  | 54% | 12 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 891.43 |  |  |  |  | 95 064 |  |  |
| 59. | ТССЦ 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т | 0.02128 | 5 613.80 |  |  | 119.46 |  |  |  |  | 643 |  |  |
|  |  |  |  | 5 613.80 |  |  | 119.46 |  | 30 195.94 |  |  | 643 |  |
|  | Объем: 4.0*4*1.33/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ТССЦ 401-0008 Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3 | 0.45 | 701.01 |  |  | 315.45 |  |  |  |  | 1 771 |  |  |
|  |  |  |  | 701.01 |  |  | 315.45 |  | 3 934.45 |  |  | 1 771 |  |
|  | Объем: 1.25*0.9*0.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТССЦ 403-1257 Ступени железобетонные лестничные, м3 | 0.72 | 2 329.00 |  |  | 1 676.88 |  |  |  |  | 13 166 |  |  |
|  |  |  |  | 2 329.00 |  |  | 1 676.88 |  | 18 286.04 |  |  | 13 166 |  |
|  | Объем: 0.25*0.1*0.9*8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ТЕР 08-01-001-04 Кладка стен без облицовки при высоте этажа до 4 м (приямки), 1 м3 кладки | 2.07 | 284.51 | 53.83 | 35.00 | 588.94 | 111.43 | 72.45 | 12.11 | 5.78 | 3 802 | 1 349 | 419 |
|  |  |  |  | 195.68 | 2.45 |  | 405.06 | 5.07 | 5.02 | 12.11 |  | 2 033 | 61 |
|  | Объем: 2.3*0.5*0.3*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 128.15 |  |  |  | 93% | 1 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 79.22 |  |  |  | 54% | 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 796.31 |  |  |  |  | 5 875 |  |  |
| 63. | ТЕР 06-01-005-01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (приямки), 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.02142 | 78 628.59 | 4 552.02 | 5 013.46 | 1 684.22 | 97.50 | 107.39 | 12.11 | 4.75 | 8 585 | 1 181 | 510 |
|  |  |  |  | 69 063.11 | 651.40 |  | 1 479.33 | 13.95 | 4.66 | 12.1 |  | 6 894 | 169 |
|  | Объем: 1.7*0.7*0.3*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 105.88 |  |  |  | 80% | 1 080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 61.30 |  |  |  | 44% | 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 851.40 |  |  |  |  | 10 259 |  |  |
| 64. | ТЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (подпорная стенка), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.336 | 6 947.21 | 1 455.57 | 70.94 | 2 334.26 | 489.07 | 23.84 | 12.11 | 5.89 | 15 461 | 5 923 | 140 |
|  |  |  |  | 5 420.71 | 22.96 |  | 1 821.36 | 7.72 | 5.16 | 12.1 |  | 9 398 | 93 |
|  | Объем: ((3.2+1.25)*1.5*4)+((0.7+1.6)*0.5*6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 471.95 |  |  |  | 80% | 4 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 233.49 |  |  |  | 37% | 2 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 039.70 |  |  |  |  | 22 500 |  |  |
| 65. | ТЕР 11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.336 | 1 645.01 | 360.09 | 234.96 | 552.72 | 120.99 | 78.95 | 12.11 | 3.14 | 3 653 | 1 465 | 248 |
|  |  |  |  | 1 049.96 | 2.91 |  | 352.79 | 0.98 | 5.5 | 12.07 |  | 1 940 | 12 |
|  | Объем: ((3.2+1.25)*1.5*4)+((0.7+1.6)*0.5*6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 135.39 |  |  |  | 94% | 1 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 78.06 |  |  |  | 51% | 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 766.17 |  |  |  |  | 5 795 |  |  |
| 66. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1362 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 312.12 | 15.55 | 1.94 | 12.11 | 6.47 | 990 | 188 | 13 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 294.63 |  | 2.68 | 1 |  | 790 |  |
|  | Объем: ((3.2+1.25)*0.3*4)+((0.7+1.6)*0.3*6)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 14.77 |  |  |  | 80% | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 7.31 |  |  |  | 37% | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334.20 |  |  |  |  | 1 210 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 29 781.89 |  |  |  |  | 212 010 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 595.64 |  |  |  |  | 4 240 |  |  |
|  |  |  | 595.64 |  |  |  |  | 4 240 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 30 377.53 |  |  |  |  | 216 250 |  |  |
|  |  |  | 30 377.53 |  |  |  |  | 216 250 |  |
|  | НДС 18% | 5 467.96 |  |  |  |  | 38 925 |  |  |
|  | Всего с НДС | 35 845.49 |  |  |  |  | 255 175 |  |  |
|  | Раздел 6. Электромонтажные работы |
| 67. | ФЕРм 08-02-399-03 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Провод в коробах, сечением до 70 мм2 (провод б/у), 100 м | 0.64 | 156.00 | 66.22 | 31.93 | 99.84 | 42.38 | 20.44 | 12.86 | 5.53 | 997 | 545 | 113 |
|  |  |  |  | 57.85 | 1.79 |  | 37.02 | 1.14 | 9.16 | 13.48 |  | 339 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 41.34 |  |  |  | 81% | 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.29 |  |  |  | 52% | 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 169.47 |  |  |  |  | 1 742 |  |  |
| 68. | ФЕРм 08-02-390-03 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.64 | 372.16 | 232.01 | 46.88 | 238.18 | 148.49 | 30.01 | 12.85 | 3.53 | 2 329 | 1 908 | 106 |
|  |  |  |  | 93.27 | 0.14 |  | 59.69 | 0.09 | 5.27 | 13 |  | 315 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 141.15 |  |  |  | 81% | 1 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 96.58 |  |  |  | 52% | 993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 475.91 |  |  |  |  | 4 868 |  |  |
| 69. | Цена поставщика. Короб (кабель канал) 90 X 60, м | 64 | 29.45 |  |  | 1 884.56 |  |  | 1 | 1 | 7 877 |  |  |
|  |  |  |  | 29.45 |  |  | 1 884.56 |  | 4.18 | 1 |  | 7 877 |  |
|  | Поправки: М: =119.5/4.18*1.03 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 2 529.95 |  |  |  |  | 14 487 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 50.60 |  |  |  |  | 290 |  |  |
|  |  |  | 50.60 |  |  |  |  | 290 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 2 580.55 |  |  |  |  | 14 777 |  |  |
|  |  |  | 2 580.55 |  |  |  |  | 14 777 |  |
|  | НДС 18% | 464.50 |  |  |  |  | 2 660 |  |  |
|  | Всего с НДС | 3 045.05 |  |  |  |  | 17 437 |  |  |
|  | Раздел 7. Отмостка |
| 70. | ТЕРр 68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.13844 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 375.83 | 92.32 | 283.51 | 12.11 | 5.03 | 2 544 | 1 118 | 1 426 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 35.85 | 1 | 12.1 |  |  | 434 |
|  | Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 133.30 |  |  |  | 88% | 1 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 76.90 |  |  |  | 48% | 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 586.03 |  |  |  |  | 4 655 |  |  |
| 71. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.844 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 2 817.34 | 497.36 | 573.83 | 12.11 | 4.28 | 19 724 | 6 023 | 2 456 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 1 746.14 | 58.32 | 6.44 | 12.1 |  | 11 245 | 706 |
|  | Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 616.80 |  |  |  | 94% | 6 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 355.64 |  |  |  | 51% | 3 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 789.78 |  |  |  |  | 29 481 |  |  |
| 72. | ТЕР 11-01-002-03 Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.844 | 372.02 | 36.11 | 76.78 | 5 150.18 | 499.91 | 1 062.87 | 12.11 | 4.28 | 31 948 | 6 054 | 4 549 |
|  |  |  |  | 259.13 | 7.73 |  | 3 587.40 | 106.94 | 5.95 | 12.1 |  | 21 345 | 1 294 |
|  | Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 673.60 |  |  |  | 94% | 6 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 388.38 |  |  |  | 51% | 3 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 212.17 |  |  |  |  | 42 603 |  |  |
| 73. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 13.844 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 10 109.17 | 518.53 | 5.19 | 12.11 | 3.93 | 51 735 | 6 279 | 20 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 9 585.45 |  | 4.74 | 1 |  | 45 435 |  |
|  | Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 575.57 |  |  |  | 94% | 5 902 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 331.86 |  |  |  | 51% | 3 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 016.60 |  |  |  |  | 60 840 |  |  |
| 74. | ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.1841252 | 6 078.41 | 136.64 | 50.60 | 1 119.19 | 25.16 | 9.32 | 12.11 | 6.03 | 6 132 | 305 | 56 |
|  |  |  |  | 5 891.17 | 3.03 |  | 1 084.71 | 0.56 | 5.32 | 12.07 |  | 5 771 | 7 |
|  | Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*1.33/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 24.43 |  |  |  | 80% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 14.15 |  |  |  | 44% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 157.77 |  |  |  |  | 6 519 |  |  |
| 75. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 66.4512 | 7.42 |  | 7.42 | 493.12 |  | 493.12 |  | 5.18 | 2 554 |  | 2 554 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =38.44/5.18 |
| 76. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 66.4512 | 27.37 |  | 27.37 | 1 818.81 |  | 1 818.81 |  | 5.18 | 9 421 |  | 9 421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | 25 074.28 |  |  |  |  | 156 072 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 501.49 |  |  |  |  | 3 121 |  |  |
|  |  |  | 501.49 |  |  |  |  | 3 121 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 25 575.77 |  |  |  |  | 159 193 |  |  |
|  |  |  | 25 575.77 |  |  |  |  | 159 193 |  |
|  | НДС 18% | 4 603.64 |  |  |  |  | 28 655 |  |  |
|  | Всего с НДС | 30 179.41 |  |  |  |  | 187 848 |  |  |
|  | Раздел 8. Подвал |
|  | Полы |
| 77. | ТЕРр 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 5.596 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 17 480.11 | 5 631.59 | 11 848.52 | 12.11 | 4.7 | 123 887 | 68 199 | 55 688 |
|  |  |  |  |  | 238.98 |  |  | 1 337.33 | 1 | 12.1 |  |  | 16 182 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 5 575.14 |  |  |  | 68% | 57 379 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 4 738.87 |  |  |  | 54% | 45 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 794.11 |  |  |  |  | 226 832 |  |  |
| 78. | ТЕРр 51-3-2 Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта | 1.1192 | 5 332.86 | 5 125.32 | 2.03 | 5 968.54 | 5 736.26 | 2.27 | 12.11 | 6.52 | 70 360 | 69 466 | 15 |
|  |  |  |  | 205.51 |  |  | 230.01 |  | 3.82 | 1 |  | 879 |  |
|  | Объем: 559.6*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 75% |  |  | 4 302.20 |  |  |  | 64% | 44 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 2 581.32 |  |  |  | 36% | 25 008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 852.05 |  |  |  |  | 139 826 |  |  |
| 79. | ТЕР 11-01-002-03 Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 55.96 | 372.02 | 36.11 | 76.78 | 20 817.96 | 2 020.72 | 4 296.33 | 12.11 | 4.28 | 129 140 | 24 471 | 18 388 |
|  |  |  |  | 259.13 | 7.73 |  | 14 500.91 | 432.29 | 5.95 | 12.1 |  | 86 280 | 5 231 |
|  | Объем: 559.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 722.84 |  |  |  | 94% | 27 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 569.93 |  |  |  | 51% | 15 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 110.73 |  |  |  |  | 172 208 |  |  |
| 80. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 55.96 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 40 863.14 | 2 096.01 | 20.99 | 12.11 | 3.93 | 209 122 | 25 383 | 82 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 38 746.14 |  | 4.74 | 1 |  | 183 657 |  |
|  | Объем: 559.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 326.57 |  |  |  | 94% | 23 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 341.45 |  |  |  | 51% | 12 945 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 531.16 |  |  |  |  | 245 927 |  |  |
| 81. | ТЕР 11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 5.596 | 1 645.01 | 360.09 | 234.96 | 9 205.48 | 2 015.05 | 1 314.85 | 12.11 | 3.14 | 60 847 | 24 402 | 4 129 |
|  |  |  |  | 1 049.96 | 2.91 |  | 5 875.58 | 16.30 | 5.5 | 12.07 |  | 32 316 | 197 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 254.80 |  |  |  | 94% | 23 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 300.06 |  |  |  | 51% | 12 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 760.34 |  |  |  |  | 96 516 |  |  |
| 82. | ТЕР 11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 5.596 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 21 409.27 | 3 554.34 | 2 559.05 | 12.11 | 3.27 | 130 185 | 43 043 | 8 368 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 6.30 |  | 15 295.88 | 35.25 | 5.15 | 12.09 |  | 78 774 | 426 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 3 984.44 |  |  |  | 94% | 40 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 2 297.34 |  |  |  | 51% | 22 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 691.05 |  |  |  |  | 193 215 |  |  |
| 83. | ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 1.074432 | 6 078.41 | 136.64 | 50.60 | 6 530.84 | 146.81 | 54.37 | 12.11 | 6.03 | 35 780 | 1 778 | 328 |
|  |  |  |  | 5 891.17 | 3.03 |  | 6 329.66 | 3.25 | 5.32 | 12.07 |  | 33 674 | 39 |
|  | Объем: 559.6*1.92/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 142.56 |  |  |  | 80% | 1 454 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 82.53 |  |  |  | 44% | 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 755.93 |  |  |  |  | 38 033 |  |  |
| 84. | ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 5.596 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 9 633.24 | 2 143.44 | 329.04 | 12.11 | 6.15 | 64 071 | 25 957 | 2 024 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 20.51 |  | 7 160.75 | 114.79 | 5.04 | 12.09 |  | 36 090 | 1 388 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 506.64 |  |  |  | 94% | 25 704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 445.27 |  |  |  | 51% | 13 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 585.14 |  |  |  |  | 103 721 |  |  |
| 85. | ТЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 5.596 | 1 991.85 | 29.12 | 62.18 | 11 146.41 | 162.94 | 347.93 | 12.1 | 6.01 | 57 878 | 1 972 | 2 091 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 20.33 |  | 10 635.53 | 113.74 | 5.06 | 12.11 |  | 53 816 | 1 377 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25*6, Н4= 1*1,25*6, Н5= 1*1,15*6, Н48= 1*6 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 307.11 |  |  |  | 94% | 3 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 177.08 |  |  |  | 51% | 1 708 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 630.60 |  |  |  |  | 62 734 |  |  |
| 86. | ТЕР 06-01-067-04 Железнение поверхности, 100 м2 поверхности | 5.596 | 499.61 | 339.33 | 3.80 | 2 795.82 | 1 898.89 | 21.26 | 12.11 | 6.53 | 25 910 | 22 996 | 139 |
|  |  |  |  | 156.48 |  |  | 875.66 |  | 3.17 | 1 |  | 2 776 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 803.95 |  |  |  | 80% | 18 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 044.39 |  |  |  | 44% | 10 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 644.16 |  |  |  |  | 54 425 |  |  |
|  | Стены и потолки |
| 87. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 1.2944 | 188.95 | 188.95 |  | 244.58 | 244.58 |  | 12.11 | 1 | 2 962 | 2 962 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (11.7+14.56+1.5+3.6+1)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 242.13 |  |  |  | 84% | 2 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 146.75 |  |  |  | 48% | 1 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 633.46 |  |  |  |  | 6 872 |  |  |
| 88. | ТЕР 13-06-003-01 Очистка поверхности щетками (балки), 1 м2 очищаемой поверхности | 44.7 | 9.37 | 9.37 |  | 418.95 | 418.95 |  | 12.1 | 1 | 5 069 | 5 069 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 339.35 |  |  |  | 69% | 3 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 251.37 |  |  |  | 48% | 2 433 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 009.67 |  |  |  |  | 11 000 |  |  |
| 89. | ТЕРр 53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.36 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 7 098.11 | 1 262.62 | 40.93 | 12.11 | 5.41 | 35 793 | 15 290 | 221 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 5 794.56 | 5.44 | 3.5 | 12.1 |  | 20 281 | 66 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 090.53 |  |  |  | 73% | 11 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 887.64 |  |  |  | 56% | 8 599 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 076.28 |  |  |  |  | 55 602 |  |  |
| 90. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 8 | 37.19 | 25.77 |  | 297.52 | 206.16 |  | 12.12 | 1 | 2 956 | 2 499 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 91.36 |  | 5.01 | 1 |  | 458 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 177.30 |  |  |  | 73% | 1 824 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 144.31 |  |  |  | 56% | 1 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 619.13 |  |  |  |  | 6 180 |  |  |
| 91. | ТЕРр 62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 7.48 | 57.10 | 31.22 |  | 427.11 | 233.53 |  | 12.1 | 1 | 3 486 | 2 826 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 193.58 |  | 3.41 | 1 |  | 660 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 186.82 |  |  |  | 68% | 1 922 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 116.77 |  |  |  | 40% | 1 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 730.70 |  |  |  |  | 6 538 |  |  |
| 92. | ТЕР 15-02-016-02 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.596 | 2 030.17 | 873.55 | 150.35 | 11 360.84 | 4 888.39 | 841.36 | 12.11 | 8.75 | 90 774 | 59 198 | 7 362 |
|  |  |  |  | 1 006.27 | 86.58 |  | 5 631.09 | 484.47 | 4.3 | 12.1 |  | 24 214 | 5 862 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 104.22 |  |  |  | 80% | 52 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 525.24 |  |  |  | 37% | 24 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 990.30 |  |  |  |  | 166 894 |  |  |
| 93. | ТЕР 15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 7.48 | 2 006.26 | 835.02 | 150.35 | 15 006.79 | 6 245.91 | 1 124.62 | 12.11 | 8.75 | 118 314 | 75 638 | 9 840 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 86.58 |  | 7 636.26 | 647.58 | 4.3 | 12.1 |  | 32 836 | 7 836 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6 548.82 |  |  |  | 80% | 66 779 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3 239.94 |  |  |  | 37% | 30 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 795.55 |  |  |  |  | 215 979 |  |  |
| 94. | ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.252 | 4 993.78 | 2 313.83 | 83.97 | 1 258.43 | 583.09 | 21.16 | 12.11 | 6.45 | 10 070 | 7 061 | 136 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 33.28 |  | 654.18 | 8.39 | 4.39 | 12.09 |  | 2 872 | 101 |
|  | Объем: 9.6*2+2.7+3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 561.91 |  |  |  | 80% | 5 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 278.00 |  |  |  | 37% | 2 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 098.33 |  |  |  |  | 18 450 |  |  |
| 95. | ФЕР 15-04-001-02 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13.334 | 252.57 | 114.61 | 4.75 | 3 367.76 | 1 528.20 | 63.34 | 12.84 | 7.52 | 28 251 | 19 622 | 476 |
|  |  |  |  | 133.21 | 0.15 |  | 1 776.22 | 2.00 | 4.59 | 13 |  | 8 153 | 26 |
|  | Объем: 559.6+748.6+25.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 453.69 |  |  |  | 80% | 15 718 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 719.19 |  |  |  | 37% | 7 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 540.64 |  |  |  |  | 51 239 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | 251 849.33 |  |  |  |  | 1 872 191 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 5 036.99 |  |  |  |  | 37 444 |  |  |
|  |  |  | 5 036.99 |  |  |  |  | 37 444 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 256 886.32 |  |  |  |  | 1 909 635 |  |  |
|  |  |  | 256 886.32 |  |  |  |  | 1 909 635 |  |
|  | НДС 18% | 46 239.54 |  |  |  |  | 343 734 |  |  |
|  | Всего с НДС | 303 125.86 |  |  |  |  | 2 253 369 |  |  |
|  | Раздел 9. Прочие работы |
| 96. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 51.28 | 7.42 |  | 7.42 | 380.54 |  | 380.54 |  | 5.18 | 1 971 |  | 1 971 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =38.44/5.18 |
| 97. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 51.28 | 27.37 |  | 27.37 | 1 403.57 |  | 1 403.57 |  | 5.18 | 7 270 |  | 7 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | 1 784.11 |  |  |  |  | 9 241 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 35.68 |  |  |  |  | 185 |  |  |
|  |  |  | 35.68 |  |  |  |  | 185 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 1 819.79 |  |  |  |  | 9 426 |  |  |
|  |  |  | 1 819.79 |  |  |  |  | 9 426 |  |
|  | НДС 18% | 327.56 |  |  |  |  | 1 697 |  |  |
|  | Всего с НДС | 2 147.35 |  |  |  |  | 11 123 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 705 317.44 | 120 716.25 | 49 498.10 |  |  | 3 987 163 | 1 463 167 | 241 407 |
|  |  |  | 535 103.07 | 4 519.76 |  |  |  | 2 282 591 | 54 688 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 338.02 | 190.87 | 50.45 |  |  | 3 326 | 2 453 | 219 |
|  |  |  | 96.71 | 1.23 |  |  |  | 654 | 16 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 67, 68) | 182.50 |  |  |  |  | 2 000 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 67, 68) | 124.87 |  |  |  |  | 1 284 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 645.39 |  |  |  |  | 6 610 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 704 862.00 | 120 425.06 | 49 447.57 |  |  | 3 982 481 | 1 459 499 | 241 187 |
|  |  |  | 534 989.34 | 4 518.50 |  |  |  | 2 281 796 | 54 672 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 40 961.98 |  |  |  |  | 202 313 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 48, 58, 62; %=79 - по стр. 2; %=68 - по стр. 4, 10, 77, 91; %=71 - по стр. 5, 38; %=63 - по стр. 6; %=84 - по стр. 7, 30, 35, 41, 47, 56, 87; %=73 - по стр. 8, 9, 23, 89, 90; %=80 - по стр. 12, 17-19, 27-29, 39, 40, 45, 46, 53, 63, 64, 66, 74, 83, 86, 92-95; %=77 - по стр. 13, 25; %=66 - по стр. 20; %=94 - по стр. 24, 51, 52, 54, 65, 71-73, 79-82, 84, 85; %=90 - по стр. 31, 33, 36, 42; %=88 - по стр. 49, 57, 70; %=61 - по стр. 50, 55; %=64 - по стр. 78; %=69 - по стр. 88) | 118 616.38 |  |  |  |  | 1 216 865 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 48, 58, 62, 77; %=51 - по стр. 2, 24, 51, 52, 54, 65, 71-73, 79-82, 84, 85; %=40 - по стр. 4, 6, 10, 20, 91; %=52 - по стр. 5, 38; %=48 - по стр. 7, 13, 25, 30, 35, 41, 47, 49, 56, 57, 70, 87, 88; %=56 - по стр. 8, 9, 23, 89, 90; %=37 - по стр. 12, 17-19, 27-29, 39, 40, 45, 46, 64, 66, 92-95; %=43 - по стр. 31, 33, 36, 42; %=31 - по стр. 50, 55; %=44 - по стр. 53, 63, 74, 83, 86; %=36 - по стр. 78) | 68 808.95 |  |  |  |  | 661 999 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 892 287.33 |  |  |  |  | 5 861 345 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 117.42 | 100.32 | 0.08 |  |  | 1 356 | 1 215 | 1 |
|  |  |  | 17.02 | 0.03 |  |  |  | 141 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 21) | 103.36 |  |  |  |  | 1 069 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21) | 60.21 |  |  |  |  | 583 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 280.99 |  |  |  |  | 3 008 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 893 213.71 |  |  |  |  | 5 870 963 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 17 864.27 |  |  |  |  | 117 419 |  |  |
|  |  |  | 17 864.27 |  |  |  |  | 117 419 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 911 077.98 |  |  |  |  | 5 988 382 |  |  |
|  |  |  | 911 077.98 |  |  |  |  | 5 988 382 |  |
|  | НДС 18% | 163 994.04 |  |  |  |  | 1 077 909 |  |  |
|  | Всего с НДС | 1 075 072.02 |  |  |  |  | 7 066 291 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 118 902.24 |  |  |  |  | 1 219 934 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 68 994.03 |  |  |  |  | 663 866 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 475 540 | руб. | Смета на сумму: | 475 540 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ю. Гагарина д.47-53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина |
| Основание: 12-0309-ЭО.С, 12-0309-ЭО.ВР |
| Сметная стоимость: | 475.540 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 343.898 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.690 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 84.564 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | Ц08-03-599-09 Демонтаж щитков осветительных, 1 шт. | 4 | 11.83 | 10.61 | 1.22 | 47 | 42 | 5 | 12.11 | 4.17 | 534 | 514 | 20 |
|  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 2.94 | 12.2 |  |  | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1.0*0 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 40 |  |  |  | 81% | 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 27 |  |  |  | 52% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 220 |  |  |
| 2. | Е67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.28 | 48.36 | 48.36 |  | 14 | 14 |  | 12.11 | 1 | 164 | 164 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 12 |  |  |  | 72% | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9 |  |  |  | 52% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 367 |  |  |
| 3. | Е67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.43 | 53.31 | 52.33 | 0.98 | 23 | 23 |  | 12.11 | 6.44 | 275 | 272 | 3 |
|  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 1 | 12.03 |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 20 |  |  |  | 72% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15 |  |  |  | 52% | 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 615 |  |  |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |
| 4. | Ц08-03-572-08 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт. | 4 | 238.08 | 29.29 | 37.74 | 952 | 117 | 151 | 12.11 | 4.93 | 5 393 | 1 419 | 744 |
|  |  |  |  | 171.05 | 1.81 |  | 684 | 7 | 4.72 | 12.1 |  | 3 229 | 88 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 118 |  |  |  | 81% | 1 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 81 |  |  |  | 52% | 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 150 |  |  |  |  | 7 397 |  |  |
| 5. | С Цена поставщ. Металлоконструкции распределительного щита ЩРУВ-3/30 (аналог - RH552 500х500х210), шт. | 4 | 621.94 |  |  | 2 488 |  |  |  |  | 10 399 |  |  |
|  |  |  |  | 621.94 |  |  | 2 488 |  | 4.18 |  |  | 10 399 |  |
|  | Поправки: М: =2524.00*1.03/4.18 |
| 6. | Ц08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 4 | 169.63 | 28.09 | 5.10 | 679 | 112 | 20 | 12.11 | 4.69 | 2 117 | 1 361 | 96 |
|  |  |  |  | 136.44 | 0.18 |  | 546 | 1 | 1.21 | 12.2 |  | 660 | 9 |
|  | Вычт.ресурсы: С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 107 |  |  |  | 81% | 1 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 73 |  |  |  | 52% | 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 860 |  |  |  |  | 3 939 |  |  |
| 7. | С Цена поставщик. Выключатель автоматический CLS6-С32/3 на 32А, шт. | 4 | 94.13 |  |  | 377 |  |  |  |  | 1 574 |  |  |
|  |  |  |  | 94.13 |  |  | 377 |  | 4.18 |  |  | 1 574 |  |
|  | Поправки: М: =382.00*1.03/4.18 |
| 8. | Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 16 | 131.61 | 18.89 | 1.54 | 2 106 | 302 | 25 | 12.11 | 4.48 | 5 407 | 3 660 | 110 |
|  |  |  |  | 111.19 |  |  | 1 779 |  | 0.92 | 1 |  | 1 637 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 287 |  |  |  | 81% | 2 965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 196 |  |  |  | 52% | 1 903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 589 |  |  |  |  | 10 275 |  |  |
| 9. | С Цена поставщик. Выключатель автоматический CLS6-С20/3, шт. | 4 | 80.08 |  |  | 320 |  |  |  |  | 1 339 |  |  |
|  |  |  |  | 80.08 |  |  | 320 |  | 4.18 |  |  | 1 339 |  |
|  | Поправки: М: =325.00*1.03/4.18 |
| 10. | С Цена поставщик. Выключатель автоматический CLS6-В16/2, шт. | 4 | 53.72 |  |  | 215 |  |  |  |  | 898 |  |  |
|  |  |  |  | 53.72 |  |  | 215 |  | 4.18 |  |  | 898 |  |
|  | Поправки: М: =218.00*1.03/4.18 |
| 11. | С Цена поставщик. Выключатель автоматический CLS6-В6/2, шт. | 4 | 57.41 |  |  | 230 |  |  |  |  | 960 |  |  |
|  |  |  |  | 57.41 |  |  | 230 |  | 4.18 |  |  | 960 |  |
|  | Поправки: М: =233.00*1.03/4.18 |
| 12. | С Цена поставщик. Выключатель автоматический CKN6-10/1N/В003, шт. | 4 | 181.11 |  |  | 724 |  |  |  |  | 3 028 |  |  |
|  |  |  |  | 181.11 |  |  | 724 |  | 4.18 |  |  | 3 028 |  |
|  | Поправки: М: =735.00*1.03/4.18 |
| 13. | Ц08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 4 | 8.01 | 4.30 | 3.22 | 32 | 17 | 13 | 12.1 | 5 | 287 | 208 | 64 |
|  |  |  |  | 0.50 | 0.18 |  | 2 | 1 | 7.14 | 12.2 |  | 14 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 17 |  |  |  | 81% | 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 576 |  |  |
| 14. | С Цена поставщ. Счетчик ЦЭ6807Б 5-50А, кл.точн.1, шт. | 4 | 96.10 |  |  | 384 |  |  |  |  | 1 607 |  |  |
|  |  |  |  | 96.10 |  |  | 384 |  | 4.18 |  |  | 1 607 |  |
|  | Поправки: М: =390.00*1.03/4.18 |
| 15. | Ц08-03-599-01 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт. | 12 | 87.40 | 34.97 | 3.97 | 1 049 | 420 | 48 | 12.11 | 4.54 | 7 019 | 5 082 | 216 |
|  |  |  |  | 48.46 | 0.18 |  | 582 | 2 | 2.96 | 12.2 |  | 1 721 | 26 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 401 |  |  |  | 81% | 4 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 274 |  |  |  | 52% | 2 656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 724 |  |  |  |  | 13 813 |  |  |
| 16. | С Цена поставщ. Щит этажный RР 36, шт. | 12 | 228.18 |  |  | 2 738 |  |  |  |  | 11 445 |  |  |
|  |  |  |  | 228.18 |  |  | 2 738 |  | 4.18 |  |  | 11 445 |  |
|  | Поправки: М: =926.00*1.03/4.18 |
| 17. | Ц08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.24 | 929.15 | 498.65 | 43.75 | 223 | 120 | 11 | 12.11 | 4.18 | 1 727 | 1 449 | 44 |
|  |  |  |  | 386.75 | 0.54 |  | 93 |  | 2.52 | 12.18 |  | 234 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 114 |  |  |  | 81% | 1 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 78 |  |  |  | 52% | 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 415 |  |  |  |  | 3 657 |  |  |
| 18. | Ц08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.04 | 490.32 | 414.07 | 12.86 | 20 | 17 | 1 | 12.11 | 5 | 213 | 201 | 3 |
|  |  |  |  | 63.38 | 0.72 |  | 3 |  | 3.89 | 12.18 |  | 10 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 16 |  |  |  | 81% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11 |  |  |  | 52% | 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 480 |  |  |
| 19. | С Цена поставщ. Выключатель одноклавишный открытой установки, IP44, шт. | 24 | 14.54 |  |  | 349 |  |  |  |  | 1 458 |  |  |
|  |  |  |  | 14.54 |  |  | 349 |  | 4.18 |  |  | 1 458 |  |
|  | Поправки: М: =59.00*1.03/4.18 |
| 20. | С Цена поставщ. Выключатель двухклавишный скрытой установки, IP20, шт. | 4 | 19.47 |  |  | 78 |  |  |  |  | 325 |  |  |
|  |  |  |  | 19.47 |  |  | 78 |  | 4.18 |  |  | 325 |  |
|  | Поправки: М: =79.00*1.03/4.18 |
| 21. | Ц08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.43 | 5 020.87 | 1 114.70 | 2 316.92 | 2 159 | 479 | 996 | 12.11 | 5.91 | 13 640 | 5 805 | 5 888 |
|  |  |  |  | 1 589.24 | 682.13 |  | 683 | 293 | 2.85 | 12.09 |  | 1 948 | 3 546 |
|  | Объем: 27+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С503-0472:[ М-(416.01=407.85*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 733 |  |  |  | 81% | 7 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 502 |  |  |  | 52% | 4 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 394 |  |  |  |  | 26 077 |  |  |
| 22. | С Цена поставщ. Светильник Omega 100Вт IP54, шт. | 27 | 76.14 |  |  | 2 056 |  |  |  |  | 8 593 |  |  |
|  |  |  |  | 76.14 |  |  | 2 056 |  | 4.18 |  |  | 8 593 |  |
|  | Поправки: М: =309.00*1.03/4.18 |
| 23. | С Цена поставщ. Светильник OТЕ2 60Вт IP20, шт. | 16 | 61.36 |  |  | 982 |  |  |  |  | 4 104 |  |  |
|  |  |  |  | 61.36 |  |  | 982 |  | 4.18 |  |  | 4 104 |  |
|  | Поправки: М: =249.00*1.03/4.18 |
| 24. | С509-0741 Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт. | 4.3 | 35.22 |  |  | 151 |  |  |  |  | 395 |  |  |
|  |  |  |  | 35.22 |  |  | 151 |  | 91.9 |  |  | 395 |  |
| 25. | Ц08-02-410-01 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м | 3.55 | 1 143.25 | 200.00 | 38.05 | 4 059 | 710 | 135 | 12.11 | 4.83 | 17 670 | 8 598 | 652 |
|  |  |  |  | 905.19 | 1.99 |  | 3 213 | 7 | 2.62 | 12.1 |  | 8 419 | 86 |
|  | Объем: 135+220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 681 |  |  |  | 81% | 7 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 466 |  |  |  | 52% | 4 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 206 |  |  |  |  | 29 220 |  |  |
| 26. | Ц08-02-410-02 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.5 | 1 189.88 | 228.74 | 48.46 | 595 | 114 | 24 | 12.11 | 4.83 | 2 698 | 1 385 | 117 |
|  |  |  |  | 912.68 | 2.53 |  | 456 | 1 | 2.62 | 12.12 |  | 1 196 | 15 |
|  | Объем: 40+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 109 |  |  |  | 81% | 1 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75 |  |  |  | 52% | 728 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 779 |  |  |  |  | 4 560 |  |  |
| 27. | С103-1393 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м | 137.7 | 3.65 |  |  | 503 |  |  |  |  | 2 101 |  |  |
|  |  |  |  | 3.65 |  |  | 503 |  | 4.18 |  |  | 2 101 |  |
|  | Объем: 135*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =15.26/4.18 |
| 28. | С103-1394 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м | 224.4 | 4.90 |  |  | 1 100 |  |  |  |  | 4 598 |  |  |
|  |  |  |  | 4.90 |  |  | 1 100 |  | 4.18 |  |  | 4 598 |  |
|  | Объем: 220*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =20.49/4.18 |
| 29. | С103-1396 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м | 40.8 | 9.79 |  |  | 399 |  |  |  |  | 1 670 |  |  |
|  |  |  |  | 9.79 |  |  | 399 |  | 4.18 |  |  | 1 670 |  |
|  | Объем: 40*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =40.92/4.18 |
| 30. | С103-1397 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м | 10.2 | 13.24 |  |  | 135 |  |  |  |  | 565 |  |  |
|  |  |  |  | 13.24 |  |  | 135 |  | 4.18 |  |  | 565 |  |
|  | Объем: 10*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =55.36/4.18 |
| 31. | Ц08-02-407-06; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.4 | 1 135.37 | 214.32 | 177.77 | 454 | 86 | 71 | 12.86 | 5.36 | 2 726 | 1 102 | 381 |
|  |  |  |  | 743.28 | 7.62 |  | 297 | 3 | 4.18 | 13.52 |  | 1 243 | 41 |
|  | Добавл.ресурсы: З1-2038;; З1000-0001; Х02-1102;; Х04-0502;; Х40-0002;; С101-0813;; С101-1699;; С101-1755;; С101-1924;; С101-2488;; С101-3911;; С110-0219;; С402-0006;; С509-0090;; С509-0809; |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 85 |  |  |  | 81% | 926 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 58 |  |  |  | 52% | 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596 |  |  |  |  | 4 246 |  |  |
| 32. | Ц08-02-407-07; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм, 100 м | 0.6 | 1 288.58 | 267.34 | 273.59 | 773 | 160 | 164 | 12.86 | 5.42 | 4 832 | 2 063 | 890 |
|  |  |  |  | 747.66 | 12.96 |  | 449 | 8 | 4.19 | 13.53 |  | 1 880 | 105 |
|  | Добавл.ресурсы: З1-2038;; З1000-0001; Х02-1102;; Х04-0502;; Х40-0002;; С101-0813;; С101-1699;; С101-1755;; С101-1924;; С101-2488;; С101-3911;; С110-0219;; С402-0006;; С509-0090;; С509-0809; |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 160 |  |  |  | 81% | 1 756 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 109 |  |  |  | 52% | 1 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 042 |  |  |  |  | 7 715 |  |  |
| 33. | С103-0128 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м | 41.2 | 7.75 |  |  | 319 |  |  |  |  | 989 |  |  |
|  |  |  |  | 7.75 |  |  | 319 |  | 24.01 |  |  | 989 |  |
|  | Объем: 40*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С103-0133 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 61.8 | 19.44 |  |  | 1 201 |  |  |  |  | 4 006 |  |  |
|  |  |  |  | 19.44 |  |  | 1 201 |  | 64.83 |  |  | 4 006 |  |
|  | Объем: 60*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ц08-02-412-02; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YDY 3х1.5), 100 м | 1.75 | 287.82 | 76.03 | 5.81 | 504 | 133 | 10 | 12.86 | 5.53 | 2 708 | 1 711 | 56 |
|  |  |  |  | 205.98 | 0.32 |  | 360 | 1 | 2.61 | 13.52 |  | 941 | 8 |
|  | Объем: 135+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: З1-2038;; З1000-0001; Х02-1102;; Х40-0002;; С101-1764;; С101-2143;; С101-2493;; С111-0086;; С509-0033;; С509-0044;; С509-0778;; С509-1652; |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 127 |  |  |  | 81% | 1 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 87 |  |  |  | 52% | 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 718 |  |  |  |  | 4 994 |  |  |
| 36. | Ц08-02-412-03; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (YDY 3х4), 100 м | 2.2 | 324.24 | 88.66 | 11.62 | 713 | 195 | 26 | 12.86 | 5.53 | 3 960 | 2 508 | 141 |
|  |  |  |  | 223.97 | 0.65 |  | 493 | 1 | 2.66 | 13.54 |  | 1 311 | 19 |
|  | Добавл.ресурсы: З1-2038;; З1000-0001; Х02-1102;; Х40-0002;; С101-1764;; С101-2143;; С101-2493;; С111-0086;; С509-0033;; С509-0044;; С509-1654;; С509-1711; |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 186 |  |  |  | 81% | 2 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 127 |  |  |  | 52% | 1 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 027 |  |  |  |  | 7 321 |  |  |
| 37. | Ц08-02-412-05; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (YDY 5х10), 100 м | 1 | 458.57 | 164.69 | 40.64 | 459 | 165 | 41 | 12.86 | 5.53 | 3 067 | 2 118 | 225 |
|  |  |  |  | 253.24 | 2.27 |  | 253 | 2 | 2.86 | 13.53 |  | 724 | 31 |
|  | Объем: 60+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: З1-2038;; З1000-0001; Х02-1102;; Х40-0002;; С101-1764;; С101-2143;; С101-2493;; С111-0086;; С509-0033;; С509-0044;; С509-0780;; С509-1658; |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 159 |  |  |  | 81% | 1 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 109 |  |  |  | 52% | 1 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 5 925 |  |  |
| 38. | Ц08-02-412-07; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 (YКY 4х35), 100 м | 0.1 | 715.80 | 303.43 | 87.11 | 72 | 30 | 9 | 12.86 | 5.53 | 546 | 390 | 48 |
|  |  |  |  | 325.26 | 4.86 |  | 33 |  | 3.31 | 13.53 |  | 108 | 7 |
|  | Добавл.ресурсы: З1-2038;; З1000-0001; Х02-1102;; Х40-0002;; С101-1764;; С101-2143;; С101-2493;; С111-0086;; С509-0033;; С509-0044;; С509-0782;; С509-1661; |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 81% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 20 |  |  |  | 52% | 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 1 074 |  |  |
| 39. | Ц08-02-403-03; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (YDY 3х1.5, YDY 3х4, YDY 5х35), 100 м | 0.75 | 1 838.25 | 417.36 | 8.71 | 1 379 | 313 | 7 | 12.86 | 5.53 | 7 303 | 4 025 | 36 |
|  |  |  |  | 1 412.18 | 0.49 |  | 1 059 |  | 3.06 | 13.37 |  | 3 241 | 5 |
|  | Добавл.ресурсы: З1-2038;; З1000-0001; Х02-1102;; Х40-0002;; С101-0813;; С101-1729;; С101-2143;; С101-3909;; С111-0086;; С405-0219;; С507-0700;; С509-0044;; С509-0104;; С509-0162;; С509-0167;; С509-1652; |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 297 |  |  |  | 81% | 3 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 203 |  |  |  | 52% | 2 096 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 880 |  |  |  |  | 12 663 |  |  |
| 40. | С501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (YDY 3х1.5), 1000 м | 0.153 | 6 433.08 |  |  | 984 |  |  |  |  | 4 114 |  |  |
|  |  |  |  | 6 433.08 |  |  | 984 |  | 4.18 |  |  | 4 114 |  |
|  | Объем: 150*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =26890.29/4.18 |
| 41. | С501-8436 Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2 (ВВГнг3х1.5), 1000 м | 0.102 | 4 700.99 |  |  | 480 |  |  |  |  | 2 004 |  |  |
|  |  |  |  | 4 700.99 |  |  | 480 |  | 4.18 |  |  | 2 004 |  |
|  | Объем: 100*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =19650.12/4.18 |
| 42. | С501-8194 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 (YDY 3х4), 1000 м | 0.2244 | 15 059.16 |  |  | 3 379 |  |  |  |  | 14 125 |  |  |
|  |  |  |  | 15 059.16 |  |  | 3 379 |  | 4.18 |  |  | 14 125 |  |
|  | Объем: 220*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =62947.29/4.18 |
| 43. | С501-8264 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2 (YКY 4х35), 1000 м | 0.0102 | 135 327.69 |  |  | 1 380 |  |  |  |  | 5 770 |  |  |
|  |  |  |  | 135 327.69 |  |  | 1 380 |  | 4.18 |  |  | 5 770 |  |
|  | Объем: 10*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =565669.73/4.18 |
| 44. | С501-8213 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м | 0.102 | 60 766.30 |  |  | 6 198 |  |  |  |  | 25 908 |  |  |
|  |  |  |  | 60 766.30 |  |  | 6 198 |  | 4.18 |  |  | 25 908 |  |
|  | Объем: 100*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =254003.14/4.18 |
| 45. | С Цена поставщ. Коробка ответвительная для скрытой установки IP 20, шт. | 16 | 6.16 |  |  | 99 |  |  |  |  | 412 |  |  |
|  |  |  |  | 6.16 |  |  | 99 |  | 4.18 |  |  | 412 |  |
|  | Поправки: М: =25.00*1.03/4.18 |
| 46. | С Цена поставщ. Коробка ответвительная для скрытой установки IP 54, шт. | 19 | 6.41 |  |  | 122 |  |  |  |  | 509 |  |  |
|  |  |  |  | 6.41 |  |  | 122 |  | 4.18 |  |  | 509 |  |
|  | Поправки: М: =26.00*1.03/4.18 |
| 47. | Ц08-03-575-01 (применит.) Колодки распределительные, 1 шт. | 1 | 14.70 | 14.14 |  | 15 | 14 |  | 12.11 | 1 | 175 | 171 |  |
|  |  |  |  | 0.56 |  |  | 1 |  | 7.5 | 1 |  | 4 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13 |  |  |  | 81% | 139 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9 |  |  |  | 52% | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 402 |  |  |
| 48. | С Цена поставщ. Колодка распределительная LZG-35/16 IP 20, шт. | 1 | 112.12 |  |  | 112 |  |  |  |  | 469 |  |  |
|  |  |  |  | 112.12 |  |  | 112 |  | 4.18 |  |  | 469 |  |
|  | Поправки: М: =455.00*1.03/4.18 |
| 49. | Ц08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м | 1.7 | 7 640.68 | 465.07 | 64.87 | 12 989 | 791 | 110 | 12.11 | 4.08 | 19 937 | 9 574 | 450 |
|  |  |  |  | 7 110.74 | 0.45 |  | 12 088 | 1 | 0.82 | 12.18 |  | 9 912 | 9 |
|  | Объем: 100+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 752 |  |  |  | 81% | 7 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 515 |  |  |  | 52% | 4 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 256 |  |  |  |  | 32 682 |  |  |
| 50. | С501-8215 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 (DY1х16), 1000 м | 0.102 | 13 730.27 |  |  | 1 400 |  |  |  |  | 5 854 |  |  |
|  |  |  |  | 13 730.27 |  |  | 1 400 |  | 4.18 |  |  | 5 854 |  |
|  | Объем: 100*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =57392.52/4.18 |
| 51. | С501-8216 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY1х25), 1000 м | 0.0714 | 17 710.01 |  |  | 1 264 |  |  |  |  | 6 101 |  |  |
|  |  |  |  | 17 710.01 |  |  | 1 264 |  | 85 451.84 |  |  | 6 101 |  |
|  | Объем: 70*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Ц08-02-471-02 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм, 10 шт. | 1 | 1 229.75 | 117.76 | 95.19 | 1 230 | 118 | 95 | 12.11 | 4.93 | 6 410 | 1 426 | 469 |
|  |  |  |  | 1 016.80 | 4.53 |  | 1 017 | 5 | 4.44 | 12.1 |  | 4 515 | 55 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 117 |  |  |  | 81% | 1 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 80 |  |  |  | 52% | 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 427 |  |  |  |  | 8 380 |  |  |
| 53. | Ц08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (5х40мм), 100 м | 0.3 | 1 236.26 | 165.67 | 85.41 | 371 | 50 | 26 | 12.11 | 4.87 | 1 835 | 602 | 125 |
|  |  |  |  | 985.18 | 3.32 |  | 296 | 1 | 3.75 | 12.1 |  | 1 108 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48 |  |  |  | 81% | 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33 |  |  |  | 52% | 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  | 2 652 |  |  |
| 54. | Ц08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5х36мм), 100 м | 2.6 | 1 891.20 | 212.57 | 95.39 | 4 917 | 553 | 248 | 12.11 | 4.87 | 20 250 | 6 693 | 1 208 |
|  |  |  |  | 1 583.24 | 3.78 |  | 4 116 | 10 | 3 | 12.08 |  | 12 349 | 119 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 535 |  |  |  | 81% | 5 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 366 |  |  |  | 52% | 3 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 818 |  |  |  |  | 29 310 |  |  |
|  | Раздел 3. Строительные работы |
| 55. | Е46-03-009-07 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. | 0.36 | 3 160.84 | 728.55 | 2 432.29 | 1 138 | 262 | 876 | 12.11 | 4.21 | 6 863 | 3 176 | 3 686 |
|  |  |  |  |  | 237.28 |  |  | 85 | 1 | 12.1 |  |  | 1 034 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 344 |  |  |  | 84% | 3 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 208 |  |  |  | 48% | 2 021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 690 |  |  |  |  | 12 420 |  |  |
| 56. | Е46-03-010-01 (Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 0.12 | 1 202.69 | 267.87 | 934.82 | 144 | 32 | 112 | 12.11 | 4.27 | 868 | 389 | 479 |
|  |  |  |  |  | 85.56 |  |  | 10 | 1 | 12.1 |  |  | 124 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 42 |  |  |  | 84% | 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 25 |  |  |  | 48% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 545 |  |  |
| 57. | Е46-03-009-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.04 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 70 | 14 | 56 | 12.11 | 4.27 | 409 | 171 | 238 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 5 | 1 | 12.1 |  |  | 62 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 19 |  |  |  | 84% | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11 |  |  |  | 48% | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 717 |  |  |
| 58. | Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд | 3.3 | 650.90 | 152.33 | 498.57 | 2 148 | 503 | 1 645 | 12.11 | 4.27 | 13 113 | 6 088 | 7 025 |
|  |  |  |  |  | 45.63 |  |  | 151 | 1 | 12.1 |  |  | 1 822 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 647 |  |  |  | 84% | 6 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 392 |  |  |  | 48% | 3 797 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 188 |  |  |  |  | 23 554 |  |  |
| 59. | Е46-03-008-02 Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш | 0.09504 | 1 685.82 | 460.28 | 1 225.54 | 160 | 44 | 116 | 12.11 | 4.27 | 1 027 | 530 | 497 |
|  |  |  |  |  | 112.18 |  |  | 11 | 1 | 12.1 |  |  | 129 |
|  | Объем: 0.54*0.44*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 54 |  |  |  | 84% | 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 33 |  |  |  | 48% | 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 1 897 |  |  |
| 60. | Е46-03-008-01 Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см, 10 м2 ниш | 0.20352 | 986.09 | 252.97 | 733.12 | 201 | 51 | 149 | 12.11 | 4.27 | 1 261 | 623 | 637 |
|  |  |  |  |  | 67.10 |  |  | 14 | 1 | 12.1 |  |  | 165 |
|  | Объем: 0.53*0.32*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 64 |  |  |  | 84% | 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 39 |  |  |  | 48% | 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 2 301 |  |  |
| 61. | Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.1 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 217 | 65 | 4 | 12.11 | 6.5 | 1 429 | 782 | 27 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 148 |  | 4.19 | 1 |  | 621 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 64 |  |  |  | 84% | 657 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 39 |  |  |  | 48% | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 2 461 |  |  |
| 62. | Е01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для горизонтальной шины заземления), 100 м3 грунта | 0.066 | 2 361.46 | 2 361.46 |  | 156 | 156 |  | 12.11 | 1 | 1 887 | 1 887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 44*0.3*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 112 |  |  |  | 61% | 1 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 59 |  |  |  | 31% | 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328 |  |  |  |  | 3 623 |  |  |
| 63. | Е01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 0.066 | 1 107.63 | 1 107.63 |  | 73 | 73 |  | 12.11 | 1 | 885 | 885 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 53 |  |  |  | 61% | 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 28 |  |  |  | 31% | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  | 1 699 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 70 308 | 6 295 | 5 194 |  |  | 283 955 | 77 032 | 24 575 |
|  |  |  | 58 818 | 620 |  |  |  | 182 345 | 7 532 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 65 964 | 5 058 | 2 236 |  |  | 255 774 | 62 065 | 11 983 |
|  |  |  | 58 670 | 344 |  |  |  | 181 724 | 4 194 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 30 167 |  |  |  |  | 125 320 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 31, 32, 35-39, 47, 49, 52-54) | 5 132 |  |  |  |  | 53 670 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 31, 32, 35-39, 47, 49, 52-54) | 3 511 |  |  |  |  | 34 454 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 74 607 |  |  |  |  | 343 898 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 344 | 1 237 | 2 958 |  |  | 28 181 | 14 967 | 12 592 |
|  |  |  | 148 | 276 |  |  |  | 621 | 3 338 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 55-61; %=61 - по стр. 62, 63) | 1 430 |  |  |  |  | 14 686 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 55-61; %=31 - по стр. 62, 63) | 859 |  |  |  |  | 8 333 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 6 633 |  |  |  |  | 51 200 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 81 240 |  |  |  |  | 395 098 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 625 |  |  |  |  | 7 902 |  |  |
|  |  |  | 1 625 |  |  |  |  | 7 902 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 82 865 |  |  |  |  | 403 000 |  |  |
|  |  |  | 82 865 |  |  |  |  | 403 000 |  |
|  | НДС 18% | 14 916 |  |  |  |  | 72 540 |  |  |
|  | Всего с НДС | 97 781 |  |  |  |  | 475 540 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 562 |  |  |  |  | 68 356 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 370 |  |  |  |  | 42 787 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 368 646 | руб. | Смета на сумму: | 368 646 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ю. Гагарина д.47-53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт системы водоснабжения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина |
| Основание: 12-0308-В.С, 12-0308-ВР.В |
| Сметная стоимость: | 368.646 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.538 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 67.492 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 1.87 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 732 | 572 | 15 | 12.11 | 4.1 | 7 434 | 6 923 | 63 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 144 | 2 | 3.1 | 12.12 |  | 448 | 29 |
|  | Объем: 126+31+30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 425 |  |  |  | 63% | 4 380 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 287 |  |  |  | 40% | 2 781 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 444 |  |  |  |  | 14 595 |  |  |
| 2. | Е65-3-17 Снятие водомерных узлов массой до 100 кг, 100 шт. арматуры | 0.01 | 1 708.87 | 964.73 | 744.14 | 17 | 10 | 7 | 12.11 | 5.02 | 154 | 117 | 37 |
|  |  |  |  |  | 110.08 |  |  | 1 | 1 | 12.1 |  |  | 13 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 8 |  |  |  | 63% | 82 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 6 |  |  |  | 40% | 52 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 288 |  |  |
| 3. | Е69-1-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.15 | 418.14 | 418.14 |  | 63 | 63 |  | 12.11 | 1 | 760 | 760 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 49 |  |  |  | 66% | 502 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 32 |  |  |  | 40% | 304 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1 566 |  |  |
| 4. | Е46-03-010-02 (Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.36 | 2 557.56 | 625.61 | 1 931.95 | 921 | 225 | 696 | 12.11 | 4.27 | 5 697 | 2 727 | 2 970 |
|  |  |  |  |  | 176.84 |  |  | 64 | 1 | 12.1 |  |  | 770 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 286 |  |  |  | 84% | 2 937 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 173 |  |  |  | 48% | 1 679 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 381 |  |  |  |  | 10 313 |  |  |
| 5. | Е16-04-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.005 | 4 137.66 | 2 301.52 | 1 728.54 | 21 | 12 | 9 | 12.11 | 4.92 | 184 | 139 | 43 |
|  |  |  |  | 107.60 | 253.30 |  | 1 | 1 | 4.59 | 12.1 |  | 2 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 15 |  |  |  | 98% | 151 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 9 |  |  |  | 56% | 86 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 421 |  |  |
| 6. | Е16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.36 | 2 958.70 | 1 810.34 | 1 067.10 | 1 065 | 652 | 384 | 12.11 | 4.94 | 9 918 | 7 892 | 1 898 |
|  |  |  |  | 81.26 | 154.78 |  | 29 | 56 | 4.36 | 12.1 |  | 128 | 674 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 814 |  |  |  | 98% | 8 395 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 503 |  |  |  | 56% | 4 797 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 382 |  |  |  |  | 23 110 |  |  |
| 7. | Е16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.94 | 2 171.21 | 1 473.54 | 626.15 | 2 041 | 1 385 | 589 | 12.11 | 4.98 | 19 999 | 16 774 | 2 931 |
|  |  |  |  | 71.52 | 89.09 |  | 67 | 84 | 4.37 | 12.1 |  | 294 | 1 013 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 689 |  |  |  | 98% | 17 431 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 043 |  |  |  | 56% | 9 961 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 773 |  |  |  |  | 47 391 |  |  |
| 8. | Е16-04-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.38 | 2 882.50 | 1 964.72 | 787.16 | 1 095 | 747 | 299 | 12.11 | 4.99 | 10 763 | 9 041 | 1 493 |
|  |  |  |  | 130.62 | 111.36 |  | 50 | 42 | 4.62 | 12.1 |  | 229 | 512 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 907 |  |  |  | 98% | 9 362 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 560 |  |  |  | 56% | 5 350 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 563 |  |  |  |  | 25 475 |  |  |
| 9. | Е16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.3 | 3 588.58 | 1 712.11 | 1 749.01 | 1 077 | 514 | 525 | 12.11 | 4.94 | 8 961 | 6 220 | 2 592 |
|  |  |  |  | 127.46 | 254.06 |  | 38 | 76 | 3.89 | 12.1 |  | 149 | 922 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 679 |  |  |  | 98% | 6 999 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 419 |  |  |  | 56% | 4 000 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 174 |  |  |  |  | 19 960 |  |  |
| 10. | С Цена поставщик. Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм, м | 0.4495 | 11.44 |  |  | 5 |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  |  | 11.44 |  |  | 5 |  | 4.18 |  |  | 21 |  |
|  | Объем: 0.5*0.899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1.19*39.0*1.03/4.18 |
| 11. | С Цена поставщик. Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм, м | 33.444 | 17.68 |  |  | 591 |  |  |  |  | 2 472 |  |  |
|  |  |  |  | 17.68 |  |  | 591 |  | 4.18 |  |  | 2 472 |  |
|  | Объем: 36*0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1.84*39.0*1.03/4.18 |
| 12. | С Цена поставщик. Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм, м | 88.172 | 28.06 |  |  | 2 474 |  |  |  |  | 10 342 |  |  |
|  |  |  |  | 28.06 |  |  | 2 474 |  | 4.18 |  |  | 10 342 |  |
|  | Объем: 94*0.938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2.92*39.0*1.03/4.18 |
| 13. | С Цена поставщик. Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм, м | 35.606 | 42.38 |  |  | 1 509 |  |  |  |  | 6 308 |  |  |
|  |  |  |  | 42.38 |  |  | 1 509 |  | 4.18 |  |  | 6 308 |  |
|  | Объем: 38*0.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4.41*39.0*1.03/4.18 |
| 14. | С Цена поставщик. Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=50х6.9мм, м | 28.38 | 66.60 |  |  | 1 890 |  |  |  |  | 7 900 |  |  |
|  |  |  |  | 66.60 |  |  | 1 890 |  | 4.18 |  |  | 7 900 |  |
|  | Объем: 30*0.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =6.93*39.0*1.03/4.18 |
| 15. | С Цена поставщик. Кран шаровой "Фузиотерм" Д=25мм, шт. | 36 | 168.66 |  |  | 6 072 |  |  |  |  | 25 379 |  |  |
|  |  |  |  | 168.66 |  |  | 6 072 |  | 4.18 |  |  | 25 379 |  |
|  | Поправки: М: =17.55*39.0*1.03/4.18 |
| 16. | С Цена поставщик. Кран шаровой "Фузиотерм" Д=32мм, шт. | 12 | 256.68 |  |  | 3 080 |  |  |  |  | 12 875 |  |  |
|  |  |  |  | 256.68 |  |  | 3 080 |  | 4.18 |  |  | 12 875 |  |
|  | Поправки: М: =26.71*39.0*1.03/4.18 |
| 17. | С Цена поставщик. Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=25мм, шт. | 12 | 3.75 |  |  | 45 |  |  |  |  | 188 |  |  |
|  |  |  |  | 3.75 |  |  | 45 |  | 4.18 |  |  | 188 |  |
|  | Поправки: М: =0.39*39.0*1.03/4.18 |
| 18. | С Цена поставщик. Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=32мм, шт. | 12 | 5.19 |  |  | 62 |  |  |  |  | 260 |  |  |
|  |  |  |  | 5.19 |  |  | 62 |  | 4.18 |  |  | 260 |  |
|  | Поправки: М: =0.54*39.0*1.03/4.18 |
| 19. | С Цена поставщик. Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=50мм, шт. | 4 | 17.68 |  |  | 71 |  |  |  |  | 296 |  |  |
|  |  |  |  | 17.68 |  |  | 71 |  | 4.18 |  |  | 296 |  |
|  | Поправки: М: =1.84*39.0*1.03/4.18 |
| 20. | С Цена поставщик. Переходник "Фузиотерм" Д=32/25мм, шт. | 12 | 4.04 |  |  | 48 |  |  |  |  | 202 |  |  |
|  |  |  |  | 4.04 |  |  | 48 |  | 4.18 |  |  | 202 |  |
|  | Поправки: М: =0.42*39.0*1.03/4.18 |
| 21. | С Цена поставщик. Переходник "Фузиотерм" Д=40/32мм, шт. | 2 | 6.25 |  |  | 12 |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 6.25 |  |  | 12 |  | 4.18 |  |  | 52 |  |
|  | Поправки: М: =0.65*39.0*1.03/4.18 |
| 22. | С Цена поставщик. Переходник "Фузиотерм" Д=50/40мм, шт. | 2 | 9.90 |  |  | 20 |  |  |  |  | 83 |  |  |
|  |  |  |  | 9.90 |  |  | 20 |  | 4.18 |  |  | 83 |  |
|  | Поправки: М: =1.03*39.0*1.03/4.18 |
| 23. | С Цена поставщик. Т-образный переходник "Фузиотерм" Д=32х25х32мм, шт. | 24 | 6.73 |  |  | 161 |  |  |  |  | 675 |  |  |
|  |  |  |  | 6.73 |  |  | 161 |  | 4.18 |  |  | 675 |  |
|  | Поправки: М: =0.70*39.0*1.03/4.18 |
| 24. | С Цена поставщик. Т-образный переходник "Фузиотерм" Д=40х32х40мм, шт. | 5 | 10.09 |  |  | 50 |  |  |  |  | 211 |  |  |
|  |  |  |  | 10.09 |  |  | 50 |  | 4.18 |  |  | 211 |  |
|  | Поправки: М: =1.05*39.0*1.03/4.18 |
| 25. | С Цена поставщик. Т-образный переходник "Фузиотерм" Д=50х32х50мм, шт. | 4 | 29.12 |  |  | 116 |  |  |  |  | 487 |  |  |
|  |  |  |  | 29.12 |  |  | 116 |  | 4.18 |  |  | 487 |  |
|  | Поправки: М: =3.03*39.0*1.03/4.18 |
| 26. | С Цена поставщик. Т-образная деталь "Фузиотерм" Д=50мм, шт. | 3 | 29.12 |  |  | 87 |  |  |  |  | 365 |  |  |
|  |  |  |  | 29.12 |  |  | 87 |  | 4.18 |  |  | 365 |  |
|  | Поправки: М: =3.03*39.0*1.03/4.18 |
| 27. | С Цена поставщик. Крепежный хомут "Фузиотерм" Д=25мм, шт. | 37 | 10.76 |  |  | 398 |  |  |  |  | 1 665 |  |  |
|  |  |  |  | 10.76 |  |  | 398 |  | 4.18 |  |  | 1 665 |  |
|  | Поправки: М: =1.12*39.0*1.03/4.18 |
| 28. | С Цена поставщик. Крепежный хомут "Фузиотерм" Д=32мм, шт. | 91 | 11.63 |  |  | 1 058 |  |  |  |  | 4 423 |  |  |
|  |  |  |  | 11.63 |  |  | 1 058 |  | 4.18 |  |  | 4 423 |  |
|  | Поправки: М: =1.21*39.0*1.03/4.18 |
| 29. | С Цена поставщик. Крепежный хомут "Фузиотерм" Д=40мм, шт. | 32 | 11.92 |  |  | 381 |  |  |  |  | 1 594 |  |  |
|  |  |  |  | 11.92 |  |  | 381 |  | 4.18 |  |  | 1 594 |  |
|  | Поправки: М: =1.24*39.0*1.03/4.18 |
| 30. | С Цена поставщик. Крепежный хомут "Фузиотерм" Д=50мм, шт. | 31 | 13.17 |  |  | 408 |  |  |  |  | 1 706 |  |  |
|  |  |  |  | 13.17 |  |  | 408 |  | 4.18 |  |  | 1 706 |  |
|  | Поправки: М: =1.37*39.0*1.03/4.18 |
| 31. | С Цена поставщик. Муфта "Фузиотерм" Д=25мм, шт. | 14 | 3.08 |  |  | 43 |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  |  |  |  | 3.08 |  |  | 43 |  | 4.18 |  |  | 180 |  |
|  | Поправки: М: =0.32*39.0*1.03/4.18 |
| 32. | С Цена поставщик. Муфта "Фузиотерм" Д=32мм, шт. | 34 | 4.04 |  |  | 137 |  |  |  |  | 574 |  |  |
|  |  |  |  | 4.04 |  |  | 137 |  | 4.18 |  |  | 574 |  |
|  | Поправки: М: =0.42*39.0*1.03/4.18 |
| 33. | С Цена поставщик. Муфта "Фузиотерм" Д=40мм, шт. | 12 | 4.71 |  |  | 57 |  |  |  |  | 236 |  |  |
|  |  |  |  | 4.71 |  |  | 57 |  | 4.18 |  |  | 236 |  |
|  | Поправки: М: =0.49*39.0*1.03/4.18 |
| 34. | С Цена поставщик. Муфта "Фузиотерм" Д=50мм, шт. | 11 | 9.90 |  |  | 109 |  |  |  |  | 455 |  |  |
|  |  |  |  | 9.90 |  |  | 109 |  | 4.18 |  |  | 455 |  |
|  | Поправки: М: =1.03*39.0*1.03/4.18 |
| 35. | Е26-01-017-01 (применит.) Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 18.75 | 1 053.52 | 42.58 | 32.78 | 19 753 | 798 | 615 | 12.11 | 6.39 | 40 007 | 9 669 | 3 927 |
|  |  |  |  | 978.16 |  |  | 18 341 |  | 1.44 | 1 |  | 26 410 |  |
|  | Объем: 0.5+36+90+31+30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 718 |  |  |  | 77% | 7 445 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 479 |  |  |  | 48% | 4 641 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 950 |  |  |  |  | 52 093 |  |  |
| 36. | С104-0267 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм, м | 0.55 | 2.79 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 2.79 |  |  | 2 |  | 11.67 |  |  | 6 |  |
|  | Объем: 0.5*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11.67/4.18 |
| 37. | С104-0269 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм, м | 39.6 | 3.27 |  |  | 130 |  |  |  |  | 542 |  |  |
|  |  |  |  | 3.27 |  |  | 130 |  | 13.68 |  |  | 542 |  |
|  | Объем: 36*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =13.68/4.18 |
| 38. | С104-0300 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм, м | 99 | 4.24 |  |  | 420 |  |  |  |  | 1 754 |  |  |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  | 420 |  | 17.72 |  |  | 1 754 |  |
|  | Объем: 90*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =17.72/4.18 |
| 39. | С104-0301 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм, м | 34.1 | 5.12 |  |  | 174 |  |  |  |  | 729 |  |  |
|  |  |  |  | 5.12 |  |  | 174 |  | 21.39 |  |  | 729 |  |
|  | Объем: 31*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =21.39/4.18 |
| 40. | С104-0273 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм, м | 33 | 7.69 |  |  | 254 |  |  |  |  | 1 060 |  |  |
|  |  |  |  | 7.69 |  |  | 254 |  | 32.13 |  |  | 1 060 |  |
|  | Объем: 30*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =32.13/4.18 |
| 41. | Е16-06-001-01 Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел | 1 | 2 862.42 | 105.43 | 18.48 | 2 862 | 105 | 18 | 12.11 | 5.48 | 9 210 | 1 277 | 101 |
|  |  |  |  | 2 738.51 | 0.75 |  | 2 739 | 1 | 2.86 | 12.18 |  | 7 832 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 122 |  |  |  | 98% | 1 260 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 75 |  |  |  | 56% | 720 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 059 |  |  |  |  | 11 190 |  |  |
| 42. | С Цена поставщик. Кран шаровой "Фузиотерм" Д=50мм, шт. | 3 | 663.29 |  |  | 1 990 |  |  |  |  | 8 318 |  |  |
|  |  |  |  | 663.29 |  |  | 1 990 |  | 4.18 |  |  | 8 318 |  |
|  | Поправки: М: =69.02*39.0*1.03/4.18 |
| 43. | Е18-06-007-01 Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров | 0.1 | 1 163.12 | 96.70 | 77.37 | 116 | 10 | 8 | 12.11 | 5.74 | 1 214 | 117 | 44 |
|  |  |  |  | 989.05 | 0.19 |  | 99 |  | 10.64 | 12.2 |  | 1 052 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 12 |  |  |  | 98% | 115 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 7 |  |  |  | 56% | 66 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 1 394 |  |  |
| 44. | Е18-07-001-05 Установка кранов воздушных, 1 компл. | 1 | 33.78 | 1.54 |  | 34 | 2 |  | 12.11 | 1 | 48 | 19 |  |
|  |  |  |  | 32.24 |  |  | 32 |  | 0.92 | 1 |  | 30 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 |  |  |  | 98% | 19 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 |  |  |  | 56% | 11 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 77 |  |  |
| 45. | Е46-03-017-03 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.04 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 106 | 26 | 2 | 12.11 | 6.5 | 674 | 314 | 11 |
|  |  |  |  | 1 954.37 |  |  | 78 |  | 4.46 | 1 |  | 349 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 26 |  |  |  | 84% | 264 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 48% | 151 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 1 088 |  |  |
| 46. | Е46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.11 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 214 | 52 | 3 | 12.11 | 6.44 | 1 437 | 630 | 18 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 159 |  | 4.96 | 1 |  | 789 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 51 |  |  |  | 84% | 529 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 31 |  |  |  | 48% | 302 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 2 269 |  |  |
| 47. | Е16-07-003-06 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка | 1 | 440.03 | 75.50 | 9.55 | 440 | 75 | 10 | 12.11 | 4.83 | 2 189 | 914 | 46 |
|  |  |  |  | 354.98 | 0.19 |  | 355 |  | 3.46 | 12.2 |  | 1 228 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 86 |  |  |  | 98% | 898 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 53 |  |  |  | 56% | 513 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  | 3 600 |  |  |
| 48. | Х311-1037; (НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.547 | 7.42 |  | 7.42 | 4 |  | 4 |  | 5.18 | 21 |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (1.87)*0.22+(0.01)*8.1+(0.15)*0.06+0.019*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =38.44/5.18 |
| 49. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.547 | 27.37 |  | 27.37 | 15 |  | 15 |  | 5.18 | 78 |  | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 52 430 | 5 248 | 3 199 |  |  | 210 106 | 63 533 | 16 273 |
|  |  |  | 43 986 | 327 |  |  |  | 130 298 | 3 959 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 22 056 | 1 164 | 1 335 |  |  | 52 765 | 14 100 | 7 025 |
|  |  |  | 19 558 | 64 |  |  |  | 31 639 | 770 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 980 |  |  |  |  | 4 091 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 3; %=84 - по стр. 4, 45, 46; %=77 - по стр. 35) | 1 131 |  |  |  |  | 11 677 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=48 - по стр. 4, 35, 45, 46) | 731 |  |  |  |  | 7 077 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 23 918 |  |  |  |  | 71 519 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 30 374 | 4 084 | 1 864 |  |  | 157 341 | 49 433 | 9 248 |
|  |  |  | 24 428 | 263 |  |  |  | 98 659 | 3 189 |
|  | . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 43, 44) | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 5-9, 41, 43, 44, 47) | 4 759 |  |  |  |  | 49 091 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 5-9, 41, 43, 44, 47) | 2 964 |  |  |  |  | 28 335 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 38 097 |  |  |  |  | 234 767 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 62 015 |  |  |  |  | 306 286 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 240 |  |  |  |  | 6 126 |  |  |
|  |  |  | 1 240 |  |  |  |  | 6 126 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 63 255 |  |  |  |  | 312 412 |  |  |
|  |  |  | 63 255 |  |  |  |  | 312 412 |  |
|  | НДС 18% | 11 386 |  |  |  |  | 56 234 |  |  |
|  | Всего с НДС | 74 641 |  |  |  |  | 368 646 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 890 |  |  |  |  | 60 768 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 695 |  |  |  |  | 35 412 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 583 473 | руб. | Смета на сумму: | 583 473 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ю. Гагарина д.47-53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт системы водоотведения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина |
| Основание: 12-0308-К.С, 12-0308-К.ВР |
| Сметная стоимость: | 583.473 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.241 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 143.461 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 2.9 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 2 249 | 2 219 | 30 | 12.11 | 6.45 | 27 066 | 26 871 | 195 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 12 | 1 | 12.11 |  |  | 145 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 1 651 |  |  |  | 63% | 17 020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 116 |  |  |  | 40% | 10 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 015 |  |  |  |  | 54 892 |  |  |
| 2. | Е46-03-010-03 (Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (отверстия 0.15х0.15м в перекрытиях), 100 отверстий | 0.48 | 8 523.13 | 1 953.63 | 6 569.50 | 4 091 | 938 | 3 153 | 12.11 | 4.27 | 24 821 | 11 356 | 13 465 |
|  |  |  |  |  | 601.32 |  |  | 289 | 1 | 12.1 |  |  | 3 492 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.75, Н4= 1*1.75, Н5= 1*1.75 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 215 |  |  |  | 84% | 12 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 736 |  |  |  | 48% | 7 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 042 |  |  |  |  | 44 420 |  |  |
| 3. | Е46-03-007-02 Пробивка проемов в конструкциях из бетона (штроба), 1 м3 | 8.25 | 1 666.17 | 262.57 | 1 403.60 | 13 746 | 2 166 | 11 580 | 12.11 | 4.27 | 75 678 | 26 233 | 49 445 |
|  |  |  |  |  | 128.47 |  |  | 1 060 | 1 | 12.1 |  |  | 12 825 |
|  | Объем: 0.15*0.5*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 3 194 |  |  |  | 84% | 32 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 936 |  |  |  | 48% | 18 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 875 |  |  |  |  | 127 235 |  |  |
| 4. | Е16-04-001-02; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 2.9 | 851.88 | 702.73 | 8.23 | 2 470 | 2 038 | 24 | 12.88 | 6.74 | 27 267 | 26 248 | 161 |
|  |  |  |  | 140.92 | 0.85 |  | 409 | 2 | 2.1 | 13.47 |  | 858 | 33 |
|  | Объем: 180+110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 346 |  |  |  | 98% | 25 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 448 |  |  |  | 56% | 14 717 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 264 |  |  |  |  | 67 740 |  |  |
| 5. | С302-3340 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм, м | 289.42 | 113.13 |  |  | 32 742 |  |  |  |  | 36 620 |  |  |
|  |  |  |  | 113.13 |  |  | 32 742 |  | 126.53 |  |  | 36 620 |  |
|  | Объем: 290*0.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е16-04-001-02; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск на крышу), 100 м трубопровода | 0.153 | 851.88 | 702.73 | 8.23 | 130 | 108 | 1 | 12.88 | 6.74 | 1 439 | 1 385 | 8 |
|  |  |  |  | 140.92 | 0.85 |  | 22 |  | 2.1 | 13.47 |  | 45 | 2 |
|  | Объем: 1.275*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 124 |  |  |  | 98% | 1 359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 77 |  |  |  | 56% | 777 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 3 575 |  |  |
| 7. | С302-3339 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм, м | 15.2694 | 50.34 |  |  | 769 |  |  |  |  | 859 |  |  |
|  |  |  |  | 50.34 |  |  | 769 |  | 56.26 |  |  | 859 |  |
|  | Объем: 15.3*0.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С Цена поставщик. Труба ПВХ вентиляционная Д=110х160мм, шт. | 12 | 218.44 |  |  | 2 621 |  |  |  |  | 10 957 |  |  |
|  |  |  |  | 218.44 |  |  | 2 621 |  | 4.18 |  |  | 10 957 |  |
|  | Поправки: М: =22.73*39.0*1.03/4.18 |
| 9. | С Цена поставщик. ПП хомут Д=110мм, шт. | 181 | 12.49 |  |  | 2 261 |  |  |  |  | 9 452 |  |  |
|  |  |  |  | 12.49 |  |  | 2 261 |  | 4.18 |  |  | 9 452 |  |
|  | Поправки: М: =1.30*39.0*1.03/4.18 |
| 10. | С Цена поставщик. Ревизия ПВХ Д=110мм, шт. | 36 | 51.99 |  |  | 1 872 |  |  |  |  | 7 824 |  |  |
|  |  |  |  | 51.99 |  |  | 1 872 |  | 4.18 |  |  | 7 824 |  |
|  | Поправки: М: =5.41*39.0*1.03/4.18 |
| 11. | С Цена поставщик. Прочистка ПВХ в лючке Д=110мм (заглушка), шт. | 7 | 11.34 |  |  | 79 |  |  |  |  | 332 |  |  |
|  |  |  |  | 11.34 |  |  | 79 |  | 4.18 |  |  | 332 |  |
|  | Поправки: М: =1.18*39.0*1.03/4.18 |
| 12. | Е46-03-017-02 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки | 7.34 | 1 354.78 | 383.18 | 25.23 | 9 944 | 2 813 | 185 | 12.11 | 6.43 | 69 774 | 34 060 | 1 191 |
|  |  |  |  | 946.37 |  |  | 6 946 |  | 4.97 | 1 |  | 34 523 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С204-0021:[ М-(334.15=6683.04*0.05) ] |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 785 |  |  |  | 84% | 28 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 688 |  |  |  | 48% | 16 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 417 |  |  |  |  | 114 733 |  |  |
| 13. | Е69-3-2 (применит.) Прорезка отверстий для вентиляционной трубы, 100 отверстий | 0.12 | 743.41 | 558.39 | 185.02 | 89 | 67 | 22 | 12.11 | 4.15 | 904 | 811 | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 52 |  |  |  | 66% | 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 34 |  |  |  | 40% | 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 1 764 |  |  |
| 14. | Х311-1037; (НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 24.2572 | 7.42 |  | 7.42 | 180 |  | 180 |  | 5.18 | 932 |  | 932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.11 |  |  |  |
|  | Объем: (2.9)*1.34+(0.238+8.25)*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =38.44/5.18 |
| 15. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 24.2572 | 27.37 |  | 27.37 | 664 |  | 664 |  | 5.18 | 3 439 |  | 3 439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 73 907 | 10 349 | 15 839 |  |  | 297 364 | 126 964 | 68 928 |
|  |  |  | 47 721 | 1 363 |  |  |  | 101 470 | 16 497 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 28 714 | 5 984 | 15 784 |  |  | 175 548 | 72 460 | 68 564 |
|  |  |  | 6 946 | 1 349 |  |  |  | 34 523 | 16 317 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 2, 3, 12; %=66 - по стр. 13) | 7 246 |  |  |  |  | 74 427 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 3, 12; %=40 - по стр. 13) | 4 393 |  |  |  |  | 42 548 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 40 353 |  |  |  |  | 292 523 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 45 193 | 4 365 | 55 |  |  | 121 816 | 54 504 | 364 |
|  |  |  | 40 775 | 14 |  |  |  | 66 947 | 180 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 4, 6) | 4 121 |  |  |  |  | 44 135 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 4, 6) | 2 641 |  |  |  |  | 26 300 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 51 955 |  |  |  |  | 192 251 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 92 308 |  |  |  |  | 484 774 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 846 |  |  |  |  | 9 695 |  |  |
|  |  |  | 1 846 |  |  |  |  | 9 695 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 94 154 |  |  |  |  | 494 469 |  |  |
|  |  |  | 94 154 |  |  |  |  | 494 469 |  |
|  | НДС 18% | 16 948 |  |  |  |  | 89 004 |  |  |
|  | Всего с НДС | 111 102 |  |  |  |  | 583 473 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 11 367 |  |  |  |  | 118 562 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 034 |  |  |  |  | 68 848 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 373 450 | руб. | Смета на сумму: | 1 373 450 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2012 г. |
| Объект: | Ю. Гагарина д.47-53 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на устройство дренажной системы МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина |
| Сметная стоимость: | 1 373.450 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.027 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 207.742 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы |
| 1. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 5.971 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 8 755.80 | 8 755.80 |  | 12.11 | 1 | 106 033 | 106 033 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 575+22.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 6 304.18 |  |  |  | 61% | 64 680 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 3 327.20 |  |  |  | 31% | 32 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 387.18 |  |  |  |  | 203 583 |  |  |
| 2. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 2.147 | 810.13 | 810.13 |  | 1 739.35 | 1 739.35 |  | 12.11 | 1 | 21 063 | 21 063 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 210.4+4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 252.33 |  |  |  | 61% | 12 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 660.95 |  |  |  | 31% | 6 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 652.64 |  |  |  |  | 40 441 |  |  |
| 3. | ТССЦ 408-0121 Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 236.17 | 110.43 |  |  | 26 080.25 |  |  |  |  | 188 941 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 26 080.25 |  | 800.02 |  |  | 188 941 |  |
|  | Объем: 214.7*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 2.276 | 810.13 | 810.13 |  | 1 843.85 | 1 843.85 |  | 12.11 | 1 | 22 329 | 22 329 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 210.4+17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 327.57 |  |  |  | 61% | 13 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 700.66 |  |  |  | 31% | 6 922 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 872.09 |  |  |  |  | 42 872 |  |  |
| 5. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 3.695 | 426.34 | 426.34 |  | 1 575.33 | 1 575.33 |  | 12.11 | 1 | 19 077 | 19 077 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 597.1-227.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 134.24 |  |  |  | 61% | 11 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 598.63 |  |  |  | 31% | 5 914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 308.19 |  |  |  |  | 36 628 |  |  |
| 6. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 591.2 |  |  |  |  |  |  |  | 141.78 | 83 820 |  | 83 820 |
|  | Объем: 369.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 55 300.35 |  |  |  |  | 596 285 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 106.01 |  |  |  |  | 11 926 |  |  |
|  |  |  | 1 106.01 |  |  |  |  | 11 926 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 56 406.36 |  |  |  |  | 608 211 |  |  |
|  |  |  | 56 406.36 |  |  |  |  | 608 211 |  |
|  | НДС 18% | 10 153.14 |  |  |  |  | 109 478 |  |  |
|  | Всего с НДС | 66 559.50 |  |  |  |  | 717 689 |  |  |
|  | Раздел 2. Устройство дренажа |
| 7. | ТЕР 23-01-001-03 Устройство основания под трубопроводы гравийного, 10 м3 основания | 2.46 | 2 692.33 | 101.69 | 65.39 | 6 623.14 | 250.17 | 160.85 | 12.11 | 4.23 | 40 734 | 3 030 | 680 |
|  |  |  |  | 2 525.25 | 7.16 |  | 6 212.12 | 17.62 | 5.96 | 12.1 |  | 37 024 | 213 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 313.31 |  |  |  | 99% | 3 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 203.52 |  |  |  | 61% | 1 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 139.97 |  |  |  |  | 45 923 |  |  |
| 8. | ТЕР 22-01-021-04 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 1 км трубопровода | 0.162 | 8 132.64 | 3 104.16 | 4 921.26 | 1 317.49 | 502.87 | 797.24 | 12.11 | 4.72 | 9 911 | 6 090 | 3 763 |
|  |  |  |  | 107.22 | 659.13 |  | 17.37 | 106.78 | 3.37 | 12.1 |  | 59 | 1 292 |
|  | Объем: 162/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 713.29 |  |  |  | 99% | 7 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 463.33 |  |  |  | 61% | 4 503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 494.11 |  |  |  |  | 21 722 |  |  |
| 9. | Цена поставщика. Труба дренажная с геотекстильным фильтром 113/126 мм, м | 163.62 | 57.27 |  |  | 9 371.34 |  |  | 1 | 1 | 39 172 |  |  |
|  |  |  |  | 57.27 |  |  | 9 371.34 |  | 4.18 | 1 |  | 39 172 |  |
|  | Объем: 162*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4.69*42*1.03*1.18/4.18 |
| 10. | ТЕР 22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 1.6 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 616.46 | 85.04 | 531.42 | 12.11 | 4.9 | 3 634 | 1 030 | 2 604 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 78.82 | 1 | 12.1 |  |  | 954 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 191.72 |  |  |  | 99% | 1 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 124.53 |  |  |  | 61% | 1 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 932.71 |  |  |  |  | 6 808 |  |  |
| 11. | Цена поставщика. Муфта соединительная Д = 113, шт. | 16 | 51.29 |  |  | 820.66 |  |  | 1 | 1 | 3 430 |  |  |
|  |  |  |  | 51.29 |  |  | 820.66 |  | 4.18 | 1 |  | 3 430 |  |
|  | Поправки: М: =4.2*42*1.03*1.18/4.18 |
| 12. | ТЕР 23-04-001-01 Устройство дренажного фильтра гравийного, 100 м3 фильтрующего основания | 0.861 | 21 873.89 | 330.03 | 331.76 | 18 833.42 | 284.15 | 285.65 | 12.11 | 5.84 | 113 960 | 3 441 | 1 668 |
|  |  |  |  | 21 212.10 | 71.16 |  | 18 263.62 | 61.27 | 5.96 | 12.1 |  | 108 851 | 741 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 404.14 |  |  |  | 99% | 4 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 262.52 |  |  |  | 61% | 2 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 500.08 |  |  |  |  | 120 651 |  |  |
| 13. | ТЕР 23-04-001-01 Устройство дренажного фильтра из песка, 100 м3 фильтрующего основания | 0.369 | 661.79 | 330.03 | 331.76 | 244.20 | 121.78 | 122.42 | 12.11 | 5.84 | 2 190 | 1 475 | 715 |
|  |  |  |  |  | 71.16 |  |  | 26.26 | 5.96 | 12.1 |  |  | 318 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0103:[ М-(21212.10=202.02*105) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 173.21 |  |  |  | 99% | 1 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 112.51 |  |  |  | 61% | 1 094 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 529.92 |  |  |  |  | 5 059 |  |  |
| 14. | ТССЦ 408-0121 Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 38.745 | 110.43 |  |  | 4 278.61 |  |  |  |  | 30 997 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 4 278.61 |  | 800.02 |  |  | 30 997 |  |
|  | Объем: 36.9*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 45 067.41 |  |  |  |  | 273 762 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 901.35 |  |  |  |  | 5 475 |  |  |
|  |  |  | 901.35 |  |  |  |  | 5 475 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 45 968.76 |  |  |  |  | 279 237 |  |  |
|  |  |  | 45 968.76 |  |  |  |  | 279 237 |  |
|  | НДС 18% | 8 274.38 |  |  |  |  | 50 263 |  |  |
|  | Всего с НДС | 54 243.14 |  |  |  |  | 329 500 |  |  |
|  | Раздел 3. Колодцы сборные дренажные |
| 15. | ТЕР 23-03-001-04 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.3565 | 12 986.12 | 1 757.30 | 3 428.55 | 4 629.55 | 626.48 | 1 222.28 | 12.11 | 5.58 | 27 505 | 7 587 | 6 820 |
|  |  |  |  | 7 800.27 | 370.14 |  | 2 780.80 | 131.95 | 4.71 | 12.1 |  | 13 098 | 1 597 |
|  | Объем: (0.1*4+0.08+0.134*2+0.201*3+0.27*3+0.351*4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-0119:[ М-(8245.55=547.15*15.07) ]; ТССЦ 403-3120:[ М-(3641.19=1876.90*1.94) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 887.36 |  |  |  | 99% | 9 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 576.41 |  |  |  | 61% | 5 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 093.32 |  |  |  |  | 42 199 |  |  |
| 16. | Цена поставщика. Плита ПП 10, шт. | 4 | 537.18 |  |  | 2 148.71 |  |  | 1 | 1 | 8 982 |  |  |
|  |  |  |  | 537.18 |  |  | 2 148.71 |  | 4.18 | 1 |  | 8 982 |  |
|  | Поправки: М: =2004.82*1.12/4.18 |
| 17. | Цена поставщика. Кольцо колодца КСф 10,3, шт. | 1 | 307.64 |  |  | 307.64 |  |  | 1 | 1 | 1 286 |  |  |
|  |  |  |  | 307.64 |  |  | 307.64 |  | 4.18 | 1 |  | 1 286 |  |
|  | Поправки: М: =1148.14*1.12/4.18 |
| 18. | Цена поставщика. Кольцо колодца КСф 10,5, шт. | 2 | 512.83 |  |  | 1 025.66 |  |  | 1 | 1 | 4 287 |  |  |
|  |  |  |  | 512.83 |  |  | 1 025.66 |  | 4.18 | 1 |  | 4 287 |  |
|  | Поправки: М: =1913.96*1.12/4.18 |
| 19. | Цена поставщика. Кольцо колодца КСф 10,7, шт. | 3 | 608.95 |  |  | 1 826.84 |  |  | 1 | 1 | 7 636 |  |  |
|  |  |  |  | 608.95 |  |  | 1 826.84 |  | 4.18 | 1 |  | 7 636 |  |
|  | Поправки: М: =2272.68*1.12/4.18 |
| 20. | Цена поставщика. Кольцо колодца КСф 10,10, шт. | 3 | 683.56 |  |  | 2 050.69 |  |  | 1 | 1 | 8 572 |  |  |
|  |  |  |  | 683.56 |  |  | 2 050.69 |  | 4.18 | 1 |  | 8 572 |  |
|  | Поправки: М: =2551.16*1.12/4.18 |
| 21. | Цена поставщика. Кольцо колодца КСф 10,8, шт. | 4 | 1 331.72 |  |  | 5 326.87 |  |  | 1 | 1 | 22 266 |  |  |
|  |  |  |  | 1 331.72 |  |  | 5 326.87 |  | 4.18 | 1 |  | 22 266 |  |
|  | Поправки: М: =4970.16*1.12/4.18 |
| 22. | Цена поставщика. Люк чугунный легкий с крышкой Д = 600 мм, шт. | 6 | 1 027.57 |  |  | 6 165.39 |  |  | 1 | 1 | 25 771 |  |  |
|  |  |  |  | 1 027.57 |  |  | 6 165.39 |  | 4.18 | 1 |  | 25 771 |  |
|  | Поправки: М: =4170.12*1.03/4.18 |
| 23. | ТЕР 23-03-001-06 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.4327 | 10 940.38 | 1 074.71 | 1 980.44 | 4 733.90 | 465.03 | 856.94 | 12.11 | 5.75 | 27 039 | 5 631 | 4 927 |
|  |  |  |  | 7 885.23 | 173.50 |  | 3 411.94 | 75.07 | 4.83 | 12.1 |  | 16 480 | 908 |
|  | Объем: 0.28*2+0.222+0.334*7+0.447+0.38*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-0120:[ М-(6720.45=976.81*6.88) ]; ТССЦ 403-3120:[ М-(3866.41=1876.90*2.06) ] |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 631.92 |  |  |  | 99% | 6 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 410.48 |  |  |  | 61% | 3 989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 776.29 |  |  |  |  | 37 501 |  |  |
| 24. | Цена поставщика. Плита 1ПП 15, шт. | 2 | 921.96 |  |  | 1 843.92 |  |  | 1 | 1 | 7 708 |  |  |
|  |  |  |  | 921.96 |  |  | 1 843.92 |  | 4.18 | 1 |  | 7 708 |  |
|  | Поправки: М: =3440.88*1.12/4.18 |
| 25. | Цена поставщика. Кольцо колодца КСф 15,5, шт. | 1 | 717.08 |  |  | 717.08 |  |  | 1 | 1 | 2 997 |  |  |
|  |  |  |  | 717.08 |  |  | 717.08 |  | 4.18 | 1 |  | 2 997 |  |
|  | Поправки: М: =2676.24*1.12/4.18 |
| 26. | Цена поставщика. Кольцо колодца КСф 15,7, шт. | 7 | 958.63 |  |  | 6 710.44 |  |  | 1 | 1 | 28 050 |  |  |
|  |  |  |  | 958.63 |  |  | 6 710.44 |  | 4.18 | 1 |  | 28 050 |  |
|  | Поправки: М: =3577.76*1.12/4.18 |
| 27. | Цена поставщика. Кольцо колодца КСф 15,10, шт. | 1 | 1 082.57 |  |  | 1 082.57 |  |  | 1 | 1 | 4 525 |  |  |
|  |  |  |  | 1 082.57 |  |  | 1 082.57 |  | 4.18 | 1 |  | 4 525 |  |
|  | Поправки: М: =4040.32*1.12/4.18 |
| 28. | Цена поставщика. Плита ПН 15, шт. | 2 | 1 072.14 |  |  | 2 144.28 |  |  | 1 | 1 | 8 963 |  |  |
|  |  |  |  | 1 072.14 |  |  | 2 144.28 |  | 4.18 | 1 |  | 8 963 |  |
|  | Поправки: М: =4001.38*1.12/4.18 |
| 29. | ТЕР 22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 2.4 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 924.70 | 127.57 | 797.13 | 12.11 | 4.9 | 5 451 | 1 545 | 3 906 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 118.23 | 1 | 12.1 |  |  | 1 431 |
|  | Объем: 12+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 287.59 |  |  |  | 99% | 2 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 186.81 |  |  |  | 61% | 1 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 399.09 |  |  |  |  | 10 213 |  |  |
| 30. | Цена поставщика. Муфта термоусадочная Д = 110 длинная (Wavin), шт. | 12 | 185.01 |  |  | 2 220.17 |  |  | 1 | 1 | 9 280 |  |  |
|  |  |  |  | 185.01 |  |  | 2 220.17 |  | 4.18 | 1 |  | 9 280 |  |
|  | Поправки: М: =15.15*42*1.03*1.18/4.18 |
| 31. | Цена поставщика. ПВХ переход с дренажной трубы на гладкую Д = 110/113 (Wavin), шт. | 12 | 52.02 |  |  | 624.29 |  |  | 1 | 1 | 2 610 |  |  |
|  |  |  |  | 52.02 |  |  | 624.29 |  | 4.18 | 1 |  | 2 610 |  |
|  | Поправки: М: =4.26*42*1.03*1.18/4.18 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 47 463.26 |  |  |  |  | 232 846 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 949.27 |  |  |  |  | 4 657 |  |  |
|  |  |  | 949.27 |  |  |  |  | 4 657 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 48 412.53 |  |  |  |  | 237 503 |  |  |
|  |  |  | 48 412.53 |  |  |  |  | 237 503 |  |
|  | НДС 18% | 8 714.26 |  |  |  |  | 42 751 |  |  |
|  | Всего с НДС | 57 126.79 |  |  |  |  | 280 254 |  |  |
|  | Раздел 4. Установка насоса в колодце |
| 32. | ТЕР 18-05-001-01 (прим.) Установка насосов с поплавковым выключателем, 1 насос | 1 | 251.07 | 160.68 | 16.40 | 251.07 | 160.68 | 16.40 | 12.11 | 5.39 | 2 303 | 1 946 | 88 |
|  |  |  |  | 73.99 | 0.95 |  | 73.99 | 0.95 | 3.63 | 12.01 |  | 269 | 11 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1522:[ М-(5.04=12927.00*0.00039) ]; ТССЦ 301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ]; ТССЦ 507-0982:[ М-(50.00=50.00*1) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 185.87 |  |  |  | 98% | 1 918 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 114.76 |  |  |  | 56% | 1 096 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 551.70 |  |  |  |  | 5 317 |  |  |
| 33. | Цена поставщика. Насос с поплавковым выключателем однофазный типа MCm 30x50 ("Pedrollo", шт. | 1 | 7 872.85 |  |  | 7 872.85 |  |  | 1 | 1 | 32 909 |  |  |
|  |  |  |  | 7 872.85 |  |  | 7 872.85 |  | 4.18 | 1 |  | 32 909 |  |
|  | Поправки: М: =31950*1.03/4.18 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 8 424.55 |  |  |  |  | 38 226 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 168.49 |  |  |  |  | 765 |  |  |
|  |  |  | 168.49 |  |  |  |  | 765 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 8 593.04 |  |  |  |  | 38 991 |  |  |
|  |  |  | 8 593.04 |  |  |  |  | 38 991 |  |
|  | НДС 18% | 1 546.75 |  |  |  |  | 7 018 |  |  |
|  | Всего с НДС | 10 139.79 |  |  |  |  | 46 009 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 134 706.52 | 16 538.10 | 4 790.33 |  |  | 923 431 | 200 277 | 108 991 |
|  |  |  | 113 378.10 | 616.95 |  |  |  | 614 163 | 7 465 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 134 455.45 | 16 377.42 | 4 773.93 |  |  | 921 128 | 198 331 | 108 903 |
|  |  |  | 113 304.11 | 616.00 |  |  |  | 613 894 | 7 454 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 30 358.86 |  |  |  |  | 219 938 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=99 - по стр. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 23, 29) | 13 620.86 |  |  |  |  | 139 696 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=61 - по стр. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 23, 29) | 7 627.56 |  |  |  |  | 74 978 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 155 703.87 |  |  |  |  | 1 135 802 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 251.07 | 160.68 | 16.40 |  |  | 2 303 | 1 946 | 88 |
|  |  |  | 73.99 | 0.95 |  |  |  | 269 | 11 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 32) | 185.87 |  |  |  |  | 1 918 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 32) | 114.76 |  |  |  |  | 1 096 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 551.70 |  |  |  |  | 5 317 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 156 255.57 |  |  |  |  | 1 141 119 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 125.11 |  |  |  |  | 22 822 |  |  |
|  |  |  | 3 125.11 |  |  |  |  | 22 822 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 159 380.68 |  |  |  |  | 1 163 941 |  |  |
|  |  |  | 159 380.68 |  |  |  |  | 1 163 941 |  |
|  | НДС 18% | 28 688.52 |  |  |  |  | 209 509 |  |  |
|  | Всего с НДС | 188 069.20 |  |  |  |  | 1 373 450 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 13 806.73 |  |  |  |  | 141 614 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 742.32 |  |  |  |  | 76 074 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |