Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома____ул. Серж. Мишина, 22 Б          _________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________________

3. Серия, тип постройки_______многоквартирный  дом_________________       __ ___________

4. Год постройки________  ______2012 год_______________________________ ___ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____ ___ 0%______________

6. Степень фактического износа__________________0%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу________________________________________________________________

9. Количество этажей____________6________________________________________________

10. Наличие подвала______________________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа______________________________________________________

12. Наличие мансарды______________________________________________________________

13. Наличие мезонина______________________________________________________________

14. Количество квартир____________60_________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________-____

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_________________________________________________________________________

18. Строительный объем_______________19258___________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками____________________________4595,8____________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)____   ____3285,8_________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_____________727,2_______________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________582,8_________________кв. м.

20. Количество лестниц________________________________3__________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)___-___кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы_ ________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома________________________________________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии_______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 железобетонный          новое

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены       кирпичные               новое

3. Перегородки 		                         новое

4. Перекрытия

Чердачные          ж/бетонные плиты       новое

Междуэтажные       ж/бетонные плиты       новое

Подвальные         ж/бетонные плиты

(другое)

5. Крыша                      рулонная              новое

6. Полы                     бетонная  стяжка, плитка новое

7. Проемы

Окна               стеклопакеты              новое

Двери              металлические             новое

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                новое

Наружная           окраска, штукатурка       новое

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование          есть

сети   проводного

радиовещания

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      скрытая проводка               новое

холодное              есть                           новое

водоснабжение

горячее               от 2-х контурного котла

водоснабжение

водоотведение         трубы ПВХ                      новое

газоснабжение         есть                           новое

отопление             двухконтурные котлы            новое

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи калориферы

АГВ

(другое)котелковое

11. Крыльца                   есть