| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 347 063 | руб. | Смета на сумму: | 347 063 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭУ №7» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /С.В. Горбатенко / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2017 г. |  |  | «______»____________________ 2017 г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на благоустройство дворовой территории МКД №21-23, 25-27 пр-т Московский по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград» (дополнительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 347.063 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.465 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 77.399 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные работы (подпорная стенка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Отбивка штукатурки с поверхности стены подпорной | 100 м2 |  | 0.97 | 188.95 | 183 | 3 212.14 | 3 116 | 17.027 |
| 1. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 22.1354 | 8.280 | 183 | 140.760 | 3 116 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 201 | 94% | 2 929 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 110 | 48% | 1 496 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 494 |  | 7 541 |  |
| 2. | Е26-01-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Выравнивание изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стенки подпорной (толщ. 30мм) | 1 м3 изоляции |  | 2.91 | 1 812.67 | 5 275 | 8 839.24 | 25 722 | 4.876 |
|  |  | Объем: 97*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 18.17 | 52.8747 | 10.360 | 548 | 176.300 | 9 322 | 17.017 |
| 2. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.43 | 1.2513 | 7.37 | 9 | 24.55 | 31 | 3.331 |
| 2. 3. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.41 | 1.1931 | 35.39 | 42 | 101.14 | 121 | 2.858 |
| 2. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 0.9894 | 101.31 | 100 | 999.00 | 988 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 13 | 219.76 | 217 | 16.983 |
| 2. 5. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.07 | 0.2037 | 2 391.70 | 487 | 17 963.39 | 3 659 | 7.511 |
| 2. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.011349 | 10 705.00 | 121 | 54 434.60 | 618 | 5.085 |
| 2. 7. | С101-2066 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2 | 5.82 | 21.00 | 122 | 195.40 | 1 137 | 9.305 |
| 2. 8. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.05 | 0.1455 | 1 603.30 | 233 | 5 828.56 | 848 | 3.635 |
| 2. 9. | С104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 0.98 | 2.8518 | 1 266.30 | 3 611 | 3 155.33 | 8 998 | 2.492 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 548 | 85% | 7 924 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 329 | 48% | 4 475 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 152 |  | 38 120 |  |
| 3. | Е15-02-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стенки подпорной | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 2.49 | 6 743.18 | 16 791 | 54 628.77 | 136 026 | 8.101 |
| 3. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 129.95 | 323.5755 | 9.740 | 3 152 | 165.790 | 53 646 | 17.022 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 3.5856 | 14.706 | 53 | 250.487 | 898 | 17.033 |
| 3. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.3486 | 102.57 | 36 | 835.60 | 291 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4 | 191.22 | 67 | 17.028 |
| 3. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.3 | 3.237 | 32.61 | 106 | 300.82 | 974 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 49 | 256.87 | 831 | 17.034 |
| 3. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0025 | 0.006225 | 10 947.00 | 68 | 69 468.96 | 432 | 6.346 |
| 3. 6. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 108 | 268.92 | 31.58 | 8 492 | 215.71 | 58 009 | 6.831 |
| 3. 7. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.013 | 0.03237 | 987.52 | 32 | 6 638.00 | 215 | 6.722 |
| 3. 8. | С101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 29.88 | 11.87 | 355 | 130.73 | 3 906 | 11.013 |
| 3. 9. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3.1 | 7.719 | 589.48 | 4 550 | 2 403.45 | 18 552 | 4.077 |
| 3. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0249 | 3.60 |  | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 3 365 | 89% | 48 544 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 506 | 37% | 20 181 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 663 |  | 204 751 |  |
| 4. | С101-0874 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -268.92 | 31.58 | -8 492 | 215.71 | -58 009 | 6.831 |
|  |  | Объем: (2.49)*(-108.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С101-2795 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 |  | 268.92 | 6.42 | 1 726 | 42.74 | 11 494 | 6.659 |
|  |  | Объем: 249*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е15-04-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Окраска стен по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2.49 | 2 273.86 | 5 662 | 10 408.90 | 25 918 | 4.578 |
| 6. 1. | З1-100-37 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 10.07 | 25.0743 | 9.860 | 247 | 167.740 | 4 206 | 17.012 |
| 6. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.13 | 0.3237 | 1.86 | 1 | 10.30 | 3 | 5.538 |
| 6. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.2739 | 101.31 | 28 | 999.00 | 274 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 60 | 16.983 |
| 6. 4. | С101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.059 | 0.14691 | 26 296.00 | 3 863 | 97 614.65 | 14 341 | 3.712 |
| 6. 5. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.01 | 0.0249 | 13 674.00 | 340 | 63 195.68 | 1 574 | 4.622 |
| 6. 6. | С113-0032 | Грунтовка: ХС-04 коричневая | т | 0.015 | 0.03735 | 31 665.00 | 1 183 | 147 820.37 | 5 521 | 4.668 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 259 | 89% | 3 743 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 116 | 37% | 1 556 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 037 |  | 31 218 |  |
| 7. | Е06-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство парапета: бетонного | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.04 | 74 112.93 | 2 965 | 415 225.99 | 16 609 | 5.602 |
| 7. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 14.3208 | 9.280 | 133 | 157.880 | 2 261 | 17.013 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 0.824 | 15.030 | 12 | 256.010 | 211 | 17.034 |
| 7. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.752 | 97.19 | 73 | 1 104.78 | 831 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11 | 256.87 | 193 | 17.034 |
| 7. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.0612 | 113.70 | 7 | 810.77 | 50 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 7. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0108 | 102.57 | 1 | 835.60 | 9 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 2 | 17.028 |
| 7. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.7284 | 2.21 | 2 | 10.22 | 7 | 4.624 |
| 7. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.032 | 3.42 |  | 13.62 |  | 3.982 |
| 7. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.0908 | 101.31 | 9 | 999.00 | 91 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 20 | 16.983 |
| 7. 9. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.002 | 16 152.00 | 32 | 120 128.96 | 240 | 7.437 |
| 7. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.00172 | 10 705.00 | 18 | 54 434.60 | 94 | 5.085 |
| 7. 11. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.0028 | 1 603.30 | 4 | 5 828.56 | 16 | 3.635 |
| 7. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.0344 | 1 373.00 | 47 | 6 009.15 | 207 | 4.377 |
| 7. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 1.6 | 33.38 | 53 | 226.78 | 363 | 6.794 |
| 7. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 4.08 | 632.95 | 2 582 | 3 046.19 | 12 428 | 4.813 |
| 7. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.00104 | 1 208.60 | 1 | 11 305.46 | 12 | 9.354 |
| 7. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.00308 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 152 | 89% | 2 200 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 80 | 44% | 1 088 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 197 |  | 19 897 |  |
| 8. | С401-0023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 |  | -4.08 | 632.95 | -2 582 | 3 046.19 | -12 428 | 4.813 |
|  |  | Объем: (0.04)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С401-0026 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 |  | 4.08 | 685.00 | 2 795 | 3 302.36 | 13 474 | 4.821 |
|  |  | Объем: 4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е06-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Обетонирование подпорных стен: кирпичных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0605 | 74 112.93 | 4 484 | 415 225.99 | 25 121 | 5.602 |
| 10. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 21.66021 | 9.280 | 201 | 157.880 | 3 420 | 17.013 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 1.2463 | 15.030 | 19 | 256.010 | 319 | 17.034 |
| 10. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18.8 | 1.1374 | 97.19 | 111 | 1 104.78 | 1 257 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 17 | 256.87 | 292 | 17.034 |
| 10. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.092565 | 113.70 | 11 | 810.77 | 75 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 24 | 17.034 |
| 10. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.016335 | 102.57 | 2 | 835.60 | 14 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 10. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 1.101705 | 2.21 | 2 | 10.22 | 11 | 4.624 |
| 10. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.0484 | 3.42 |  | 13.62 | 1 | 3.982 |
| 10. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.137335 | 101.31 | 14 | 999.00 | 137 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 30 | 16.983 |
| 10. 9. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.003025 | 16 152.00 | 49 | 120 128.96 | 363 | 7.437 |
| 10. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0026015 | 10 705.00 | 28 | 54 434.60 | 142 | 5.085 |
| 10. 11. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.004235 | 1 603.30 | 7 | 5 828.56 | 25 | 3.635 |
| 10. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.05203 | 1 373.00 | 71 | 6 009.15 | 313 | 4.377 |
| 10. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 2.42 | 33.38 | 81 | 226.78 | 549 | 6.794 |
| 10. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 6.171 | 632.95 | 3 906 | 3 046.19 | 18 798 | 4.813 |
| 10. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.001573 | 1 208.60 | 2 | 11 305.46 | 18 | 9.354 |
| 10. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0046585 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 231 | 89% | 3 328 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 121 | 44% | 1 645 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 836 |  | 30 094 |  |
| 11. | С401-0023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 |  | -6.171 | 632.95 | -3 906 | 3 046.19 | -18 798 | 4.813 |
|  |  | Объем: (0.0605)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С401-0026 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 |  | 6.171 | 685.00 | 4 227 | 3 302.36 | 20 379 | 4.821 |
|  |  | Объем: 6.05*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 3.4 | 3.71 | 13 | 36.66 | 125 | 9.615 |
| 14. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 3.4 | 16.40 | 56 | 145.95 | 496 | 8.857 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 29 197 |  | 189 245 | 6.482 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 29 128 |  | 188 624 | 6.476 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 8 748 |  | 45 347 | 5.184 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1; %=85 - по стр. 2; %=89 - по стр. 3, 6, 7, 10) |  |  |  |  |  | 4 757 |  | 68 668 | 14.435 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=37 - по стр. 3, 6; %=44 - по стр. 7, 10) |  |  |  |  |  | 2 262 |  | 30 441 | 13.458 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 147 |  | 287 733 | 7.96 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 69 |  | 621 | 9 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 69 |  | 621 | 9 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 36 216 |  | 288 354 | 7.962 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 724 | 2 | 5 767 | 7.965 |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 36 940 |  | 294 121 | 7.962 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 6 649 | 18 | 52 942 | 7.962 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 43 589 |  | 347 063 | 7.962 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 4 757 |  | 68 668 | 14.435 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 262 |  | 30 441 | 13.458 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |