|  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  |  |
|  |  |  | ________________ / Русович С.Б. / |  |  |  |  |
|  |  |  | «______»____________________ 2015г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и отопления многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 8 855.454 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 122.040 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 9.621 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1 548.997 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-03-010-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий | 1.36 | 4 870.36 | 1 116.36 | 3 754.00 | 6 624 | 1 518 | 5 105 | 16.12 | 4.18 | 45 815 | 24 474 | 21 341 |
|  |  |  |  |  | 343.61 |  |  | 467 | 1 | 16.1 |  |  | 7 524 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 965 |  |  |  | 84% | 26 878 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 191 |  |  |  | 48% | 15 359 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 780 |  |  |  |  | 88 052 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-03-017-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.38002 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 824 | 245 | 16 | 16.12 | 9.11 | 6 330 | 3 954 | 142 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 563 |  | 3.97 | 1 |  | 2 235 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 243 |  |  |  | 84% | 3 321 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 147 |  |  |  | 48% | 1 898 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 214 |  |  |  |  | 11 549 |  |  |
| 3. | ТЕРр 65-14-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм, 100 м трубопровода | 15.3 | 1 184.21 | 1 066.09 | 27.82 | 18 118 | 16 311 | 426 | 16.11 | 2.67 | 268 386 | 262 773 | 1 136 |
|  |  |  |  | 90.30 |  |  | 1 382 |  | 3.24 | 1 |  | 4 476 |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 12 070 |  |  |  | 63% | 165 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 8 156 |  |  |  | 40% | 105 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 344 |  |  |  |  | 539 042 |  |  |
| 4. | ТЕР 16-02-005-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода | 15.3 | 19 856.22 | 1 607.41 | 448.22 | 303 800 | 24 593 | 6 858 | 16.12 | 7.46 | 1 648 663 | 396 445 | 51 158 |
|  |  |  |  | 17 800.59 | 14.73 |  | 272 349 | 225 | 4.41 | 16.09 |  | 1 201 059 | 3 626 |
|  | Удал.ресурсы: 301-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 28 541 |  |  |  | 98% | 392 070 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 17 621 |  |  |  | 56% | 224 040 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349 961 |  |  |  |  | 2 264 772 |  |  |
| 5. | ТЕР 46-05-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Монтаж металлоконструкций массой до 10 кг (опоры для трубопровода), 1 т металлоконструкций | 1.4 | 1 225.19 | 824.88 | 286.03 | 1 715 | 1 155 | 400 | 16.12 | 4.73 | 21 134 | 18 616 | 1 894 |
|  |  |  |  | 114.28 |  |  | 160 |  | 3.9 | 1 |  | 624 |  |
|  | Удал.ресурсы: 201-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 143 |  |  |  | 84% | 15 637 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 693 |  |  |  | 48% | 8 936 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 551 |  |  |  |  | 45 707 |  |  |
| 6. | С цена поставщ. Металлоконструкции сварные, весом до 10кг, тн | 1.4 | 1 383.42 |  |  | 1 937 |  |  |  |  | 8 270 |  |  |
|  |  |  |  | 1 383.42 |  |  | 1 937 |  | 4.27 |  |  | 8 270 |  |
|  | Поправки: М: =5680*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С цена поставщ. Тройник диам, 150мм, стальной, шт | 4 | 608.90 |  |  | 2 436 |  |  |  |  | 10 400 |  |  |
|  |  |  |  | 608.90 |  |  | 2 436 |  | 4.27 |  |  | 10 400 |  |
|  | Поправки: М: =2500*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С цена поставщ. Отвод 90гр, диам, 150мм, стальной, шт | 150 | 175.36 |  |  | 26 304 |  |  |  |  | 112 320 |  |  |
|  |  |  |  | 175.36 |  |  | 26 304 |  | 4.27 |  |  | 112 320 |  |
|  | Поправки: М: =720*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С цена поставщ. Задвижка фланцевая диам, 150мм, шт | 18 | 1 008.34 |  |  | 18 150 |  |  |  |  | 77 501 |  |  |
|  |  |  |  | 1 008.34 |  |  | 18 150 |  | 4.27 |  |  | 77 501 |  |
|  | Поправки: М: =4140*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 507-0988 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, шт. | 40 | 227.00 |  |  | 9 080 |  |  |  |  | 23 698 |  |  |
|  |  |  |  | 227.00 |  |  | 9 080 |  | 592.46 |  |  | 23 698 |  |
| 11. | ТЕРр 65-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 2.88 | 342.09 | 342.09 |  | 985 | 985 |  | 16.11 | 1 | 15 872 | 15 872 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 729 |  |  |  | 63% | 9 999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 493 |  |  |  | 40% | 6 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 206 |  |  |  |  | 32 220 |  |  |
| 12. | ТЕР 16-02-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 2.88 | 4 581.85 | 464.54 | 79.41 | 13 196 | 1 338 | 229 | 16.11 | 8.63 | 63 647 | 21 553 | 1 974 |
|  |  |  |  | 4 037.90 | 3.41 |  | 11 629 | 10 | 3.45 | 16.06 |  | 40 121 | 157 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 550 |  |  |  | 98% | 21 276 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 957 |  |  |  | 56% | 12 158 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 703 |  |  |  |  | 97 080 |  |  |
| 13. | С302-0070 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н, шт. | 96 | 93.72 |  |  | 8 997 |  |  |  |  | 38 416 |  |  |
|  |  |  |  | 93.72 |  |  | 8 997 |  | 4.27 |  |  | 38 416 |  |
|  | Поправки: М: =400.17/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 507-0917 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм, 10 шт. | 19.2 | 279.00 |  |  | 5 357 |  |  |  |  | 19 744 |  |  |
|  |  |  |  | 279.00 |  |  | 5 357 |  | 1 028.33 |  |  | 19 744 |  |
| 15. | С цена поставщ. Разборное соединение диам. 32мм, шт | 192 | 91.58 |  |  | 17 583 |  |  |  |  | 75 080 |  |  |
|  |  |  |  | 91.58 |  |  | 17 583 |  | 4.27 |  |  | 75 080 |  |
|  | Поправки: М: =376*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 16-05-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка вентилей балансировочных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 96 | 58.33 | 19.54 | 7.47 | 5 600 | 1 876 | 717 | 16.11 | 6.68 | 42 618 | 30 221 | 4 790 |
|  |  |  |  | 31.32 |  |  | 3 007 |  | 2.53 | 1 |  | 7 607 |  |
|  | Удал.ресурсы: 302-9009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 157 |  |  |  | 98% | 29 617 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 332 |  |  |  | 56% | 16 924 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 089 |  |  |  |  | 89 158 |  |  |
| 17. | С цена поставщ. Вентиль балансировочный диам. 32мм, шт | 96 | 365.34 |  |  | 35 073 |  |  |  |  | 149 760 |  |  |
|  |  |  |  | 365.34 |  |  | 35 073 |  | 4.27 |  |  | 149 760 |  |
|  | Поправки: М: =1500*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 18-06-003-10 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка воздухоотводчиков, 1 шт. | 8 | 142.72 | 23.12 | 14.06 | 1 142 | 185 | 112 | 16.12 | 8.54 | 6 702 | 2 981 | 960 |
|  |  |  |  | 105.55 | 0.45 |  | 844 | 4 | 3.27 | 16.2 |  | 2 761 | 58 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 217 |  |  |  | 98% | 2 978 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 134 |  |  |  | 56% | 1 702 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 494 |  |  |  |  | 11 382 |  |  |
| 19. | ТЕР 16-02-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.309 | 3 979.36 | 464.54 | 79.41 | 1 230 | 144 | 25 | 16.11 | 8.63 | 5 879 | 2 312 | 212 |
|  |  |  |  | 3 435.41 | 3.41 |  | 1 062 | 1 | 3.16 | 16.06 |  | 3 354 | 17 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 167 |  |  |  | 98% | 2 282 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 103 |  |  |  | 56% | 1 304 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  | 9 466 |  |  |
| 20. | С302-0068 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, шт. | 103 | 40.87 |  |  | 4 209 |  |  |  |  | 17 974 |  |  |
|  |  |  |  | 40.87 |  |  | 4 209 |  | 4.27 |  |  | 17 974 |  |
|  | Поправки: М: =174.5/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 66-24-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1.051 | 168.46 | 168.46 |  | 177 | 177 |  | 16.11 | 1 | 2 852 | 2 852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 131 |  |  |  | 63% | 1 797 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 89 |  |  |  | 40% | 1 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  | 5 790 |  |  |
| 22. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 прим) Изоляция трубопроводов диаметром 32-150 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 181.8 | 216.50 | 51.10 | 39.33 | 39 360 | 9 290 | 7 150 | 16.12 | 8.9 | 292 926 | 149 759 | 63 637 |
|  |  |  |  | 126.07 |  |  | 22 920 |  | 3.47 | 1 |  | 79 531 |  |
|  | Объем: 1530+288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 8 361 |  |  |  | 77% | 115 314 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5 574 |  |  |  | 48% | 71 884 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 295 |  |  |  |  | 480 125 |  |  |
| 23. | 104-0652 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL), м | 1683 | 100.71 |  |  | 169 495 |  |  |  |  | 654 182 |  |  |
|  |  |  |  | 100.71 |  |  | 169 495 |  | 388.7 |  |  | 654 182 |  |
|  | Объем: 1530*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 104-0855 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м | 316.8 | 12.37 |  |  | 3 919 |  |  |  |  | 16 819 |  |  |
|  |  |  |  | 12.37 |  |  | 3 919 |  | 53.09 |  |  | 16 819 |  |
|  | Объем: 288*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.52 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 2 069 | 457 | 86 | 16.11 | 2.72 | 11 993 | 7 363 | 234 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.17 |  | 1 526 | 1 | 2.88 | 16.45 |  | 4 395 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 371 |  |  |  | 69% | 5 091 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 275 |  |  |  | 48% | 3 541 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 715 |  |  |  |  | 20 625 |  |  |
| 26. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.52 | 634.96 | 50.89 | 10.37 | 3 505 | 281 | 57 | 16.11 | 3.33 | 12 000 | 4 526 | 191 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.17 |  | 3 167 | 1 | 2.3 | 16.45 |  | 7 284 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 228 |  |  |  | 69% | 3 133 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 169 |  |  |  | 48% | 2 180 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 903 |  |  |  |  | 17 313 |  |  |
| 27. | ТЕР 16-07-003-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка | 1 | 84.82 | 64.75 | 8.09 | 85 | 65 | 8 | 16.11 | 5.45 | 1 129 | 1 043 | 44 |
|  |  |  |  | 11.99 |  |  | 12 |  | 3.46 | 1 |  | 41 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 302-1135:[ М-(35.00=35.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 75 |  |  |  | 98% | 1 022 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 46 |  |  |  | 56% | 584 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 2 735 |  |  |
| 28. | ТЕР 16-07-003-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка | 1 | 91.69 | 64.75 | 8.09 | 92 | 65 | 8 | 16.11 | 5.45 | 1 170 | 1 043 | 44 |
|  |  |  |  | 18.86 |  |  | 19 |  | 4.39 | 1 |  | 83 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 75 |  |  |  | 98% | 1 022 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 46 |  |  |  | 56% | 584 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 2 776 |  |  |
| 29. | ТЕР 16-07-003-10 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм, 1 врезка | 1 | 300.40 | 133.29 | 31.64 | 300 | 133 | 32 | 16.11 | 5.18 | 2 963 | 2 147 | 164 |
|  |  |  |  | 135.47 | 0.90 |  | 135 | 1 | 4.81 | 16.2 |  | 652 | 15 |
|  | Вычт.ресурсы: 302-1179:[ М-(849.86=849.86*1) ]; 507-0988:[ М-(227.00=227.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 154 |  |  |  | 98% | 2 119 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 95 |  |  |  | 56% | 1 211 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  | 6 292 |  |  |
| 30. | ТЕР 16-07-005-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 3.189 | 165.61 | 85.38 | 74.73 | 528 | 272 | 238 | 16.12 | 1.43 | 4 791 | 4 389 | 341 |
|  |  |  |  | 5.50 |  |  | 18 |  | 3.46 | 1 |  | 61 |  |
|  | Объем: 30.9+288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 313 |  |  |  | 98% | 4 301 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 193 |  |  |  | 56% | 2 458 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 034 |  |  |  |  | 11 550 |  |  |
| 31. | ТЕР 16-07-005-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм, 100 м трубопровода | 15.3 | 220.69 | 85.38 | 74.73 | 3 377 | 1 306 | 1 143 | 16.12 | 1.43 | 26 373 | 21 058 | 1 635 |
|  |  |  |  | 60.58 |  |  | 927 |  | 3.97 | 1 |  | 3 680 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 502 |  |  |  | 98% | 20 637 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 927 |  |  |  | 56% | 11 792 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 806 |  |  |  |  | 58 802 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 705 267 | 60 396 | 22 610 |  |  | 3 685 407 | 973 381 | 149 897 |
|  |  |  |  |  |  |  | 622 260 | 710 |  |  |  | 2 562 128 | 11 427 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 437 |  |  |  |  | 43 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 437 |  |  |  |  | 43 442 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 14 437 |  |  |  |  | 43 442 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 437 |  |  |  |  | 43 442 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 227 688 | 13 123 | 12 814 |  |  | 1 064 051 | 211 544 | 87 439 |
|  |  |  |  |  |  |  | 201 750 | 469 |  |  |  | 765 070 | 7 554 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 173 414 |  |  |  |  | 671 001 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 5; %=63 - по стр. 21; %=77 - по стр. 22; %=69 - по стр. 25, 26) |  |  |  |  | 12 443 |  |  |  |  | 171 172 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 22, 25, 26; %=40 - по стр. 21) |  |  |  |  | 8 138 |  |  |  |  | 104 939 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 248 269 |  |  |  |  | 1 340 162 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 463 142 | 47 273 | 9 796 |  |  | 2 577 914 | 761 837 | 62 458 |
|  |  |  |  |  |  |  | 406 073 | 241 |  |  |  | 1 753 616 | 3 873 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 11; %=98 - по стр. 4, 12, 16, 18, 19, 27-31) |  |  |  |  | 47 550 |  |  |  |  | 652 870 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 11; %=56 - по стр. 4, 12, 16, 18, 19, 27-31) |  |  |  |  | 30 103 |  |  |  |  | 384 214 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 540 795 |  |  |  |  | 3 614 998 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 803 501 |  |  |  |  | 4 998 602 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 17 195 |  |  |  |  | 106 970 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 820 696 |  |  |  |  | 5 105 572 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 16 414 |  |  |  |  | 102 111 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 837 110 |  |  |  |  | 5 207 683 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 150 680 |  |  |  |  | 937 383 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 987 790 |  |  |  |  | 6 145 066 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 59 993 |  |  |  |  | 824 042 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 38 241 |  |  |  |  | 489 153 |  |  |
|  | Раздел 2. ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 46-03-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.51 | 1 461.46 | 357.49 | 1 103.97 | 745 | 182 | 563 | 16.12 | 4.18 | 5 292 | 2 939 | 2 353 |
|  |  |  |  |  | 101.05 |  |  | 52 | 1 | 16.1 |  |  | 830 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 232 |  |  |  | 84% | 3 166 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 140 |  |  |  | 48% | 1 809 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 117 |  |  |  |  | 10 267 |  |  |
| 33. | ТЕР 46-03-017-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.14873 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 322 | 96 | 6 | 16.12 | 9.11 | 2 478 | 1 547 | 55 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 220 |  | 3.97 | 1 |  | 875 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 95 |  |  |  | 84% | 1 299 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 58 |  |  |  | 48% | 743 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 475 |  |  |  |  | 4 520 |  |  |
| 34. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 3.96 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 1 549 | 1 211 | 33 | 16.11 | 5.3 | 20 667 | 19 502 | 174 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 306 | 5 | 3.24 | 18.84 |  | 991 | 96 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 900 |  |  |  | 63% | 12 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 608 |  |  |  | 40% | 7 839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 057 |  |  |  |  | 40 853 |  |  |
| 35. | 509-9899 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.8712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.96)*0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 57мм, 100 м трубопровода | 3.81 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 2 565 | 2 003 | 54 | 16.11 | 5.27 | 34 205 | 32 276 | 285 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 507 | 8 | 3.24 | 18.78 |  | 1 643 | 157 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 1 488 |  |  |  | 63% | 20 433 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 006 |  |  |  | 40% | 12 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 059 |  |  |  |  | 67 611 |  |  |
| 37. | ТЕР 16-04-002-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 3.81 | 4 203.09 | 1 970.56 | 2 098.82 | 16 014 | 7 508 | 7 996 | 16.12 | 6.37 | 173 798 | 121 026 | 50 938 |
|  |  |  |  | 133.72 | 304.88 |  | 509 | 1 162 | 3.6 | 16.09 |  | 1 834 | 18 690 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 9 971 |  |  |  | 98% | 136 922 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 6 156 |  |  |  | 56% | 78 241 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 140 |  |  |  |  | 388 961 |  |  |
| 38. | 507-3341 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/63, м | 360.426 | 71.43 |  |  | 25 745 |  |  |  |  | 69 169 |  |  |
|  |  |  |  | 71.43 |  |  | 25 745 |  | 191.91 |  |  | 69 169 |  |
|  | Объем: 381*0.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 301-5606 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт. | 228 | 6.81 |  |  | 1 553 |  |  |  |  | 5 360 |  |  |
|  |  |  |  | 6.81 |  |  | 1 553 |  | 23.51 |  |  | 5 360 |  |
| 40. | С302-0073 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт. | 3 | 366.20 |  |  | 1 099 |  |  |  |  | 4 691 |  |  |
|  |  |  |  | 366.20 |  |  | 1 099 |  | 4.27 |  |  | 4 691 |  |
|  | Поправки: М: =1563.67/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С507-4305 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт. | 74 | 19.75 |  |  | 1 461 |  |  |  |  | 6 240 |  |  |
|  |  |  |  | 19.75 |  |  | 1 461 |  | 4.27 |  |  | 6 240 |  |
|  | Поправки: М: =84.33/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С507-3310 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт. | 88 | 16.94 |  |  | 1 490 |  |  |  |  | 6 364 |  |  |
|  |  |  |  | 16.94 |  |  | 1 490 |  | 4.27 |  |  | 6 364 |  |
|  | Поправки: М: =72.32/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт. | 105 | 9.77 |  |  | 1 025 |  |  |  |  | 4 379 |  |  |
|  |  |  |  | 9.77 |  |  | 1 025 |  | 4.27 |  |  | 4 379 |  |
|  | Поправки: М: =41.7/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С цена поставщ. Муфта (переходник сталь/ППР) 63мм, шт | 8 | 21.92 |  |  | 175 |  |  |  |  | 749 |  |  |
|  |  |  |  | 21.92 |  |  | 175 |  | 4.27 |  |  | 749 |  |
|  | Поправки: М: =90*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 103-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) (Гильзы) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм, м | 25.8 | 43.25 |  |  | 1 116 |  |  |  |  | 4 108 |  |  |
|  |  |  |  | 43.25 |  |  | 1 116 |  | 159.21 |  |  | 4 108 |  |
| 46. | ТЕР 16-04-002-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 3.96 | 3 534.19 | 2 172.41 | 1 280.52 | 13 995 | 8 603 | 5 071 | 16.12 | 6.37 | 172 223 | 138 676 | 32 301 |
|  |  |  |  | 81.26 | 185.73 |  | 322 | 735 | 3.87 | 16.09 |  | 1 245 | 11 834 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 10 739 |  |  |  | 98% | 147 500 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 6 630 |  |  |  | 56% | 84 286 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 364 |  |  |  |  | 404 008 |  |  |
| 47. | 507-3337 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/25, м | 367.884 | 19.03 |  |  | 7 001 |  |  |  |  | 9 429 |  |  |
|  |  |  |  | 19.03 |  |  | 7 001 |  | 25.63 |  |  | 9 429 |  |
|  | Объем: 396*0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | 301-5602 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт. | 262 | 4.39 |  |  | 1 150 |  |  |  |  | 3 982 |  |  |
|  |  |  |  | 4.39 |  |  | 1 150 |  | 15.2 |  |  | 3 982 |  |
| 49. | С302-0069 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н, шт. | 132 | 57.96 |  |  | 7 650 |  |  |  |  | 32 667 |  |  |
|  |  |  |  | 57.96 |  |  | 7 650 |  | 4.27 |  |  | 32 667 |  |
|  | Поправки: М: =247.48/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | С507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. | 226 | 1.68 |  |  | 379 |  |  |  |  | 1 618 |  |  |
|  |  |  |  | 1.68 |  |  | 379 |  | 4.27 |  |  | 1 618 |  |
|  | Поправки: М: =7.16/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | С507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт. | 48 | 1.84 |  |  | 88 |  |  |  |  | 377 |  |  |
|  |  |  |  | 1.84 |  |  | 88 |  | 4.27 |  |  | 377 |  |
|  | Поправки: М: =7.85/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С507-3296 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт. | 132 | 1.78 |  |  | 234 |  |  |  |  | 1 001 |  |  |
|  |  |  |  | 1.78 |  |  | 234 |  | 4.27 |  |  | 1 001 |  |
|  | Поправки: М: =7.58/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | С цена поставщ. Муфта (переходник сталь/ППР) 25мм, шт | 396 | 17.05 |  |  | 6 751 |  |  |  |  | 28 829 |  |  |
|  |  |  |  | 17.05 |  |  | 6 751 |  | 4.27 |  |  | 28 829 |  |
|  | Поправки: М: =70*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С цена поставщ. Муфта (переходник сталь/ППР) 20мм, шт | 132 | 14.61 |  |  | 1 929 |  |  |  |  | 8 237 |  |  |
|  |  |  |  | 14.61 |  |  | 1 929 |  | 4.27 |  |  | 8 237 |  |
|  | Поправки: М: =60*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С цена поставщ. Разборное соединение диам. 25мм, шт | 132 | 77.94 |  |  | 10 288 |  |  |  |  | 43 930 |  |  |
|  |  |  |  | 77.94 |  |  | 10 288 |  | 4.27 |  |  | 43 930 |  |
|  | Поправки: М: =320*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 прим) Изоляция трубопроводов диаметром 25-63 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 77.7 | 1 036.07 | 51.10 | 39.33 | 80 503 | 3 971 | 3 056 | 16.12 | 8.9 | 346 166 | 64 006 | 27 198 |
|  |  |  |  | 945.64 |  |  | 73 476 |  | 3.47 | 1 |  | 254 963 |  |
|  | Объем: 381+396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 574 |  |  |  | 77% | 49 285 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 383 |  |  |  | 48% | 30 723 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86 460 |  |  |  |  | 426 174 |  |  |
| 57. | 104-0843 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м | 435.6 | 6.14 |  |  | 2 675 |  |  |  |  | 12 711 |  |  |
|  |  |  |  | 6.14 |  |  | 2 675 |  | 29.18 |  |  | 12 711 |  |
|  | Объем: 396*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | 104-0849 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 65 мм, м | 419.1 | 15.16 |  |  | 6 354 |  |  |  |  | 26 969 |  |  |
|  |  |  |  | 15.16 |  |  | 6 354 |  | 64.35 |  |  | 26 969 |  |
|  | Объем: 381*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ТЕР 16-07-003-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка | 1 | 88.16 | 64.75 | 8.09 | 88 | 65 | 8 | 16.11 | 5.45 | 1 131 | 1 043 | 44 |
|  |  |  |  | 15.33 |  |  | 15 |  | 2.87 | 1 |  | 44 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 302-1136:[ М-(54.00=54.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 75 |  |  |  | 98% | 1 022 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 46 |  |  |  | 56% | 584 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 2 737 |  |  |
| 60. | ТЕР 16-07-003-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 63 мм, 1 врезка | 1 | 140.31 | 90.60 | 11.46 | 140 | 91 | 11 | 16.11 | 5.85 | 1 676 | 1 460 | 67 |
|  |  |  |  | 38.25 | 0.23 |  | 38 |  | 3.91 | 16.2 |  | 150 | 4 |
|  | Вычт.ресурсы: 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]; 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 105 |  |  |  | 98% | 1 435 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 65 |  |  |  | 56% | 820 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 3 931 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 194 084 | 23 730 | 16 798 |  |  | 1 028 446 | 382 475 | 113 415 |
|  |  |  |  |  |  |  | 153 556 | 1 962 |  |  |  | 532 555 | 31 611 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 746 |  |  |  |  | 78 598 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 746 |  |  |  |  | 78 598 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 32 746 |  |  |  |  | 78 598 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 746 |  |  |  |  | 78 598 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 90 599 | 4 249 | 3 625 |  |  | 393 616 | 68 492 | 29 606 |
|  |  |  |  |  |  |  | 82 725 | 52 |  |  |  | 295 518 | 830 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 029 |  |  |  |  | 39 680 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 32, 33; %=77 - по стр. 56) |  |  |  |  | 3 901 |  |  |  |  | 53 750 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 33, 56) |  |  |  |  | 2 581 |  |  |  |  | 33 275 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 97 081 |  |  |  |  | 480 641 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 739 | 19 481 | 13 173 |  |  | 556 232 | 313 983 | 83 809 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 085 | 1 910 |  |  |  | 158 439 | 30 781 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 34, 36; %=98 - по стр. 37, 46, 59, 60) |  |  |  |  | 23 277 |  |  |  |  | 319 658 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 34, 36; %=56 - по стр. 37, 46, 59, 60) |  |  |  |  | 14 510 |  |  |  |  | 184 743 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 108 526 |  |  |  |  | 1 060 633 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 238 353 |  |  |  |  | 1 619 872 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 5 101 |  |  |  |  | 34 665 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 243 454 |  |  |  |  | 1 654 537 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 4 869 |  |  |  |  | 33 091 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 248 323 |  |  |  |  | 1 687 628 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 44 698 |  |  |  |  | 303 773 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 293 021 |  |  |  |  | 1 991 401 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 27 178 |  |  |  |  | 373 408 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 17 091 |  |  |  |  | 218 018 |  |  |
|  | Раздел 3. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.0936 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 254 | 62 | 192 | 16.12 | 7.26 | 2 398 | 1 006 | 1 392 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 24 | 1 | 15.81 |  |  | 383 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 89 |  |  |  | 88% | 1 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 52 |  |  |  | 48% | 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 4 287 |  |  |
| 62. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 2.2 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 1 706 | 1 683 | 23 | 16.12 | 9.34 | 27 349 | 27 135 | 215 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 9 | 1 | 18.83 |  |  | 171 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 1 252 |  |  |  | 63% | 17 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 846 |  |  |  | 40% | 10 922 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 804 |  |  |  |  | 55 474 |  |  |
| 63. | 509-9899 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 2.948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.2)*1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ТЕРр 65-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.88 | 622.36 | 617.14 | 5.22 | 548 | 543 | 5 | 16.12 | 9.34 | 8 797 | 8 755 | 43 |
|  |  |  |  |  | 2.07 |  |  | 2 | 1 | 18.78 |  |  | 34 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 403 |  |  |  | 63% | 5 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 273 |  |  |  | 40% | 3 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 224 |  |  |  |  | 17 850 |  |  |
| 65. | 509-9899 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.5192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.88)*0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.2816 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 413 | 413 |  | 16.11 | 1 | 6 652 | 6 652 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 297 |  |  |  | 61% | 4 058 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 157 |  |  |  | 31% | 2 062 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 867 |  |  |  |  | 12 772 |  |  |
| 67. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 1.596 | 1 327.14 | 122.03 | 53.85 | 2 118 | 195 | 86 | 16.11 | 6.17 | 12 212 | 3 138 | 530 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 5.90 |  | 1 837 | 9 | 4.65 | 16.11 |  | 8 544 | 152 |
|  | Объем: 532*0.1*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 239 |  |  |  | 99% | 3 257 |  |  |
|  |  |  | =(130*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 155 |  |  |  | 61% | 2 007 |  |  |
|  |  |  | =(89*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 512 |  |  |  |  | 17 476 |  |  |
| 68. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта | 0.2816 | 810.13 | 810.13 |  | 228 | 228 |  | 16.11 | 1 | 3 675 | 3 675 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 164 |  |  |  | 61% | 2 242 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 87 |  |  |  | 31% | 1 139 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  | 7 056 |  |  |
| 69. | 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 28.16 | 104.66 |  |  | 2 947 |  |  |  |  | 13 692 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 2 947 |  | 486.22 |  |  | 13 692 |  |
| 70. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.36 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 6 906 | 421 | 4 | 16.11 | 5.8 | 35 512 | 6 777 | 24 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 6 481 |  | 4.43 | 1 |  | 28 710 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 467 |  |  |  | 94% | 6 370 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 269 |  |  |  | 51% | 3 456 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 643 |  |  |  |  | 45 339 |  |  |
| 71. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 5.32 | 12 984.16 | 894.28 | 10.83 | 69 076 | 4 758 | 58 | 16.12 | 8.58 | 181 931 | 76 692 | 494 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 1.14 |  | 64 261 | 6 | 1.63 | 15.99 |  | 104 745 | 97 |
|  | Удал.ресурсы: 301-9240; 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 5 479 |  |  |  | 98% | 75 253 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 3 382 |  |  |  | 56% | 43 002 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 937 |  |  |  |  | 300 186 |  |  |
| 72. | 301-5609 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт. | 356 | 12.58 |  |  | 4 478 |  |  |  |  | 14 005 |  |  |
|  |  |  |  | 12.58 |  |  | 4 478 |  | 39.34 |  |  | 14 005 |  |
| 73. | С цена поставщ. Тройник ПВХ 45гр. диам. 110мм, шт | 68 | 15.83 |  |  | 1 077 |  |  |  |  | 4 597 |  |  |
|  |  |  |  | 15.83 |  |  | 1 077 |  | 4.27 |  |  | 4 597 |  |
|  | Поправки: М: =65/4.27*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | С507-3294 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, шт. | 22 | 134.31 |  |  | 2 955 |  |  |  |  | 12 617 |  |  |
|  |  |  |  | 134.31 |  |  | 2 955 |  | 4.27 |  |  | 12 617 |  |
|  | Поправки: М: =573.52/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | С цена поставщ. Отвод ПВХ 90гр. диам. 110мм, шт | 112 | 9.26 |  |  | 1 037 |  |  |  |  | 4 426 |  |  |
|  |  |  |  | 9.26 |  |  | 1 037 |  | 4.27 |  |  | 4 426 |  |
|  | Поправки: М: =38/4.27*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | С цена поставщ. Отвод ПВХ 45гр. диам. 110мм, шт | 154 | 8.77 |  |  | 1 350 |  |  |  |  | 5 766 |  |  |
|  |  |  |  | 8.77 |  |  | 1 350 |  | 4.27 |  |  | 5 766 |  |
|  | Поправки: М: =36/4.27*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С цена поставщ. Ревизия ПВХ диам. 110мм, шт | 88 | 21.86 |  |  | 1 924 |  |  |  |  | 8 214 |  |  |
|  |  |  |  | 21.86 |  |  | 1 924 |  | 4.27 |  |  | 8 214 |  |
|  | Поправки: М: =89.75/4.27*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С цена поставщ. Переход чугун/пластик диам. 110мм, шт | 66 | 19.48 |  |  | 1 286 |  |  |  |  | 5 491 |  |  |
|  |  |  |  | 19.48 |  |  | 1 286 |  | 4.27 |  |  | 5 491 |  |
|  | Поправки: М: =80/4.27*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | ТЕР 16-07-004-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка | 1 | 219.71 | 111.66 | 1.52 | 220 | 112 | 2 | 16.11 | 9.16 | 2 300 | 1 799 | 14 |
|  |  |  |  | 106.54 |  |  | 107 |  | 4.57 | 1 |  | 487 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 129 |  |  |  | 98% | 1 763 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 80 |  |  |  | 56% | 1 007 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  | 5 070 |  |  |
| 80. | ТЕР 16-04-001-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.88 | 6 260.42 | 932.60 | 4.68 | 5 509 | 821 | 4 | 16.12 | 8.42 | 20 759 | 13 230 | 35 |
|  |  |  |  | 5 323.14 | 0.45 |  | 4 684 |  | 1.6 | 16.2 |  | 7 495 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: 301-9240; 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 944 |  |  |  | 98% | 12 971 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 583 |  |  |  | 56% | 7 412 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 036 |  |  |  |  | 41 142 |  |  |
| 81. | 301-5605 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт. | 59 | 5.79 |  |  | 342 |  |  |  |  | 1 146 |  |  |
|  |  |  |  | 5.79 |  |  | 342 |  | 19.43 |  |  | 1 146 |  |
| 82. | С507-3176 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт. | 36 | 10.14 |  |  | 365 |  |  |  |  | 1 558 |  |  |
|  |  |  |  | 10.14 |  |  | 365 |  | 4.27 |  |  | 1 558 |  |
|  | Поправки: М: =43.28/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | С цена поставщ. Отвод ПВХ 45гр. диам. 50мм, шт | 44 | 4.38 |  |  | 193 |  |  |  |  | 824 |  |  |
|  |  |  |  | 4.38 |  |  | 193 |  | 4.27 |  |  | 824 |  |
|  | Поправки: М: =18/4.27*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | С цена поставщ. Переход чугун/пластик, 50мм, шт | 22 | 15.83 |  |  | 348 |  |  |  |  | 1 487 |  |  |
|  |  |  |  | 15.83 |  |  | 348 |  | 4.27 |  |  | 1 487 |  |
|  | Поправки: М: =65/4.27*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | С цена поставщ. Ревизия ПВХ диам. 50мм, шт | 22 | 10.96 |  |  | 241 |  |  |  |  | 1 030 |  |  |
|  |  |  |  | 10.96 |  |  | 241 |  | 4.27 |  |  | 1 030 |  |
|  | Поправки: М: =45/4.27*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.65 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 272 | 25 | 207 | 16.1 | 7.59 | 2 615 | 401 | 1 572 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 25 |  |  |  | 100% | 401 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 15 |  |  |  | 60% | 241 |  |  |
| 87. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 5.65 | 16.40 |  | 16.40 | 93 |  | 93 | 1 | 7.87 | 729 |  | 729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 105 886 | 9 261 | 674 |  |  | 379 782 | 149 260 | 5 048 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95 913 | 50 |  |  |  | 224 834 | 843 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 866 | 1 319 | 282 |  |  | 74 141 | 21 248 | 1 946 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 265 | 33 |  |  |  | 50 946 | 535 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 947 |  |  |  |  | 13 692 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 61; %=61 - по стр. 66, 68; %=99 - по стр. 67; %=94 - по стр. 70) |  |  |  |  | 1 257 |  |  |  |  | 17 149 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 61; %=31 - по стр. 66, 68; %=61 - по стр. 67; %=51 - по стр. 70) |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 9 331 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 843 |  |  |  |  | 100 621 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 92 655 | 7 917 | 92 |  |  | 302 297 | 127 611 | 801 |
|  |  |  |  |  |  |  | 84 648 | 17 |  |  |  | 173 888 | 308 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 62, 64; %=98 - по стр. 71, 79, 80) |  |  |  |  | 8 207 |  |  |  |  | 112 727 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 62, 64; %=56 - по стр. 71, 79, 80) |  |  |  |  | 5 163 |  |  |  |  | 65 859 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 106 025 |  |  |  |  | 480 883 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 365 | 25 | 300 |  |  | 3 344 | 401 | 2 301 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 86) |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 401 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 86) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 241 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 3 344 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 121 233 |  |  |  |  | 584 848 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2 594 |  |  |  |  | 12 516 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 123 827 |  |  |  |  | 597 364 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 477 |  |  |  |  | 11 947 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 126 304 |  |  |  |  | 609 311 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 22 735 |  |  |  |  | 109 676 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 149 039 |  |  |  |  | 718 987 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 464 |  |  |  |  | 129 876 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 883 |  |  |  |  | 75 190 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 005 237 | 93 387 | 40 082 |  |  | 5 093 635 | 1 505 116 | 268 360 |
|  |  |  |  |  |  |  | 871 729 | 2 722 |  |  |  | 3 319 517 | 43 881 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 47 183 |  |  |  |  | 122 040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 183 |  |  |  |  | 122 040 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 47 183 |  |  |  |  | 122 040 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 47 183 |  |  |  |  | 122 040 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 331 153 | 18 691 | 16 721 |  |  | 1 531 808 | 301 284 | 118 991 |
|  |  |  |  |  |  |  | 295 740 | 554 |  |  |  | 1 111 534 | 8 919 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 185 390 |  |  |  |  | 724 373 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 5, 32, 33; %=63 - по стр. 21; %=77 - по стр. 22, 56; %=69 - по стр. 25, 26; %=88 - по стр. 61; %=61 - по стр. 66, 68; %=99 - по стр. 67; %=94 - по стр. 70) |  |  |  |  | 17 601 |  |  |  |  | 242 071 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 5, 22, 25, 26, 32, 33, 56, 61; %=40 - по стр. 21; %=31 - по стр. 66, 68; %=61 - по стр. 67; %=51 - по стр. 70) |  |  |  |  | 11 439 |  |  |  |  | 147 545 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 360 193 |  |  |  |  | 1 921 424 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 626 536 | 74 671 | 23 061 |  |  | 3 436 443 | 1 203 431 | 147 068 |
|  |  |  |  |  |  |  | 528 806 | 2 168 |  |  |  | 2 085 943 | 34 962 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 11, 34, 36, 62, 64; %=98 - по стр. 4, 12, 16, 18, 19, 27-31, 37, 46, 59, 60, 71, 79, 80) |  |  |  |  | 79 034 |  |  |  |  | 1 085 255 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 11, 34, 36, 62, 64; %=56 - по стр. 4, 12, 16, 18, 19, 27-31, 37, 46, 59, 60, 71, 79, 80) |  |  |  |  | 49 776 |  |  |  |  | 634 816 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 755 346 |  |  |  |  | 5 156 514 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 365 | 25 | 300 |  |  | 3 344 | 401 | 2 301 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 86) |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 401 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 86) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 241 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 3 344 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 163 087 |  |  |  |  | 7 203 322 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 24 890 |  |  |  |  | 154 151 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 187 977 |  |  |  |  | 7 357 473 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 23 760 |  |  |  |  | 147 149 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 211 737 |  |  |  |  | 7 504 622 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 218 113 |  |  |  |  | 1 350 832 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 429 850 |  |  |  |  | 8 855 454 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 96 635 |  |  |  |  | 1 327 326 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 61 215 |  |  |  |  | 782 361 |  |  |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |