	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

	________________ /Русович С.Б./
	________________ /Королев Ю.С./

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	 по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу г. Калининград,ул. Сержанта Мишина,7-9


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е46-04-008-03
	Разборка покрытий кровель из и черепицы
	100 м2 покрытия
	4.6076

	2.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	4.15

	3.
	Е58-18-3
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше
	100 м2 сменяемой обрешетки
	4.6076

	4.
	Е58-5-5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.12

	5.
	Е58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.68

	6.
	Е58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)
	100 м
	0.875

	7.
	Е10-01-022-01
	Подшивка карнизов доской (прим.)
	100 м2 потолка
	0.4246

	8.
	Е15-04-024-02
	Простая окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4246

	9.
	Е10-01-010-01
	Разборка элементов каркаса из брусьев (прим.)
	1 м3 древесины в конструкции
	0.12

	10.
	Е10-01-010-01
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0.12

	11.
	Е26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	12.44052

	12.
	С113-8070
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг
	257.518764

	13.
	Е14-02-015-01
	Устройство пароизоляционной пленки (прим).
	100 м2 покрытия
	4.6076

	14.
	С101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	575.95

	15.
	Е12-01-023-03
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля
	100 м2 кровли
	4.6076

	16.
	С101-4128
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2
	35.28

	17.
	Е58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0.772

	18.
	Е12-01-012-01
	Устройство снегозадержателей
	100 м ограждения
	0.732

	19.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.772

	20.
	Е12-01-009-02
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.772

	21.
	Е58-10-1
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.372

	22.
	Е58-10-3
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.1

	23.
	Е58-10-5
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.05

	24.
	Е58-10-6
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.05

	25.
	Е58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.34

	26.
	Е58-2-3
	Разборка слуховых окон треугольных
	100 окон
	0.06

	27.
	Е10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	6

	28.
	Цена поставщика.
	Окна металопластиковые
	м2
	2.1

	29.
	Е10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков  (прим.)
	100 м2 проемов
	0.0084

	30.
	Цена поставщика.
	Окно- люк Starlight
	м2
	0.84

	31.
	Е10-01-008-08
	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.15

	32.
	С101-3190
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т
	0.066

	33.
	Е60-7-7
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.02

	34.
	С404-0009
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.
	0.084

	35.
	Е60-7-8
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7
	100 м труб
	0.01

	36.
	С404-0009
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.
	0.066

	37.
	Е60-7-8
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов
	100 м труб
	0.01

	38.
	С404-0009
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт.
	0.044

	39.
	Е46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.072

	40.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.072

	41.
	Е15-04-014-01
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.072

	42.
	Е46-01-008-01
	Ремонт бетонных оголовников (прим.)
	1 м3
	0.14

	43.
	Х311-1037
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	64.79578

	44.
	Х403-1-15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	64.79578

	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


