«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:

Директор
 МКУ «КР МКД»	785 913	руб.

Русович С.Б.	

		
		
	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА .	
	
на капитальный ремонт внутридомовой системы ГВС МКД№29 по ул.Артиллерийской, г.Калининград.	
Сметная стоимость:	785.913	тыс. руб.	
монтажных работ:	61.890	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.933	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	175.369	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Горячее водоснабжение	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.82	2 312.45	625.61	1 686.84	1 896.21	513.00	1 383.21	16.11	4.81	14 918	8 264	6 653	
					176.68			144.88	1	16.1			2 333	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		110%			723.67				94%	9 961			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			460.52				56%	5 934			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 080.39					30 814			
	
2.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	2 646.84	648.48	43.99	529.37	129.70	8.80	16.11	9.21	3 898	2 089	81	
				1 954.37			390.87		4.42	1		1 728		
	Накладные расходы		110%			142.67				94%	1 964			
										=(110.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			90.79				56%	1 170			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					762.83					7 032			
	
3.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25мм=90м, ф20=90м), 100 м трубопровода	1.8	391.23	305.70	8.28	704.21	550.26	14.90	16.11	5.27	9 419	8 865	79	
				77.25	1.51		139.05	2.72	3.42	16.09		476	44	
	Объем: 90+90													
	Накладные расходы		74%			409.21				63%	5 613			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			276.49				40%	3 564			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 389.91					18 595			
	
4.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40мм=75м,ф63мм=75м), 100 м трубопровода	1.5	673.19	525.85	14.21	1 009.79	788.78	21.32	16.11	5.24	13 502	12 707	112	
				133.13	2.56		199.70	3.84	3.42	16.13		683	62	
	Объем: 75+75													
	Накладные расходы		74%			586.54				63%	8 044			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			396.31				40%	5 108			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 992.64					26 654			
	
5.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.9	3 534.19	2 172.41	1 280.52	3 180.77	1 955.17	1 152.47	16.11	6.42	39 175	31 498	7 399	
				81.26	185.49		73.13	166.94	3.8	16.11		278	2 689	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			2 440.43				98%	33 503			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 506.70				56%	19 145			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 127.89					91 823			
	
6.	ТССЦ 507-3355 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	83.61	22.08			1 846.11					3 882			
				22.08			1 846.11		46.43			3 882		
	Объем: (0.9)*92.9													
	
7.	ТССЦ 301-5805 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 10 шт.	9	4.43			39.87					1 831			
				4.43			39.87		203.41			1 831		
	
8.	ТССЦ 507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 10 шт.	2.3	1.37			3.15					104			
				1.37			3.15		45.35			104		
	
9.	ТССЦ 507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 10 шт.	3	2.06			6.18					232			
				2.06			6.18		77.24			232		
	
10.	Цена поставщика. 
ППР редукция 25х32, шт	150	2.12			317.65			1	1	1 404			
				2.12			317.65		4.42	1		1 404		
	Поправки: М: =9.0*1.04/4.42	
	
11.	Цена поставщика. 
ППР тройник редукционный 25х15х25, шт	15	2.35			35.29			1	1	156			
				2.35			35.29		4.42	1		156		
	Поправки: М: =10*1.04/4.42	
	
12.	ТССЦ 302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	90	48.94			4 404.60					21 939			
				48.94			4 404.60		243.77			21 939		
	
13.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф15мм, шт	15	35.29			529.41			1	1	2 340			
				35.29			529.41		4.42	1		2 340		
	Поправки: М: =150*1.04/4.42	
	
14.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, прим, 100 м трубопровода	0.9	2 591.15	1 768.25	751.38	2 332.03	1 591.42	676.24	16.11	6.49	30 274	25 638	4 389	
				71.52	106.77		64.37	96.09	3.84	16.11		247	1 548	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			2 160.01				109%	29 633			
										=(128.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		83%			1 400.63				66%	17 943			
										=(83.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 892.68					77 850			
	
15.	ТССЦ 507-3356 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	84.42	35.59			3 004.51					5 801			
				35.59			3 004.51		68.72			5 801		
	Объем: 0.9*93.8													
	
16.	ТССЦ 301-5806 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм, 10 шт.	9	4.88			43.92					1 966			
				4.88			43.92		218.42			1 966		
	
17.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	30	3.29			98.82			1	1	437			
				3.29			98.82		4.42	1		437		
	Поправки: М: =14.0*1.04/4.42	
	
18.	ТССЦ 507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, 10 шт.	1.5	4.48			6.72					238			
				4.48			6.72		158.41			238		
	
19.	ТССЦ 507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 10 шт.	2.3	2.49			5.73					190			
				2.49			5.73		82.76			190		
	
20.	ТССЦ 302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	15	76.97			1 154.55					5 485			
				76.97			1 154.55		365.66			5 485		
	
21.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.75	3 015.46	1 488.79	1 399.21	2 261.60	1 116.59	1 049.41	16.11	6.41	25 052	17 988	6 727	
				127.46	202.98		95.60	152.24	3.52	16.11		336	2 453	
	Накладные расходы		115%			1 459.15				98%	20 032			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			900.87				56%	11 447			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 621.62					56 531			
	
22.	ТССЦ 507-3358 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	70.95	73.95			5 246.75					12 897			
				73.95			5 246.75		181.78			12 897		
	Объем: (0.75)*94.6													
	
23.	ТССЦ 301-5808 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 10 шт.	7.5	6.10			45.75					2 017			
				6.10			45.75		268.91			2 017		
	
24.	Цена поставщика. 
ППР тройник редукционный 50х25х50, шт	15	16.94			254.12			1	1	1 123			
				16.94			254.12		4.42	1		1 123		
	Поправки: М: =72*1.04/4.42	
	
25.	ТССЦ 507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 10 шт.	0.8	11.90			9.52					375			
				11.90			9.52		469.19			375		
	
26.	ТССЦ 507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, 10 шт.	19	6.56			124.64					4 735			
				6.56			124.64		249.22			4 735		
	
27.	Цена поставщика. 
ППР редукция 50х40, шт	2	4.71			9.41			1	1	42			
				4.71			9.41		4.42	1		42		
	Поправки: М: =20*1.04/4.42	
	
28.	ТССЦ 302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	2	198.67			397.34					2 083			
				198.67			397.34		1 041.31			2 083		
	
29.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, прим, 100 м трубопровода	0.75	4 986.32	2 261.30	2 640.44	3 739.74	1 695.97	1 980.33	16.11	6.41	40 295	27 322	12 694	
				84.59	383.87		63.44	287.90	4.4	16.11		279	4 638	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			2 539.35				109%	34 836			
										=(128.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		83%			1 646.61				66%	21 094			
										=(83.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 925.71					96 225			
	
30.	ТССЦ 507-3360 
Труба из полипропилена PN 20/75, м	73.05	202.54			14 795.55					30 989			
				202.54			14 795.55		424.21			30 989		
	Объем: 0.75*97.4													
	
31.	ТССЦ 301-5811 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 74-80 мм, 10 шт.	7.5	10.33			77.47					3 393			
				10.33			77.47		452.35			3 393		
	
32.	ТССЦ 507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, 10 шт.	0.8	40.22			32.18					1 075			
				40.22			32.18		1 343.74			1 075		
	
33.	ТССЦ 507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, 10 шт.	1.9	17.19			32.66					1 372			
				17.19			32.66		722.27			1 372		
	
34.	Цена поставщика. 
ППР тройник редукционный 75х32х75, шт	15	36.47			547.06			1	1	2 418			
				36.47			547.06		4.42	1		2 418		
	Поправки: М: =155*1.04/4.42	
	
35.	Цена поставщика. 
ППР редукция 76х63, шт	2	13.88			27.76			1	1	123			
				13.88			27.76		4.42	1		123		
	Поправки: М: =59*1.04/4.42	
	
36.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф63мм, шт	2	329.41			658.82			1	1	2 912			
				329.41			658.82		4.42	1		2 912		
	Поправки: М: =1400*1.04/4.42	
	
37.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	33	216.50	51.10	39.33	7 144.55	1 686.35	1 297.89	16.11	9.01	54 670	27 167	11 694	
				126.07			4 160.31		3.8	1		15 809		
	Объем: 90+90+75+75													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		100%			1 686.35				85%	23 092			
										=(100.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 180.45				56%	15 214			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 011.35					92 975			
	
38.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	99	10.06			995.94					4 552			
				10.06			995.94		45.98			4 552		
	Объем: 90*1.1													
	
39.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	99	12.37			1 224.63					5 256			
				12.37			1 224.63		53.09			5 256		
	Объем: 90*1.1													
	
40.	ТССЦ 104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	82.5	18.05			1 489.13					7 261			
				18.05			1 489.13		88.01			7 261		
	Объем: 75*1.1													
	
41.	ТССЦ 104-0860 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м	82.5	24.69			2 036.93					11 642			
				24.69			2 036.93		141.11			11 642		
	Объем: 75*1.1													
	
42.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.906	48.13	4.41	36.66	43.61	4.00	33.21	16.1	7.6	402	64	252	
									1	1				
	Объем: 0.396+0.51													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			4.00				85%	54			
										=(100.0* (0.85))				
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.40				48%	31			
										=(60.0* (0.8))				
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.906	16.40		16.40	14.86		14.86		7.88	117		117	
														
	Объем: 0.396+0.51													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	62 358.91	10 031.24	7 632.64			371 992	161 602	50 197	
			44 688.64	854.61				160 106	13 767	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 113.70					61 890			
			25 113.70					61 890		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	25 113.70					61 890			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 113.70					61 890			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 795.10	2 329.05	2 689.90			113 152	37 520	18 428	
			12 776.15	144.88				57 203	2 333	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 224.97					39 666			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 2; %=85 - по стр. 37)	2 552.69					35 017			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 2, 37)	1 731.75					22 318			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 079.54					170 487			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 391.64	7 698.19	4 894.67			196 431	124 018	31 400	
			6 798.79	709.73				41 013	11 434	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 21; %=109 - по стр. 14, 29)	9 594.69					131 662			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 21; %=66 - по стр. 14, 29)	6 127.61					78 299			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 113.94					406 392			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	58.47	4.00	48.07			519	64	369	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 42)	4.00					54			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42)	2.40					31			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	58.47					519			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	82 365.65					639 288			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 762.62					13 681			
	ИТОГО	84 128.27					652 969			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 682.57					13 059			
	ИТОГО	85 810.84					666 028			
	НДС 18%	15 445.95					119 885			
	ВСЕГО С НДС	101 256.79					785 913			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 147.38					166 679			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 859.36					100 617			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	62 358.91	10 031.24	7 632.64			371 992	161 602	50 197	
			44 688.64	854.61				160 106	13 767	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 113.70					61 890			
			25 113.70					61 890		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	25 113.70					61 890			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 113.70					61 890			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 795.10	2 329.05	2 689.90			113 152	37 520	18 428	
			12 776.15	144.88				57 203	2 333	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 224.97					39 666			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 2; %=85 - по стр. 37)	2 552.69					35 017			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 2, 37)	1 731.75					22 318			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 079.54					170 487			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 391.64	7 698.19	4 894.67			196 431	124 018	31 400	
			6 798.79	709.73				41 013	11 434	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 21; %=109 - по стр. 14, 29)	9 594.69					131 662			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 21; %=66 - по стр. 14, 29)	6 127.61					78 299			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 113.94					406 392			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	58.47	4.00	48.07			519	64	369	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 42)	4.00					54			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42)	2.40					31			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	58.47					519			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	82 365.65					639 288			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 762.62					13 681			
	ИТОГО	84 128.27					652 969			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 682.57					13 059			
	ИТОГО	85 810.84					666 028			
	НДС 18%	15 445.95					119 885			
	ВСЕГО С НДС	101 256.79					785 913			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 147.38					166 679			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 859.36					100 617			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)