| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 897 236 | руб. | Смета на сумму: | 1 897 236 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «РСУ-6» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /С.Ю. Донцова/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1. |
| (Локальный сметный расчет) |
| На капитальный ремонт подвала МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Черниговская, д. 27-31 |
| Сметная стоимость: | 1 897.236 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 11.709 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.202 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 346.269 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Перекрытие подвала |
|  | Усиление в осях Б-В по оси 3 |
| 1. | Е69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.18 | 63.27 | 11.39 | 870.57 | 157 | 13.784 |
| 1. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 0.9882 | 9.050 | 8.94 | 154.380 | 153 | 17.059 |
| 1. 2. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 4.94 | 0.8892 | 2.75 | 2.45 | 4.66 | 4 | 1.695 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 6.97 | 66% | 101 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 4.47 | 40% | 61 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22.83 |  | 319 |  |
| 2. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металлических балок | 1 т конструкций |  | 0.345 | 1 740.23 | 600.38 | 20 076.77 | 6 926 | 11.536 |
|  |  | Объем: 0.2018+0.0628+0.0314+0.0328+0.0166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 2. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.936 | 26.19792 | 9.280 | 243.12 | 157.880 | 4 136 | 17.013 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.584 | 1.58148 | 15.136 | 23.94 | 257.804 | 408 | 17.033 |
| 2. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0414 | 134.97 | 5.59 | 2 085.69 | 86 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.71 | 292.54 | 12 | 16.998 |
| 2. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.04968 | 113.70 | 5.65 | 810.77 | 40 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.75 | 256.87 | 13 | 17.034 |
| 2. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.-ч | 4.32 | 1.4904 | 132.52 | 197.51 | 1 076.46 | 1 604 | 8.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 22.48 | 256.87 | 383 | 17.034 |
| 2. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.752 | 0.60444 | 1.52 | 0.92 | 3.21 | 2 | 2.112 |
| 2. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.12 | 0.0414 | 14.19 | 0.59 | 96.41 | 4 | 6.794 |
| 2. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.07866 | 101.31 | 7.97 | 999.00 | 79 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.02 | 219.76 | 17 | 16.983 |
| 2. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000345 | 42 199.00 | 1.46 | 204 231.36 | 7 | 4.84 |
| 2. 10. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.414 | 13.15 | 5.44 | 51.59 | 21 | 3.923 |
| 2. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00001035 | 5 233.80 | 0.05 | 51 322.60 | 1 | 9.806 |
| 2. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.0006693 | 5 919.30 | 3.96 | 38 886.83 | 26 | 6.569 |
| 2. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0001518 | 14 044.00 | 2.13 | 52 249.35 | 8 | 3.72 |
| 2. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.007245 | 16 152.00 | 117.02 | 120 128.96 | 870 | 7.437 |
| 2. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000345 | 10 705.00 | 0.04 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 2. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.1242 | 8.54 | 1.06 | 47.09 | 6 | 5.514 |
| 2. 17. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000207 | 14 737.00 | 3.05 | 79 545.15 | 16 | 5.398 |
| 2. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00035535 | 2 214.00 | 0.79 | 9 095.06 | 3 | 4.108 |
| 2. 19. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00010695 | 20 496.00 | 2.19 | 72 156.04 | 8 | 3.52 |
| 2. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.000069 | 18 473.00 | 1.27 | 92 065.62 | 6 | 4.984 |
| 2. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0064515 | 89.00 | 0.57 | 283.65 | 2 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 216.32 | 69% | 3 135 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 192.28 | 58% | 2 636 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 008.98 |  | 12 697 |  |
| 3. | С101-1714 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  | -0.0073 | 16 152.00 | -117.91 | 120 128.96 | -877 | 7.438 |
|  |  | Объем: (0.3454)*(-0.021) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С101-1019 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т |  | -0.0007 | 5 919.30 | -4.14 | 38 886.83 | -27 | 6.522 |
|  |  | Объем: (0.3454)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С101-1033 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18 | т |  | 0.2018 | 6 122.60 | 1 235.54 | 34 831.87 | 7 029 | 5.689 |
|  |  | Объем: 67.26*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С101-3687 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.0628 | 5 280.24 | 331.60 | 35 927.85 | 2 256 | 6.803 |
|  |  | Объем: 10.46*6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С101-1628 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т |  | 0.0314 | 5 828.10 | 183.00 | 38 437.11 | 1 207 | 6.596 |
|  |  | Объем: ((6*1.87)+(18*1.12))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С101-2877 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. |  | 18 | 12.27 | 220.86 | 11.25 | 203 | 0.919 |
| 9. | С204-0021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т |  | 0.0328 | 6 683.04 | 219.20 | 49 728.97 | 1 631 | 7.441 |
|  |  | Объем: 22*1.49/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С204-0020 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 0.0166 | 6 964.61 | 115.61 | 51 623.28 | 857 | 7.413 |
|  |  | Объем: 1.66*10/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е06-01-067-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (1слой, 30 мм.) | 100 м2 поверхности |  | 0.117 | 7 718.46 | 903.06 | 59 371.12 | 6 946 | 7.692 |
| 11. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 116.28 | 13.60476 | 10.210 | 138.90 | 173.840 | 2 365 | 17.026 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40.14 | 4.69638 | 11.675 | 54.83 | 198.643 | 933 | 17.015 |
| 11. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.7 | 0.0819 | 102.57 | 8.40 | 835.60 | 68 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.92 | 191.22 | 16 | 17.028 |
| 11. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 29 | 3.393 | 95.16 | 322.88 | 468.45 | 1 589 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 38.10 | 191.22 | 649 | 17.028 |
| 11. 5. | Х11-0950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 10.44 | 1.22148 | 50.89 | 62.16 | 413.88 | 506 | 8.133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 15.81 | 219.76 | 268 | 16.983 |
| 11. 6. | Х25-2501 | Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час | маш.-ч | 5.57 | 0.65169 | 5.57 | 3.63 | 28.59 | 19 | 5.133 |
| 11. 7. | Х33-1410 | Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора | маш.-ч | 18.56 | 2.17152 | 4.72 | 10.25 | 5.75 | 12 | 1.218 |
| 11. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 8 | 0.936 | 101.31 | 94.83 | 999.00 | 935 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.11 | 219.76 | 206 | 16.983 |
| 11. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 1.1 | 0.1287 | 987.52 | 127.09 | 6 638.00 | 854 | 6.722 |
| 11. 10. | С101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 0.585 | 17.11 | 10.01 | 51.45 | 30 | 3.007 |
| 11. 11. | С402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.6 | 0.0702 | 622.06 | 43.67 | 2 195.63 | 154 | 3.53 |
| 11. 12. | С408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 5.85 | 0.68445 | 117.46 | 80.40 | 596.70 | 408 | 5.08 |
| 11. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.234 | 3.60 | 0.84 | 20.52 | 5 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 184.04 | 80% | 2 638 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 106.55 | 44% | 1 451 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 193.66 |  | 11 036 |  |
| 12. | Е06-01-067-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности |  | 0.117 | 1 876.81 | 219.59 | 14 072.81 | 1 647 | 7.5 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 12. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 16.14 | 1.88838 | 10.210 | 19.28 | 173.840 | 328 | 17.026 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.1 | 0.8307 | 12.059 | 10.02 | 205.048 | 170 | 17.004 |
| 12. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.02574 | 102.57 | 2.64 | 835.60 | 22 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.29 | 191.22 | 5 | 17.028 |
| 12. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.44 | 0.40248 | 95.16 | 38.30 | 468.45 | 189 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.52 | 191.22 | 77 | 17.028 |
| 12. 5. | Х11-0950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 3.44 | 0.40248 | 50.89 | 20.48 | 413.88 | 167 | 8.133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.21 | 219.76 | 88 | 16.983 |
| 12. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.86 | 0.21762 | 101.31 | 22.05 | 999.00 | 217 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.82 | 219.76 | 48 | 16.983 |
| 12. 7. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.74 | 0.08658 | 987.52 | 85.50 | 6 638.00 | 575 | 6.722 |
| 12. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 2.4 | 0.2808 | 17.11 | 4.80 | 51.45 | 14 | 3.007 |
| 12. 9. | С408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 1.9 | 0.2223 | 117.46 | 26.11 | 596.70 | 133 | 5.08 |
| 12. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.117 | 3.60 | 0.42 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 27.84 | 80% | 398 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 16.12 | 44% | 219 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 263.54 |  | 2 265 |  |
| 13. | Е06-01-067-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (2 слой, 30 мм.) | 100 м2 поверхности |  | 0.117 | 7 718.46 | 903.06 | 59 371.12 | 6 946 | 7.692 |
| 13. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 116.28 | 13.60476 | 10.210 | 138.90 | 173.840 | 2 365 | 17.026 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40.14 | 4.69638 | 11.675 | 54.83 | 198.643 | 933 | 17.015 |
| 13. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.7 | 0.0819 | 102.57 | 8.40 | 835.60 | 68 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.92 | 191.22 | 16 | 17.028 |
| 13. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 29 | 3.393 | 95.16 | 322.88 | 468.45 | 1 589 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 38.10 | 191.22 | 649 | 17.028 |
| 13. 5. | Х11-0950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 10.44 | 1.22148 | 50.89 | 62.16 | 413.88 | 506 | 8.133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 15.81 | 219.76 | 268 | 16.983 |
| 13. 6. | Х25-2501 | Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час | маш.-ч | 5.57 | 0.65169 | 5.57 | 3.63 | 28.59 | 19 | 5.133 |
| 13. 7. | Х33-1410 | Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора | маш.-ч | 18.56 | 2.17152 | 4.72 | 10.25 | 5.75 | 12 | 1.218 |
| 13. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 8 | 0.936 | 101.31 | 94.83 | 999.00 | 935 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.11 | 219.76 | 206 | 16.983 |
| 13. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 1.1 | 0.1287 | 987.52 | 127.09 | 6 638.00 | 854 | 6.722 |
| 13. 10. | С101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 0.585 | 17.11 | 10.01 | 51.45 | 30 | 3.007 |
| 13. 11. | С402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.6 | 0.0702 | 622.06 | 43.67 | 2 195.63 | 154 | 3.53 |
| 13. 12. | С408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 5.85 | 0.68445 | 117.46 | 80.40 | 596.70 | 408 | 5.08 |
| 13. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.234 | 3.60 | 0.84 | 20.52 | 5 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 184.04 | 80% | 2 638 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 106.55 | 44% | 1 451 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 193.66 |  | 11 036 |  |
| 14. | Е06-01-067-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности |  | 0.117 | 1 876.81 | 219.59 | 14 072.81 | 1 647 | 7.5 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 14. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 16.14 | 1.88838 | 10.210 | 19.28 | 173.840 | 328 | 17.026 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.1 | 0.8307 | 12.059 | 10.02 | 205.048 | 170 | 17.004 |
| 14. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.02574 | 102.57 | 2.64 | 835.60 | 22 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.29 | 191.22 | 5 | 17.028 |
| 14. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.44 | 0.40248 | 95.16 | 38.30 | 468.45 | 189 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.52 | 191.22 | 77 | 17.028 |
| 14. 5. | Х11-0950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 3.44 | 0.40248 | 50.89 | 20.48 | 413.88 | 167 | 8.133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.21 | 219.76 | 88 | 16.983 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.86 | 0.21762 | 101.31 | 22.05 | 999.00 | 217 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.82 | 219.76 | 48 | 16.983 |
| 14. 7. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.74 | 0.08658 | 987.52 | 85.50 | 6 638.00 | 575 | 6.722 |
| 14. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 2.4 | 0.2808 | 17.11 | 4.80 | 51.45 | 14 | 3.007 |
| 14. 9. | С408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 1.9 | 0.2223 | 117.46 | 26.11 | 596.70 | 133 | 5.08 |
| 14. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.117 | 3.60 | 0.42 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 27.84 | 80% | 398 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 16.12 | 44% | 219 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 263.54 |  | 2 265 |  |
|  | Усиление в осях А-Б по оси 2 |
| 15. | Е69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.06 | 63.27 | 3.80 | 870.57 | 52 | 13.684 |
| 15. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 0.3294 | 9.050 | 2.98 | 154.380 | 51 | 17.059 |
| 15. 2. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 4.94 | 0.2964 | 2.75 | 0.82 | 4.66 | 1 | 1.695 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 2.32 | 66% | 34 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1.49 | 40% | 20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.61 |  | 106 |  |
| 16. | Е46-03-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 1 571.78 | 15.72 | 11 533.97 | 115 | 7.316 |
| 16. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 36.21 | 0.3621 | 9.740 | 3.53 | 165.790 | 60 | 17.022 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.37 | 0.1137 | 11.230 | 1.28 | 191.220 | 22 | 17.028 |
| 16. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 11.37 | 0.1137 | 95.16 | 10.82 | 468.45 | 53 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.28 | 191.22 | 22 | 17.028 |
| 16. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 22.74 | 0.2274 | 6.03 | 1.37 | 8.99 | 2 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 4.76 | 84% | 69 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2.89 | 48% | 39 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23.37 |  | 223 |  |
| 17. | Е46-03-017-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.03 | 2 167.91 | 65.04 | 18 186.83 | 546 | 8.395 |
| 17. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 2.2566 | 8.580 | 19.36 | 145.950 | 329 | 17.01 |
| 17. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.0063 | 1.86 | 0.01 | 10.30 |  | 5.538 |
| 17. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.012 | 101.31 | 1.22 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.16 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 17. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.000285 | 5 233.80 | 1.49 | 51 322.60 | 15 | 9.806 |
| 17. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.000177 | 10 705.00 | 1.89 | 54 434.60 | 10 | 5.085 |
| 17. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0063 | 1 603.30 | 10.10 | 5 828.56 | 37 | 3.635 |
| 17. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0054 | 1 507.80 | 8.14 | 5 982.82 | 32 | 3.968 |
| 17. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0312 | 725.63 | 22.64 | 3 501.34 | 109 | 4.825 |
| 17. 9. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.000147 | 1 208.60 | 0.18 | 11 305.46 | 2 | 9.354 |
| 17. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.000411 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 19.17 | 84% | 276 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 11.62 | 48% | 158 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95.82 |  | 980 |  |
| 18. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металлических конструкций | 1 т конструкций |  | 0.182 | 1 740.23 | 316.72 | 20 076.77 | 3 654 | 11.537 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 18. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.936 | 13.820352 | 9.280 | 128.25 | 157.880 | 2 182 | 17.013 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.584 | 0.834288 | 15.136 | 12.63 | 257.804 | 215 | 17.033 |
| 18. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.12 | 0.02184 | 134.97 | 2.95 | 2 085.69 | 46 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.38 | 292.54 | 6 | 16.998 |
| 18. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.026208 | 113.70 | 2.98 | 810.77 | 21 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.40 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 18. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.-ч | 4.32 | 0.78624 | 132.52 | 104.19 | 1 076.46 | 846 | 8.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.86 | 256.87 | 202 | 17.034 |
| 18. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.752 | 0.318864 | 1.52 | 0.48 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 18. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.12 | 0.02184 | 14.19 | 0.31 | 96.41 | 2 | 6.794 |
| 18. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.041496 | 101.31 | 4.20 | 999.00 | 41 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.54 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 18. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000182 | 42 199.00 | 0.77 | 204 231.36 | 4 | 4.84 |
| 18. 10. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.2184 | 13.15 | 2.87 | 51.59 | 11 | 3.923 |
| 18. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000546 | 5 233.80 | 0.03 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 18. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00035308 | 5 919.30 | 2.09 | 38 886.83 | 14 | 6.569 |
| 18. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.00008008 | 14 044.00 | 1.12 | 52 249.35 | 4 | 3.72 |
| 18. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.003822 | 16 152.00 | 61.73 | 120 128.96 | 459 | 7.437 |
| 18. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000182 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 18. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.06552 | 8.54 | 0.56 | 47.09 | 3 | 5.514 |
| 18. 17. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0001092 | 14 737.00 | 1.61 | 79 545.15 | 9 | 5.398 |
| 18. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00018746 | 2 214.00 | 0.42 | 9 095.06 | 2 | 4.108 |
| 18. 19. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00005642 | 20 496.00 | 1.16 | 72 156.04 | 4 | 3.52 |
| 18. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0000364 | 18 473.00 | 0.67 | 92 065.62 | 3 | 4.984 |
| 18. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0034034 | 89.00 | 0.30 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 114.11 | 69% | 1 654 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 101.43 | 58% | 1 390 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 532.27 |  | 6 698 |  |
| 19. | С101-1714 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  | -0.0038 | 16 152.00 | -61.38 | 120 128.96 | -456 | 7.429 |
|  |  | Объем: (0.18232)*(-0.021) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С101-1019 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т |  | -0.0004 | 5 919.30 | -2.37 | 38 886.83 | -16 | 6.751 |
|  |  | Объем: (0.18232)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С101-1033 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18 | т |  | 0.035 | 6 122.60 | 214.29 | 34 831.87 | 1 219 | 5.689 |
|  |  | Объем: (35)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С101-2545 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь угловая 75х75 мм | т |  | 0.0035 | 5 615.20 | 19.65 | 40 443.96 | 142 | 7.226 |
|  |  | Объем: 3.45/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С101-2217 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм | т |  | 0.015 | 6 254.90 | 93.82 | 42 774.18 | 642 | 6.843 |
|  |  | Объем: (15)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С101-3687 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.0209 | 5 280.24 | 110.36 | 35 927.85 | 751 | 6.805 |
|  |  | Объем: 10.46*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С101-3688 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.0724 | 5 273.04 | 381.77 | 37 384.20 | 2 707 | 7.091 |
|  |  | Объем: 72.42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С101-2877 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. |  | 6 | 12.27 | 73.62 | 11.25 | 68 | 0.924 |
| 27. | С204-0020 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 0.0117 | 6 964.61 | 81.49 | 51 623.28 | 604 | 7.412 |
|  |  | Объем: (0.81*2+1.12*9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С204-0022 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т |  | 0.0238 | 6 573.50 | 156.45 | 47 743.09 | 1 136 | 7.261 |
|  |  | Объем: 13*1.83/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.119 | 360.96 | 42.95 | 2 295.20 | 273 | 6.356 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 29. 1. | З1-100-47 | Рабочий среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.758268 | 11.300 | 8.57 | 192.130 | 146 | 17.003 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.001428 | 11.230 | 0.02 | 191.220 |  | 17.028 |
| 29. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.001428 | 102.57 | 0.15 | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.02 | 191.22 |  | 17.028 |
| 29. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.001428 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 29. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.159936 | 7.46 | 1.19 | 18.19 | 3 | 2.438 |
| 29. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.001428 | 101.31 | 0.14 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 29. 7. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.001428 | 20 496.00 | 29.27 | 72 156.04 | 103 | 3.52 |
| 29. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000238 | 15 255.00 | 3.63 | 79 246.03 | 19 | 5.195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 6.96 | 69% | 101 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5.15 | 48% | 70 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.06 |  | 444 |  |
| 30. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.119 | 626.24 | 74.52 | 2 615.71 | 311 | 4.173 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 30. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.546924 | 9.630 | 5.27 | 163.850 | 90 | 17.015 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.001428 | 11.230 | 0.02 | 191.220 |  | 17.028 |
| 30. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.001428 | 102.57 | 0.15 | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.02 | 191.22 |  | 17.028 |
| 30. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.001428 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 30. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.09282 | 7.46 | 0.69 | 18.19 | 2 | 2.438 |
| 30. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.001428 | 101.31 | 0.14 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 30. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0001666 | 13 674.00 | 2.28 | 63 195.68 | 11 | 4.622 |
| 30. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.002261 | 29 187.00 | 65.99 | 91 466.07 | 207 | 3.134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 4.28 | 69% | 62 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3.17 | 48% | 43 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81.98 |  | 416 |  |
| 31. | Е06-01-067-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (1слой, 30 мм.) | 100 м2 поверхности |  | 0.0588 | 8 814.27 | 518.28 | 68 763.71 | 4 043 | 7.801 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 31. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 139.536 | 8.2047168 | 10.210 | 83.77 | 173.840 | 1 426 | 17.026 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48.168 | 2.8322784 | 11.675 | 33.07 | 198.643 | 563 | 17.015 |
| 31. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.84 | 0.049392 | 102.57 | 5.07 | 835.60 | 41 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.55 | 191.22 | 9 | 17.028 |
| 31. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 34.8 | 2.04624 | 95.16 | 194.72 | 468.45 | 959 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 22.98 | 191.22 | 391 | 17.028 |
| 31. 5. | Х11-0950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 12.528 | 0.7366464 | 50.89 | 37.49 | 413.88 | 305 | 8.133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.53 | 219.76 | 162 | 16.983 |
| 31. 6. | Х25-2501 | Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час | маш.-ч | 6.684 | 0.3930192 | 5.57 | 2.19 | 28.59 | 11 | 5.133 |
| 31. 7. | Х33-1410 | Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора | маш.-ч | 22.272 | 1.3095936 | 4.72 | 6.18 | 5.75 | 8 | 1.218 |
| 31. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 9.6 | 0.56448 | 101.31 | 57.19 | 999.00 | 564 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.30 | 219.76 | 124 | 16.983 |
| 31. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 1.1 | 0.06468 | 987.52 | 63.87 | 6 638.00 | 429 | 6.722 |
| 31. 10. | С101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 0.294 | 17.11 | 5.03 | 51.45 | 15 | 3.007 |
| 31. 11. | С402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.6 | 0.03528 | 622.06 | 21.95 | 2 195.63 | 77 | 3.53 |
| 31. 12. | С408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 5.85 | 0.34398 | 117.46 | 40.40 | 596.70 | 205 | 5.08 |
| 31. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.1176 | 3.60 | 0.42 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 111.00 | 80% | 1 591 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 64.26 | 44% | 875 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 693.54 |  | 6 509 |  |
| 32. | Е06-01-067-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности |  | 0.0588 | 1 876.81 | 110.36 | 14 072.81 | 827 | 7.494 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 32. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 16.14 | 0.949032 | 10.210 | 9.69 | 173.840 | 165 | 17.026 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.1 | 0.41748 | 12.059 | 5.03 | 205.048 | 86 | 17.004 |
| 32. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.012936 | 102.57 | 1.33 | 835.60 | 11 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.15 | 191.22 | 2 | 17.028 |
| 32. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.44 | 0.202272 | 95.16 | 19.25 | 468.45 | 95 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.27 | 191.22 | 39 | 17.028 |
| 32. 5. | Х11-0950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 3.44 | 0.202272 | 50.89 | 10.29 | 413.88 | 84 | 8.133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.62 | 219.76 | 44 | 16.983 |
| 32. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.86 | 0.109368 | 101.31 | 11.08 | 999.00 | 109 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.42 | 219.76 | 24 | 16.983 |
| 32. 7. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.74 | 0.043512 | 987.52 | 42.97 | 6 638.00 | 289 | 6.722 |
| 32. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 2.4 | 0.14112 | 17.11 | 2.41 | 51.45 | 7 | 3.007 |
| 32. 9. | С408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 1.9 | 0.11172 | 117.46 | 13.12 | 596.70 | 67 | 5.08 |
| 32. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.0588 | 3.60 | 0.21 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13.98 | 80% | 201 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 8.10 | 44% | 110 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132.44 |  | 1 138 |  |
| 33. | Е06-01-067-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (2 слой, 30 мм.) | 100 м2 поверхности |  | 0.0588 | 8 814.27 | 518.28 | 68 763.71 | 4 043 | 7.801 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 33. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 139.536 | 8.2047168 | 10.210 | 83.77 | 173.840 | 1 426 | 17.026 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48.168 | 2.8322784 | 11.675 | 33.07 | 198.643 | 563 | 17.015 |
| 33. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.84 | 0.049392 | 102.57 | 5.07 | 835.60 | 41 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.55 | 191.22 | 9 | 17.028 |
| 33. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 34.8 | 2.04624 | 95.16 | 194.72 | 468.45 | 959 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 22.98 | 191.22 | 391 | 17.028 |
| 33. 5. | Х11-0950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 12.528 | 0.7366464 | 50.89 | 37.49 | 413.88 | 305 | 8.133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.53 | 219.76 | 162 | 16.983 |
| 33. 6. | Х25-2501 | Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час | маш.-ч | 6.684 | 0.3930192 | 5.57 | 2.19 | 28.59 | 11 | 5.133 |
| 33. 7. | Х33-1410 | Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора | маш.-ч | 22.272 | 1.3095936 | 4.72 | 6.18 | 5.75 | 8 | 1.218 |
| 33. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 9.6 | 0.56448 | 101.31 | 57.19 | 999.00 | 564 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.30 | 219.76 | 124 | 16.983 |
| 33. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 1.1 | 0.06468 | 987.52 | 63.87 | 6 638.00 | 429 | 6.722 |
| 33. 10. | С101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 0.294 | 17.11 | 5.03 | 51.45 | 15 | 3.007 |
| 33. 11. | С402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0.6 | 0.03528 | 622.06 | 21.95 | 2 195.63 | 77 | 3.53 |
| 33. 12. | С408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 5.85 | 0.34398 | 117.46 | 40.40 | 596.70 | 205 | 5.08 |
| 33. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.1176 | 3.60 | 0.42 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 111.00 | 80% | 1 591 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 64.26 | 44% | 875 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 693.54 |  | 6 509 |  |
| 34. | Е06-01-067-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности |  | 0.0588 | 1 876.81 | 110.36 | 14 072.81 | 827 | 7.494 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 34. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 16.14 | 0.949032 | 10.210 | 9.69 | 173.840 | 165 | 17.026 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.1 | 0.41748 | 12.059 | 5.03 | 205.048 | 86 | 17.004 |
| 34. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.012936 | 102.57 | 1.33 | 835.60 | 11 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.15 | 191.22 | 2 | 17.028 |
| 34. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.44 | 0.202272 | 95.16 | 19.25 | 468.45 | 95 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.27 | 191.22 | 39 | 17.028 |
| 34. 5. | Х11-0950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 3.44 | 0.202272 | 50.89 | 10.29 | 413.88 | 84 | 8.133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.62 | 219.76 | 44 | 16.983 |
| 34. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.86 | 0.109368 | 101.31 | 11.08 | 999.00 | 109 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.42 | 219.76 | 24 | 16.983 |
| 34. 7. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.74 | 0.043512 | 987.52 | 42.97 | 6 638.00 | 289 | 6.722 |
| 34. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 2.4 | 0.14112 | 17.11 | 2.41 | 51.45 | 7 | 3.007 |
| 34. 9. | С408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 1.9 | 0.11172 | 117.46 | 13.12 | 596.70 | 67 | 5.08 |
| 34. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.0588 | 3.60 | 0.21 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13.98 | 80% | 201 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 8.10 | 44% | 110 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132.44 |  | 1 138 |  |
| 35. | Е46-04-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Разборка бетонных полов | 1 м3 |  | 0.03 | 328.31 | 9.85 | 2 562.51 | 77 | 7.817 |
|  |  | Объем: 0.55*0.55*.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.93 | 0.2679 | 9.630 | 2.58 | 163.850 | 44 | 17.015 |
| 35. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.26 | 0.0678 | 11.230 | 0.76 | 191.220 | 13 | 17.028 |
| 35. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.26 | 0.0678 | 95.16 | 6.45 | 468.45 | 32 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.76 | 191.22 | 13 | 17.028 |
| 35. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 4.52 | 0.1356 | 6.03 | 0.82 | 8.99 | 1 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 3.31 | 84% | 48 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2.00 | 48% | 27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.16 |  | 152 |  |
| 36. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.003 | 2 782.08 | 8.35 | 47 295.36 | 142 | 17.006 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 36. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 336 | 1.008 | 8.280 | 8.35 | 140.760 | 142 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 6.01 | 61% | 87 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 3.17 | 31% | 44 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17.54 |  | 273 |  |
| 37. | Е08-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство основания под фундаменты из ПГС | 1 м3 основания |  | 0.03 | 198.84 | 5.97 | 1 251.36 | 38 | 6.365 |
|  |  | Объем: 0.55*0.55*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 37. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.76 | 0.0828 | 8.670 | 0.72 | 147.370 | 12 | 16.998 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.348 | 0.01044 | 11.702 | 0.12 | 199.093 | 2 | 17.014 |
| 37. 3. | Х03-1812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т | маш.-ч | 0.096 | 0.00288 | 211.15 | 0.61 | 801.09 | 2 | 3.794 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 37. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.252 | 0.00756 | 95.16 | 0.72 | 468.45 | 4 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.08 | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 37. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.504 | 0.01512 | 1.34 | 0.02 | 5.13 |  | 3.828 |
| 37. 6. | С408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 1.2 | 0.036 | 107.87 | 3.88 | 536.67 | 19 | 4.975 |
| 37. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.0045 | 3.60 | 0.02 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 0.92 | 93% | 13 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 0.57 | 54% | 8 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.47 |  | 59 |  |
| 38. | С408-0141 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 |  | -0.0363 | 107.87 | -3.92 | 536.67 | -19 | 4.847 |
|  |  | Объем: (0.03025)*(-1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С408-0200 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  | 0.0363 | 119.43 | 4.34 | 560.48 | 20 | 4.608 |
|  |  | Объем: (0.03025)*(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0003 | 76 395.50 | 22.92 | 404 976.99 | 121 | 5.279 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 40. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 216 | 0.0648 | 8.280 | 0.54 | 140.760 | 9 | 17 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.6 | 0.00648 | 15.080 | 0.10 | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 40. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 21.6 | 0.00648 | 97.19 | 0.63 | 1 104.78 | 7 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.10 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 40. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 57.6 | 0.01728 | 0.62 | 0.01 | 2.92 |  | 4.71 |
| 40. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.156 | 0.0000468 | 101.31 |  | 999.00 |  | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 40. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 0.075 | 34.52 | 2.59 | 146.02 | 11 | 4.23 |
| 40. 7. | С401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 | 0.0306 | 625.74 | 19.15 | 3 077.22 | 94 | 4.918 |
| 40. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00006 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.61 | 80% | 9 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 0.35 | 44% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23.88 |  | 135 |  |
| 41. | С401-0061 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 |  | -0.0306 | 625.74 | -19.15 | 3 077.22 | -94 | 4.909 |
|  |  | Объем: (0.0003)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С401-0003 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 0.0306 | 632.95 | 19.37 | 3 046.19 | 93 | 4.801 |
|  |  | Объем: (0.0003)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е06-01-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0.002 | 78 625.97 | 157.25 | 452 028.09 | 904 | 5.749 |
|  |  | Объем: 0.55*0.55*0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 43. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 529.536 | 1.059072 | 8.970 | 9.50 | 152.560 | 162 | 17.008 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.496 | 0.082992 | 15.050 | 1.25 | 256.357 | 21 | 17.034 |
| 43. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.26 | 0.00252 | 113.70 | 0.29 | 810.77 | 2 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.04 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 43. 4. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 39.912 | 0.079824 | 109.83 | 8.77 | 770.83 | 62 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.20 | 256.87 | 21 | 17.034 |
| 43. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.324 | 0.000648 | 102.57 | 0.07 | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.01 | 191.22 |  | 17.028 |
| 43. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 28.224 | 0.056448 | 2.21 | 0.12 | 10.22 | 1 | 4.624 |
| 43. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 1.32 | 0.00264 | 3.42 | 0.01 | 13.62 |  | 3.982 |
| 43. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.836 | 0.003672 | 101.31 | 0.37 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 43. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.04 | 0.00008 | 5 233.80 | 0.42 | 51 322.60 | 4 | 9.806 |
| 43. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 5.6 | 0.0112 | 34.52 | 0.39 | 146.02 | 2 | 4.23 |
| 43. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.037 | 0.000074 | 10 705.00 | 0.79 | 54 434.60 | 4 | 5.085 |
| 43. 12. | С102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.69 | 0.00138 | 882.56 | 1.22 | 5 628.82 | 8 | 6.378 |
| 43. 13. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.00016 | 1 603.30 | 0.26 | 5 828.56 | 1 | 3.635 |
| 43. 14. | С102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.2 | 0.0004 | 1 499.10 | 0.60 | 5 622.31 | 2 | 3.75 |
| 43. 15. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.69 | 0.00138 | 1 373.00 | 1.89 | 6 009.15 | 8 | 4.377 |
| 43. 16. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 49.5 | 0.099 | 33.38 | 3.30 | 226.78 | 22 | 6.794 |
| 43. 17. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 0.204 | 632.95 | 129.12 | 3 046.19 | 621 | 4.813 |
| 43. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.05 | 0.0001 | 1 208.60 | 0.12 | 11 305.46 | 1 | 9.354 |
| 43. 19. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.75 | 0.0035 | 3.60 | 0.01 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10.21 | 80% | 146 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 5.91 | 44% | 81 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173.38 |  | 1 131 |  |
| 44. | С401-0023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 |  | -0.2006 | 632.95 | -126.97 | 3 046.19 | -611 | 4.812 |
|  |  | Объем: (0.00196625)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.2006 | 685.00 | 137.41 | 3 302.36 | 662 | 4.818 |
|  |  | Объем: (0.00196625)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Е07-05-039-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство герметизации фундамента пенополистиролом, стык вертикальный | 100 м шва |  | 0.0022 | 1 769.35 | 3.89 | 5 879.54 | 13 | 3.342 |
|  |  | Объем: 0.55*0.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 46. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 10.572 | 0.0232584 | 9.050 | 0.21 | 154.380 | 4 | 17.059 |
| 46. 2. | Х03-1910 | Люлька | маш.-ч | 4.752 | 0.0104544 | 56.84 | 0.59 | 82.43 | 1 | 1.45 |
| 46. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.48 | 0.001056 | 101.31 | 0.11 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 46. 4. | С104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 1.07 | 0.002354 | 1 266.30 | 2.98 | 3 155.33 | 7 | 2.492 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 0.29 | 119% | 5 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 0.18 | 68% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.36 |  | 20 |  |
| 47. | Е08-01-003-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.003 | 7 673.70 | 23.02 | 34 021.58 | 102 | 4.431 |
|  |  | Объем: 0.55*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 47. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 24.12 | 0.07236 | 9.050 | 0.65 | 154.380 | 11 | 17.059 |
| 47. 2. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.092 | 0.012276 | 35.39 | 0.43 | 101.14 | 1 | 2.858 |
| 47. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.84 | 0.00252 | 101.31 | 0.26 | 999.00 | 3 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 47. 4. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.000048 | 2 447.30 | 0.12 | 24 380.60 | 1 | 9.962 |
| 47. 5. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.000072 | 6 852.00 | 0.49 | 56 219.81 | 4 | 8.205 |
| 47. 6. | С101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.42 | 0.00126 | 10 162.01 | 12.80 | 29 377.18 | 37 | 2.891 |
| 47. 7. | С101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 220 | 0.66 | 7.09 | 4.68 | 39.92 | 26 | 5.63 |
| 47. 8. | С402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки 25 | м3 | 2.5 | 0.0075 | 477.62 | 3.58 | 2 473.89 | 19 | 5.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 0.72 | 93% | 10 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 0.44 | 54% | 6 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24.18 |  | 118 |  |
| 48. | Е08-02-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки |  | 0.1 | 1 537.06 | 153.71 | 8 988.42 | 899 | 5.849 |
|  |  | Объем: 0.25*0.25*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 48. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.56 | 1.056 | 9.980 | 10.54 | 169.690 | 179 | 17.003 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.504 | 0.0504 | 15.080 | 0.76 | 256.870 | 13 | 17.034 |
| 48. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.504 | 0.0504 | 97.19 | 4.90 | 1 104.78 | 56 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.76 | 256.87 | 13 | 17.034 |
| 48. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.006 | 101.31 | 0.61 | 999.00 | 6 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.08 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 48. 5. | С204-3893 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм | т | 0.01 | 0.001 | 10 623.00 | 10.62 | 69 794.07 | 70 | 6.57 |
| 48. 6. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.22 | 0.022 | 585.82 | 12.89 | 2 748.34 | 60 | 4.691 |
| 48. 7. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.404 | 0.0404 | 2 824.60 | 114.11 | 13 057.23 | 528 | 4.623 |
| 48. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.01 | 3.60 | 0.04 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 12.43 | 93% | 179 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 7.68 | 54% | 104 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173.82 |  | 1 181 |  |
| 49. | С204-3893 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм | т |  | -0.001 | 10 623.00 | -10.62 | 69 794.07 | -70 | 6.591 |
|  |  | Объем: (0.1)*(-0.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | С402-0013 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 |  | -0.022 | 585.82 | -12.89 | 2 748.34 | -60 | 4.655 |
|  |  | Объем: (0.1)*(-0.22) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | С404-0005 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. |  | -0.0404 | 2 824.60 | -114.11 | 13 057.23 | -528 | 4.627 |
|  |  | Объем: (0.1)*(-0.404) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С204-0097 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.001 | 5 486.84 | 5.49 | 60 823.56 | 61 | 11.111 |
|  |  | Объем: (0.1)*(0.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | С404-0007 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. |  | 0.0404 | 3 086.00 | 124.67 | 15 417.91 | 623 | 4.997 |
|  |  | Объем: (0.1*404.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С402-0025 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100 | м3 |  | 0.022 | 615.75 | 13.55 | 4 581.48 | 101 | 7.454 |
|  |  | Объем: (0.1)*(0.22) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.064 | 360.96 | 23.10 | 2 295.20 | 147 | 6.364 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 55. 1. | З1-100-47 | Рабочий среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.407808 | 11.300 | 4.61 | 192.130 | 78 | 17.003 |
| 55. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.000768 | 11.230 | 0.01 | 191.220 |  | 17.028 |
| 55. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.000768 | 102.57 | 0.08 | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.01 | 191.22 |  | 17.028 |
| 55. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.000768 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 55. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.086016 | 7.46 | 0.64 | 18.19 | 2 | 2.438 |
| 55. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.000768 | 101.31 | 0.08 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 55. 7. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000768 | 20 496.00 | 15.74 | 72 156.04 | 55 | 3.52 |
| 55. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000128 | 15 255.00 | 1.95 | 79 246.03 | 10 | 5.195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 3.74 | 69% | 54 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2.77 | 48% | 37 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.61 |  | 238 |  |
| 56. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.064 | 626.24 | 40.08 | 2 615.71 | 167 | 4.167 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 56. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.294144 | 9.630 | 2.83 | 163.850 | 48 | 17.015 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.000768 | 11.230 | 0.01 | 191.220 |  | 17.028 |
| 56. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.000768 | 102.57 | 0.08 | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.01 | 191.22 |  | 17.028 |
| 56. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.000768 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 56. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.04992 | 7.46 | 0.37 | 18.19 | 1 | 2.438 |
| 56. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.000768 | 101.31 | 0.08 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 56. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000896 | 13 674.00 | 1.23 | 63 195.68 | 6 | 4.622 |
| 56. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.001216 | 29 187.00 | 35.49 | 91 466.07 | 111 | 3.134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2.30 | 69% | 33 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1.70 | 48% | 23 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.08 |  | 223 |  |
| 57. | Е61-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности |  | 0.018 | 4 517.63 | 81.32 | 38 095.77 | 686 | 8.436 |
| 57. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 1.4688 | 8.280 | 12.16 | 140.760 | 207 | 17 |
| 57. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0018 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 57. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.00234 | 101.31 | 0.24 | 999.00 | 2 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 57. 4. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 1.98 | 31.58 | 62.53 | 215.71 | 427 | 6.831 |
| 57. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.0045 | 1 416.70 | 6.38 | 10 988.26 | 49 | 7.756 |
| 57. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.00324 | 3.60 | 0.01 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 9.61 | 67% | 139 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 6.08 | 40% | 83 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97.01 |  | 907 |  |
| 58. | С101-0874 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -1.98 | 31.58 | -62.53 | 215.71 | -427 | 6.829 |
|  |  | Объем: (0.018)*(-110.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С101-6031 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 |  | 1.98 | 17.27 | 34.19 | 107.19 | 212 | 6.201 |
|  |  | Объем: (0.018)*(110.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е15-02-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.018 | 1 949.08 | 35.08 | 19 802.73 | 356 | 10.148 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 60. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 1.62864 | 9.630 | 15.68 | 163.850 | 267 | 17.015 |
| 60. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 0.131112 | 10.483 | 1.37 | 178.711 | 23 | 17.048 |
| 60. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.744 | 0.013392 | 32.61 | 0.44 | 300.82 | 4 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.20 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 60. 4. | Х11-1500 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 0.11772 | 18.36 | 2.16 | 241.94 | 28 | 13.178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.96 | 1.17 | 169.82 | 20 | 17.05 |
| 60. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.00000126 | 10 947.00 | 0.01 | 69 468.96 |  | 6.346 |
| 60. 6. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 0.02718 | 612.02 | 16.63 | 2 053.44 | 56 | 3.355 |
| 60. 7. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.000108 | 1 416.70 | 0.15 | 10 988.26 | 1 | 7.756 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 16.20 | 80% | 232 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 8.01 | 37% | 107 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59.29 |  | 695 |  |
| 61. | Е15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.018 | 193.63 | 3.49 | 2 275.73 | 41 | 11.748 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 61. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.220536 | 8.670 | 1.91 | 147.370 | 33 | 16.998 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.000216 | 15.080 |  | 256.870 |  | 17.034 |
| 61. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000216 | 32.61 | 0.01 | 300.82 |  | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 |  | 17.034 |
| 61. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.000432 | 101.31 | 0.04 | 999.00 |  | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 61. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0144 | 63.37 | 0.91 | 238.39 | 3 | 3.762 |
| 61. 6. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000288 | 4 290.70 | 0.12 | 21 459.44 | 1 | 5.001 |
| 61. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00018 | 17.11 |  | 51.45 |  | 3.007 |
| 61. 8. | С101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000009 | 12 480.00 | 0.11 | 46 983.82 |  | 3.765 |
| 61. 9. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000306 | 1 208.60 | 0.37 | 11 305.46 | 3 | 9.354 |
| 61. 10. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000072 | 168.49 |  | 3 310.11 |  | 19.646 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.81 | 80% | 26 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 0.90 | 37% | 12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.20 |  | 80 |  |
|  | Замена перекрытия (в осях Б-В по оси 2) |
| 62. | Е57-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  | 0.2 | 98.55 | 19.71 | 1 642.36 | 328 | 16.641 |
| 62. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 11.39 | 2.278 | 8.280 | 18.86 | 140.760 | 321 | 17 |
| 62. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.026 | 15.080 | 0.39 | 256.870 | 7 | 17.034 |
| 62. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.13 | 0.026 | 32.61 | 0.85 | 300.82 | 8 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.39 | 256.87 | 7 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 15.40 | 68% | 223 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 13.09 | 54% | 177 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.20 |  | 728 |  |
| 63. | Е57-2-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия |  | 0.174 | 679.28 | 118.20 | 11 219.71 | 1 952 | 16.514 |
| 63. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 69.87 | 12.15738 | 9.050 | 110.02 | 154.380 | 1 877 | 17.059 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 0.25056 | 15.080 | 3.78 | 256.870 | 64 | 17.034 |
| 63. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.44 | 0.25056 | 32.61 | 8.17 | 300.82 | 75 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.78 | 256.87 | 64 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 91.04 | 68% | 1 320 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 77.38 | 54% | 1 048 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 286.62 |  | 4 320 |  |
| 64. | Е11-01-034-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Демонтаж покрытий из досок ламинированных | 100 м2 покрытия |  | 0.21 | 213.26 | 44.78 | 3 559.72 | 748 | 16.704 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
| 64. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 20.488 | 4.30248 | 9.980 | 42.94 | 169.690 | 730 | 17.003 |
| 64. 2. | Х33-1531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 0.664 | 0.13944 | 1.03 | 0.14 | 4.80 | 1 | 4.66 |
| 64. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0168 | 101.31 | 1.70 | 999.00 | 17 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.22 | 219.76 | 4 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 47.66 | 94% | 686 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 27.48 | 51% | 372 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119.93 |  | 1 807 |  |
| 65. | Е57-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания |  | 0.21 | 144.40 | 30.32 | 2 454.85 | 516 | 17.018 |
| 65. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 17.44 | 3.6624 | 8.280 | 30.32 | 140.760 | 516 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 24.26 | 68% | 351 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 20.62 | 54% | 279 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.19 |  | 1 146 |  |
| 66. | Е57-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания |  | 0.21 | 63.51 | 13.34 | 1 079.63 | 227 | 17.016 |
| 66. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 7.67 | 1.6107 | 8.280 | 13.34 | 140.760 | 227 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 10.67 | 68% | 154 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 9.07 | 54% | 123 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.08 |  | 504 |  |
| 67. | Е46-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Разборка армокирпичного заполнения | 1 м3 |  | 13 | 432.66 | 5 624.57 | 3 253.07 | 42 290 | 7.519 |
| 67. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 11.01 | 143.13 | 9.400 | 1 345.42 | 159.830 | 22 876 | 17.003 |
| 67. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.07 | 39.91 | 11.230 | 448.19 | 191.220 | 7 632 | 17.028 |
| 67. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.07 | 39.91 | 95.16 | 3 797.84 | 468.45 | 18 696 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 448.19 | 191.22 | 7 632 | 17.028 |
| 67. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 6.14 | 79.82 | 6.03 | 481.31 | 8.99 | 718 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 775.67 | 84% | 25 627 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 076.17 | 48% | 14 644 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 476.41 |  | 82 561 |  |
| 68. | Е46-03-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 250х250х400 мм (для заведения балки в стену) | 100 шт. |  | 0.05 | 2 216.43 | 110.82 | 16 536.79 | 827 | 7.463 |
| 68. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 53.3 | 2.665 | 9.740 | 25.96 | 165.790 | 442 | 17.022 |
| 68. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.83 | 0.7915 | 11.230 | 8.89 | 191.220 | 151 | 17.028 |
| 68. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.83 | 0.7915 | 95.16 | 75.32 | 468.45 | 371 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.89 | 191.22 | 151 | 17.028 |
| 68. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.66 | 1.583 | 6.03 | 9.55 | 8.99 | 14 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 34.50 | 84% | 498 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 20.91 | 48% | 285 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166.23 |  | 1 610 |  |
| 69. | Е46-03-017-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Заполнение отверстий цементно-песчаным раствором | 1 м3 заделки |  | 0.43 | 2 044.22 | 879.01 | 16 082.43 | 6 915 | 7.867 |
| 69. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 60.8 | 26.144 | 8.580 | 224.32 | 145.950 | 3 816 | 17.01 |
| 69. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.0989 | 1.86 | 0.18 | 10.30 | 1 | 5.538 |
| 69. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.172 | 101.31 | 17.43 | 999.00 | 172 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.23 | 219.76 | 38 | 16.983 |
| 69. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.004085 | 5 233.80 | 21.38 | 51 322.60 | 210 | 9.806 |
| 69. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.002537 | 10 705.00 | 27.16 | 54 434.60 | 138 | 5.085 |
| 69. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0903 | 1 603.30 | 144.78 | 5 828.56 | 526 | 3.635 |
| 69. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0774 | 1 507.80 | 116.70 | 5 982.82 | 463 | 3.968 |
| 69. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.4472 | 725.63 | 324.50 | 3 501.34 | 1 566 | 4.825 |
| 69. 9. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.002107 | 1 208.60 | 2.55 | 11 305.46 | 24 | 9.354 |
| 69. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.005891 | 3.60 | 0.02 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 222.08 | 84% | 3 205 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 134.59 | 48% | 1 832 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 235.68 |  | 11 952 |  |
| 70. | С401-0066 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 |  | -0.4472 | 725.63 | -324.50 | 3 501.34 | -1 566 | 4.826 |
|  |  | Объем: (0.43)*(-1.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | С402-0016 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150 | м3 |  | 0.4472 | 673.46 | 301.17 | 3 316.54 | 1 483 | 4.924 |
|  |  | Объем: (0.43)*(1.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.37 | 63.27 | 23.41 | 870.57 | 322 | 13.755 |
| 72. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 2.0313 | 9.050 | 18.38 | 154.380 | 314 | 17.059 |
| 72. 2. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 4.94 | 1.8278 | 2.75 | 5.03 | 4.66 | 9 | 1.695 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 14.34 | 66% | 207 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 9.19 | 40% | 126 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.94 |  | 655 |  |
| 73. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металлических конструкций | 1 т конструкций |  | 1.369 | 1 740.23 | 2 382.38 | 20 076.77 | 27 485 | 11.537 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 73. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 75.936 | 103.956384 | 9.280 | 964.72 | 157.880 | 16 413 | 17.013 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.584 | 6.275496 | 15.136 | 94.98 | 257.804 | 1 618 | 17.033 |
| 73. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.12 | 0.16428 | 134.97 | 22.17 | 2 085.69 | 343 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 2.83 | 292.54 | 48 | 16.998 |
| 73. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.197136 | 113.70 | 22.41 | 810.77 | 160 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.97 | 256.87 | 51 | 17.034 |
| 73. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.-ч | 4.32 | 5.91408 | 132.52 | 783.73 | 1 076.46 | 6 366 | 8.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 89.18 | 256.87 | 1 519 | 17.034 |
| 73. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.752 | 2.398488 | 1.52 | 3.65 | 3.21 | 8 | 2.112 |
| 73. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.12 | 0.16428 | 14.19 | 2.33 | 96.41 | 16 | 6.794 |
| 73. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.312132 | 101.31 | 31.62 | 999.00 | 312 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.04 | 219.76 | 69 | 16.983 |
| 73. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001369 | 42 199.00 | 5.78 | 204 231.36 | 28 | 4.84 |
| 73. 10. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 1.6428 | 13.15 | 21.60 | 51.59 | 85 | 3.923 |
| 73. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00004107 | 5 233.80 | 0.21 | 51 322.60 | 2 | 9.806 |
| 73. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00265586 | 5 919.30 | 15.72 | 38 886.83 | 103 | 6.569 |
| 73. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.00060236 | 14 044.00 | 8.46 | 52 249.35 | 31 | 3.72 |
| 73. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.028749 | 16 152.00 | 464.35 | 120 128.96 | 3 454 | 7.437 |
| 73. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00001369 | 10 705.00 | 0.15 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 73. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.49284 | 8.54 | 4.21 | 47.09 | 23 | 5.514 |
| 73. 17. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0008214 | 14 737.00 | 12.10 | 79 545.15 | 65 | 5.398 |
| 73. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00141007 | 2 214.00 | 3.12 | 9 095.06 | 13 | 4.108 |
| 73. 19. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00042439 | 20 496.00 | 8.70 | 72 156.04 | 31 | 3.52 |
| 73. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0002738 | 18 473.00 | 5.06 | 92 065.62 | 25 | 4.984 |
| 73. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0256003 | 89.00 | 2.28 | 283.65 | 7 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 858.36 | 69% | 12 441 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 762.98 | 58% | 10 458 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 003.72 |  | 50 384 |  |
| 74. | С201-0756 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  | -0.0003 | 18 473.00 | -5.54 | 92 065.62 | -28 | 5.054 |
|  |  | Объем: (1.3691)*(-0.0002) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | С101-1714 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  | -0.0288 | 16 152.00 | -465.18 | 120 128.96 | -3 460 | 7.438 |
|  |  | Объем: (1.3691)*(-0.021) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | С101-1019 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т |  | -0.0027 | 5 919.30 | -15.98 | 38 886.83 | -105 | 6.571 |
|  |  | Объем: (1.3691)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С101-1052 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 20-24 | т |  | 0.5498 | 7 022.40 | 3 860.92 | 48 793.77 | 26 827 | 6.948 |
|  |  | Объем: (92.19*5+88.83)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С101-2545 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь угловая 75х75 мм | т |  | 0.0173 | 5 615.20 | 97.14 | 40 443.96 | 700 | 7.206 |
|  |  | Объем: 3.45*5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | С101-3688 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.1811 | 5 273.04 | 954.95 | 37 384.20 | 6 770 | 7.089 |
|  |  | Объем: 60.35*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | С101-3687 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.0991 | 5 280.24 | 523.27 | 35 927.85 | 3 560 | 6.803 |
|  |  | Объем: 14.15*7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | С101-1628 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т |  | 0.0366 | 5 828.10 | 213.31 | 38 437.11 | 1 407 | 6.596 |
|  |  | Объем: ((7*1.87)+(21*1.12))/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | С101-2877 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. |  | 37 | 12.27 | 453.99 | 11.25 | 416 | 0.916 |
| 83. | С204-0021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т |  | 0.1543 | 6 683.04 | 1 031.19 | 49 728.97 | 7 673 | 7.441 |
|  |  | Объем: 154.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | С204-0023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т |  | 0.0907 | 5 778.60 | 524.12 | 45 857.50 | 4 159 | 7.935 |
|  |  | Объем: 28*3.24/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | С204-0020 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 0.0665 | 6 964.61 | 463.15 | 51 623.28 | 3 433 | 7.412 |
|  |  | Объем: (1.66*24+2*0.29+26.07)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | С101-1390 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм | т |  | 0.0002 | 16 994.00 | 3.40 | 96 306.59 | 19 | 5.588 |
| 87. | С101-0123 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т |  | 0.0005 | 19 390.80 | 9.70 | 81 872.04 | 41 | 4.227 |
| 88. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.346 | 360.96 | 124.89 | 2 295.20 | 794 | 6.358 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 88. 1. | З1-100-47 | Рабочий среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 2.204712 | 11.300 | 24.91 | 192.130 | 424 | 17.003 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.004152 | 11.230 | 0.05 | 191.220 | 1 | 17.028 |
| 88. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.004152 | 102.57 | 0.43 | 835.60 | 3 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.05 | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 88. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.004152 | 1.86 | 0.01 | 10.30 |  | 5.538 |
| 88. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.465024 | 7.46 | 3.47 | 18.19 | 8 | 2.438 |
| 88. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.004152 | 101.31 | 0.42 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 88. 7. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.004152 | 20 496.00 | 85.10 | 72 156.04 | 300 | 3.52 |
| 88. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000692 | 15 255.00 | 10.56 | 79 246.03 | 55 | 5.195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 20.22 | 69% | 293 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 14.98 | 48% | 204 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 160.08 |  | 1 291 |  |
| 89. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.346 | 626.24 | 216.68 | 2 615.71 | 905 | 4.177 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 89. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 1.590216 | 9.630 | 15.31 | 163.850 | 261 | 17.015 |
| 89. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.004152 | 11.230 | 0.05 | 191.220 | 1 | 17.028 |
| 89. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.004152 | 102.57 | 0.43 | 835.60 | 3 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.05 | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 89. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.004152 | 1.86 | 0.01 | 10.30 |  | 5.538 |
| 89. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.26988 | 7.46 | 2.01 | 18.19 | 5 | 2.438 |
| 89. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.004152 | 101.31 | 0.42 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 89. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0004844 | 13 674.00 | 6.62 | 63 195.68 | 31 | 4.622 |
| 89. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.006574 | 29 187.00 | 191.88 | 91 466.07 | 601 | 3.134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 12.44 | 69% | 181 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 9.22 | 48% | 126 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 238.34 |  | 1 212 |  |
| 90. | Е06-01-041-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство перекрытия железобетонного | 100 м3 в деле |  | 0.058 | 185 660.09 | 10 768.29 | 1 240 556.29 | 71 952 | 6.682 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 90. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 2010.72 | 116.62176 | 9.160 | 1 068.26 | 155.940 | 18 186 | 17.024 |
| 90. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54.756 | 3.175848 | 15.057 | 47.82 | 256.482 | 815 | 17.034 |
| 90. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 53.124 | 3.081192 | 97.19 | 299.46 | 1 104.78 | 3 404 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 46.46 | 256.87 | 791 | 17.034 |
| 90. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.308 | 0.075864 | 113.70 | 8.63 | 810.77 | 62 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.14 | 256.87 | 19 | 17.034 |
| 90. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.324 | 0.018792 | 102.57 | 1.93 | 835.60 | 16 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.21 | 191.22 | 4 | 17.028 |
| 90. 6. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 239.904 | 13.914432 | 8.45 | 117.58 | 38.16 | 531 | 4.516 |
| 90. 7. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 101.388 | 5.880504 | 0.62 | 3.65 | 2.92 | 17 | 4.71 |
| 90. 8. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 4.56 | 0.26448 | 3.42 | 0.90 | 13.62 | 4 | 3.982 |
| 90. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.944 | 0.112752 | 101.31 | 11.42 | 999.00 | 113 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.46 | 219.76 | 25 | 16.983 |
| 90. 10. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.2 | 0.0116 | 5 233.80 | 60.71 | 51 322.60 | 595 | 9.806 |
| 90. 11. | С101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.24 | 0.01392 | 14 044.00 | 195.49 | 52 249.35 | 727 | 3.72 |
| 90. 12. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.048 | 0.002784 | 10 705.00 | 29.80 | 54 434.60 | 152 | 5.085 |
| 90. 13. | С102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1.91 | 0.11078 | 1 499.10 | 166.07 | 5 622.31 | 623 | 3.75 |
| 90. 14. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 4.48 | 0.25984 | 1 373.00 | 356.76 | 6 009.15 | 1 561 | 4.377 |
| 90. 15. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 152.8 | 8.8624 | 33.38 | 295.83 | 226.78 | 2 010 | 6.794 |
| 90. 16. | С204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 11.9 | 0.6902 | 5 613.80 | 3 874.64 | 33 743.67 | 23 290 | 6.011 |
| 90. 17. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 101.5 | 5.887 | 725.63 | 4 271.78 | 3 501.34 | 20 612 | 4.825 |
| 90. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.076 | 0.004408 | 1 208.60 | 5.33 | 11 305.46 | 50 | 9.354 |
| 90. 19. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.214 | 0.012412 | 3.60 | 0.04 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 060.28 | 80% | 15 201 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 613.84 | 44% | 8 360 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 442.41 |  | 95 513 |  |
| 91. | С204-0100 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т |  | -0.6902 | 5 613.80 | -3 874.64 | 33 743.67 | -23 290 | 6.011 |
|  |  | Объем: (0.058)*(-11.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | С401-0066 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 |  | -5.887 | 725.63 | -4 271.78 | 3 501.34 | -20 612 | 4.825 |
|  |  | Объем: (0.058)*(-101.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | С401-0009 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 |  | 5.887 | 709.02 | 4 174.00 | 3 781.87 | 22 264 | 5.334 |
|  |  | Объем: (0.058)*(101.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы |
| 94. | Е14-01-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона | 1 м3 подстилающего слоя |  | 4.9 | 1 108.54 | 5 431.84 | 4 137.81 | 20 275 | 3.733 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 94. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.52 | 12.348 | 8.280 | 102.24 | 140.760 | 1 738 | 17 |
| 94. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.672 | 3.2928 | 0.62 | 2.04 | 2.92 | 10 | 4.71 |
| 94. 3. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0049 | 747.34 | 3.66 | 3 626.06 | 18 | 4.852 |
| 94. 4. | С401-0644 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 1.02 | 4.998 | 1 063.97 | 5 317.72 | 3 696.40 | 18 475 | 3.474 |
| 94. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.715 | 3.60 | 6.17 | 20.52 | 35 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 119.62 | 99% | 1 721 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 61.34 | 48% | 834 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 612.80 |  | 22 830 |  |
| 95. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.508 | 1 735.75 | 881.76 | 13 983.60 | 7 104 | 8.057 |
|  |  | Объем: 5.1+45.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 95. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 47.412 | 24.085296 | 8.430 | 203.04 | 143.350 | 3 453 | 17.005 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 0.774192 | 15.080 | 11.67 | 256.870 | 199 | 17.034 |
| 95. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.524 | 0.774192 | 32.61 | 25.25 | 300.82 | 233 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.67 | 256.87 | 199 | 17.034 |
| 95. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10.884 | 5.529072 | 0.62 | 3.43 | 2.92 | 16 | 4.71 |
| 95. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 1.03632 | 621.09 | 643.65 | 3 247.57 | 3 366 | 5.229 |
| 95. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.778 | 3.60 | 6.40 | 20.52 | 36 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 238.33 | 94% | 3 433 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 137.41 | 51% | 1 863 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 257.50 |  | 12 399 |  |
| 96. | Е11-01-011-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |  | 0.457 | 331.76 | 151.61 | 1 826.21 | 835 | 5.508 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 96. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 0.6 | 0.2742 | 8.430 | 2.31 | 143.350 | 39 | 17.005 |
| 96. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.252 | 0.115164 | 15.080 | 1.74 | 256.870 | 30 | 17.034 |
| 96. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.252 | 0.115164 | 32.61 | 3.76 | 300.82 | 35 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.74 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 96. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 2.784 | 1.272288 | 0.62 | 0.79 | 2.92 | 4 | 4.71 |
| 96. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0.51 | 0.23307 | 621.09 | 144.76 | 3 247.57 | 757 | 5.229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 4.50 | 94% | 65 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2.59 | 51% | 35 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158.70 |  | 935 |  |
|  | Стены (восстановление перегородок) |
| 97. | Е55-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок |  | 0.58 | 1 998.38 | 1 159.06 | 25 067.27 | 14 539 | 12.544 |
| 97. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 141.2 | 81.896 | 9.050 | 741.16 | 154.380 | 12 643 | 17.059 |
| 97. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.72 | 3.8976 | 11.230 | 43.77 | 191.220 | 745 | 17.028 |
| 97. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 6.72 | 3.8976 | 95.16 | 370.90 | 468.45 | 1 826 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 43.77 | 191.22 | 745 | 17.028 |
| 97. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 13.44 | 7.7952 | 6.03 | 47.01 | 8.99 | 70 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89% | 698.59 | 76% | 10 175 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 510.20 | 52% | 6 962 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 367.85 |  | 31 676 |  |
| 98. | Е46-04-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.1008 | 1 143.95 | 115.31 | 17 494.01 | 1 763 | 15.289 |
| 98. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 10.474128 | 8.580 | 89.87 | 145.950 | 1 529 | 17.01 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.780192 | 15.080 | 11.77 | 256.870 | 200 | 17.034 |
| 98. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.780192 | 32.61 | 25.44 | 300.82 | 235 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.77 | 256.87 | 200 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 100.62 | 84% | 1 452 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 60.98 | 48% | 830 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276.92 |  | 4 045 |  |
| 99. | Е65-4-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов |  | 0.04 | 472.74 | 18.91 | 7 997.91 | 320 | 16.922 |
| 99. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 51.3 | 2.052 | 9.050 | 18.57 | 154.380 | 317 | 17.059 |
| 99. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.26 | 0.0104 | 15.080 | 0.16 | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 99. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.26 | 0.0104 | 32.61 | 0.34 | 300.82 | 3 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.16 | 256.87 | 3 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 13.86 | 63% | 202 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 9.37 | 40% | 128 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42.14 |  | 650 |  |
| 100. | Е65-4-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов |  | 0.02 | 587.21 | 11.74 | 9 942.86 | 199 | 16.951 |
| 100. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 63.84 | 1.2768 | 9.050 | 11.56 | 154.380 | 197 | 17.059 |
| 100. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.0058 | 15.080 | 0.09 | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 100. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0058 | 32.61 | 0.19 | 300.82 | 2 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.09 | 256.87 | 1 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 8.62 | 63% | 125 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 5.83 | 40% | 79 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.19 |  | 403 |  |
| 101. | Е65-4-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: ванн | 100 приборов |  | 0.02 | 2 737.41 | 54.75 | 46 024.50 | 920 | 16.804 |
| 101. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 293 | 5.86 | 9.050 | 53.03 | 154.380 | 905 | 17.059 |
| 101. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.63 | 0.0526 | 15.080 | 0.79 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 101. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 2.63 | 0.0526 | 32.61 | 1.72 | 300.82 | 16 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.79 | 256.87 | 14 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 39.83 | 63% | 579 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 26.91 | 40% | 368 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 121.49 |  | 1 867 |  |
| 102. | Е65-3-7 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры |  | 0.04 | 334.51 | 13.38 | 5 688.35 | 228 | 17.04 |
| 102. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 36.71 | 1.4684 | 9.050 | 13.29 | 154.380 | 227 | 17.059 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.0028 | 15.080 | 0.04 | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 102. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.07 | 0.0028 | 32.61 | 0.09 | 300.82 | 1 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.04 | 256.87 | 1 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 9.86 | 63% | 144 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 6.67 | 40% | 91 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.91 |  | 463 |  |
| 103. | Е65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.313 | 391.22 | 122.45 | 5 573.01 | 1 744 | 14.243 |
| 103. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 10.84858 | 8.820 | 95.68 | 149.970 | 1 627 | 17.003 |
| 103. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0313 | 15.080 | 0.47 | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 103. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.0313 | 32.61 | 1.02 | 300.82 | 9 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.47 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 103. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 1.0329 | 1.52 | 1.57 | 3.21 | 3 | 2.112 |
| 103. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 0.85762 | 13.15 | 11.28 | 51.59 | 44 | 3.923 |
| 103. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.13459 | 95.85 | 12.90 | 448.87 | 60 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 71.15 | 63% | 1 030 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 48.08 | 40% | 654 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 241.68 |  | 3 428 |  |
| 104. | Е65-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.12 | 775.58 | 93.07 | 13 109.63 | 1 573 | 16.901 |
| 104. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 10.236 | 8.970 | 91.82 | 152.560 | 1 562 | 17.008 |
| 104. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.0384 | 15.080 | 0.58 | 256.870 | 10 | 17.034 |
| 104. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.0384 | 32.61 | 1.25 | 300.82 | 12 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.58 | 256.87 | 10 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 68.38 | 63% | 990 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 46.20 | 40% | 629 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207.65 |  | 3 192 |  |
| 105. | Е08-02-002-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.153 | 17 671.56 | 2 703.75 | 104 442.66 | 15 980 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 105. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 172.788 | 26.436564 | 9.050 | 239.25 | 154.380 | 4 081 | 17.059 |
| 105. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.932 | 0.754596 | 15.080 | 11.38 | 256.870 | 194 | 17.034 |
| 105. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 4.932 | 0.754596 | 97.19 | 73.34 | 1 104.78 | 834 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.38 | 256.87 | 194 | 17.034 |
| 105. 4. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0023 | 0.0003519 | 11 154.00 | 3.93 | 50 212.22 | 18 | 4.502 |
| 105. 5. | С102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.016 | 0.002448 | 1 148.90 | 2.81 | 4 225.54 | 10 | 3.678 |
| 105. 6. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 2.3 | 0.3519 | 585.82 | 206.15 | 2 748.34 | 967 | 4.691 |
| 105. 7. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 5.04 | 0.77112 | 2 824.60 | 2 178.11 | 13 057.23 | 10 069 | 4.623 |
| 105. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.3 | 0.0459 | 3.60 | 0.17 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 275.69 | 93% | 3 976 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 170.43 | 54% | 2 309 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 149.87 |  | 22 264 |  |
| 106. | С404-0005 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. |  | -0.7711 | 2 824.60 | -2 178.05 | 13 057.23 | -10 068 | 4.622 |
|  |  | Объем: (0.153)*(-5.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С404-0007 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. |  | 0.7711 | 3 086.00 | 2 379.61 | 15 417.91 | 11 889 | 4.996 |
|  |  | Объем: (0.153*5040) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Е07-01-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.02 | 5 375.18 | 107.50 | 66 457.58 | 1 329 | 12.363 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 108. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 116.1 | 2.322 | 9.280 | 21.55 | 157.880 | 367 | 17.013 |
| 108. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.008 | 0.86016 | 15.080 | 12.97 | 256.870 | 221 | 17.034 |
| 108. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 43.008 | 0.86016 | 97.19 | 83.60 | 1 104.78 | 950 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.97 | 256.87 | 221 | 17.034 |
| 108. 4. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.23 | 0.0046 | 512.30 | 2.36 | 2 666.65 | 12 | 5.205 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 40.39 | 99% | 582 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 24.85 | 58% | 341 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 172.74 |  | 2 252 |  |
| 109. | С403-2417 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4) | шт. |  | 2 | 56.85 | 113.70 | 404.76 | 810 | 7.124 |
| 110. | Е10-05-002-02 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.39 | 21 570.72 | 8 412.58 | 92 271.81 | 35 986 | 4.278 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 110. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 163.2 | 63.648 | 9.630 | 612.93 | 163.850 | 10 429 | 17.015 |
| 110. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 5.16 | 2.0124 | 3.41 | 6.86 | 13.90 | 28 | 4.076 |
| 110. 3. | Х33-0901 | Ножницы: электрические | маш.-ч | 0.204 | 0.07956 | 33.20 | 2.64 | 14.41 | 1 | 0.434 |
| 110. 4. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 1.092 | 0.42588 | 2.75 | 1.17 | 4.66 | 2 | 1.695 |
| 110. 5. | С101-2430 | Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ | кг | 20 | 7.8 | 13.28 | 103.58 | 61.50 | 480 | 4.631 |
| 110. 6. | С101-2437 | Шпаклевка "Унифлот", КНАУФ | кг | 20 | 7.8 | 11.63 | 90.71 | 59.87 | 467 | 5.148 |
| 110. 7. | С101-2438 | Шпаклевка "Фугенфюллер", КНАУФ | кг | 150 | 58.5 | 4.56 | 266.76 | 20.34 | 1 190 | 4.461 |
| 110. 8. | С101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 177 | 69.03 | 0.26 | 17.95 | 3.33 | 230 | 12.808 |
| 110. 9. | С101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 1.62 | 0.6318 | 146.00 | 92.24 | 1 774.78 | 1 121 | 12.156 |
| 110. 10. | С101-2485 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд": 50/30000 мм | м | 117 | 45.63 | 2.75 | 125.48 | 6.98 | 318 | 2.538 |
| 110. 11. | С101-2509 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 449 | 175.11 | 30.12 | 5 274.31 | 74.84 | 13 105 | 2.485 |
| 110. 12. | С101-2583 | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | 100 шт. | 14.19 | 5.5341 | 7.00 | 38.74 | 19.53 | 108 | 2.79 |
| 110. 13. | С101-2584 | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/35 мм | 100 шт. | 37.88 | 14.7732 | 8.00 | 118.19 | 25.35 | 375 | 3.169 |
| 110. 14. | С101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | 100 шт. | 0.7 | 0.273 | 55.00 | 15.02 | 47.45 | 13 | 0.863 |
| 110. 15. | С101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 1.63 | 0.6357 | 55.00 | 34.96 | 47.45 | 30 | 0.863 |
| 110. 16. | С201-0786 | Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 | м | 86 | 33.54 | 9.95 | 333.72 | 51.82 | 1 738 | 5.208 |
| 110. 17. | С201-0805 | Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 | м | 254 | 99.06 | 11.45 | 1 134.24 | 52.62 | 5 213 | 4.596 |
| 110. 18. | С201-0812 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | 100 шт. | 0.14 | 0.0546 | 775.00 | 42.32 | 7 447.03 | 407 | 9.609 |
| 110. 19. | С201-0814 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | 100 шт. | 0.14 | 0.0546 | 775.00 | 42.32 | 7 355.77 | 402 | 9.491 |
| 110. 20. | С201-0832 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 39 | 15.21 | 3.83 | 58.25 | 21.64 | 329 | 5.65 |
| 110. 21. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.13 | 0.0507 | 3.60 | 0.18 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 649.71 | 90% | 9 386 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 330.98 | 43% | 4 484 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 393.27 |  | 49 857 |  |
| 111. | С104-0097 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 |  | 40.17 | 26.54 | 1 066.11 | 74.26 | 2 983 | 2.798 |
|  |  | Объем: (0.39)*103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Е15-04-027-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.78 | 555.04 | 432.93 | 4 220.82 | 3 292 | 7.604 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 112. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 11.22264 | 10.090 | 113.24 | 171.760 | 1 928 | 17.023 |
| 112. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.00936 | 15.080 | 0.14 | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 112. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00936 | 32.61 | 0.31 | 300.82 | 3 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.14 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 112. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.02808 | 101.31 | 2.84 | 999.00 | 28 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.36 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 112. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 3.432 | 63.37 | 217.49 | 238.39 | 818 | 3.762 |
| 112. 6. | С101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.02262 | 4 290.70 | 97.06 | 22 528.66 | 510 | 5.251 |
| 112. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.117 | 17.11 | 2.00 | 51.45 | 6 | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 107.71 | 80% | 1 544 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 53.29 | 37% | 714 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 593.93 |  | 5 550 |  |
| 113. | Е15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 1.086 | 83.57 | 90.76 | 1 387.13 | 1 506 | 16.593 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 113. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 7.86 | 8.53596 | 10.210 | 87.15 | 173.840 | 1 484 | 17.026 |
| 113. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.013032 | 15.080 | 0.20 | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 113. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.013032 | 32.61 | 0.42 | 300.82 | 4 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.20 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 113. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.013032 | 101.31 | 1.32 | 999.00 | 13 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 113. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.1086 | 17.11 | 1.86 | 51.45 | 6 | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 82.98 | 80% | 1 190 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 41.05 | 37% | 550 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 214.80 |  | 3 246 |  |
| 114. | С101-4243 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 14.26 | 15.82 | 225.59 | 55.68 | 794 | 3.52 |
|  |  | Объем: (1.086*0.013)*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Е15-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0.12 | 85.75 | 10.29 | 1 426.25 | 171 | 16.618 |
| 115. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 8.1 | 0.972 | 10.210 | 9.92 | 173.840 | 169 | 17.026 |
| 115. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0012 | 15.080 | 0.02 | 256.870 |  | 17.034 |
| 115. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 32.61 | 0.04 | 300.82 |  | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.02 | 256.87 |  | 17.034 |
| 115. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0012 | 101.31 | 0.12 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 115. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.012 | 17.11 | 0.21 | 51.45 | 1 | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9.44 | 80% | 135 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4.67 | 37% | 63 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24.40 |  | 369 |  |
| 116. | С101-4243 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 1.58 | 15.82 | 25.00 | 55.68 | 88 | 3.52 |
|  |  | Объем: (0.12*0.013)*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Е61-4-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.12 | 3 571.36 | 428.56 | 42 942.40 | 5 153 | 12.024 |
| 117. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 229.75 | 27.57 | 9.510 | 262.19 | 161.770 | 4 460 | 17.011 |
| 117. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.0864 | 15.080 | 1.30 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 117. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.72 | 0.0864 | 32.61 | 2.82 | 300.82 | 26 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.30 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 117. 4. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2.31 | 0.2772 | 589.48 | 163.40 | 2 403.45 | 666 | 4.077 |
| 117. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.042 | 3.60 | 0.15 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 208.16 | 67% | 3 003 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 131.75 | 40% | 1 793 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 768.46 |  | 9 949 |  |
| 118. | Е15-02-016-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.306 | 1 365.73 | 417.91 | 20 634.24 | 6 314 | 15.109 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 118. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 103.008 | 31.520448 | 9.980 | 314.57 | 169.690 | 5 349 | 17.003 |
| 118. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.548 | 2.309688 | 10.644 | 24.58 | 181.445 | 419 | 17.047 |
| 118. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.308448 | 32.61 | 10.06 | 300.82 | 93 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.65 | 256.87 | 79 | 17.034 |
| 118. 4. | Х11-1500 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 2.00124 | 18.36 | 36.74 | 241.94 | 484 | 13.178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.96 | 19.93 | 169.82 | 340 | 17.05 |
| 118. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.00003672 | 10 947.00 | 0.40 | 69 468.96 | 3 | 6.346 |
| 118. 6. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 1.69524 | 31.58 | 53.54 | 215.71 | 366 | 6.831 |
| 118. 7. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.001836 | 1 416.70 | 2.60 | 10 988.26 | 20 | 7.756 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 322.19 | 80% | 4 614 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 159.40 | 37% | 2 134 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 899.50 |  | 13 063 |  |
| 119. | Е15-04-027-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.306 | 149.21 | 45.66 | 2 510.86 | 768 | 16.82 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 119. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 4.402728 | 10.090 | 44.42 | 171.760 | 756 | 17.023 |
| 119. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.003672 | 15.080 | 0.06 | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 119. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.003672 | 32.61 | 0.12 | 300.82 | 1 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.06 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 119. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.011016 | 101.31 | 1.12 | 999.00 | 11 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.14 | 219.76 | 2 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 42.26 | 80% | 606 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 20.91 | 37% | 280 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108.82 |  | 1 654 |  |
| 120. | Е15-06-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 1.96 | 544.16 | 1 066.56 | 9 246.91 | 18 124 | 16.993 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 120. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 56.34 | 110.4264 | 9.630 | 1 063.41 | 163.850 | 18 093 | 17.015 |
| 120. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.02352 | 15.080 | 0.35 | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 120. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.02352 | 32.61 | 0.77 | 300.82 | 7 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.35 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 120. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.02352 | 101.31 | 2.38 | 999.00 | 23 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.30 | 219.76 | 5 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 010.57 | 80% | 14 479 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 499.97 | 37% | 6 697 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 577.10 |  | 39 300 |  |
| 121. | Е15-01-019-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.162 | 2 714.84 | 439.80 | 45 749.46 | 7 411 | 16.851 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 121. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 273.6 | 44.3232 | 9.740 | 431.71 | 165.790 | 7 348 | 17.022 |
| 121. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.032 | 0.167184 | 14.856 | 2.48 | 253.053 | 42 | 17.034 |
| 121. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00972 | 102.57 | 1.00 | 835.60 | 8 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.11 | 191.22 | 2 | 17.028 |
| 121. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.972 | 0.157464 | 32.61 | 5.13 | 300.82 | 47 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.37 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 121. 5. | С101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0.1 | 0.0162 | 18.99 | 0.31 | 115.19 | 2 | 6.066 |
| 121. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.081 | 17.11 | 1.39 | 51.45 | 4 | 3.007 |
| 121. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.465 | 0.07533 | 3.60 | 0.27 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 412.48 | 80% | 5 912 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 204.07 | 37% | 2 734 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 056.35 |  | 16 057 |  |
| 122. | Е62-41-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка вручную поверхности стен от красок | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0.21 | 172.22 | 36.17 | 2 927.81 | 615 | 17.003 |
| 122. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 4.368 | 8.280 | 36.17 | 140.760 | 615 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 28.94 | 68% | 418 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 18.09 | 40% | 246 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.19 |  | 1 279 |  |
| 123. | Е15-04-027-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.21 | 149.21 | 31.33 | 2 510.86 | 527 | 16.821 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 123. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 3.02148 | 10.090 | 30.49 | 171.760 | 519 | 17.023 |
| 123. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.00252 | 15.080 | 0.04 | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 123. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00252 | 32.61 | 0.08 | 300.82 | 1 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.04 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 123. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00756 | 101.31 | 0.77 | 999.00 | 8 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.10 | 219.76 | 2 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 29.00 | 80% | 416 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 14.35 | 37% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74.68 |  | 1 135 |  |
| 124. | Е15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.21 | 1 668.24 | 350.33 | 13 256.60 | 2 784 | 7.947 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 124. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 10.97712 | 9.280 | 101.87 | 157.880 | 1 733 | 17.013 |
| 124. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00504 | 12.940 | 0.07 | 219.760 | 1 | 16.983 |
| 124. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.00504 | 29.03 | 0.15 | 258.03 | 1 | 8.888 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.07 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 124. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.0378 | 101.31 | 3.83 | 999.00 | 38 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.49 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 124. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.1764 | 63.37 | 11.18 | 238.39 | 42 | 3.762 |
| 124. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0651 | 17.11 | 1.11 | 51.45 | 3 | 3.007 |
| 124. 7. | С101-3512 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.0063 | 6 835.05 | 43.06 | 38 259.92 | 241 | 5.598 |
| 124. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.01071 | 11 024.26 | 118.07 | 33 315.43 | 357 | 3.022 |
| 124. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 4.2 | 16.92 | 71.06 | 87.74 | 369 | 5.186 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 96.84 | 80% | 1 387 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 47.91 | 37% | 642 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 495.08 |  | 4 813 |  |
| 125. | Е10-01-039-01 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.1008 | 50 593.65 | 5 099.84 | 230 425.30 | 23 227 | 4.554 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 125. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 107.436 | 10.8295488 | 9.740 | 105.48 | 165.790 | 1 795 | 17.022 |
| 125. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.628 | 1.1721024 | 15.080 | 17.68 | 256.870 | 301 | 17.034 |
| 125. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 11.628 | 1.1721024 | 97.19 | 113.92 | 1 104.78 | 1 295 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 17.68 | 256.87 | 301 | 17.034 |
| 125. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.388 | 0.2407104 | 101.31 | 24.39 | 999.00 | 240 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.11 | 219.76 | 53 | 16.983 |
| 125. 5. | С101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 37.5 | 3.78 | 15.66 | 59.19 | 67.30 | 254 | 4.298 |
| 125. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00413 | 0.000416304 | 10 705.00 | 4.46 | 54 434.60 | 23 | 5.085 |
| 125. 7. | С101-8052 | Пена монтажная | л | 32.4 | 3.26592 | 116.25 | 379.66 | 324.29 | 1 059 | 2.79 |
| 125. 8. | С102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.008064 | 1 499.10 | 12.09 | 5 622.31 | 45 | 3.75 |
| 125. 9. | С203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 100 | 10.08 | 435.92 | 4 394.07 | 1 834.10 | 18 488 | 4.207 |
| 125. 10. | С402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.105 | 0.010584 | 621.74 | 6.58 | 2 534.70 | 27 | 4.077 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 130.55 | 90% | 1 886 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 66.51 | 43% | 901 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 296.90 |  | 26 015 |  |
| 126. | С203-0223 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 |  | -10.08 | 435.92 | -4 394.07 | 1 834.10 | -18 488 | 4.207 |
|  |  | Объем: (0.1008)*(-100.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | С203-0199 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 |  | 10.08 | 346.77 | 3 495.44 | 1 611.50 | 16 244 | 4.647 |
|  |  | Объем: (0.1008)*(100.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | С101-0894 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. |  | 6 | 113.00 | 678.00 | 545.78 | 3 275 | 4.83 |
| 129. | С101-0951 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом. | компл. |  | 6 | 108.33 | 649.98 | 558.60 | 3 352 | 5.157 |
| 130. | Е10-01-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |  | 0.6 | 848.70 | 509.22 | 8 614.00 | 5 168 | 10.149 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 130. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 9.384 | 5.6304 | 8.670 | 48.82 | 147.370 | 830 | 16.998 |
| 130. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.0288 | 101.31 | 2.92 | 999.00 | 29 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.37 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 130. 3. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00071 | 0.000426 | 10 705.00 | 4.56 | 54 434.60 | 23 | 5.085 |
| 130. 4. | С203-0359 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 112 | 67.2 | 6.74 | 452.93 | 63.79 | 4 287 | 9.464 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 51.75 | 90% | 747 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 26.36 | 43% | 357 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 587.33 |  | 6 272 |  |
| 131. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.34 | 227.88 | 77.48 | 3 138.73 | 1 067 | 13.771 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 131. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 16.5 | 5.61 | 9.980 | 55.99 | 169.690 | 952 | 17.003 |
| 131. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0068 | 15.080 | 0.10 | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 131. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0068 | 145.54 | 0.99 | 810.77 | 6 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.10 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 131. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0068 | 101.31 | 0.69 | 999.00 | 7 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.09 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 131. 5. | С101-2143 | Краска | кг | 0.3 | 0.102 | 33.42 | 3.41 | 104.14 | 11 | 3.116 |
| 131. 6. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.01 | 0.0034 | 1 416.70 | 4.82 | 10 988.26 | 37 | 7.756 |
| 131. 7. | С507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.53 | 0.1802 | 58.09 | 10.47 | 199.11 | 36 | 3.428 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 53.29 | 81% | 773 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 36.46 | 52% | 496 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167.22 |  | 2 336 |  |
| 132. | С501-8482 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.012 | 3 697.14 | 44.37 | 30 383.11 | 365 | 8.226 |
| 133. | С501-8483 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0.022 | 5 295.73 | 116.51 | 45 289.17 | 996 | 8.549 |
| 134. | Ц08-03-591-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.14 | 458.05 | 64.13 | 6 120.32 | 857 | 13.363 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 134. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 30.48 | 4.2672 | 10.520 | 44.89 | 179.030 | 764 | 17.018 |
| 134. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0042 | 15.080 | 0.06 | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 134. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0042 | 145.54 | 0.61 | 810.77 | 3 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.06 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 134. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0028 | 101.31 | 0.28 | 999.00 | 3 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 134. 5. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.5 | 0.21 | 16.15 | 3.39 | 120.13 | 25 | 7.438 |
| 134. 6. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.42 | 0.0588 | 104.50 | 6.14 | 367.31 | 22 | 3.515 |
| 134. 7. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000441 | 1 416.70 | 0.62 | 10 988.26 | 5 | 7.756 |
| 134. 8. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.01428 | 510.00 | 7.28 | 1 382.07 | 20 | 2.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 42.70 | 81% | 620 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 29.22 | 52% | 398 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.05 |  | 1 874 |  |
| 135. | С503-0475 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. |  | 12 | 1 066.00 | 12 792.00 | 74.98 | 900 | 0.07 |
| 136. | С503-0482 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. |  | 2 | 2 172.00 | 4 344.00 | 72.24 | 144 | 0.033 |
| 137. | Ц08-03-591-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.06 | 339.29 | 20.36 | 4 923.94 | 295 | 14.489 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 137. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 25.76 | 1.5456 | 10.520 | 16.26 | 179.030 | 277 | 17.018 |
| 137. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0018 | 15.080 | 0.03 | 256.870 |  | 17.034 |
| 137. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 145.54 | 0.26 | 810.77 | 1 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.03 | 256.87 |  | 17.034 |
| 137. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0012 | 101.31 | 0.12 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 137. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000189 | 1 416.70 | 0.27 | 10 988.26 | 2 | 7.756 |
| 137. 6. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00612 | 510.00 | 3.12 | 1 382.07 | 8 | 2.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 15.48 | 81% | 224 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 10.59 | 52% | 144 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.42 |  | 663 |  |
| 138. | С509-1201 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. |  | 6 | 71.50 | 429.00 | 83.74 | 502 | 1.17 |
| 139. | Ц08-03-591-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.06 | 344.44 | 20.67 | 5 011.59 | 301 | 14.562 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 139. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 26.24 | 1.5744 | 10.520 | 16.56 | 179.030 | 282 | 17.018 |
| 139. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0018 | 15.080 | 0.03 | 256.870 |  | 17.034 |
| 139. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 145.54 | 0.26 | 810.77 | 1 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.03 | 256.87 |  | 17.034 |
| 139. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0012 | 101.31 | 0.12 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 139. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000189 | 1 416.70 | 0.27 | 10 988.26 | 2 | 7.756 |
| 139. 6. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00612 | 510.00 | 3.12 | 1 382.07 | 8 | 2.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 15.76 | 81% | 228 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 10.78 | 52% | 147 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.21 |  | 676 |  |
| 140. | С1. Цена поставщ | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке. | шт. |  | 6 | 19.44 | 116.64 | 111.97 | 672 | 5.761 |
| 141. | С503-0657 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Коробка установочная У-92 | шт. |  | 8 | 91.00 | 728.00 | 5.31 | 43 | 0.059 |
| 142. | С2. Цена поставщ | Коробки дляоткрытой проводки. | шт. |  | 4 | 26.04 | 104.16 | 149.99 | 600 | 5.76 |
|  | Потолок |
| 143. | Е62-41-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Очистка вручную поверхности потолков | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0.52 | 172.22 | 89.56 | 2 927.81 | 1 522 | 16.994 |
| 143. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 10.816 | 8.280 | 89.56 | 140.760 | 1 522 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 71.65 | 68% | 1 035 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 44.78 | 40% | 609 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205.99 |  | 3 166 |  |
| 144. | Е15-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0.52 | 102.56 | 53.33 | 1 710.47 | 889 | 16.67 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 144. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 9.72 | 5.0544 | 10.210 | 51.61 | 173.840 | 879 | 17.026 |
| 144. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.00624 | 15.080 | 0.09 | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 144. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00624 | 32.61 | 0.20 | 300.82 | 2 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.09 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 144. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00624 | 101.31 | 0.63 | 999.00 | 6 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.08 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 144. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.052 | 17.11 | 0.89 | 51.45 | 3 | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 49.12 | 80% | 705 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 24.30 | 37% | 326 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 126.74 |  | 1 920 |  |
| 145. | Е15-04-005-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.52 | 1 749.23 | 909.60 | 15 268.31 | 7 940 | 8.729 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 145. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 64.68 | 33.6336 | 9.510 | 319.86 | 161.770 | 5 441 | 17.011 |
| 145. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.01248 | 15.080 | 0.19 | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 145. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.024 | 0.01248 | 32.61 | 0.41 | 300.82 | 4 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.19 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 145. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.192 | 0.09984 | 101.31 | 10.11 | 999.00 | 100 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.29 | 219.76 | 22 | 16.983 |
| 145. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.4368 | 63.37 | 27.68 | 238.39 | 104 | 3.762 |
| 145. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.1612 | 17.11 | 2.76 | 51.45 | 8 | 3.007 |
| 145. 7. | С101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.069 | 0.03588 | 15 295.00 | 548.78 | 63 620.30 | 2 283 | 4.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 304.05 | 80% | 4 355 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 150.42 | 37% | 2 014 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 364.07 |  | 14 309 |  |
|  | Полы |
| 146. | Е11-01-027-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия |  | 0.174 | 1 540.08 | 267.97 | 24 648.18 | 4 289 | 16.006 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 146. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 143.736 | 25.010064 | 9.280 | 232.09 | 157.880 | 3 949 | 17.013 |
| 146. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.064 | 0.881136 | 13.328 | 11.74 | 227.001 | 200 | 17.031 |
| 146. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.432 | 0.075168 | 102.57 | 7.71 | 835.60 | 63 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.84 | 191.22 | 14 | 17.028 |
| 146. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 2.76 | 0.48024 | 32.61 | 15.66 | 300.82 | 144 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.24 | 256.87 | 123 | 17.034 |
| 146. 5. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.872 | 0.325728 | 15.46 | 5.04 | 213.92 | 70 | 13.837 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.66 | 191.22 | 62 | 17.028 |
| 146. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.336 | 0.058464 | 101.31 | 5.92 | 999.00 | 58 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.76 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 146. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.087 | 17.11 | 1.49 | 51.45 | 4 | 3.007 |
| 146. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.0174 | 3.60 | 0.06 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 270.65 | 94% | 3 900 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 156.05 | 51% | 2 116 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 694.67 |  | 10 305 |  |
| 147. | Е11-01-034-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия |  | 0.21 | 319.89 | 67.18 | 5 339.57 | 1 121 | 16.687 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 147. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 30.732 | 6.45372 | 9.980 | 64.41 | 169.690 | 1 095 | 17.003 |
| 147. 2. | Х33-1531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 0.996 | 0.20916 | 1.03 | 0.22 | 4.80 | 1 | 4.66 |
| 147. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0252 | 101.31 | 2.55 | 999.00 | 25 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.33 | 219.76 | 6 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 71.50 | 94% | 1 029 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 41.22 | 51% | 558 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 179.90 |  | 2 709 |  |
| 148. | Е11-01-036-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия |  | 0.21 | 253.70 | 53.28 | 3 793.54 | 797 | 14.959 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 148. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 20.64 | 4.3344 | 8.820 | 38.23 | 149.970 | 650 | 17.003 |
| 148. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.408 | 0.08568 | 15.080 | 1.29 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 148. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.408 | 0.08568 | 32.61 | 2.79 | 300.82 | 26 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.29 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 148. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.576 | 0.12096 | 101.31 | 12.25 | 999.00 | 121 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.57 | 219.76 | 27 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 43.87 | 94% | 632 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 25.29 | 51% | 343 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122.44 |  | 1 771 |  |
| 149. | Е11-01-040-03 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |  | 0.69 | 96.80 | 66.79 | 1 404.83 | 969 | 14.508 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 149. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 7.992 | 5.51448 | 9.740 | 53.71 | 165.790 | 914 | 17.022 |
| 149. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 2.412 | 1.66428 | 3.41 | 5.68 | 13.90 | 23 | 4.076 |
| 149. 3. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.596 | 1.10124 | 4.44 | 4.89 | 6.48 | 7 | 1.459 |
| 149. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.02484 | 101.31 | 2.52 | 999.00 | 25 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.32 | 219.76 | 5 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 59.62 | 94% | 859 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 34.37 | 51% | 466 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 160.78 |  | 2 294 |  |
| 150. | Е11-01-039-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса |  | 0.22 | 5 776.72 | 1 270.88 | 32 130.60 | 7 069 | 5.562 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 150. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.32 | 6.2304 | 10.090 | 62.86 | 171.760 | 1 070 | 17.023 |
| 150. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.072 | 0.01584 | 101.31 | 1.60 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.20 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 150. 3. | С101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 101 | 22.22 | 53.25 | 1 183.22 | 263.78 | 5 861 | 4.954 |
| 150. 4. | С402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.16 | 0.0352 | 658.94 | 23.19 | 3 454.07 | 122 | 5.242 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 69.77 | 94% | 1 006 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 40.23 | 51% | 546 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 380.89 |  | 8 621 |  |
|  | Сантехнические работы |
| 151. | Е16-04-002-03 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.313 | 2 210.22 | 691.80 | 30 525.51 | 9 554 | 13.81 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 151. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 146.16 | 45.74808 | 10.520 | 481.27 | 179.030 | 8 190 | 17.018 |
| 151. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.664 | 1.772832 | 15.080 | 26.73 | 256.870 | 455 | 17.034 |
| 151. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01878 | 97.19 | 1.83 | 1 104.78 | 21 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 151. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.011268 | 113.70 | 1.28 | 810.77 | 9 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.17 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 151. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5.568 | 1.742784 | 101.37 | 176.67 | 620.67 | 1 082 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 26.28 | 256.87 | 448 | 17.034 |
| 151. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.082632 | 101.31 | 8.37 | 999.00 | 83 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.07 | 219.76 | 18 | 16.983 |
| 151. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00051 | 0.00015963 | 23 035.00 | 3.68 | 95 085.64 | 15 | 4.128 |
| 151. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.17 | 0.05321 | 48.92 | 2.60 | 232.15 | 12 | 4.746 |
| 151. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.06 | 0.01878 | 458.52 | 8.61 | 3 875.13 | 73 | 8.451 |
| 151. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.33 | 0.10329 | 27.44 | 2.83 | 563.77 | 58 | 20.546 |
| 151. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.2 | 0.0626 | 52.58 | 3.29 | 59.35 | 4 | 1.129 |
| 151. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.001252 | 4.80 | 0.01 | 43.58 |  | 9.079 |
| 151. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.21 | 0.37873 | 3.60 | 1.36 | 20.52 | 8 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 584.20 | 98% | 8 472 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 360.68 | 56% | 4 841 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 636.68 |  | 22 867 |  |
| 152. | С507-3338 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/32 | м |  | 29.4 | 29.31 | 861.71 | 65.87 | 1 937 | 2.248 |
|  |  | Объем: 31.3*0.938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Е16-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода |  | 0.12 | 12 865.35 | 1 543.84 | 38 330.93 | 4 600 | 2.98 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 153. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 8.8704 | 10.520 | 93.32 | 179.030 | 1 588 | 17.018 |
| 153. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0072 | 15.080 | 0.11 | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 153. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00432 | 97.19 | 0.42 | 1 104.78 | 5 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.07 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 153. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00288 | 113.70 | 0.33 | 810.77 | 2 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.04 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 153. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00288 | 101.31 | 0.29 | 999.00 | 3 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 153. 6. | С101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.48 | 182.07 | 87.39 | 610.14 | 293 | 3.351 |
| 153. 7. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0003192 | 20 580.00 | 6.57 | 161 788.18 | 52 | 7.861 |
| 153. 8. | С302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 99.8 | 11.976 | 113.13 | 1 354.84 | 221.55 | 2 653 | 1.958 |
| 153. 9. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.1884 | 3.60 | 0.68 | 20.52 | 4 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 107.44 | 98% | 1 558 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 66.34 | 56% | 890 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 717.62 |  | 7 049 |  |
| 154. | Е17-01-001-14 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. |  | 0.4 | 3 747.01 | 1 498.80 | 5 343.98 | 2 138 | 1.426 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 154. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 25.98 | 10.392 | 10.210 | 106.10 | 173.840 | 1 807 | 17.026 |
| 154. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.156 | 0.0624 | 15.080 | 0.94 | 256.870 | 16 | 17.034 |
| 154. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.156 | 0.0624 | 32.61 | 2.03 | 300.82 | 19 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.94 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 154. 4. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.24 | 0.096 | 4.44 | 0.43 | 6.48 | 1 | 1.459 |
| 154. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.1056 | 101.31 | 10.70 | 999.00 | 105 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.37 | 219.76 | 23 | 16.983 |
| 154. 6. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 0.00016 | 16 286.00 | 2.61 | 39 873.45 | 6 | 2.448 |
| 154. 7. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 0.00008 | 17 234.00 | 1.38 | 77 305.10 | 6 | 4.486 |
| 154. 8. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0036 | 0.00144 | 11 154.00 | 16.06 | 50 212.22 | 72 | 4.502 |
| 154. 9. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.3 | 0.12 | 37.29 | 4.47 | 137.58 | 17 | 3.689 |
| 154. 10. | С101-1847 | Замазка защитная | кг | 2 | 0.8 | 15.85 | 12.68 | 91.30 | 73 | 5.76 |
| 154. 11. | С101-2186 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х90 мм | т | 0.0007 | 0.00028 | 16 501.00 | 4.62 | 96 976.28 | 27 | 5.877 |
| 154. 12. | С101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм | 1000 шт. | 0.04 | 0.016 | 175.00 | 2.80 | 286.75 | 5 | 1.639 |
| 154. 13. | С301-0706 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 10 | 4 | 333.73 | 1 334.92 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 123.10 | 98% | 1 787 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 76.00 | 56% | 1 021 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 697.89 |  | 4 945 |  |
| 155. | С301-0706 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. |  | -4 | 333.73 | -1 334.92 |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.4)*(-10.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | С301-0825 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. |  | 4 | 192.30 | 769.20 | 2 364.83 | 9 459 | 12.297 |
| 157. | Е17-01-002-03 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Установка смесителей | 10 шт. |  | 0.6 | 102.13 | 61.28 | 1 513.05 | 908 | 14.817 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 157. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 8.4 | 5.04 | 10.210 | 51.46 | 173.840 | 876 | 17.026 |
| 157. 2. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.12 | 0.072 | 4.44 | 0.32 | 6.48 |  | 1.459 |
| 157. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00026 | 0.000156 | 16 286.00 | 2.54 | 39 873.45 | 6 | 2.448 |
| 157. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.00013 | 0.000078 | 17 234.00 | 1.34 | 77 305.10 | 6 | 4.486 |
| 157. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.13 | 0.078 | 37.29 | 2.91 | 137.58 | 11 | 3.689 |
| 157. 6. | С101-2181 | Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм | т | 0.0001 | 0.00006 | 16 501.00 | 0.99 | 99 309.73 | 6 | 6.018 |
| 157. 7. | С101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт. | 0.02 | 0.012 | 143.00 | 1.72 | 188.99 | 2 | 1.322 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 59.18 | 98% | 858 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 36.54 | 56% | 491 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.00 |  | 2 257 |  |
| 158. | Е17-01-003-01 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. |  | 0.4 | 359.34 | 143.74 | 5 663.20 | 2 265 | 15.758 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 158. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 29.568 | 11.8272 | 10.090 | 119.34 | 171.760 | 2 031 | 17.023 |
| 158. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.384 | 0.1536 | 15.080 | 2.32 | 256.870 | 39 | 17.034 |
| 158. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.384 | 0.1536 | 32.61 | 5.01 | 300.82 | 46 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.32 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 158. 4. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.24 | 0.096 | 4.44 | 0.43 | 6.48 | 1 | 1.459 |
| 158. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.468 | 0.1872 | 101.31 | 18.97 | 999.00 | 187 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.42 | 219.76 | 41 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 139.91 | 98% | 2 029 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 86.38 | 56% | 1 159 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 370.03 |  | 5 453 |  |
| 159. | Е17-01-001-01 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Установка ванн купальных: прямых чугунных | 10 компл. |  | 0.2 | 539.11 | 107.82 | 8 045.98 | 1 609 | 14.923 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 159. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.628 | 7.7256 | 10.210 | 78.88 | 173.840 | 1 343 | 17.026 |
| 159. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.948 | 0.1896 | 15.080 | 2.86 | 256.870 | 49 | 17.034 |
| 159. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.264 | 0.0528 | 113.70 | 6.00 | 810.77 | 43 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.80 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 159. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.684 | 0.1368 | 32.61 | 4.46 | 300.82 | 41 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.06 | 256.87 | 35 | 17.034 |
| 159. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.912 | 0.1824 | 101.31 | 18.48 | 999.00 | 182 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.36 | 219.76 | 40 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 94.00 | 98% | 1 364 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 58.04 | 56% | 780 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 259.86 |  | 3 753 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 88 728.07 |  | 499 186 | 5.626 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 719.03 |  | 8 679 | 0.44 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 19 315.59 |  | 4 887 | 0.253 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 131, 134, 137, 139) |  |  |  |  | 127.22 |  | 1 845 | 14.502 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 131, 134, 137, 139) |  |  |  |  | 87.05 |  | 1 185 | 13.613 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 933.30 |  | 11 709 | 0.587 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 62 586.20 |  | 421 894 | 6.741 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 25 020.02 |  | 140 411 | 5.612 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 15, 72; %=80 - по стр. 11-14, 31-34, 40, 43, 60, 61, 90, 112, 113, 115, 118-121, 123, 124, 144, 145; %=84 - по стр. 16, 17, 35, 67-69, 98; %=69 - по стр. 29, 30, 55, 56, 88, 89; %=61 - по стр. 36; %=93 - по стр. 37, 47, 48, 105; %=119 - по стр. 46; %=67 - по стр. 57, 117; %=68 - по стр. 62, 63, 65, 66, 122, 143; %=94 - по стр. 64, 95, 96, 146-150; %=99 - по стр. 94, 108; %=76 - по стр. 97; %=90 - по стр. 110, 125, 130) |  |  |  |  | 9 715.44 |  | 139 876 | 14.397 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 15, 57, 72, 117, 122, 143; %=44 - по стр. 11-14, 31-34, 40, 43, 90; %=48 - по стр. 16, 17, 29, 30, 35, 55, 56, 67-69, 88, 89, 94, 98; %=31 - по стр. 36; %=54 - по стр. 37, 47, 48, 62, 63, 65, 66, 105; %=68 - по стр. 46; %=37 - по стр. 60, 61, 112, 113, 115, 118-121, 123, 124, 144, 145; %=51 - по стр. 64, 95, 96, 146-150; %=52 - по стр. 97; %=58 - по стр. 108; %=43 - по стр. 110, 125, 130) |  |  |  |  | 5 588.96 |  | 75 757 | 13.555 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 77 890.60 |  | 637 527 | 8.185 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 626.98 |  | 33 096 | 12.598 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2, 18, 73) |  |  |  |  | 1 188.79 |  | 17 231 | 14.495 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2, 18, 73) |  |  |  |  | 1 056.70 |  | 14 484 | 13.707 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 872.47 |  | 64 811 | 13.301 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 795.86 |  | 35 517 | 9.357 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 99-104; %=98 - по стр. 151, 153, 154, 157-159) |  |  |  |  | 1 319.53 |  | 19 137 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 99-104; %=56 - по стр. 151, 153, 154, 157-159) |  |  |  |  | 827.00 |  | 11 131 | 13.459 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 942.39 |  | 65 785 | 11.07 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 108 638.76 |  | 779 832 | 7.178 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 324.87 | 2.14 | 16 688 | 7.178 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 110 963.63 |  | 796 520 | 7.178 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 219.27 | 2 | 15 930 | 7.178 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 113 182.90 |  | 812 450 | 7.178 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 20 372.92 | 18 | 146 241 | 7.178 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 133 555.82 |  | 958 691 | 7.178 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 12 350.98 |  | 178 089 | 14.419 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 559.71 |  | 102 557 | 13.566 |
|  | Раздел 2. Пристенный дренаж |
| 160. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.04 | 6 528.10 | 261.12 | 50 623.75 | 2 025 | 7.755 |
| 160. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 179.8 | 7.192 | 8.820 | 63.43 | 149.970 | 1 079 | 17.003 |
| 160. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45.63 | 1.8252 | 11.361 | 20.74 | 193.450 | 353 | 17.028 |
| 160. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 44.08 | 1.7632 | 95.16 | 167.79 | 468.45 | 826 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 19.80 | 191.22 | 337 | 17.028 |
| 160. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.55 | 0.062 | 139.36 | 8.64 | 1 430.52 | 89 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.93 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 160. 5. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 88.16 | 3.5264 | 6.03 | 21.26 | 8.99 | 32 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 107.74 | 109% | 1 561 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 68.18 | 65% | 931 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 437.04 |  | 4 517 |  |
| 161. | Е46-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Разборка монолитных перегородок бетонных (спуски в подвал) | 1 м3 |  | 0.6 | 407.34 | 244.41 | 3 063.22 | 1 838 | 7.52 |
| 161. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 10.37 | 6.222 | 9.400 | 58.49 | 159.830 | 994 | 17.003 |
| 161. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.89 | 1.734 | 11.230 | 19.47 | 191.220 | 332 | 17.028 |
| 161. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.89 | 1.734 | 95.16 | 165.01 | 468.45 | 812 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 19.47 | 191.22 | 332 | 17.028 |
| 161. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 5.78 | 3.468 | 6.03 | 20.91 | 8.99 | 31 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 77.18 | 84% | 1 114 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 46.78 | 48% | 636 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368.37 |  | 3 588 |  |
| 162. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 1.97 | 1 275.12 | 2 511.99 | 21 677.04 | 42 704 | 17 |
| 162. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 303.38 | 8.280 | 2 511.99 | 140.760 | 42 704 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 808.63 | 61% | 26 049 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 954.56 | 31% | 13 238 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 275.18 |  | 81 992 |  |
| 163. | Е01-02-066-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | 100 м2 креплений |  | 2.021 | 1 671.59 | 3 378.28 | 12 851.30 | 25 972 | 7.688 |
| 163. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 26 | 52.546 | 9.050 | 475.54 | 154.380 | 8 112 | 17.059 |
| 163. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.58609 | 15.080 | 8.84 | 256.870 | 151 | 17.034 |
| 163. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.29 | 0.58609 | 113.70 | 66.64 | 810.77 | 475 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.84 | 256.87 | 151 | 17.034 |
| 163. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.86903 | 101.31 | 88.04 | 999.00 | 868 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 11.25 | 219.76 | 191 | 16.983 |
| 163. 5. | С201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.011 | 0.022231 | 16 794.00 | 373.35 | 90 474.80 | 2 011 | 5.387 |
| 163. 6. | С203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 22 | 44.462 | 53.41 | 2 374.72 | 326.25 | 14 506 | 6.108 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 348.75 | 61% | 5 040 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 184.06 | 31% | 2 562 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 911.10 |  | 33 574 |  |
| 164. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.045 | 419.00 | 18.86 | 3 420.95 | 154 | 8.165 |
| 164. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 0.56385 | 9.050 | 5.10 | 154.380 | 87 | 17.059 |
| 164. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 0.1368 | 11.230 | 1.54 | 191.220 | 26 | 17.028 |
| 164. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.1368 | 95.16 | 13.02 | 468.45 | 64 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.54 | 191.22 | 26 | 17.028 |
| 164. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 0.5481 | 1.34 | 0.73 | 5.13 | 3 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 5.71 | 73% | 82 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.86 | 34% | 38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.43 |  | 275 |  |
| 165. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | прим.Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 113/126 с геотекстильным фильтром, рефленая | 100 м трубопроводов |  | 1.123 | 699.80 | 785.87 | 7 346.76 | 8 250 | 10.498 |
| 165. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 30.45576 | 9.740 | 296.64 | 165.790 | 5 049 | 17.022 |
| 165. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 4.54815 | 12.940 | 58.85 | 219.760 | 1 000 | 16.983 |
| 165. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 4.54815 | 99.46 | 452.36 | 642.01 | 2 920 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 58.85 | 219.76 | 1 000 | 16.983 |
| 165. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.16845 | 101.31 | 17.07 | 999.00 | 168 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.18 | 219.76 | 37 | 16.983 |
| 165. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 5.5027 | 3.60 | 19.81 | 20.52 | 113 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 415.92 | 99% | 5 989 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 270.17 | 61% | 3 690 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 471.97 |  | 17 928 |  |
| 166. | С3 Цена поставщи. | Труба ПВХ дренажная рифленая в рулонах с геотекстильным фильтром д.113/126мм "WAVIN' | м |  | 101 | 37.50 | 3 787.50 | 216.00 | 21 816 | 5.76 |
|  |  | Объем: (100*1.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | С4 Цена поставщи. | Труба ПВХ трубокласс SN4 д.160 "WAVIN' | м |  | 12.423 | 74.57 | 926.38 | 429.52 | 5 336 | 5.76 |
|  |  | Объем: (12.3*1.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | С5 Цена поставщи. | Универсальная муфта " ln situ" д. 160мм "WAVIN' | шт. |  | 18 | 190.97 | 3 437.46 | 1 099.99 | 19 800 | 5.76 |
| 169. | Е23-01-040-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство дренажных колодцев из труб полипропиленовых гафрированных д.600мм | 100 м трубопроводов |  | 0.12 | 1 321.40 | 158.57 | 13 676.11 | 1 641 | 10.349 |
| 169. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 44.25 | 5.31 | 9.740 | 51.72 | 165.790 | 880 | 17.022 |
| 169. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.48 | 0.7776 | 15.080 | 11.73 | 256.870 | 200 | 17.034 |
| 169. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 6.48 | 0.7776 | 113.70 | 88.41 | 810.77 | 630 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.73 | 256.87 | 200 | 17.034 |
| 169. 4. | Х03-0303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 4 | 0.48 | 0.78 | 0.37 | 6.47 | 3 | 8.295 |
| 169. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.48 | 0.0576 | 101.31 | 5.84 | 999.00 | 58 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.75 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 169. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 28.3 | 3.396 | 3.60 | 12.23 | 20.52 | 70 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 74.24 | 99% | 1 069 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 48.22 | 61% | 659 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 281.03 |  | 3 369 |  |
| 170. | С6 Цена поставщи. | Гофрированная труба колодца с замком д. 600 "WAVIN' | м |  | 12.12 | 916.06 | 11 102.65 | 5 276.51 | 63 951 | 5.76 |
|  |  | Объем: (12*1.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | С7 Цена поставщи. | Пластиковая крышка колодца с замком д.600 "WAVIN' | шт. |  | 10 | 1 778.99 | 17 789.90 | 10 246.98 | 102 470 | 5.76 |
| 172. | С8 Цена поставщи. | Днище глухое Tegra 600 h=750мм. "WAVIN' | шт. |  | 10 | 2 071.88 | 20 718.80 | 11 934.03 | 119 340 | 5.76 |
| 173. | Е46-03-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в бетонных стенах отверстий площадью до 200 мм. прим. | 100 отверстий |  | 0.02 | 1 321.40 | 26.43 | 10 458.46 | 209 | 7.908 |
| 173. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 35.43 | 0.7086 | 10.090 | 7.15 | 171.760 | 122 | 17.023 |
| 173. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.99 | 0.1798 | 11.230 | 2.02 | 191.220 | 34 | 17.028 |
| 173. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 8.99 | 0.1798 | 95.16 | 17.11 | 468.45 | 84 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.02 | 191.22 | 34 | 17.028 |
| 173. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 17.98 | 0.3596 | 6.03 | 2.17 | 8.99 | 3 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 9.08 | 84% | 131 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5.50 | 48% | 75 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.01 |  | 415 |  |
| 174. | Е46-03-017-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.01 | 2 044.22 | 20.44 | 16 082.43 | 161 | 7.877 |
| 174. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 60.8 | 0.608 | 8.580 | 5.22 | 145.950 | 89 | 17.01 |
| 174. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.0023 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 174. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.004 | 101.31 | 0.41 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 174. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.000095 | 5 233.80 | 0.50 | 51 322.60 | 5 | 9.806 |
| 174. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.000059 | 10 705.00 | 0.63 | 54 434.60 | 3 | 5.085 |
| 174. 6. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0021 | 1 603.30 | 3.37 | 5 828.56 | 12 | 3.635 |
| 174. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0018 | 1 507.80 | 2.71 | 5 982.82 | 11 | 3.968 |
| 174. 8. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0104 | 725.63 | 7.55 | 3 501.34 | 36 | 4.825 |
| 174. 9. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.000049 | 1 208.60 | 0.06 | 11 305.46 | 1 | 9.354 |
| 174. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.000137 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 5.17 | 84% | 75 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3.13 | 48% | 43 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.74 |  | 278 |  |
| 175. | Е08-01-003-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.005 | 2 947.38 | 14.74 | 12 833.37 | 64 | 4.342 |
| 175. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 21.2 | 0.106 | 10.090 | 1.07 | 171.760 | 18 | 17.023 |
| 175. 2. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.95 | 0.00975 | 35.39 | 0.35 | 101.14 | 1 | 2.858 |
| 175. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.001 | 101.31 | 0.10 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 175. 4. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00008 | 2 447.30 | 0.20 | 24 380.60 | 2 | 9.962 |
| 175. 5. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.00012 | 6 852.00 | 0.82 | 56 219.81 | 7 | 8.205 |
| 175. 6. | С101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.0012 | 10 162.01 | 12.19 | 29 377.18 | 35 | 2.891 |
| 175. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0005 | 17.11 | 0.01 | 51.45 |  | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 1.18 | 93% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 0.73 | 54% | 10 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.64 |  | 90 |  |
| 176. | Е23-01-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство боковой обсыпки трубопроводов гравием. прим. | 10 м3 основания |  | 1.32 | 2 665.99 | 3 519.11 | 15 252.96 | 20 134 | 5.721 |
| 176. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 13.464 | 8.670 | 116.73 | 147.370 | 1 984 | 16.998 |
| 176. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 0.6732 | 11.230 | 7.56 | 191.220 | 129 | 17.028 |
| 176. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.51 | 0.6732 | 102.57 | 69.05 | 835.60 | 563 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7.56 | 191.22 | 129 | 17.028 |
| 176. 4. | С408-0103 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 12.5 | 16.5 | 202.02 | 3 333.33 | 1 065.89 | 17 587 | 5.276 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 145.42 | 99% | 2 092 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 94.46 | 61% | 1 289 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 758.99 |  | 23 515 |  |
| 177. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство боковой обсыпки под трубопроводы песчаной.прим. | 10 м3 основания |  | 2.28 | 1 275.59 | 2 908.35 | 7 478.89 | 17 052 | 5.863 |
| 177. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 23.256 | 8.670 | 201.63 | 147.370 | 3 427 | 16.998 |
| 177. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.798 | 11.230 | 8.96 | 191.220 | 153 | 17.028 |
| 177. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.798 | 102.57 | 81.85 | 835.60 | 667 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.96 | 191.22 | 153 | 17.028 |
| 177. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 25.08 | 104.66 | 2 624.87 | 516.66 | 12 958 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 246.39 | 99% | 3 544 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 160.05 | 61% | 2 184 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 314.79 |  | 22 780 |  |
| 178. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 1.526 | 704.46 | 1 075.01 | 11 963.43 | 18 256 | 16.982 |
| 178. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 135.051 | 7.960 | 1 075.01 | 135.180 | 18 256 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 774.01 | 61% | 11 136 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 408.50 | 31% | 5 659 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 257.52 |  | 35 052 |  |
| 179. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1.526 | 419.00 | 639.40 | 3 420.95 | 5 220 | 8.164 |
| 179. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 19.12078 | 9.050 | 173.04 | 154.380 | 2 952 | 17.059 |
| 179. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 4.63904 | 11.230 | 52.10 | 191.220 | 887 | 17.028 |
| 179. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 4.63904 | 95.16 | 441.45 | 468.45 | 2 173 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 52.10 | 191.22 | 887 | 17.028 |
| 179. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 18.58668 | 1.34 | 24.91 | 5.13 | 95 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 193.62 | 73% | 2 802 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 96.81 | 34% | 1 305 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 929.83 |  | 9 328 |  |
|  | благоустройство |
| 180. | Е09-08-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Демонтаж металлических столбов. (забора) | 100 столбов |  | 0.02 | 2 865.88 | 57.32 | 18 874.55 | 377 | 6.577 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 180. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 24.948 | 0.49896 | 9.050 | 4.52 | 154.380 | 77 | 17.059 |
| 180. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.169 | 0.30338 | 14.001 | 4.25 | 238.152 | 72 | 17.01 |
| 180. 3. | Х11-0054 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 7.518 | 0.15036 | 185.34 | 27.87 | 949.18 | 143 | 5.121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.27 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 180. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 7.651 | 0.15302 | 155.44 | 23.79 | 956.83 | 146 | 6.156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.98 | 219.76 | 34 | 16.983 |
| 180. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.567 | 0.01134 | 101.31 | 1.15 | 999.00 | 11 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.15 | 219.76 | 2 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 7.10 | 69% | 103 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 6.31 | 58% | 86 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.74 |  | 566 |  |
| 181. | Е09-08-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов |  | 0.02 | 8 651.11 | 173.02 | 49 110.28 | 982 | 5.676 |
| 181. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 0.7128 | 9.050 | 6.45 | 154.380 | 110 | 17.059 |
| 181. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.67 | 0.4334 | 14.001 | 6.07 | 238.152 | 103 | 17.01 |
| 181. 3. | Х11-0054 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.2148 | 185.34 | 39.81 | 949.18 | 204 | 5.121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.24 | 256.87 | 55 | 17.034 |
| 181. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.2186 | 155.44 | 33.98 | 956.83 | 209 | 6.156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.83 | 219.76 | 48 | 16.983 |
| 181. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0162 | 101.31 | 1.64 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.21 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 181. 6. | С201-0832 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 1.118 | 3.83 | 4.28 | 21.64 | 24 | 5.65 |
| 181. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6.34 | 0.1268 | 685.00 | 86.86 | 3 302.36 | 419 | 4.821 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 10.14 | 69% | 147 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 9.01 | 58% | 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192.18 |  | 1 253 |  |
| 182. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.06 | 2 520.14 | 151.21 | 17 348.53 | 1 041 | 6.884 |
|  |  | Объем: 32*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.9432 | 8.510 | 8.03 | 144.650 | 136 | 16.998 |
| 182. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.8328 | 14.301 | 11.91 | 243.333 | 203 | 17.015 |
| 182. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.2574 | 102.57 | 26.40 | 835.60 | 215 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.89 | 191.22 | 49 | 17.028 |
| 182. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.1062 | 139.36 | 14.80 | 1 430.52 | 152 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.60 | 256.87 | 27 | 17.034 |
| 182. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.4248 | 223.58 | 94.98 | 1 170.91 | 497 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 6.84 | 273.99 | 116 | 17.007 |
| 182. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0444 | 133.41 | 5.92 | 763.85 | 34 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.57 | 219.76 | 10 | 16.983 |
| 182. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.3 | 3.60 | 1.08 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 25.52 | 109% | 370 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16.15 | 65% | 220 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192.88 |  | 1 631 |  |
| 183. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 6.6 | 104.66 | 690.76 | 516.66 | 3 410 | 4.937 |
|  |  | Объем: 6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Е27-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.03 | 3 917.41 | 117.52 | 26 418.49 | 793 | 6.748 |
|  |  | Объем: 30*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 24.19 | 0.7257 | 8.580 | 6.23 | 145.950 | 106 | 17.01 |
| 184. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 0.618 | 15.123 | 9.35 | 257.304 | 159 | 17.014 |
| 184. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2.46 | 0.0738 | 102.57 | 7.57 | 835.60 | 62 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.83 | 191.22 | 14 | 17.028 |
| 184. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.0777 | 93.88 | 7.29 | 890.86 | 69 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.17 | 256.87 | 20 | 17.034 |
| 184. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.3 | 0.069 | 139.36 | 9.62 | 1 430.52 | 99 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.04 | 256.87 | 18 | 17.034 |
| 184. 6. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 12.21 | 0.3663 | 223.58 | 81.90 | 1 170.91 | 429 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 5.90 | 273.99 | 100 | 17.007 |
| 184. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.04 | 0.0312 | 133.41 | 4.16 | 763.85 | 24 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.40 | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 184. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 7 | 0.21 | 3.60 | 0.76 | 20.52 | 4 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 19.94 | 109% | 289 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12.62 | 65% | 172 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 150.08 |  | 1 254 |  |
| 185. | С408-0015 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 |  | 3.3 | 325.96 | 1 075.67 | 2 939.30 | 9 700 | 9.018 |
|  |  | Объем: 3*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.024 | 2 106.64 | 50.56 | 19 466.32 | 467 | 9.237 |
|  |  | Объем: 30*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.01584 | 12.085 | 0.19 | 205.490 | 3 | 17.004 |
| 186. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.00792 | 126.36 | 1.00 | 1 137.36 | 9 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 0.19 | 410.98 | 3 | 17.004 |
| 186. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.02472 | 2 004.80 | 49.56 | 18 534.94 | 458 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 0.24 | 109% | 3 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.15 | 65% | 2 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50.96 |  | 472 |  |
| 187. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.04 | 54 900.38 | 2 196.02 | 330 658.28 | 13 226 | 6.023 |
| 187. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 1.532 | 10.210 | 15.64 | 173.840 | 266 | 17.026 |
| 187. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 0.762 | 15.386 | 11.72 | 261.607 | 199 | 17.003 |
| 187. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.056 | 18.60 | 1.04 | 18.32 | 1 | 0.985 |
| 187. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.1584 | 76.06 | 12.05 | 517.81 | 82 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.05 | 219.76 | 35 | 16.983 |
| 187. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.4604 | 110.81 | 51.02 | 779.38 | 359 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 7.42 | 273.99 | 126 | 17.007 |
| 187. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.0156 | 133.41 | 2.08 | 763.85 | 12 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.20 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 187. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.1276 | 200.87 | 25.63 | 1 293.75 | 165 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 2.06 | 273.99 | 35 | 17.007 |
| 187. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0004 | 101.31 | 0.04 | 999.00 |  | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 187. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.000248 | 11 154.00 | 2.77 | 50 212.22 | 12 | 4.502 |
| 187. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.000432 | 2 446.90 | 1.06 | 20 629.84 | 9 | 8.431 |
| 187. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 3.7 | 563.43 | 2 084.69 | 3 329.56 | 12 319 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 35.02 | 109% | 507 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 22.16 | 65% | 302 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 253.20 |  | 14 035 |  |
| 188. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия |  | 0.04 | 13 086.59 | 523.46 | 77 341.08 | 3 094 | 5.911 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 188. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.0072 | 10.210 | 0.07 | 173.840 | 1 | 17.026 |
| 188. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.0136 | 18.60 | 0.25 | 18.32 |  | 0.985 |
| 188. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.000112 | 2 446.90 | 0.27 | 20 629.84 | 2 | 8.431 |
| 188. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 0.928 | 563.43 | 522.86 | 3 329.56 | 3 090 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 0.09 | 109% | 1 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.06 | 65% | 1 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 523.61 |  | 3 096 |  |
|  | монтаж поребрика |
| 189. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.018 | 2 520.14 | 45.36 | 17 348.53 | 312 | 6.878 |
|  |  | Объем: 40*0.3*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.28296 | 8.510 | 2.41 | 144.650 | 41 | 16.998 |
| 189. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.24984 | 14.301 | 3.57 | 243.333 | 61 | 17.015 |
| 189. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.07722 | 102.57 | 7.92 | 835.60 | 65 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.87 | 191.22 | 15 | 17.028 |
| 189. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.03186 | 139.36 | 4.44 | 1 430.52 | 46 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.48 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 189. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.12744 | 223.58 | 28.49 | 1 170.91 | 149 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 2.05 | 273.99 | 35 | 17.007 |
| 189. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01332 | 133.41 | 1.78 | 763.85 | 10 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 189. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.09 | 3.60 | 0.32 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 7.65 | 109% | 111 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4.84 | 65% | 66 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.86 |  | 489 |  |
| 190. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 1.98 | 104.66 | 207.23 | 516.66 | 1 023 | 4.937 |
|  |  | Объем: 1.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.4 | 937.76 | 375.10 | 12 783.98 | 5 114 | 13.634 |
| 191. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 30.432 | 8.970 | 272.98 | 152.560 | 4 643 | 17.008 |
| 191. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.272 | 15.080 | 4.10 | 256.870 | 70 | 17.034 |
| 191. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.272 | 113.70 | 30.93 | 810.77 | 221 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.10 | 256.87 | 70 | 17.034 |
| 191. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.016 | 101.31 | 1.62 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.21 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 191. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0004 | 10 705.00 | 4.28 | 54 434.60 | 22 | 5.085 |
| 191. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.068 | 960.26 | 65.30 | 3 126.47 | 213 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 128% | 354.66 | 109% | 5 137 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 224.43 | 65% | 3 063 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 954.20 |  | 13 315 |  |
| 192. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0079 | 569.06 | 4.50 | 2 995.86 | 24 | 5.333 |
|  |  | Объем: (0.4)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 2.0296 | 685.00 | 1 390.28 | 3 302.36 | 6 702 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.4)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 40 | 34.14 | 1 365.60 | 185.77 | 7 431 | 5.442 |
| 195. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 2 168.55 | 3 252.83 | 14 380.30 | 21 570 | 6.631 |
| 195. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 60 | 8.430 | 505.80 | 143.350 | 8 601 | 17.005 |
| 195. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 22.5 | 122.09 | 2 747.03 | 576.42 | 12 969 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 526.03 | 88% | 7 569 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 389.47 | 61% | 5 247 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 168.33 |  | 34 385 |  |
| 196. | Е47-01-046-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 792.33 | 1 188.50 | 4 349.08 | 6 524 | 5.489 |
| 196. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 8.985 | 8.970 | 80.60 | 152.560 | 1 371 | 17.008 |
| 196. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 4.11 | 12.940 | 53.18 | 219.760 | 903 | 16.983 |
| 196. 3. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 4.11 | 133.41 | 548.32 | 763.85 | 3 139 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 53.18 | 219.76 | 903 | 16.983 |
| 196. 4. | С411-0001 | Вода | м3 | 10 | 15 | 3.60 | 54.00 | 20.52 | 308 | 5.7 |
| 196. 5. | С414-0137 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 2 | 3 | 168.53 | 505.59 | 568.55 | 1 706 | 3.374 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 139.13 | 88% | 2 001 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 103.01 | 61% | 1 387 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 430.64 |  | 9 912 |  |
| 197. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.476 | 426.34 | 202.94 | 7 240.24 | 3 446 | 16.98 |
| 197. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 25.49456 | 7.960 | 202.94 | 135.180 | 3 446 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 146.12 | 61% | 2 102 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 77.12 | 31% | 1 068 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 426.17 |  | 6 616 |  |
| 198. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 76.16 | 16.40 | 1 249.02 | 145.95 | 11 116 | 8.9 |
|  |  | Объем: 47.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 87 642.17 |  | 572 745 | 6.535 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 86 162.81 |  | 560 270 | 6.502 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 62 496.73 |  | 361 003 | 5.776 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 160, 182, 184, 186-189, 191; %=84 - по стр. 161, 173, 174; %=61 - по стр. 162, 163, 178, 197; %=73 - по стр. 164, 179; %=99 - по стр. 165, 169, 176, 177; %=93 - по стр. 175; %=88 - по стр. 195, 196) |  |  |  |  | 5 467.45 |  | 78 792 | 14.411 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 160, 182, 184, 186-189, 191; %=48 - по стр. 161, 173, 174; %=31 - по стр. 162, 163, 178, 197; %=34 - по стр. 164, 179; %=61 - по стр. 165, 169, 176, 177, 195, 196; %=54 - по стр. 175) |  |  |  |  | 3 194.02 |  | 43 848 | 13.728 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 94 824.28 |  | 682 910 | 7.202 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 230.34 |  | 1 359 | 5.9 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 180, 181) |  |  |  |  | 17.24 |  | 250 | 14.501 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 180, 181) |  |  |  |  | 15.33 |  | 210 | 13.699 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 262.91 |  | 1 819 | 6.919 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 249.02 |  | 11 116 | 8.9 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 249.02 |  | 11 116 | 8.9 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 96 336.21 |  | 695 845 | 7.223 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 061.59 | 2.14 | 14 891 | 7.223 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 98 397.80 |  | 710 736 | 7.223 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 967.96 | 2 | 14 215 | 7.223 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 100 365.76 |  | 724 951 | 7.223 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 18 065.84 | 18 | 130 491 | 7.223 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 118 431.60 |  | 855 442 | 7.223 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 484.69 |  | 79 042 | 14.411 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 209.35 |  | 44 058 | 13.728 |
|  | Раздел 3. Устранение поступления воды в подвале |
| 199. | Е46-04-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 |  | 0.9 | 328.31 | 295.48 | 2 562.51 | 2 306 | 7.804 |
|  |  | Объем: 9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.93 | 8.037 | 9.630 | 77.40 | 163.850 | 1 317 | 17.015 |
| 199. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.26 | 2.034 | 11.230 | 22.84 | 191.220 | 389 | 17.028 |
| 199. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.26 | 2.034 | 95.16 | 193.56 | 468.45 | 953 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 22.84 | 191.22 | 389 | 17.028 |
| 199. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 4.52 | 4.068 | 6.03 | 24.53 | 8.99 | 37 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 99.24 | 84% | 1 433 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 60.14 | 48% | 819 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 454.86 |  | 4 558 |  |
| 200. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.135 | 1 530.14 | 206.57 | 26 012.45 | 3 512 | 17.002 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 200. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 184.8 | 24.948 | 8.280 | 206.57 | 140.760 | 3 512 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 148.73 | 61% | 2 142 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 78.50 | 31% | 1 089 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 433.80 |  | 6 743 |  |
| 201. | Е22-01-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Зачеканка трубопроводов д. 100мм. | 1 км трубопровода |  | 0.001 | 6 101.78 | 6.10 | 79 873.71 | 80 | 13.115 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 201. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 445.2 | 0.4452 | 9.740 | 4.34 | 165.790 | 74 | 17.022 |
| 201. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.204 | 0.000204 | 101.31 | 0.02 | 999.00 |  | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 201. 3. | С101-0311 | Каболка | т | 0.033 | 0.000033 | 43 816.00 | 1.45 | 137 492.94 | 5 | 3.138 |
| 201. 4. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.00006 | 1 603.30 | 0.10 | 5 828.56 |  | 3.635 |
| 201. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.08 | 0.00008 | 569.06 | 0.05 | 2 995.86 |  | 5.265 |
| 201. 6. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0235 | 0.0000235 | 4 284.77 | 0.10 | 17 505.91 |  | 4.086 |
| 201. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 15.7 | 0.0157 | 3.60 | 0.06 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 5.08 | 99% | 73 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 3.30 | 61% | 45 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.48 |  | 198 |  |
| 202. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.117 | 845.35 | 98.91 | 14 356.12 | 1 680 | 16.985 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 202. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 106.2 | 12.4254 | 7.960 | 98.91 | 135.180 | 1 680 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 71.22 | 61% | 1 025 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 37.59 | 31% | 521 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207.71 |  | 3 226 |  |
| 203. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.117 | 502.80 | 58.83 | 4 105.14 | 480 | 8.159 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 203. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 15.036 | 1.759212 | 9.050 | 15.92 | 154.380 | 272 | 17.059 |
| 203. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.648 | 0.426816 | 11.230 | 4.79 | 191.220 | 82 | 17.028 |
| 203. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.648 | 0.426816 | 95.16 | 40.62 | 468.45 | 200 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.79 | 191.22 | 82 | 17.028 |
| 203. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14.616 | 1.710072 | 1.34 | 2.29 | 5.13 | 9 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 17.81 | 73% | 258 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.91 | 34% | 120 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.55 |  | 859 |  |
| 204. | Е11-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0.9 | 199.29 | 179.36 | 1 467.77 | 1 321 | 7.365 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 204. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 4.092 | 3.6828 | 9.160 | 33.73 | 155.940 | 574 | 17.024 |
| 204. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.324 | 11.230 | 3.64 | 191.220 | 62 | 17.028 |
| 204. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.0864 | 102.57 | 8.86 | 835.60 | 72 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.97 | 191.22 | 17 | 17.028 |
| 204. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 0.2376 | 95.16 | 22.61 | 468.45 | 111 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.67 | 191.22 | 45 | 17.028 |
| 204. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.528 | 0.4752 | 1.34 | 0.64 | 5.13 | 2 | 3.828 |
| 204. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.2 | 1.08 | 104.66 | 113.03 | 516.66 | 558 | 4.937 |
| 204. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.135 | 3.60 | 0.49 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 41.48 | 94% | 598 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 23.92 | 51% | 324 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 244.76 |  | 2 243 |  |
| 205. | Е11-01-002-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: гравийных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0.9 | 361.91 | 325.72 | 2 362.64 | 2 126 | 6.527 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 205. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 4.272 | 3.8448 | 8.820 | 33.91 | 149.970 | 577 | 17.003 |
| 205. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.594 | 11.230 | 6.67 | 191.220 | 114 | 17.028 |
| 205. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0972 | 102.57 | 9.97 | 835.60 | 81 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.09 | 191.22 | 19 | 17.028 |
| 205. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.552 | 0.4968 | 95.16 | 47.28 | 468.45 | 233 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5.58 | 191.22 | 95 | 17.028 |
| 205. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1.116 | 1.0044 | 1.34 | 1.35 | 5.13 | 5 | 3.828 |
| 205. 6. | С408-0103 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1.28 | 1.152 | 202.02 | 232.73 | 1 065.89 | 1 228 | 5.276 |
| 205. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.135 | 3.60 | 0.49 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 45.04 | 94% | 650 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 25.97 | 51% | 352 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 396.74 |  | 3 128 |  |
| 206. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0.9 | 731.83 | 658.65 | 3 938.44 | 3 545 | 5.382 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 206. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.392 | 3.9528 | 8.900 | 35.18 | 151.270 | 598 | 16.997 |
| 206. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.576 | 0.5184 | 0.62 | 0.32 | 2.92 | 2 | 4.71 |
| 206. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0018 | 8 095.10 | 14.57 | 23 453.30 | 42 | 2.897 |
| 206. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0009 | 747.34 | 0.67 | 3 626.06 | 3 | 4.852 |
| 206. 5. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 0.918 | 660.97 | 606.77 | 3 151.63 | 2 893 | 4.768 |
| 206. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.315 | 3.60 | 1.13 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 39.05 | 94% | 562 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 22.52 | 51% | 305 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720.22 |  | 4 412 |  |
| 207. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.09 | 3 835.14 | 345.16 | 31 077.52 | 2 797 | 8.103 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 207. 1. | З1-100-51 | Рабочий среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 55.416 | 4.98744 | 11.960 | 59.65 | 203.420 | 1 015 | 17.008 |
| 207. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.468 | 0.04212 | 15.080 | 0.64 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 207. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.468 | 0.04212 | 32.61 | 1.37 | 300.82 | 13 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.64 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 207. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 9.66 | 0.8694 | 35.39 | 30.77 | 101.14 | 88 | 2.858 |
| 207. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.2 | 0.648 | 1.41 | 0.91 | 2.65 | 2 | 1.879 |
| 207. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.708 | 0.06372 | 101.31 | 6.46 | 999.00 | 64 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.82 | 219.76 | 14 | 16.983 |
| 207. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.00126 | 3 786.40 | 4.77 | 33 151.43 | 42 | 8.755 |
| 207. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.02601 | 2 447.30 | 63.65 | 24 380.60 | 634 | 9.962 |
| 207. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.00513 | 2 508.60 | 12.87 | 21 142.72 | 108 | 8.428 |
| 207. 10. | С101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 116 | 10.44 | 7.09 | 74.02 | 39.92 | 417 | 5.63 |
| 207. 11. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.00855 | 6 899.80 | 58.99 | 35 300.17 | 302 | 5.116 |
| 207. 12. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.045 | 17.11 | 0.77 | 51.45 | 2 | 3.007 |
| 207. 13. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.02079 | 1 487.50 | 30.93 | 5 348.15 | 111 | 3.595 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 66.92 | 94% | 964 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 38.59 | 51% | 523 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450.67 |  | 4 285 |  |
| 208. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.0166 | 6 082.32 | 100.97 | 37 970.14 | 630 | 6.239 |
|  |  | Объем: 9*1.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 208. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 15.168 | 0.2517888 | 9.400 | 2.37 | 159.830 | 40 | 17.003 |
| 208. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.192 | 0.0031872 | 15.080 | 0.05 | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 208. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.192 | 0.0031872 | 113.70 | 0.36 | 810.77 | 3 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.05 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 208. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.0043824 | 101.31 | 0.44 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 208. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0004648 | 9 906.00 | 4.60 | 49 384.46 | 23 | 4.985 |
| 208. 6. | С204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 1 | 0.0166 | 5 613.80 | 93.19 | 33 743.67 | 560 | 6.011 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.30 | 80% | 33 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1.33 | 44% | 18 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104.60 |  | 681 |  |
| 209. | С204-0100 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т |  | -0.0166 | 5 613.80 | -93.19 | 33 743.67 | -560 | 6.009 |
|  |  | Объем: (0.01656)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | С204-0097 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.0166 | 5 486.84 | 91.08 | 60 823.56 | 1 010 | 11.089 |
|  |  | Объем: (0.01656)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | Е11-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.09 | 1 943.04 | 174.87 | 14 446.50 | 1 300 | 7.434 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 211. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 48.78 | 4.3902 | 8.280 | 36.35 | 140.760 | 618 | 17 |
| 211. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 0.13716 | 15.080 | 2.07 | 256.870 | 35 | 17.034 |
| 211. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.524 | 0.13716 | 32.61 | 4.47 | 300.82 | 41 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.07 | 256.87 | 35 | 17.034 |
| 211. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5.64 | 0.5076 | 0.62 | 0.31 | 2.92 | 1 | 4.71 |
| 211. 5. | С401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 2.04 | 0.1836 | 722.23 | 132.60 | 3 447.79 | 633 | 4.774 |
| 211. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.315 | 3.60 | 1.13 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 42.65 | 94% | 614 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 24.59 | 51% | 333 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 242.11 |  | 2 247 |  |
| 212. | Е11-01-011-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50мм) | 100 м2 стяжки |  | 0.09 | 1 533.00 | 137.97 | 7 707.06 | 694 | 5.03 |
|  |  | Начисления: Н3= 4.8, Н4= 4.8, Н5= 4.8, Н48= 4 |
| 212. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.4 | 0.216 | 8.280 | 1.79 | 140.760 | 30 | 17 |
| 212. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.008 | 0.09072 | 15.080 | 1.37 | 256.870 | 23 | 17.034 |
| 212. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.09072 | 32.61 | 2.96 | 300.82 | 27 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.37 | 256.87 | 23 | 17.034 |
| 212. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.136 | 1.00224 | 0.62 | 0.62 | 2.92 | 3 | 4.71 |
| 212. 5. | С401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 2.04 | 0.1836 | 722.23 | 132.60 | 3 447.79 | 633 | 4.774 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 3.51 | 94% | 50 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2.02 | 51% | 27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 143.50 |  | 771 |  |
| 213. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 4.86 | 48.13 | 233.91 | 490.34 | 2 383 | 10.188 |
|  |  | Объем: 0.9*2.2+(1.8*1.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 4.86 | 16.40 | 79.70 | 145.95 | 709 | 8.896 |
|  |  | Объем: 0.9*2.2+(1.8*1.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 2 900.09 |  | 24 013 | 8.28 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 586.48 |  | 20 921 | 8.089 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 91.08 |  | 1 010 | 11.089 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 199; %=61 - по стр. 200, 202; %=99 - по стр. 201; %=73 - по стр. 203; %=94 - по стр. 204-207, 211, 212; %=80 - по стр. 208) |  |  |  |  | 583.02 |  | 8 402 | 14.411 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 199; %=31 - по стр. 200, 202; %=61 - по стр. 201; %=34 - по стр. 203; %=51 - по стр. 204-207, 211, 212; %=44 - по стр. 208) |  |  |  |  | 327.36 |  | 4 477 | 13.676 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 496.86 |  | 33 800 | 9.666 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 313.61 |  | 3 092 | 9.859 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 313.61 |  | 3 092 | 9.859 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 3 810.47 |  | 36 892 | 9.682 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 81.54 | 2.14 | 789 | 9.676 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3 892.01 |  | 37 681 | 9.682 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 77.84 | 2 | 754 | 9.687 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3 969.85 |  | 38 435 | 9.682 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 714.57 | 18 | 6 918 | 9.681 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 4 684.42 |  | 45 353 | 9.682 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 583.02 |  | 8 402 | 14.411 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 327.36 |  | 4 477 | 13.676 |
|  | Раздел 4. Ликвидация приямков спусков в подвал со стороны двора |
| 215. | Е09-04-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Демонтаж металлических дверных блоков. | 1 м2 проема |  | 5.4 | 32.95 | 177.94 | 431.67 | 2 331 | 13.1 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 215. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.68 | 9.072 | 10.520 | 95.44 | 179.030 | 1 624 | 17.018 |
| 215. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 1.512 | 8.45 | 12.78 | 38.16 | 58 | 4.516 |
| 215. 3. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.084 | 0.4536 | 5.85 | 2.65 | 8.46 | 4 | 1.446 |
| 215. 4. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 0.133 | 0.7182 | 2.75 | 1.98 | 4.66 | 3 | 1.695 |
| 215. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.119 | 0.6426 | 101.31 | 65.10 | 999.00 | 642 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.32 | 219.76 | 141 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 77.31 | 69% | 1 121 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 68.72 | 58% | 942 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.96 |  | 4 393 |  |
| 216. | Е53-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 кладки |  | 0.014 | 133 600.95 | 1 870.41 | 706 145.29 | 9 886 | 5.285 |
| 216. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 563 | 7.882 | 8.900 | 70.15 | 151.270 | 1 192 | 16.997 |
| 216. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39 | 0.546 | 15.080 | 8.23 | 256.870 | 140 | 17.034 |
| 216. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 39 | 0.546 | 97.19 | 53.07 | 1 104.78 | 603 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.23 | 256.87 | 140 | 17.034 |
| 216. 4. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 24 | 0.336 | 585.82 | 196.84 | 2 748.34 | 923 | 4.691 |
| 216. 5. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 39.2 | 0.5488 | 2 824.60 | 1 550.14 | 13 057.23 | 7 166 | 4.623 |
| 216. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.4 | 0.0616 | 3.60 | 0.22 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 67.41 | 73% | 972 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 54.87 | 56% | 746 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 992.68 |  | 11 604 |  |
| 217. | С404-0005 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. |  | -0.5488 | 2 824.60 | -1 550.14 | 13 057.23 | -7 166 | 4.623 |
|  |  | Объем: (0.014)*(-39.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. | С404-0007 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. |  | 0.5488 | 3 086.00 | 1 693.60 | 15 417.91 | 8 461 | 4.996 |
|  |  | Объем: 14*39.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. | Е15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0.054 | 69.93 | 3.78 | 1 156.80 | 62 | 16.402 |
| 219. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 0.3537 | 10.210 | 3.61 | 173.840 | 61 | 17.026 |
| 219. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.00054 | 15.080 | 0.01 | 256.870 |  | 17.034 |
| 219. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00054 | 32.61 | 0.02 | 300.82 |  | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.01 | 256.87 |  | 17.034 |
| 219. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00054 | 101.31 | 0.05 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 219. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0054 | 17.11 | 0.09 | 51.45 |  | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.44 | 80% | 49 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1.70 | 37% | 23 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.92 |  | 133 |  |
| 220. | С101-4243 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 0.71 | 15.82 | 11.23 | 55.68 | 40 | 3.562 |
|  |  | Объем: (0.054*0.013)*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. | Е15-02-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.054 | 1 867.28 | 100.83 | 17 628.37 | 952 | 9.442 |
| 221. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 75.4 | 4.0716 | 9.630 | 39.21 | 163.850 | 667 | 17.015 |
| 221. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.07 | 0.32778 | 10.483 | 3.44 | 178.711 | 59 | 17.048 |
| 221. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.62 | 0.03348 | 32.61 | 1.09 | 300.82 | 10 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.50 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 221. 4. | Х11-1500 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 5.45 | 0.2943 | 18.36 | 5.40 | 241.94 | 71 | 13.178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.96 | 2.93 | 169.82 | 50 | 17.05 |
| 221. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.00000378 | 10 947.00 | 0.04 | 69 468.96 |  | 6.346 |
| 221. 6. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 0.14958 | 31.58 | 4.72 | 215.71 | 32 | 6.831 |
| 221. 7. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 0.08154 | 612.02 | 49.90 | 2 053.44 | 167 | 3.355 |
| 221. 8. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.000324 | 1 416.70 | 0.46 | 10 988.26 | 4 | 7.756 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 40.52 | 80% | 581 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 20.05 | 37% | 269 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.39 |  | 1 801 |  |
| 222. | Е15-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.054 | 175.46 | 9.47 | 1 970.21 | 106 | 11.193 |
| 222. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.21 | 0.55134 | 8.670 | 4.78 | 147.370 | 81 | 16.998 |
| 222. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.00054 | 15.080 | 0.01 | 256.870 |  | 17.034 |
| 222. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00054 | 32.61 | 0.02 | 300.82 |  | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.01 | 256.87 |  | 17.034 |
| 222. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00108 | 101.31 | 0.11 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 222. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0432 | 63.37 | 2.74 | 238.39 | 10 | 3.762 |
| 222. 6. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000864 | 4 290.70 | 0.37 | 21 459.44 | 2 | 5.001 |
| 222. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00054 | 17.11 | 0.01 | 51.45 |  | 3.007 |
| 222. 8. | С101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000027 | 12 480.00 | 0.34 | 46 983.82 | 1 | 3.765 |
| 222. 9. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000918 | 1 208.60 | 1.11 | 11 305.46 | 10 | 9.354 |
| 222. 10. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000216 | 168.49 |  | 3 310.11 |  | 19.646 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.55 | 80% | 65 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2.25 | 37% | 30 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.27 |  | 201 |  |
| 223. | Е61-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности |  | 0.054 | 4 517.63 | 243.95 | 38 095.77 | 2 057 | 8.432 |
| 223. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 4.4064 | 8.280 | 36.48 | 140.760 | 620 | 17 |
| 223. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0054 | 1.86 | 0.01 | 10.30 |  | 5.538 |
| 223. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.00702 | 101.31 | 0.71 | 999.00 | 7 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.09 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 223. 4. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 5.94 | 31.58 | 187.59 | 215.71 | 1 281 | 6.831 |
| 223. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.0135 | 1 416.70 | 19.13 | 10 988.26 | 148 | 7.756 |
| 223. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.00972 | 3.60 | 0.03 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 28.82 | 67% | 415 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 18.24 | 40% | 248 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 291.01 |  | 2 720 |  |
| 224. | С101-0874 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -5.94 | 31.58 | -187.59 | 215.71 | -1 281 | 6.829 |
|  |  | Объем: (0.054)*(-110.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. | С101-3889 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм | м2 |  | 5.94 | 14.87 | 88.33 | 63.90 | 380 | 4.302 |
|  |  | Объем: (0.054)*(110.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. | Е15-02-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.054 | 1 948.79 | 105.23 | 16 921.43 | 914 | 8.686 |
| 226. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 3.82752 | 10.210 | 39.08 | 173.840 | 665 | 17.026 |
| 226. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.15012 | 9.960 | 1.50 | 169.820 | 25 | 17.05 |
| 226. 3. | Х03-0402 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.0486 | 3.45 | 0.17 | 13.63 | 1 | 3.951 |
| 226. 4. | Х11-1501 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.15012 | 23.03 | 3.46 | 251.51 | 38 | 10.921 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.96 | 1.50 | 169.82 | 25 | 17.05 |
| 226. 5. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.10206 | 612.02 | 62.46 | 2 053.44 | 210 | 3.355 |
| 226. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0189 | 3.60 | 0.07 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 38.55 | 80% | 552 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 19.07 | 37% | 255 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162.85 |  | 1 721 |  |
| 227. | Е08-01-003-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.054 | 2 947.38 | 159.16 | 12 833.37 | 693 | 4.354 |
| 227. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 21.2 | 1.1448 | 10.090 | 11.55 | 171.760 | 197 | 17.023 |
| 227. 2. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.95 | 0.1053 | 35.39 | 3.73 | 101.14 | 11 | 2.858 |
| 227. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0108 | 101.31 | 1.09 | 999.00 | 11 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.14 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 227. 4. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.000864 | 2 447.30 | 2.11 | 24 380.60 | 21 | 9.962 |
| 227. 5. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.001296 | 6 852.00 | 8.88 | 56 219.81 | 73 | 8.205 |
| 227. 6. | С101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.01296 | 10 162.01 | 131.70 | 29 377.18 | 381 | 2.891 |
| 227. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0054 | 17.11 | 0.09 | 51.45 |  | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 12.71 | 93% | 183 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 7.85 | 54% | 106 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 179.72 |  | 983 |  |
| 228. | Е08-01-003-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.054 | 7 599.00 | 410.35 | 33 192.13 | 1 792 | 4.367 |
| 228. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 20.1 | 1.0854 | 9.050 | 9.82 | 154.380 | 168 | 17.059 |
| 228. 2. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 3.41 | 0.18414 | 35.39 | 6.52 | 101.14 | 19 | 2.858 |
| 228. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.7 | 0.0378 | 101.31 | 3.83 | 999.00 | 38 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.49 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 228. 4. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.000864 | 2 447.30 | 2.11 | 24 380.60 | 21 | 9.962 |
| 228. 5. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.001296 | 6 852.00 | 8.88 | 56 219.81 | 73 | 8.205 |
| 228. 6. | С101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.42 | 0.02268 | 10 162.01 | 230.47 | 29 377.18 | 666 | 2.891 |
| 228. 7. | С101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 220 | 11.88 | 7.09 | 84.23 | 39.92 | 474 | 5.63 |
| 228. 8. | С402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки 25 | м3 | 2.5 | 0.135 | 477.62 | 64.48 | 2 473.89 | 334 | 5.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 10.80 | 93% | 156 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 6.68 | 54% | 91 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 427.83 |  | 2 039 |  |
| 229. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.047 | 704.46 | 33.11 | 11 963.43 | 562 | 16.974 |
| 229. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 4.1595 | 7.960 | 33.11 | 135.180 | 562 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 23.84 | 61% | 343 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 12.58 | 31% | 174 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.53 |  | 1 079 |  |
| 230. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.0473 | 419.00 | 19.82 | 3 420.95 | 162 | 8.174 |
| 230. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 0.592669 | 9.050 | 5.36 | 154.380 | 91 | 17.059 |
| 230. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 0.143792 | 11.230 | 1.61 | 191.220 | 27 | 17.028 |
| 230. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.143792 | 95.16 | 13.68 | 468.45 | 67 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.61 | 191.22 | 27 | 17.028 |
| 230. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 0.576114 | 1.34 | 0.77 | 5.13 | 3 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 5.99 | 73% | 86 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.00 | 34% | 40 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.81 |  | 288 |  |
| 231. | Е15-04-019-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.02 | 1 754.11 | 35.08 | 7 836.99 | 157 | 4.475 |
| 231. 1. | З1-100-37 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 17.68 | 0.3536 | 9.860 | 3.49 | 167.740 | 59 | 17.012 |
| 231. 2. | Х03-1910 | Люлька | маш.-ч | 8.84 | 0.1768 | 56.84 | 10.05 | 82.43 | 15 | 1.45 |
| 231. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0016 | 101.31 | 0.16 | 999.00 | 2 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 231. 4. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.29 | 0.0058 | 63.37 | 0.37 | 238.39 | 1 | 3.762 |
| 231. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0002 | 17.11 |  | 51.45 |  | 3.007 |
| 231. 6. | С101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.038 | 0.00076 | 13 665.62 | 10.39 | 52 744.03 | 40 | 3.86 |
| 231. 7. | С101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.0175 | 0.00035 | 17 794.80 | 6.23 | 48 468.97 | 17 | 2.724 |
| 231. 8. | С101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 13 | 0.26 | 16.92 | 4.40 | 87.74 | 23 | 5.186 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.32 | 80% | 47 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1.64 | 37% | 22 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.04 |  | 226 |  |
|  | Устройство отмостки |
| 232. | Е11-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0.3 | 187.10 | 56.13 | 1 326.99 | 398 | 7.091 |
| 232. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 1.023 | 9.160 | 9.37 | 155.940 | 160 | 17.024 |
| 232. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.09 | 11.230 | 1.01 | 191.220 | 17 | 17.028 |
| 232. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.024 | 102.57 | 2.46 | 835.60 | 20 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.27 | 191.22 | 5 | 17.028 |
| 232. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.066 | 95.16 | 6.28 | 468.45 | 31 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.74 | 191.22 | 13 | 17.028 |
| 232. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 0.132 | 1.34 | 0.18 | 5.13 | 1 | 3.828 |
| 232. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.2 | 0.36 | 104.66 | 37.68 | 516.66 | 186 | 4.937 |
| 232. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.045 | 3.60 | 0.16 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 11.52 | 94% | 166 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 6.64 | 51% | 90 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74.30 |  | 655 |  |
| 233. | Е11-01-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0.3 | 384.54 | 115.36 | 2 438.87 | 732 | 6.345 |
| 233. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 1.119 | 9.400 | 10.52 | 159.830 | 179 | 17.003 |
| 233. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.165 | 11.230 | 1.85 | 191.220 | 32 | 17.028 |
| 233. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.027 | 102.57 | 2.77 | 835.60 | 23 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.30 | 191.22 | 5 | 17.028 |
| 233. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.138 | 95.16 | 13.13 | 468.45 | 65 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.55 | 191.22 | 26 | 17.028 |
| 233. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 0.279 | 1.34 | 0.37 | 5.13 | 1 | 3.828 |
| 233. 6. | С408-0041 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1 | 0.03 | 358.37 | 10.75 | 1 324.83 | 40 | 3.697 |
| 233. 7. | С408-0042 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.027 | 312.47 | 8.44 | 1 295.45 | 35 | 4.146 |
| 233. 8. | С408-0044 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 0.3 | 213.02 | 63.91 | 1 136.77 | 341 | 5.336 |
| 233. 9. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.045 | 3.60 | 0.16 | 20.52 | 1 | 5.7 |
| 233. 10. | С413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0.11 | 0.033 | 160.94 | 5.31 | 1 439.25 | 47 | 8.943 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 13.73 | 94% | 198 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 7.92 | 51% | 108 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137.01 |  | 1 038 |  |
| 234. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 0.3 | 725.26 | 217.58 | 3 827.43 | 1 148 | 5.276 |
| 234. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 1.098 | 8.900 | 9.77 | 151.270 | 166 | 16.997 |
| 234. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 0.144 | 0.62 | 0.09 | 2.92 |  | 4.71 |
| 234. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0006 | 8 095.10 | 4.86 | 23 453.30 | 14 | 2.897 |
| 234. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0003 | 747.34 | 0.22 | 3 626.06 | 1 | 4.852 |
| 234. 5. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 0.306 | 660.97 | 202.26 | 3 151.63 | 964 | 4.768 |
| 234. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.105 | 3.60 | 0.38 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 10.84 | 94% | 156 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 6.25 | 51% | 85 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234.68 |  | 1 389 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 3 613.63 |  | 22 386 | 6.195 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 435.69 |  | 20 055 | 5.837 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 793.16 |  | 8 881 | 4.953 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 216, 230; %=80 - по стр. 219, 221, 222, 226, 231; %=67 - по стр. 223; %=93 - по стр. 227, 228; %=61 - по стр. 229; %=94 - по стр. 232-234) |  |  |  |  | 276.04 |  | 3 971 | 14.386 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 216; %=37 - по стр. 219, 221, 222, 226, 231; %=40 - по стр. 223; %=54 - по стр. 227, 228; %=31 - по стр. 229; %=34 - по стр. 230; %=51 - по стр. 232-234) |  |  |  |  | 168.74 |  | 2 286 | 13.547 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 880.47 |  | 26 312 | 6.781 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 177.94 |  | 2 331 | 13.1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 215) |  |  |  |  | 77.31 |  | 1 121 | 14.5 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 215) |  |  |  |  | 68.72 |  | 942 | 13.708 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 323.97 |  | 4 394 | 13.563 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 4 204.44 |  | 30 706 | 7.303 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 89.98 | 2.14 | 657 | 7.302 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4 294.42 |  | 31 363 | 7.303 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 85.89 | 2 | 627 | 7.3 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4 380.31 |  | 31 990 | 7.303 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 788.46 | 18 | 5 758 | 7.303 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 5 168.77 |  | 37 748 | 7.303 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 353.35 |  | 5 092 | 14.411 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 237.46 |  | 3 228 | 13.594 |
|  |  |  |  |  |  | 182 883.96 |  | 1 118 330 | 6.115 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 719.03 |  | 8 679 | 0.44 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 19 315.59 |  | 4 887 | 0.253 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 131, 134, 137, 139) |  |  |  |  | 127.22 |  | 1 845 | 14.502 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 131, 134, 137, 139) |  |  |  |  | 87.05 |  | 1 185 | 13.613 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 933.30 |  | 11 709 | 0.587 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 154 771.18 |  | 1 023 140 | 6.611 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 89 400.99 |  | 511 305 | 5.719 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 15, 72; %=80 - по стр. 11-14, 31-34, 40, 43, 60, 61, 90, 112, 113, 115, 118-121, 123, 124, 144, 145, 208, 219, 221, 222, 226, 231; %=84 - по стр. 16, 17, 35, 67-69, 98, 161, 173, 174, 199; %=69 - по стр. 29, 30, 55, 56, 88, 89; %=61 - по стр. 36, 162, 163, 178, 197, 200, 202, 229; %=93 - по стр. 37, 47, 48, 105, 175, 227, 228; %=119 - по стр. 46; %=67 - по стр. 57, 117, 223; %=68 - по стр. 62, 63, 65, 66, 122, 143; %=94 - по стр. 64, 95, 96, 146-150, 204-207, 211, 212, 232-234; %=99 - по стр. 94, 108, 165, 169, 176, 177, 201; %=76 - по стр. 97; %=90 - по стр. 110, 125, 130; %=109 - по стр. 160, 182, 184, 186-189, 191; %=73 - по стр. 164, 179, 203, 216, 230; %=88 - по стр. 195, 196) |  |  |  |  | 16 041.95 |  | 231 041 | 14.402 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 15, 57, 72, 117, 122, 143, 223; %=44 - по стр. 11-14, 31-34, 40, 43, 90, 208; %=48 - по стр. 16, 17, 29, 30, 35, 55, 56, 67-69, 88, 89, 94, 98, 161, 173, 174, 199; %=31 - по стр. 36, 162, 163, 178, 197, 200, 202, 229; %=54 - по стр. 37, 47, 48, 62, 63, 65, 66, 105, 175, 227, 228; %=68 - по стр. 46; %=37 - по стр. 60, 61, 112, 113, 115, 118-121, 123, 124, 144, 145, 219, 221, 222, 226, 231; %=51 - по стр. 64, 95, 96, 146-150, 204-207, 211, 212, 232-234; %=52 - по стр. 97; %=58 - по стр. 108; %=43 - по стр. 110, 125, 130; %=65 - по стр. 160, 182, 184, 186-189, 191; %=34 - по стр. 164, 179, 203, 230; %=61 - по стр. 165, 169, 176, 177, 195, 196, 201; %=56 - по стр. 216) |  |  |  |  | 9 279.08 |  | 126 368 | 13.619 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 180 092.21 |  | 1 380 549 | 7.666 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 035.26 |  | 36 786 | 12.12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2, 18, 73, 180, 181, 215) |  |  |  |  | 1 283.34 |  | 18 602 | 14.495 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2, 18, 73, 180, 181, 215) |  |  |  |  | 1 140.75 |  | 15 636 | 13.707 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 459.35 |  | 71 024 | 13.01 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 795.86 |  | 35 517 | 9.357 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 99-104; %=98 - по стр. 151, 153, 154, 157-159) |  |  |  |  | 1 319.53 |  | 19 137 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 99-104; %=56 - по стр. 151, 153, 154, 157-159) |  |  |  |  | 827.00 |  | 11 131 | 13.459 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 942.39 |  | 65 785 | 11.07 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 562.63 |  | 14 208 | 9.092 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 562.63 |  | 14 208 | 9.092 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 212 989.88 |  | 1 543 275 | 7.246 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 4 557.98 | 2.14 | 33 026 | 7.246 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 217 547.86 |  | 1 576 301 | 7.246 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 4 350.96 | 2 | 31 526 | 7.246 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 221 898.82 |  | 1 607 827 | 7.246 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 39 941.79 | 18 | 289 409 | 7.246 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 261 840.61 |  | 1 897 236 | 7.246 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 18 772.04 |  | 270 625 | 14.416 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 11 333.88 |  | 154 320 | 13.616 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |