«СОГЛАСОВАНО»		
Смета на сумму:	15 111 443	руб.				
		
Директор МКУ «КР МКД»		
________________ /С.Б. Русович /		
		
«29» апреля 2019г.		

	
Стройка:	выполнение работ по капитальному ремонту крыши в части перекладки дымовых и вентиляционных труб, восстановлением каналов гильзованием, смена или устройство оголовков дымовых вентиляционных блоков и вентиляционных шахт МКД № 10-14 по Ленинскому проспекту г. Калининграда.	
	
Объект:	г. Калининград, пр-т Ленинский, д. 10-14	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт дымовых и вентиляционных каналов	
Основание: 18-10/14-ОВ	
Сметная стоимость:	15 111.443	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.468	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 169.045	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ВЕHТИЛЯЦИЯ	
	
1.	ГЭСНр 65-39-1 
(прим фуранфлекс/вентифлекс)	Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами	100 м		15.365	271 842.11	4 176 854	
		Объем: 832.5+704						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	141.37	2172.15005	178.887	388 568	
1. 2.	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	214.5	3295.7925	236.810	780 477	
1. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.2	18.438	11.67	215	
1. 4.	91.13.03-091	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля	маш.-ч	73.17	1124.25705	1 356.61	1 525 178	
			(1)			153.68	172 776	
1. 5.	91.18.01-013	Компрессоры передвижные: давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин	маш.-ч	68.2	1047.893	1 718.22	1 800 511	
			(1)			205.93	215 793	
1. 6.	91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	64.81	995.80565	70.77	70 473	
		Накладные расходы				103%	1 204 116	
		Сметная прибыль				60%	701 427	
		Всего с НР и СП					6 082 397	
	
2.	С цена поставщ. 
(для фуранфлекса)	Тройник д-120	шт.		98	946.46	92 753	
		Объем: 49*2						
		Поправки: М: =1135.75/1.2	
	
3.	С цена поставщ.	переход  из коррозиностойкой нержавеющей стали д-120	шт.		98	316.67	31 033	
		Объем: 49*2						
		Поправки: М: =380/1.2	
	
4.	С цена поставщ.	Конденсатосборник	шт.		49	400.00	19 600	
		Поправки: М: =480/1.2	
	
5.	С цена поставщ. 
(для вентифлекс)	Тройник д-130	шт.		98	958.33	93 917	
		Объем: 49*2						
		Поправки: М: =1150/1.2	
	
6.	С цена поставщ.	переход  из коррозиностойкой нержавеющей стали д-130	шт.		98	343.33	33 647	
		Объем: 49*2						
		Поправки: М: =412/1.2	
	
7.	С цена поставщ.	Газоход  д-120 мм из композитного материала типа Фуранфлекс	м		985.5	2 968.33	2 925 293	
		Объем: 832.5+(3*51)						
		Поправки: М: =3562/1.2	
	
8.	С цена поставщ.	Воздуховод д-130 мм из композитного материала типа  ВЕНТИФЛЕКС	м		1010	2 780.83	2 808 642	
		Объем: 704+(3*2*51)						
		Поправки: М: =3337/1.2	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					10 181 739	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 004 885	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6 004 885	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 004 885	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 176 854	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1)					1 204 116	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1)					701 427	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 082 397	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					12 087 282	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	258 668	
	Итого со строительным контролем					12 345 950	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	246 919	
	Итого с непредвиденными расходами					12 592 869	
	НДС 20%				20	2 518 574	
	ВСЕГО С НДС					15 111 443	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 204 116	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					701 427	

Составил:	ЗАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ЗАО «АГРОПРОМПРОЕКТ»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)