«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	       Директор ООО «МКДСервис»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Поправка А.Н./	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения в местах общего пользования  МКД  №8 по ул. Ярославская  г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ в МОП	
	
	СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
1.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие)	100 отверстий	0.06	
2.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.02	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
3.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1	
4.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.06	
5.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.56	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Вводно - распределительные устройства (ВРУ)	
6.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
7.	С.Цена поставщик	Автомат С10А  CLS6-C10/2   6к A	шт	1	
8.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка )	100 м	0.002	
9.	С509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	1	
10.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.003	
11.	С.Цена поставщик	Шина медь, полоса 5х50мм	м	0.3	
12.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на  DIN-изол ШНИ 6х9-10-Д-С (ИЭК)	м	0.3	
	Щиты этажные	
13.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	20	
14.	С.Цена поставщик	Автомат С 20А   CLS6-C20/2   6 кА	шт	16	
15.	С.Цена поставщик	Автомат С 25А   CLS6-C25/3   6 кА	шт	4	
16.	С.Цена поставщик	Зажим ответвительный У859М	1шт	48	
17.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка )	100 м	0.024	
18.	С509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	8	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
19.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.25	
20.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	25.5	
21.	С.Цена поставщик	муфта соединительная для труб д-20 мм	1шт	18	
22.	С.Цена поставщик	крепление  для труб	1шт	100	
23.	Ц08-02-407-07;	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	100 м	0.3	
24.	С103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	30.9	
25.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке	100 м	0.5	
26.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	м	20.4	
27.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг (А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	м	30.6	
28.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	7	
29.	Ц08-03-593-09;	Светильник местного освещения	100 шт.	0.1	
30.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	6	
31.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	4	
32.	С509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	0.1	
33.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05	
34.	С.Цена поставщик	Выключатель одноклавишный наружной установки, универсальный  IP44  0331-02	шт	5	
35.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
36.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02	шт	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)