«УТВЕРЖДАЮ»                                                 	
Смета на сумму: 5 049 руб.                         	
	
                                                                                                                                     Директор МКУ «КР МКД» 
                                                                                                                                                                              	
                                                                                                                                      ________________ / С.Б. Русович  /                        	
	
«______»____________________ 2015г.                    

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при замене внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД расположенного по адресу:  
г. Калининград Проспект Мира д.175 	
Сметная стоимость:	5 049 	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	7	3.28	3.28		22.96	22.96		17.09	1	392.39	392.39		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			14.92				55%	215.81			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			9.18				32%	125.56			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.07					733.77			
	
2.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	7	12.50	12.50		87.47	87.47		17.1	1	1 495.77	1 495.77		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			56.86				55%	822.67			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			34.99				32%	478.65			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.31					2 797.09			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.02	132.76	132.76		2.66	2.66		17.1	1	45.40	45.40		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			1.73				55%	24.97			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			1.06				32%	14.53			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.45					84.90			
	
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	133.83	133.83				2 288.21	2 288.21		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	133.83	133.83				2 288.21	2 288.21		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	107.06					1 830.57			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	26.77					457.64			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	86.99					1 258.52			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	69.59					1 006.81			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	17.40					251.70			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	53.53					732.23			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	42.83					585.78			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	10.71					146.45			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	274.35					4 278.96			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	219.48					3 423.16			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	54.88					855.79			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	274.35					4 278.96			
	НДС-18%	49.38					770.21			
	ВСЕГО С НДС	323.73					5 049.17			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                    Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)