«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКБР № 4»	
		
________________ /_____Русович С. Б.___ /	________________ /___Корнеев А. М.____ /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы после  капитального  ремонта  внутридомовых сетей электроснабжения в МКД №37-41 по ул. Серпуховской в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	5	
2.	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	79	
3.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1.15	
4.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	
5.	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте	1 точка прикосновения	4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)