Согласовано Утверждаю
Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор / ООО «УК РСУ 6»
_________________С.Б. Русович _______________С.Ю. Донцова
«___»____________2013 г. «___»____________2013 г.

Техническое задание
на капитальный ремонт крыши МКД № 42 по ул. Дзержинского
в Московском районе г. Калининграда.
1. Основные данные по объекту
№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1	Наименование объекта и его мощность	Многоквартирный 5-ти этажный дом
2	Местоположение	Россия, г. Калининград / ул. Дзержинского, 42
3	Заказчик	ООО «УК РСУ 6»
4	Подрядчик	Определяется на конкурсной основе
5	Вид строительства	Капитальный ремонт
6	Сроки начала и окончания работ	Определяется по результатам конкурсного отбора
7	Особые условия капитального ремонта	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.
8	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.

2. Технические условия и требования
1	В многоквартирном доме № 42 по ул. Дзержинского необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.
2	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
3	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
4	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются.
	Стоимость капитального ремонта — согласно сметной стоимости
5	Особые условия: / 1) Сроки производства работ: 50 календарных дней / 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.
6	Все ремонтные работы производятся на основании: / СНиП II-26-76 «Кровли» / МДС 12-33.2007 «Кровельные работы / СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» / Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем.
7	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.
8	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.
9	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.

1. 3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту крыши по адресу: ул. Дзержинского, 42
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество

1	3	4	5
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	12.95

2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	3.88
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	12.95
4.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	12.95
5.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2	12.95
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	4.85
7.	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	916.65
8.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2	12.95
9.	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	1476.3
10.	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	1502.2
11.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	0.97
12.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.97
13.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0.97
14.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2	0.97
15.	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	112.52
16.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4
17.	Установка дефлекторов	1 дефлектор	4
18.	Дефлектор	шт	4
19.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.08
20.	Воронка сливная диаметром 100 мм	шт.	4
21.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (свесы выходов, балконов)	100 м	1.32
22.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	3.35
23.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.4
24.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.4
25.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( выход на кровлю)	100 м2	0.0432
26.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	4.32
27.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм	шт.	3
28.	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м	33.5
29.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2	1.675
30.	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0.67
31.	Ремонт кирпичной кладки на вентканалах, парапетах	1 м3	0.1
32.	Отбивка бетонных наплывов на кровле, балконных козырьках	100 м2	0.054
33.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	6.789
34.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	6.789

Основные допустимые материалы:

1	Верхний слой изопласт (либо аналог) ЭКП 4,5-5,0 на основе полиэстера. (Внимание! Применение материала на других основах категорически запрещено!)
2	Нижний слой изопласт (либо аналог) ЭПП 4,0 на основе полиэстера. (Внимание! Применение материала на других основах категорически запрещено!)
3	Мастики битумные для кровельных и гидроизоляционных работ
4	Цементно-песчаный раствор для основания марки не ниже 100
5	Штукатурный раствор для наружных работ (1:3)
6	Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,5 мм
7	Грунтовка: праймер битумный.

8	Водосточная решетка(внутренний водосток) с фильтром для листьев

Примечание: Наплавляемые кровельные материалы должны иметь следующие характеристики:
- Водопоглощение – (1,0%)
- Температура хрупкости не выше – (- 20 С)
- Теплостойкость – (+95 С)

Примеры узлов и технология:
Цементно-песчаную стяжку устраивают, укладывая цементно-песчаный раствор по маячным рейкам полосами шириной до 2 м. Поверхность уложенного раствора выравнивают правилом или мастерком (см. рис). Следующую полосу цементно-песчаной стяжки укладывают после схватывания уложенных ранее полос. / Устройство стяжки по маячным рейкам: 1 – разравнивание раствора; 2 – свежая полоса стяжки; 3 – правило; 4 —ящик; 5 – готовая стяжка; 6 – промежуточные полосы.
В местах примыкания стяжки к выступающим над крышей частям здания и на перегибах основания крыши делают переходные наклонные бортики шириной 150 мм под углом 45°, закругляя их для лучшей приклейки рулонного ковра. / Рис. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов: а – примыкание кровли к стенам; б – примыкание плоской кровли к парапету: 1 – рулонный гидроизоляционный ковер; 2 – стяжка; 3 – дополнительные слои ковра; 4 – борт из раствора; 5 – деревянная пробка (при необходимости); 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – стоячий хомут (при необходимости); 8 – защитный фартук; 9 – защитный гравийный слой (при необходимости)
Разжелобки и ендовы имеют наименьший уклон, их покрывают в 4 или даже 5 слоев рулонного ковра, из которых три дополнительных слоя наклеиваются сразу же один за другим. Смежные полотнища в слое перекрывают друг друга на 100 мм (по направлению стока воды). Верхние слои наклеиваются чередуясь со скатными полотнищами. Узкие ендовы, до 600 мм шириной, обклеивают длинными кусками, а широкие (более 600 мм) – кусками произвольной длины, уложенными поперек ендовы. / Наносят мастику и ведут наклейку полотнищ по направлению от водоприемной воронки к водоразделу. / Покрытие ендов и разжелобков: а, б – ендовы и разжелобки с соединением дополнительных слоев на откосе и на скате.
Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга на 500 мм / При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, направление стока воды, направление господствующих ветров и температуру воздуха. Полотна на крышах с уклоном до 15 % наклеивают в направлении от нижних мест к повышенным с расположением их перпендикулярно стоку воды. На крышах с уклоном более 15 % полотна наклеивают от повышенных мест к пониженным в направлении стока воды, чтобы рулонный ковер не сползал.
Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться под торцевыми швами несущих плит и под температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. По ним укладываются полоски шириной 150-200 мм с посыпкой, обращенной вниз, и с точечной приклейкой с одной стороны, перекрывающие швы (рис.). Швы устраиваются толщиной 5-10 мм не более чем через 6 м стяжки.

Покрытия парапетов и брандмауэров здания выполнять из полос листовой оцинкованной стали, составленных из отдельных картин и соединенными между собой лежачим фальцем «в замок», а не в нахлест.

4. Качество работ и организационные вопросы:
1. Снятие всех слоев старого покрытия в полном объеме до основания.
2. Выполнить (с участием комиссии ) проверку прочности приклейки (агдезия) нижнего слоя кровельного ковра к основанию. Согласно СНиП 3.04.01-87 не менее 0,5МПа
3. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
4. Сертификаты качества на материалы.
5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.
6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».
9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.
Составил:	_________________	Инженер ООО «УК РСУ 6»
Проверил:	__________________	Таран С.В. / Гл. инженер ООО «УК РСУ 6» / Хищенко Е.И.