«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	451 415	руб.	Смета на сумму:	451 415	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Парковая аллея, д.14-18	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения МКД № 14-18 по ул. Парковая аллея	
Сметная стоимость:	451.415	тыс. руб.	
монтажных работ:	20.418	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.701	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	102.030	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.93	391.23	305.70	8.28	363.84	284.30	7.70	14.4	4.52	4 378	4 094	35	
				77.25	1.29		71.84	1.20	3.47	14.45		249	17	
	Объем: 14+7+72													
	Накладные расходы		74%			211.27				63%	2 590			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			142.75				40%	1 644			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.86					8 612			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.6	673.19	525.85	14.21	403.91	315.51	8.53	14.4	4.5	4 859	4 543	38	
				133.13	2.20		79.88	1.32	3.47	14.4		277	19	
	Накладные расходы		74%			234.45				63%	2 874			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			158.42				40%	1 825			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					796.78					9 558			
	
3.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.14	4 943.67	2 761.82	2 074.25	692.11	386.66	290.39	14.41	5.84	7 332	5 572	1 696	
				107.60	303.96		15.06	42.55	4.27	14.39		64	612	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			493.59				98%	6 060			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			304.74				56%	3 463			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 490.44					16 855			
	
4.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.07	3 534.19	2 172.41	1 280.52	247.39	152.07	89.64	14.41	5.87	2 741	2 191	526	
				81.26	185.73		5.69	13.00	4.09	14.39		23	187	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			189.83				98%	2 330			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			117.20				56%	1 332			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					554.42					6 403			
	
5.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.72	2 591.15	1 768.25	751.38	1 865.63	1 273.14	540.99	14.41	5.92	21 761	18 346	3 203	
				71.52	106.91		51.49	76.97	4.12	14.39		212	1 108	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 552.63				98%	19 065			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			958.58				56%	10 894			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 376.83					51 720			
	
6.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.35	3 432.88	2 357.66	944.60	1 201.51	825.18	330.61	14.41	5.93	14 048	11 891	1 961	
				130.62	133.64		45.72	46.77	4.31	14.39		197	673	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 002.74				98%	12 313			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			619.08				56%	7 036			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 823.34					33 397			
	
7.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.25	4 280.81	2 054.53	2 098.82	1 070.20	513.63	524.70	14.41	5.87	10 601	7 401	3 080	
				127.46	304.88		31.87	76.22	3.74	14.39		119	1 097	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			678.33				98%	8 328			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			418.79				56%	4 759			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 167.32					23 688			
	
8.	ТССЦ 507-3354 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	12.586	13.97			175.83					302			
				13.97			175.83		24.01			302		
	Объем: (0.14)*89.9													
	
9.	ТССЦ 507-3355 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	6.503	22.08			143.59					277			
				22.08			143.59		42.57			277		
	Объем: (0.07)*92.9													
	
10.	ТССЦ 507-3356 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	67.536	35.59			2 403.61					4 405			
				35.59			2 403.61		65.23			4 405		
	Объем: (0.72)*93.8													
	
11.	ТССЦ 507-3357 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	32.795	49.88			1 635.81					3 520			
				49.88			1 635.81		107.33			3 520		
	Объем: (0.35)*93.7													
	
12.	ТССЦ 507-3358 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	23.65	73.95			1 748.92					4 059			
				73.95			1 748.92		171.64			4 059		
	Объем: (0.25)*94.6													
	
13.	ТССЦ 302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	14	27.16			380.24					1 468			
				27.16			380.24		104.86			1 468		
	
14.	ТССЦ 302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	14	36.62			512.68					2 365			
				36.62			512.68		168.91			2 365		
	
15.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	6	95.91			575.46					1 814			
				95.91			575.46		302.37			1 814		
	
16.	ТССЦ 302-1835 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	2	139.65			279.30					886			
				139.65			279.30		442.83			886		
	
17.	ТССЦ 507-0914 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм, 10 шт.	1.4	156.00			218.40					940			
				156.00			218.40		671.66			940		
	
18.	ТССЦ 507-0917 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм, 10 шт.	0.6	279.00			167.40					721			
				279.00			167.40		1 201.31			721		
	
19.	ТССЦ 507-0918 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.	0.8	487.00			389.60					997			
				487.00			389.60		1 246.23			997		
	
20.	ТССЦ 507-0919 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 50 мм, 10 шт.	0.8	679.00			543.20					1 003			
				679.00			543.20		1 254.04			1 003		
	
21.	ТССЦ 507-0769 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 10 шт.	1.4	226.00			316.40					887			
				226.00			316.40		633.8			887		
	
22.	ТССЦ 507-0770 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм, 10 шт.	1.4	303.00			424.20					1 386			
				303.00			424.20		989.91			1 386		
	
23.	ТССЦ 507-0771 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм, 10 шт.	0.6	615.00			369.00					1 124			
				615.00			369.00		1 872.68			1 124		
	
24.	ТССЦ 507-0772 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм, 10 шт.	0.2	715.00			143.00					435			
				715.00			143.00		2 173.05			435		
	
25.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	12	3.74			44.88					200			
				3.74			44.88		4.46			200		
	Поправки: М: =16.68/4.46	
	
26.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	4									80			
									20.09			80		
	
27.	С507-3308 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, шт.	2									82			
									40.83			82		
	
28.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	14	3.74			52.36					183			
				3.74			52.36		13.04			183		
	
29.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	14	4.39			61.46					236			
				4.39			61.46		16.83			236		
	
30.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	72	4.90			352.80					1 317			
				4.90			352.80		18.29			1 317		
	
31.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	35	5.67			198.45					740			
				5.67			198.45		21.14			740		
	
32.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	25	5.79			144.75					557			
				5.79			144.75		22.29			557		
	
33.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	9	1 036.07	51.10	39.33	9 324.64	459.91	353.97	14.41	7.86	35 708	6 627	2 782	
				945.64			8 510.76		3.09	1		26 298		
	Объем: 35+25+5*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			413.92				77%	5 103			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			275.95				48%	3 181			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 014.51					43 992			
	
34.	ТССЦ 104-0300 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм, м	33	4.41			145.53					649			
				4.41			145.53		19.66			649		
	Объем: (3.0)*11													
	
35.	ТССЦ 104-0301 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм, м	38.5	5.60			215.60					891			
				5.60			215.60		23.14			891		
	Объем: (3.5)*11													
	
36.	ТССЦ 104-0273 
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм, м	27.5	8.46			232.65					957			
				8.46			232.65		34.79			957		
	Объем: (2.5)*11													
	
37.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	14.4	6.35	10 753	1 822	141	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	3.21	14.48		8 791	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 798			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	1 028			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 124.20					13 579			
	
38.	ТЕР 18-06-007-01 
Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров	0.1	1 191.85	112.66	90.14	119.18	11.27	9.01	14.4	6.8	1 554	162	61	
				989.05	0.23		98.91	0.02	13.45	14.47		1 330		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			12.98				98%	159			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8.02				56%	91			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.18					1 803			
	
39.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных, 1 компл.	1	34.03	1.79		34.03	1.79		14.41	1	55	26		
				32.24			32.24		0.9	1		29		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2.06				98%	25			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1.27				56%	15			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.36					95			
	
40.	ТЕРр 69-1-1 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.14	418.14	418.14		58.54	58.54		14.4	1	843	843		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			45.66				66%	556			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.27				40%	337			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.47					1 737			
	
41.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0084												
									1					
	Объем: (0.14)*0.06													
	
42.	ТЕР 46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.12	2 004.54	501.47	1 503.07	240.54	60.18	180.37	14.41	4.42	1 664	867	797	
					137.58			16.51	1	14.39			238	
	Накладные расходы		99%			75.92				84%	928			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.01				48%	530			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.48					3 123			
	
43.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3	2 646.84	648.48	43.99	794.05	194.54	13.20	14.41	8.03	5 577	2 803	106	
				1 954.37			586.31		4.55	1		2 668		
	Накладные расходы		99%			192.59				84%	2 355			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.72				48%	1 345			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 103.37					9 277			
	
44.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	457.04	90.60	11.46	457.04	90.60	11.46	14.4	5.44	2 680	1 305	62	
				354.98	0.23		354.98	0.23	3.7	14.47		1 313	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	732			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.98					4 694			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	31 634.93	4 753.84	2 382.74			157 035	68 493	14 488	
			24 498.38	275.69				74 051	3 967	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 723.84					20 418			
			8 723.84					20 418		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	8 723.84					20 418			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 723.84					20 418			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 011.55	773.17	547.54			46 289	11 140	3 685	
			9 690.85	16.51				31 463	238	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	593.78					2 497			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 33; %=66 - по стр. 40; %=84 - по стр. 42, 43)	728.10					8 942			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 33, 42, 43; %=40 - по стр. 40)	467.95					5 394			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 207.60					60 625			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 899.54	3 980.67	1 835.20			90 328	57 353	10 803	
			6 083.69	259.18				22 170	3 729	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 3-7, 37-39, 44)	4 628.87					56 825			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 3-7, 37-39, 44)	2 883.80					32 818			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 412.21					179 971			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	40 343.65					261 014			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	863.35					5 586			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	41 207.00					266 600			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	824.14					5 332			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	42 031.14					271 932			
	Всего с индексом- дефлятором К=1,049	44 090.67					285 257			
	НДС	7 936.32					51 346			
	Всего с НДС	52 026.99					336 603			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 356.97					65 767			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 351.75					38 212			
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
45.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.14	622.36	617.14	5.22	87.13	86.40	0.73	14.41	7.36	1 250	1 245	5	
					2.07			0.29	1	14.41			4	
	Накладные расходы		74%			64.15				63%	787			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			43.35				40%	500			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.63					2 536			
	
46.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.0826												
									1					
	Объем: (0.14)*0.59													
	
47.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.92	775.58	765.14	10.44	713.53	703.93	9.60	14.41	7.36	10 214	10 144	71	
					4.13			3.80	1	14.44			55	
	Накладные расходы		74%			523.72				63%	6 425			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			353.87				40%	4 080			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 591.12					20 719			
	
48.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	1.2328												
									1					
	Объем: (0.92)*1.34													
	
49.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.14	6 260.42	932.60	4.68	876.46	130.56	0.66	14.41	7.25	3 175	1 881	5	
				5 323.14	0.45		745.24	0.06	1.73	14.47		1 289	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			150.21				98%	1 844			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			92.74				56%	1 054			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 119.41					6 073			
	
50.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.92	12 984.16	894.28	10.83	11 945.43	822.74	9.96	14.41	7.31	31 709	11 856	73	
				12 079.05	1.14		11 112.73	1.05	1.78	14.29		19 781	15	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			947.36				98%	11 634			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			584.89				56%	6 648			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 477.68					49 990			
	
51.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	14.84	27.31			405.28					3 309			
				27.31			405.28		222.97			3 309		
	Объем: (0.14+0.92)*14													
	
52.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110мм, шт	12	75.09			901.02					4 019			
				75.09			901.02		4.46			4 019		
	Поправки: М: =322/4.46*1.04	
	
53.	С Цена поставщик. 
Заглушка-прочистка ПВХ 110мм, шт	6	7.46			44.77					200			
				7.46			44.77		4.46			200		
	Поправки: М: =32/4.46*1.04	
	
54.	С Цена поставщик. 
Тройник 90 град. ПВХ 110мм, шт	14	15.16			212.20					946			
				15.16			212.20		4.46			946		
	Поправки: М: =65/4.46*1.04	
	
55.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ 110мм, шт	12	8.86			106.33					474			
				8.86			106.33		4.46			474		
	Поправки: М: =38/4.46*1.04	
	
56.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ 50мм, шт	14	4.66			65.29					291			
				4.66			65.29		4.46			291		
	Поправки: М: =20/4.46*1.04	
	
57.	С Цена поставщик. 
Тройник 45 град. ПВХ 110мм, шт	6	15.16			90.94					406			
				15.16			90.94		4.46			406		
	Поправки: М: =65/4.46*1.04	
	
58.	С Цена поставщик. 
Клапан обратный ПВХ 110мм, шт	1	645.92			645.92					2 881			
				645.92			645.92		4.46			2 881		
	Поправки: М: =2770/4.46*1.04	
	
59.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.08	2 535	1 608	12	
				179.83			179.83		5.09	1		915		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					5 011			
	
60.	ТЕР 46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.12	2 004.54	501.47	1 503.07	240.54	60.18	180.37	14.41	4.42	1 664	867	797	
					137.58			16.51	1	14.39			238	
	Накладные расходы		99%			75.92				84%	928			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.01				48%	530			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.48					3 123			
	
61.	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.3	1 688.93	383.18	25.23	506.68	114.95	7.57	14.41	7.96	3 657	1 656	60	
				1 280.52			384.16		5.05	1		1 940		
	Накладные расходы		99%			113.80				84%	1 391			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			68.97				48%	795			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					689.45					5 843			
	
62.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	1.69	7.56		7.56	12.78		12.78		6.07	78		78	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
63.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	1.69	27.63		27.63	46.69		46.69		6.07	283		283	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	17 193.99	2 030.42	269.88			67 091	29 257	1 384	
			14 893.71	21.71				36 451	313	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 873.16	175.13	247.41			14 899	2 523	1 218	
			2 450.63	16.51				11 157	238	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 066.47					9 217			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 60, 61)	189.72					2 319			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 60, 61)	114.98					1 325			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 177.86					18 543			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 320.83	1 855.29	22.47			52 192	26 734	166	
			12 443.08	5.20				25 294	75	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 45, 47; %=98 - по стр. 49, 50, 59)	1 813.85					22 266			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 45, 47; %=56 - по стр. 49, 50, 59)	1 154.12					13 181			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 288.80					87 639			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	20 466.66					106 182			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	437.99					2 272			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	20 904.65					108 454			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	418.09					2 169			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	21 322.74					110 623			
	Всего с индексом- дефлятором К=1,049	22 367.55					116 044			
	НДС	4 026.16					20 888			
	Всего с НДС	26 393.71					136 932			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 003.57					24 585			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 269.10					14 506			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	48 828.92	6 784.26	2 652.62			224 126	97 750	15 872	
			39 392.09	297.40				110 502	4 280	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 723.84					20 418			
			8 723.84					20 418		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	8 723.84					20 418			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 723.84					20 418			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 884.71	948.30	794.95			61 188	13 663	4 903	
			12 141.48	33.02				42 620	476	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 660.25					11 714			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 33; %=66 - по стр. 40; %=84 - по стр. 42, 43, 60, 61)	917.82					11 261			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 33, 42, 43, 60, 61; %=40 - по стр. 40)	582.93					6 719			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 385.46					79 168			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	26 220.37	5 835.96	1 857.67			142 520	84 087	10 969	
			18 526.77	264.38				47 464	3 804	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 45, 47; %=98 - по стр. 3-7, 37-39, 44, 49, 50, 59)	6 442.72					79 091			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 45, 47; %=56 - по стр. 3-7, 37-39, 44, 49, 50, 59)	4 037.92					45 999			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	36 701.01					267 610			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	60 810.31					367 196			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 301.34					7 858			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	62 111.65					375 054			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 242.23					7 501			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	63 353.88					382 555			
	НДС	11 962.48					68 860			
	Всего с НДС	78 420.70					451 415			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 360.54					90 352			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 620.85					52 718			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)