| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 6 547 501 | руб. | Смета на сумму: | 6 547 501 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на устройство дренажной системы и придомовой дождевой канализации ул.Кирова, 10-14, пер.Кирова,1-9, ул.Репина,1 |
| Сметная стоимость: | 6 547.501 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 8.271 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 886.047 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Устройство системы кольцевого дренажа (нижний пояс) |
| 1. | Е68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2 | 0.6664 | 2 287.47 | 509.44 | 1 778.03 | 1 524.37 | 339.49 | 1 184.88 | 12.02 | 4.36 | 9 247 | 4 081 | 5 166 |
|  |  |  |  |  | 176.47 |  |  | 117.60 | 1 | 12.01 |  |  | 1 412 |
| 2. | Е27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия | 6.664 | 4 369.05 | 171.44 | 76.64 | 29 115.35 | 1 142.49 | 510.71 | 12.02 | 3.02 | 150 114 | 13 733 | 1 542 |
|  |  |  |  | 4 120.97 | 0.80 |  | 27 462.14 | 5.33 | 4.91 | 11.98 |  | 134 839 | 64 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 3. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 293.216 |  |  |  |  |  |  |  | 36.56 | 10 720 |  | 10 720 |
|  | Объем: 133.28*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Х403-1-15 Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 293.216 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 38 435 |  | 38 435 |
| 5. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 133.28 | 79.59 |  |  | 10 607.76 |  |  |  |  | 10 608 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 10 607.76 |  | 1 |  |  | 10 608 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
| 6. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 17.136 | 1 686.35 | 1 686.35 |  | 28 897.23 | 28 897.23 |  | 12.02 | 1 | 347 345 | 347 345 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.3225 |
| 7. | Е01-02-068-01 Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта | 1.7136 | 2 912.66 |  | 2 912.66 | 4 991.14 |  | 4 991.14 | 1 | 8.84 | 44 122 |  | 44 122 |
|  |  |  |  |  | 1 365.80 |  |  | 2 340.43 | 1 | 12.01 |  |  | 28 109 |
|  | Объем: 1713.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |
| 8. | Е23-01-001-03 Устройство основания под трубопроводы гравийного, 10 м3 основания | 4.046 | 3 757.58 | 101.69 | 65.39 | 15 203.18 | 411.46 | 264.56 | 12.02 | 4.01 | 88 957 | 4 946 | 1 061 |
|  |  |  |  | 3 590.50 | 7.16 |  | 14 527.16 | 28.98 | 5.71 | 12.01 |  | 82 950 | 348 |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0103:[ М-(2525.25=202.02*12.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 9. | Е22-01-021-04 Укладка трубопроводов дренажных труб Д=113/126мм, 1 км трубопровода | 0.476 | 8 132.64 | 3 104.16 | 4 921.26 | 3 871.14 | 1 477.58 | 2 342.52 | 12.02 | 4.41 | 28 262 | 17 761 | 10 331 |
|  |  |  |  | 107.22 | 659.13 |  | 51.04 | 313.74 | 3.35 | 12.01 |  | 171 | 3 768 |
|  | Объем: 476/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 10. | С Цена поставщ. Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin), м | 476 | 198.06 |  |  | 94 275.94 |  |  |  |  | 94 276 |  |  |
|  |  |  |  | 198.06 |  |  | 94 275.94 |  | 1 |  |  | 94 276 |  |
|  | Поправки: М: =192.29*1.03 |
| 11. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей муфт, 10 фасонных частей | 4.8 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 1 849.39 | 255.13 | 1 594.26 | 12.02 | 4.55 | 10 321 | 3 067 | 7 254 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 236.46 | 1 | 12.01 |  |  | 2 840 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 12. | С Цена поставщ. Муфта соединительная ПВХ Д=110мм (Wavin), шт. | 48 | 177.37 |  |  | 8 513.57 |  |  |  |  | 8 514 |  |  |
|  |  |  |  | 177.37 |  |  | 8 513.57 |  | 1 |  |  | 8 514 |  |
|  | Поправки: М: =172.2*1.03 |
| 13. | Е22-03-002-01 Установка дренажного колодца ПВХ Д=315мм, 10 фасонных частей | 3.6 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 1 387.05 | 191.35 | 1 195.70 | 12.02 | 4.55 | 7 740 | 2 300 | 5 440 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 177.35 | 1 | 12.01 |  |  | 2 130 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 14. | С Цена поставщ. Гофротруба колодца Д=315мм, L=2м (Wavin), шт. | 36 | 1 736.92 |  |  | 62 529.12 |  |  |  |  | 62 529 |  |  |
|  |  |  |  | 1 736.92 |  |  | 62 529.12 |  | 1 |  |  | 62 529 |  |
|  | Поправки: М: =1686.33*1.03 |
| 15. | С Цена поставщ. Днище для колодца Д=315мм (Wavin), шт. | 36 | 655.83 |  |  | 23 609.95 |  |  |  |  | 23 610 |  |  |
|  |  |  |  | 655.83 |  |  | 23 609.95 |  | 1 |  |  | 23 610 |  |
|  | Поправки: М: =636.73*1.03 |
| 16. | С Цена поставщ. Крышка для колодца Д=315мм (Wavin), шт. | 36 | 1 242.41 |  |  | 44 726.64 |  |  |  |  | 44 727 |  |  |
|  |  |  |  | 1 242.41 |  |  | 44 726.64 |  | 1 |  |  | 44 727 |  |
|  | Поправки: М: =1206.22*1.03 |
| 17. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов, муфт, 10 фасонных частей | 14.4 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 5 548.18 | 765.40 | 4 782.78 | 12.02 | 4.55 | 30 962 | 9 200 | 21 762 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 709.38 | 1 | 12.01 |  |  | 8 520 |
|  | Объем: 72+72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 18. | С Цена поставщ. Переход Д=110/113мм (Wavin), шт. | 72 | 179.90 |  |  | 12 952.79 |  |  |  |  | 12 953 |  |  |
|  |  |  |  | 179.90 |  |  | 12 952.79 |  | 1 |  |  | 12 953 |  |
|  | Поправки: М: =174.66*1.03 |
| 19. | С Цена поставщ. Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin), шт. | 72 | 428.21 |  |  | 30 831.28 |  |  |  |  | 30 831 |  |  |
|  |  |  |  | 428.21 |  |  | 30 831.28 |  | 1 |  |  | 30 831 |  |
|  | Поправки: М: =415.74*1.03 |
| 20. | Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием (песчан.-гравийн. фильтр), 100 м3 грунта | 1.9516 | 810.13 | 810.13 |  | 1 581.05 | 1 581.05 |  | 12.02 | 1 | 19 004 | 19 004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 21. | С408-0101 Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, м3 | 243.95 | 287.24 |  |  | 70 072.20 |  |  |  |  | 257 658 |  |  |
|  |  |  |  | 287.24 |  |  | 70 072.20 |  | 1 056.19 |  |  | 257 658 |  |
|  | Объем: 195.16*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (песчан.-гравийн. фильтр), 100 м3 грунта | 0.9639 | 810.13 | 810.13 |  | 780.88 | 780.88 |  | 12.02 | 1 | 9 386 | 9 386 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 23. | С408-0121 Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 106.029 | 110.43 |  |  | 11 708.78 |  |  |  |  | 71 152 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 11 708.78 |  | 671.06 |  |  | 71 152 |  |
|  | Объем: 96.39*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта | 13.82 | 810.13 | 810.13 |  | 11 195.98 | 11 195.98 |  | 12.02 | 1 | 134 576 | 134 576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 25. | С408-0121 Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 1520.2 | 110.43 |  |  | 167 875.69 |  |  |  |  | 1 020 145 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 167 875.69 |  | 671.06 |  |  | 1 020 145 |  |
|  | Объем: 1382*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 1.7136 | 8 687.71 | 298.23 | 8 378.94 | 14 887.25 | 511.05 | 14 358.15 | 12.02 | 4.98 | 77 742 | 6 143 | 71 504 |
|  |  |  |  | 10.54 | 1 501.13 |  | 18.06 | 2 572.33 | 5.27 | 12.01 |  | 95 | 30 894 |
|  | Объем: 40.46+195.16+96.39+1381.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 27. | Х403-1-15 Перевозка вытесненного грунта автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 2741.76 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 359 390 |  | 359 390 |
|  | Объем: 1713.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 1713.6 | 79.59 |  |  | 136 385.42 |  |  |  |  | 136 385 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 136 385.42 |  | 1 |  |  | 136 385 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 794 921.33 | 47 549.09 | 31 224.70 |  |  | 3 139 711 | 571 542 | 576 727 |
|  |  |  | 716 147.54 | 6 501.60 |  |  |  | 1 991 443 | 78 085 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 794 921.33 | 47 549.09 | 31 224.70 |  |  | 3 139 711 | 571 542 | 576 727 |
|  |  |  | 716 147.54 | 6 501.60 |  |  |  | 1 991 443 | 78 085 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 249 656.67 |  |  |  |  | 1 348 955 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=142 - по стр. 2; %=68 - по стр. 6, 7, 20, 22, 24; %=111 - по стр. 8, 9, 11, 13, 17; %=81 - по стр. 26) | 46 807.82 |  |  |  |  | 482 347 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2; %=31 - по стр. 6, 7, 20, 22, 24; %=61 - по стр. 8, 9, 11, 13, 17; %=34 - по стр. 26) | 23 022.95 |  |  |  |  | 225 243 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 864 752.10 |  |  |  |  | 3 847 301 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 864 752.10 |  |  |  |  | 3 847 301 |  |  |
|  | НДС | 155 655.38 |  |  |  |  | 692 514 |  |  |
|  | Всего с НДС | 1 020 407.48 |  |  |  |  | 4 539 815 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 46 807.82 |  |  |  |  | 482 347 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 23 022.95 |  |  |  |  | 225 243 |  |  |
|  | Раздел 2. Устройство системы пластового дренажа |
| 29. | Е68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.045 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 122.16 | 30.01 | 92.16 | 12.02 | 4.69 | 793 | 361 | 432 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 11.65 | 1 | 12.01 |  |  | 140 |
| 30. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 36.56 | 3 948 |  | 3 948 |
|  | Объем: 45*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Х403-1-15 Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 14 157 |  | 14 157 |
| 32. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 45 | 79.59 |  |  | 3 581.55 |  |  |  |  | 3 582 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 3 581.55 |  | 1 |  |  | 3 582 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
| 33. | Е46-03-010-02 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.5 | 2 557.56 | 625.61 | 1 931.95 | 1 278.78 | 312.80 | 965.97 | 12.02 | 4.02 | 7 643 | 3 760 | 3 883 |
|  |  |  |  |  | 176.84 |  |  | 88.42 | 1 | 12.01 |  |  | 1 062 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 34. | Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 1.25 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 2 709.88 | 806.74 | 51.14 | 12.02 | 6.34 | 17 522 | 9 697 | 324 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 1 852.00 |  | 4.05 | 1 |  | 7 501 |  |
| 35. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.9 | 1 686.35 | 1 686.35 |  | 1 517.71 | 1 517.71 |  | 12.02 | 1 | 18 243 | 18 243 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.3225 |
| 36. | Е23-01-001-03 Устройство основания под трубопроводы гравийного, 10 м3 основания | 1 | 3 757.58 | 101.69 | 65.39 | 3 757.58 | 101.69 | 65.39 | 12.02 | 4.01 | 21 986 | 1 222 | 262 |
|  |  |  |  | 3 590.50 | 7.16 |  | 3 590.50 | 7.16 | 5.71 | 12.01 |  | 20 502 | 86 |
|  | Вычт.ресурсы: С408-0103:[ М-(2525.25=202.02*12.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 37. | Е22-01-021-04 Укладка трубопроводов дренажных труб Д=113/126мм, 1 км трубопровода | 0.25 | 8 132.64 | 3 104.16 | 4 921.26 | 2 033.16 | 776.04 | 1 230.32 | 12.02 | 4.41 | 14 843 | 9 328 | 5 426 |
|  |  |  |  | 107.22 | 659.13 |  | 26.81 | 164.78 | 3.35 | 12.01 |  | 90 | 1 979 |
|  | Объем: 250/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 38. | С Цена поставщ. Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin), м | 250 | 198.06 |  |  | 49 514.68 |  |  |  |  | 49 515 |  |  |
|  |  |  |  | 198.06 |  |  | 49 514.68 |  | 1 |  |  | 49 515 |  |
|  | Поправки: М: =192.29*1.03 |
| 39. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей муфт, 10 фасонных частей | 2.5 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 963.23 | 132.88 | 830.34 | 12.02 | 4.55 | 5 375 | 1 597 | 3 778 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 123.16 | 1 | 12.01 |  |  | 1 479 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 40. | С Цена поставщ. Муфта соединительная ПВХ Д=110мм (Wavin), шт. | 25 | 177.37 |  |  | 4 434.15 |  |  |  |  | 4 434 |  |  |
|  |  |  |  | 177.37 |  |  | 4 434.15 |  | 1 |  |  | 4 434 |  |
|  | Поправки: М: =172.2*1.03 |
| 41. | Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием, 100 м3 грунта | 0.15 | 810.13 | 810.13 |  | 121.52 | 121.52 |  | 12.02 | 1 | 1 461 | 1 461 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 42. | С408-0101 Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, м3 | 18.75 | 287.24 |  |  | 5 385.75 |  |  |  |  | 19 804 |  |  |
|  |  |  |  | 287.24 |  |  | 5 385.75 |  | 1 056.19 |  |  | 19 804 |  |
|  | Объем: 15*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком, 100 м3 грунта | 0.15 | 810.13 | 810.13 |  | 121.52 | 121.52 |  | 12.02 | 1 | 1 461 | 1 461 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 44. | С408-0121 Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 16.5 | 110.43 |  |  | 1 822.10 |  |  |  |  | 11 072 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 1 822.10 |  | 671.06 |  |  | 11 072 |  |
|  | Объем: 15*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.45 | 12 585.12 | 1 713.96 | 2 240.44 | 5 663.30 | 771.28 | 1 008.20 | 12.02 | 6.16 | 31 560 | 9 271 | 6 210 |
|  |  |  |  | 8 630.72 | 339.75 |  | 3 883.82 | 152.89 | 4.14 | 12.01 |  | 16 079 | 1 836 |
|  | Вычт.ресурсы: С401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 46. | С401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3 | 45.9 | 660.97 |  |  | 30 338.52 |  |  |  |  | 138 335 |  |  |
|  |  |  |  | 660.97 |  |  | 30 338.52 |  | 3 013.83 |  |  | 138 335 |  |
|  | Объем: (0.45)*102.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.04312 | 8 687.71 | 298.23 | 8 378.94 | 374.61 | 12.86 | 361.30 | 12.02 | 4.98 | 1 956 | 155 | 1 799 |
|  |  |  |  | 10.54 | 1 501.13 |  | 0.45 | 64.73 | 5.27 | 12.01 |  | 2 | 777 |
|  | Объем: 10+3.12+15+15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 48. | Х403-1-15 Перевозка вытесненного грунта автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 68.992 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 9 043 |  | 9 043 |
|  | Объем: 43.12*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 43.12 | 79.59 |  |  | 3 431.92 |  |  |  |  | 3 432 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 3 431.92 |  | 1 |  |  | 3 432 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 117 172.12 | 4 705.05 | 4 604.82 |  |  | 380 165 | 56 556 | 49 262 |
|  |  |  | 107 862.25 | 612.79 |  |  |  | 274 348 | 7 359 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 117 172.12 | 4 705.05 | 4 604.82 |  |  | 380 165 | 56 556 | 49 262 |
|  |  |  | 107 862.25 | 612.79 |  |  |  | 274 348 | 7 359 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 7 207.85 |  |  |  |  | 30 876 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 29; %=94 - по стр. 33, 34; %=68 - по стр. 35, 41, 43; %=111 - по стр. 36, 37, 39; %=105 - по стр. 45; %=81 - по стр. 47) | 5 522.19 |  |  |  |  | 58 395 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29; %=48 - по стр. 33, 34; %=31 - по стр. 35, 41, 43; %=61 - по стр. 36, 37, 39; %=55 - по стр. 45; %=34 - по стр. 47) | 2 952.85 |  |  |  |  | 29 828 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 125 647.16 |  |  |  |  | 468 388 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 125 647.16 |  |  |  |  | 468 388 |  |  |
|  | НДС | 22 616.49 |  |  |  |  | 84 310 |  |  |
|  | Всего с НДС | 148 263.65 |  |  |  |  | 552 698 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 522.19 |  |  |  |  | 58 395 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 952.85 |  |  |  |  | 29 828 |  |  |
|  | Раздел 3. Устройство придомовой сети дождевой канализации (верхний пояс) |
| 50. | Е68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2 | 0.072 | 2 287.47 | 509.44 | 1 778.03 | 164.70 | 36.68 | 128.02 | 12.02 | 4.36 | 999 | 441 | 558 |
|  |  |  |  |  | 176.47 |  |  | 12.71 | 1 | 12.01 |  |  | 153 |
| 51. | Е27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия | 0.72 | 4 369.05 | 171.44 | 76.64 | 3 145.72 | 123.44 | 55.18 | 12.02 | 3.02 | 16 219 | 1 484 | 167 |
|  |  |  |  | 4 120.97 | 0.80 |  | 2 967.10 | 0.58 | 4.91 | 11.98 |  | 14 568 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 52. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 31.68 |  |  |  |  |  |  |  | 36.56 | 1 158 |  | 1 158 |
|  | Объем: 14.4*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Х403-1-15 Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 31.68 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 4 153 |  | 4 153 |
| 54. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 14.4 | 79.59 |  |  | 1 146.10 |  |  |  |  | 1 146 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 1 146.10 |  | 1 |  |  | 1 146 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
| 55. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.72 | 1 686.35 | 1 686.35 |  | 1 214.17 | 1 214.17 |  | 12.02 | 1 | 14 594 | 14 594 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.3225 |
| 56. | Е01-02-068-01 Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта | 0.072 | 2 912.66 |  | 2 912.66 | 209.71 |  | 209.71 | 1 | 8.84 | 1 854 |  | 1 854 |
|  |  |  |  |  | 1 365.80 |  |  | 98.34 | 1 | 12.01 |  |  | 1 181 |
|  | Объем: 72*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |
| 57. | Е23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.72 | 1 297.83 | 101.69 | 44.88 | 934.44 | 73.22 | 32.31 | 12.02 | 4.01 | 5 991 | 880 | 130 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 4.91 |  | 828.91 | 3.54 | 6.01 | 12.02 |  | 4 982 | 43 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 58. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д=110мм, 100 м трубопровода | 5.84 | 974.16 | 745.23 | 35.56 | 5 689.08 | 4 352.17 | 207.69 | 12.02 | 6.24 | 55 077 | 52 313 | 1 296 |
|  |  |  |  | 193.36 | 1.14 |  | 1 129.22 | 6.64 | 1.3 | 11.96 |  | 1 468 | 79 |
|  | Вычт.ресурсы: С302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 59. | С Цена поставщ. Труба ПВХ с раструбом класс С (SN8) Д=110мм, L=3м (Wavin), шт. | 190 | 785.90 |  |  | 149 321.06 |  |  |  |  | 149 321 |  |  |
|  |  |  |  | 785.90 |  |  | 149 321.06 |  | 1 |  |  | 149 321 |  |
|  | Поправки: М: =763.01*1.03 |
| 60. | С Цена поставщ. Труба ПВХ с раструбом класс С (SN8) Д=110мм, L=2м (Wavin), шт. | 7 | 531.68 |  |  | 3 721.73 |  |  |  |  | 3 722 |  |  |
|  |  |  |  | 531.68 |  |  | 3 721.73 |  | 1 |  |  | 3 722 |  |
|  | Поправки: М: =516.19*1.03 |
| 61. | Е22-03-002-02 Установка полиэтиленовых фасонных частей дождеприемник универсальный, 10 фасонных частей | 3.6 | 567.78 | 78.52 | 489.26 | 2 044.02 | 282.68 | 1 761.35 | 12.02 | 4.56 | 11 430 | 3 398 | 8 032 |
|  |  |  |  |  | 72.47 |  |  | 260.91 | 1 | 12.01 |  |  | 3 134 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 62. | С Цена поставщ. Дождеприемник универсальный, шт. | 36 | 1 686.56 |  |  | 60 716.28 |  |  |  |  | 60 716 |  |  |
|  |  |  |  | 1 686.56 |  |  | 60 716.28 |  | 1 |  |  | 60 716 |  |
|  | Поправки: М: =1637.44*1.03 |
| 63. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей муфт, отводов, 10 фасонных частей | 16 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 6 164.65 | 850.45 | 5 314.20 | 12.02 | 4.55 | 34 402 | 10 222 | 24 180 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 788.20 | 1 | 12.01 |  |  | 9 466 |
|  | Объем: 48+20+72+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 64. | С Цена поставщ. Муфта соединительная ПВХ Д=110мм (Wavin), шт. | 48 | 177.37 |  |  | 8 513.57 |  |  |  |  | 8 514 |  |  |
|  |  |  |  | 177.37 |  |  | 8 513.57 |  | 1 |  |  | 8 514 |  |
|  | Поправки: М: =172.2*1.03 |
| 65. | С Цена поставщ. Отвод 110х15° (Wavin), шт. | 20 | 113.18 |  |  | 2 263.53 |  |  |  |  | 2 264 |  |  |
|  |  |  |  | 113.18 |  |  | 2 263.53 |  | 1 |  |  | 2 264 |  |
|  | Поправки: М: =109.88*1.03 |
| 66. | С Цена поставщ. Отвод 110х45° (Wavin), шт. | 72 | 121.20 |  |  | 8 726.41 |  |  |  |  | 8 726 |  |  |
|  |  |  |  | 121.20 |  |  | 8 726.41 |  | 1 |  |  | 8 726 |  |
|  | Поправки: М: =117.67*1.03 |
| 67. | С Цена поставщ. Отвод 110х30° (Wavin), шт. | 20 | 116.98 |  |  | 2 339.54 |  |  |  |  | 2 340 |  |  |
|  |  |  |  | 116.98 |  |  | 2 339.54 |  | 1 |  |  | 2 340 |  |
|  | Поправки: М: =113.57*1.03 |
| 68. | Е22-03-002-02 Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей | 1 | 567.78 | 78.52 | 489.26 | 567.78 | 78.52 | 489.26 | 12.02 | 4.56 | 3 175 | 944 | 2 231 |
|  |  |  |  |  | 72.47 |  |  | 72.47 | 1 | 12.01 |  |  | 870 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 69. | С Цена поставщ. Тройник 110х110х90° (Wavin), шт. | 10 | 235.64 |  |  | 2 356.43 |  |  |  |  | 2 356 |  |  |
|  |  |  |  | 235.64 |  |  | 2 356.43 |  | 1 |  |  | 2 356 |  |
|  | Поправки: М: =228.78*1.03 |
| 70. | Е68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.18 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 488.66 | 120.03 | 368.63 | 12.02 | 4.69 | 3 172 | 1 443 | 1 729 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 46.62 | 1 | 12.01 |  |  | 560 |
| 71. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  | 36.56 | 1 579 |  | 1 579 |
|  | Объем: 18*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Х403-1-15 Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 5 663 |  | 5 663 |
| 73. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 18 | 79.59 |  |  | 1 432.62 |  |  |  |  | 1 433 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 1 432.62 |  | 1 |  |  | 1 433 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
| 74. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.36 | 1 686.35 | 1 686.35 |  | 607.08 | 607.08 |  | 12.02 | 1 | 7 297 | 7 297 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.3225 |
| 75. | Е23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.6 | 1 297.83 | 101.69 | 44.88 | 778.70 | 61.02 | 26.93 | 12.02 | 4.01 | 4 993 | 733 | 108 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 4.91 |  | 690.76 | 2.95 | 6.01 | 12.02 |  | 4 151 | 35 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 76. | Е22-01-021-05 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0.1 | 7 935.01 | 2 790.70 | 4 968.69 | 793.50 | 279.07 | 496.87 | 12.02 | 4.36 | 5 580 | 3 354 | 2 166 |
|  |  |  |  | 175.62 | 641.74 |  | 17.56 | 64.17 | 3.36 | 12.01 |  | 59 | 771 |
|  | Объем: 100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С Цена поставщ. Труба ПВХ (SN8) 160х4,7х2000 (Wavin), шт. | 50 | 1 035.90 |  |  | 51 795.10 |  |  |  |  | 51 795 |  |  |
|  |  |  |  | 1 035.90 |  |  | 51 795.10 |  | 1 |  |  | 51 795 |  |
|  | Поправки: М: =1005.73*1.03 |
| 78. | Е01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.02637 | 8 687.71 | 298.23 | 8 378.94 | 229.09 | 7.86 | 220.95 | 12.02 | 4.98 | 1 196 | 95 | 1 100 |
|  |  |  |  | 10.54 | 1 501.13 |  | 0.28 | 39.58 | 5.27 | 12.01 |  | 1 | 475 |
|  | Объем: 7.2+5.55+6+2.01+5.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 79. | Х403-1-15 Перевозка вытесненного грунта автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 42.192 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 5 531 |  | 5 531 |
|  | Объем: 26.37*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 26.37 | 79.59 |  |  | 2 098.79 |  |  |  |  | 2 099 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 2 098.79 |  | 1 |  |  | 2 099 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
| 81. | Е22-03-002-01 Установка дренажного колодца ПВХ Д=315мм, 10 фасонных частей | 3.6 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 1 387.05 | 191.35 | 1 195.70 | 12.02 | 4.55 | 7 740 | 2 300 | 5 440 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 177.35 | 1 | 12.01 |  |  | 2 130 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 82. | С Цена поставщ. Гофротруба колодца Д=315мм, L=2м (Wavin), шт. | 36 | 1 736.92 |  |  | 62 529.12 |  |  |  |  | 62 529 |  |  |
|  |  |  |  | 1 736.92 |  |  | 62 529.12 |  | 1 |  |  | 62 529 |  |
|  | Поправки: М: =1686.33*1.03 |
| 83. | С Цена поставщ. Днище для колодца Д=315мм (Wavin), шт. | 36 | 655.83 |  |  | 23 609.95 |  |  |  |  | 23 610 |  |  |
|  |  |  |  | 655.83 |  |  | 23 609.95 |  | 1 |  |  | 23 610 |  |
|  | Поправки: М: =636.73*1.03 |
| 84. | С Цена поставщ. Крышка для колодца Д=315мм (Wavin), шт. | 36 | 1 242.41 |  |  | 44 726.64 |  |  |  |  | 44 727 |  |  |
|  |  |  |  | 1 242.41 |  |  | 44 726.64 |  | 1 |  |  | 44 727 |  |
|  | Поправки: М: =1206.22*1.03 |
| 85. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов, муфт, 10 фасонных частей | 7.2 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 2 774.09 | 382.70 | 2 391.39 | 12.02 | 4.55 | 15 481 | 4 600 | 10 881 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 354.69 | 1 | 12.01 |  |  | 4 260 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 86. | С Цена поставщ. Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin), шт. | 72 | 428.21 |  |  | 30 831.28 |  |  |  |  | 30 831 |  |  |
|  |  |  |  | 428.21 |  |  | 30 831.28 |  | 1 |  |  | 30 831 |  |
|  | Поправки: М: =415.74*1.03 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 483 320.59 | 8 660.44 | 12 898.19 |  |  | 663 413 | 104 098 | 77 956 |
|  |  |  | 461 761.98 | 1 928.75 |  |  |  | 481 358 | 23 164 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 477 631.51 | 4 308.27 | 12 690.50 |  |  | 608 336 | 51 785 | 76 660 |
|  |  |  | 460 632.76 | 1 922.11 |  |  |  | 479 890 | 23 085 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 50, 70; %=142 - по стр. 51; %=68 - по стр. 55, 56, 74; %=111 - по стр. 57, 61, 63, 68, 75, 76, 81, 85; %=81 - по стр. 78) | 7 081.81 |  |  |  |  | 73 294 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 70; %=65 - по стр. 51; %=31 - по стр. 55, 56, 74; %=61 - по стр. 57, 61, 63, 68, 75, 76, 81, 85; %=34 - по стр. 78) | 3 961.62 |  |  |  |  | 38 629 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 488 674.94 |  |  |  |  | 720 259 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 5 689.08 | 4 352.17 | 207.69 |  |  | 55 077 | 52 313 | 1 296 |
|  |  |  | 1 129.22 | 6.64 |  |  |  | 1 468 | 79 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 58) | 5 579.28 |  |  |  |  | 57 107 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 58) | 3 094.76 |  |  |  |  | 29 340 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 14 363.12 |  |  |  |  | 141 524 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 503 038.06 |  |  |  |  | 861 783 |  |  |
|  | НДС | 90 546.85 |  |  |  |  | 155 121 |  |  |
|  | Всего с НДС | 593 584.91 |  |  |  |  | 1 016 904 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 661.09 |  |  |  |  | 130 401 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 056.38 |  |  |  |  | 67 969 |  |  |
|  | Раздел 4. Устройство сборных камер Д=600мм |
| 87. | Е22-03-002-01 Установка колодца ПВХ Д=600мм, 10 фасонных частей | 0.6 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 231.17 | 31.89 | 199.28 | 12.02 | 4.55 | 1 290 | 383 | 907 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 29.56 | 1 | 12.01 |  |  | 355 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 88. | С Цена поставщ. Гофротруба колодца Д=600мм, L=2м (Wavin), шт. | 6 | 7 705.29 |  |  | 46 231.71 |  |  |  |  | 46 232 |  |  |
|  |  |  |  | 7 705.29 |  |  | 46 231.71 |  | 1 |  |  | 46 232 |  |
|  | Поправки: М: =7480.86*1.03 |
| 89. | С Цена поставщ. Днище для колодца Д=600мм (Wavin), шт. | 6 | 8 561.29 |  |  | 51 367.73 |  |  |  |  | 51 368 |  |  |
|  |  |  |  | 8 561.29 |  |  | 51 367.73 |  | 1 |  |  | 51 368 |  |
|  | Поправки: М: =8311.93*1.03 |
| 90. | С Цена поставщ. Крышка для колодца Д=600мм (Wavin), шт. | 6 | 7 350.55 |  |  | 44 103.32 |  |  |  |  | 44 103 |  |  |
|  |  |  |  | 7 350.55 |  |  | 44 103.32 |  | 1 |  |  | 44 103 |  |
|  | Поправки: М: =7136.46*1.03 |
| 91. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей муфт, 10 фасонных частей | 1.8 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 693.52 | 95.68 | 597.85 | 12.02 | 4.55 | 3 870 | 1 150 | 2 720 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 88.67 | 1 | 12.01 |  |  | 1 065 |
|  | Объем: 6+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 92. | С Цена поставщ. Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin), шт. | 12 | 432.44 |  |  | 5 189.22 |  |  |  |  | 5 189 |  |  |
|  |  |  |  | 432.44 |  |  | 5 189.22 |  | 1 |  |  | 5 189 |  |
|  | Поправки: М: =419.84*1.03 |
| 93. | С Цена поставщ. Муфта "In Situ" Д=160мм (Wavin), шт. | 6 | 684.97 |  |  | 4 109.82 |  |  |  |  | 4 110 |  |  |
|  |  |  |  | 684.97 |  |  | 4 109.82 |  | 1 |  |  | 4 110 |  |
|  | Поправки: М: =665.02*1.03 |
| 94. | Е22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов, 10 фасонных частей | 0.6 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 231.17 | 31.89 | 199.28 | 12.02 | 4.55 | 1 290 | 383 | 907 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 29.56 | 1 | 12.01 |  |  | 355 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 95. | С Цена поставщ. Переход Д=110/113мм (Wavin), шт. | 6 | 179.90 |  |  | 1 079.40 |  |  |  |  | 1 079 |  |  |
|  |  |  |  | 179.90 |  |  | 1 079.40 |  | 1 |  |  | 1 079 |  |
|  | Поправки: М: =174.66*1.03 |
| 96. | Е18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос | 3 | 256.11 | 160.68 | 16.40 | 768.32 | 482.03 | 49.20 | 12.02 | 5.26 | 6 840 | 5 794 | 259 |
|  |  |  |  | 79.03 | 0.95 |  | 237.09 | 2.85 | 3.32 | 11.92 |  | 787 | 34 |
|  | Вычт.ресурсы: С301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ]; С507-0982:[ М-(50.00=50.00*1) ]; С507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 97. | С Отп.цена Насос погружной с поплавковым выключателем, комплект | 3 | 26 642.28 |  |  | 79 926.85 |  |  |  |  | 79 927 |  |  |
|  |  |  |  | 26 642.28 |  |  | 79 926.85 |  | 1 |  |  | 79 927 |  |
|  | Поправки: М: =25134.23*1.06 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 233 932.23 | 641.49 | 1 045.61 |  |  | 245 298 | 7 710 | 4 793 |
|  |  |  | 232 245.14 | 150.64 |  |  |  | 232 795 | 1 809 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 233 163.91 | 159.46 | 996.41 |  |  | 238 458 | 1 916 | 4 534 |
|  |  |  | 232 008.05 | 147.79 |  |  |  | 232 008 | 1 775 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 87, 91, 94) | 399.43 |  |  |  |  | 4 097 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 87, 91, 94) | 233.51 |  |  |  |  | 2 252 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 233 796.85 |  |  |  |  | 244 807 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 768.32 | 482.03 | 49.20 |  |  | 6 840 | 5 794 | 259 |
|  |  |  | 237.09 | 2.85 |  |  |  | 787 | 34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 96) | 620.65 |  |  |  |  | 6 353 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 96) | 344.26 |  |  |  |  | 3 264 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 733.23 |  |  |  |  | 16 457 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 235 530.08 |  |  |  |  | 261 264 |  |  |
|  | НДС | 42 395.41 |  |  |  |  | 47 028 |  |  |
|  | Всего с НДС | 277 925.49 |  |  |  |  | 308 292 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 020.08 |  |  |  |  | 10 450 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 577.77 |  |  |  |  | 5 516 |  |  |
|  | Раздел 5. Устройство отводящих напорных коллекторов |
| 98. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.81 | 1 686.35 | 1 686.35 |  | 1 365.94 | 1 365.94 |  | 12.02 | 1 | 16 419 | 16 419 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.3225 |
| 99. | Е23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.54 | 1 297.83 | 101.69 | 44.88 | 700.83 | 54.92 | 24.23 | 12.02 | 4.01 | 4 494 | 660 | 97 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 4.91 |  | 621.68 | 2.65 | 6.01 | 12.02 |  | 3 736 | 32 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 100. | Е01-02-068-01 Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта | 0.081 | 2 912.66 |  | 2 912.66 | 235.93 |  | 235.93 | 1 | 8.84 | 2 086 |  | 2 086 |
|  |  |  |  |  | 1 365.80 |  |  | 110.63 | 1 | 12.01 |  |  | 1 329 |
|  | Объем: 81*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |
| 101. | Е22-01-021-01 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, 1 км трубопровода | 0.045 | 5 261.12 | 2 275.51 | 2 966.59 | 236.75 | 102.40 | 133.50 | 12.02 | 4.36 | 1 816 | 1 231 | 582 |
|  |  |  |  | 19.03 | 399.38 |  | 0.86 | 17.97 | 3.34 | 12.01 |  | 3 | 216 |
|  | Объем: 45/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 102. | С Цена поставщ. Труба напорная Д=50мм (Wavin), м | 45 | 96.71 |  |  | 4 351.80 |  |  |  |  | 4 352 |  |  |
|  |  |  |  | 96.71 |  |  | 4 351.80 |  | 1 |  |  | 4 352 |  |
|  | Поправки: М: =2.29*41*1.03 |
| 103. | Е23-04-008-02 Присоединение трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка | 3 | 297.32 | 188.38 |  | 891.96 | 565.14 |  | 12.02 | 1 | 8 048 | 6 793 |  |
|  |  |  |  | 108.94 |  |  | 326.82 |  | 3.84 | 1 |  | 1 255 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 104. | Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.756 | 810.13 | 810.13 |  | 612.46 | 612.46 |  | 12.02 | 1 | 7 362 | 7 362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 105. | Е01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.005488 | 8 687.71 | 298.23 | 8 378.94 | 47.68 | 1.64 | 45.98 | 12.02 | 4.98 | 249 | 20 | 229 |
|  |  |  |  | 10.54 | 1 501.13 |  | 0.06 | 8.24 | 5.27 | 12.01 |  |  | 99 |
|  | Объем: 5.4+0.088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 106. | Х403-1-15 Перевозка вытесненного грунта автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 8.7808 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 1 151 |  | 1 151 |
|  | Объем: 5.488*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 5.488 | 79.59 |  |  | 436.79 |  |  |  |  | 437 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 436.79 |  | 1 |  |  | 437 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
| 108. | Е68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2 | 0.054 | 2 287.47 | 509.44 | 1 778.03 | 123.52 | 27.51 | 96.01 | 12.02 | 4.36 | 749 | 331 | 419 |
|  |  |  |  |  | 176.47 |  |  | 9.53 | 1 | 12.01 |  |  | 114 |
| 109. | Е27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия | 0.54 | 4 369.05 | 171.44 | 76.64 | 2 359.29 | 92.58 | 41.38 | 12.02 | 3.02 | 12 164 | 1 113 | 125 |
|  |  |  |  | 4 120.97 | 0.80 |  | 2 225.32 | 0.43 | 4.91 | 11.98 |  | 10 926 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 110. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 35.64 |  |  |  |  |  |  |  | 36.56 | 1 303 |  | 1 303 |
|  | Объем: 16.2*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Х403-1-15 Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км, т | 35.64 |  |  |  |  |  |  |  | 131.08 | 4 672 |  | 4 672 |
| 112. | С МУП "Чистота". Утилизация мусора, м3 | 16.2 | 79.59 |  |  | 1 289.36 |  |  |  |  | 1 289 |  |  |
|  |  |  |  | 79.59 |  |  | 1 289.36 |  | 1 |  |  | 1 289 |  |
|  | Поправки: М: =79.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 12 652.31 | 2 822.59 | 577.03 |  |  | 66 591 | 33 929 | 10 664 |
|  |  |  | 9 252.69 | 149.45 |  |  |  | 21 998 | 1 795 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 12 652.31 | 2 822.59 | 577.03 |  |  | 66 591 | 33 929 | 10 664 |
|  |  |  | 9 252.69 | 149.45 |  |  |  | 21 998 | 1 795 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 98, 100, 104; %=111 - по стр. 99, 101, 103; %=81 - по стр. 105; %=104 - по стр. 108; %=142 - по стр. 109) | 2 817.21 |  |  |  |  | 29 136 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 98, 100, 104; %=61 - по стр. 99, 101, 103; %=34 - по стр. 105; %=60 - по стр. 108; %=65 - по стр. 109) | 1 460.38 |  |  |  |  | 14 267 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 16 929.90 |  |  |  |  | 109 994 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 16 929.90 |  |  |  |  | 109 994 |  |  |
|  | НДС | 3 047.38 |  |  |  |  | 19 799 |  |  |
|  | Всего с НДС | 19 977.28 |  |  |  |  | 129 793 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 817.21 |  |  |  |  | 29 136 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 460.38 |  |  |  |  | 14 267 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 1 641 998.58 | 64 378.66 | 50 350.35 |  |  | 4 495 178 | 773 835 | 719 402 |
|  |  |  | 1 527 269.60 | 9 343.23 |  |  |  | 3 001 942 | 112 212 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 635 541.18 | 59 544.46 | 50 093.46 |  |  | 4 433 261 | 715 728 | 717 847 |
|  |  |  | 1 525 903.29 | 9 333.74 |  |  |  | 2 999 687 | 112 099 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 256 864.52 |  |  |  |  | 1 379 831 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 29, 50, 70, 108; %=142 - по стр. 2, 51, 109; %=68 - по стр. 6, 7, 20, 22, 24, 35, 41, 43, 55, 56, 74, 98, 100, 104; %=111 - по стр. 8, 9, 11, 13, 17, 36, 37, 39, 57, 61, 63, 68, 75, 76, 81, 85, 87, 91, 94, 99, 101, 103; %=81 - по стр. 26, 47, 78, 105; %=94 - по стр. 33, 34; %=105 - по стр. 45) | 62 628.46 |  |  |  |  | 647 269 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 29, 50, 70, 108; %=65 - по стр. 2, 51, 109; %=31 - по стр. 6, 7, 20, 22, 24, 35, 41, 43, 55, 56, 74, 98, 100, 104; %=61 - по стр. 8, 9, 11, 13, 17, 36, 37, 39, 57, 61, 63, 68, 75, 76, 81, 85, 87, 91, 94, 99, 101, 103; %=34 - по стр. 26, 47, 78, 105; %=48 - по стр. 33, 34; %=55 - по стр. 45) | 31 631.31 |  |  |  |  | 310 219 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 729 800.95 |  |  |  |  | 5 390 749 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 6 457.40 | 4 834.20 | 256.89 |  |  | 61 917 | 58 107 | 1 555 |
|  |  |  | 1 366.31 | 9.49 |  |  |  | 2 255 | 113 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 58, 96) | 6 199.93 |  |  |  |  | 63 460 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 58, 96) | 3 439.02 |  |  |  |  | 32 604 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 16 096.35 |  |  |  |  | 157 981 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1 745 897.30 |  |  |  |  | 5 548 730 |  |  |
|  | НДС | 314 261.51 |  |  |  |  | 998 771 |  |  |
|  | Всего с НДС | 2 060 158.81 |  |  |  |  | 6 547 501 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 68 828.39 |  |  |  |  | 710 729 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 35 070.33 |  |  |  |  | 342 823 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |