«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Е.В.Шулепко /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Розы Люксембург,1-1а	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на ремонт водопровода	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
2.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
3.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.01	
4.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.015	
5.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0033	
6.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.015	
7.	Труба из полипропилена PN 16/25	м	1.407	
8.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.21	
9.	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	1	
10.	Соединительные фасонные части диам.25мм (муфта, переход метал/пластик)	шт.	2	
11.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	
12.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.069	
13.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	0.069	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)