| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | ул. Садовая 1, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 4 |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Садовая 1, в г. Калининграде в 2013 году |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Проезжая часть + парковки |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.306 |
| 2. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.5508 |
| 3. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.5508 |
| 4. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0714 |
| 5. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 114.24 |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0714 |
| 7. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.51 |
| 8. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 56.1 |
| 9. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.17 |
| 10. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 17.34 |
| 11. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (дорога) | 10 м2 | 34 |
| 12. | Плиты тротуарные бетонные (м300) (кирпич) размером 10*20*10 | м2 | 346.8 |
| 13. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.75 |
| 14. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.03465 |
| 15. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 8.8795 |
| 16. | Камни бортовые 6*75*20 тротуарные | м | 175 |
| 17. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.9 |
| 18. | Камни бортовые 15*100*30 дорожные | м | 190 |
| 19. | Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер | люк | 5 |
|  | Раздел 2. Тротуар |
| 20. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | 1000 м2 | 0.16 |
| 21. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 11.52 |
| 22. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 11.52 |
| 23. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0352 |
| 24. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 56.32 |
| 25. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0352 |
| 26. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.24 |
| 27. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 26.4 |
| 28. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.08 |
| 29. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 8.16 |
| 30. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (тротуар) | 10 м2 | 16 |
| 31. | Плиты тротуарные бетонные (м300) (кирпич) размером 6*20*10 | м2 | 163.2 |
|  | Раздел 3. Озеленение |
| 32. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 6.4 |
| 33. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6.4 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |