| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /О.Б. Манойло/ |  | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2017 г. | «______»____________________ 2017 г. |  | «______»____________________ 20___г. |
|  |  | Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т №1 |  |  |
| на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, электроснабжения МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Березовая, д. №10-24 |  | на капитальный ремонт фасада с утеплением, лестниц |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Водоснабжение |
| 1. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий | 0.47 |
| 2. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 |
| 3. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 2.4 |
| 4. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.5 |
| 5. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.11 |
| 6. | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 9.89 |
| 7. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм | 10 шт. | 1.8 |
| 8. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный, PN16"), диаметром 15 мм | шт. | 48 |
| 9. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | 10 шт. | 4.8 |
| 10. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 2.4 |
| 11. | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 225.12 |
| 12. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм | 10 шт. | 24 |
| 13. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный, PN16"), диаметром 25 мм | шт. | 48 |
| 14. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. | 4.8 |
| 15. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. | 4.8 |
| 16. | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 48 |
| 17. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | 10 шт. | 2.2 |
| 18. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт | 192 |
| 19. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 10 шт. | 11.2 |
| 20. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 10 шт. | 4.8 |
| 21. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 1.02 |
| 22. | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 95.68 |
| 23. | Труба из полипропилена PN 10/75 (гильзы) | м | 19 |
| 24. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм | 10 шт. | 7.3 |
| 25. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | 10 шт. | 2.8 |
| 26. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | 10 шт. | 2.4 |
| 27. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 10 шт. | 4.6 |
| 28. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 10 шт. | 4.8 |
| 29. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2" | 10 шт. | 2.8 |
| 30. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2" | 10 шт. | 2.4 |
| 31. | Переход полипропиленовый диаметром 63х50 мм | шт | 1 |
| 32. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленоых труб наружным диаметром 50 мм (лежак) | 100 м трубопровода | 0.37 |
| 33. | Труба из полипропилена PN 10/50 | м | 35 |
| 34. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. | 3.1 |
| 35. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.6 |
| 36. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.8 |
| 37. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм | 10 шт. | 1.6 |
| 38. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | 10 шт. | 11.2 |
| 39. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2" | 10 шт. | 0.2 |
| 40. | Муфта (адаптер) полипропиленовая , с внутренней резьбой диаметром 50х1 1/2" | шт | 2 |
| 41. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 37.9 |
| 42. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм | 10 м | 11.22 |
| 43. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм | 10 м | 4.07 |
| 44. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | 10 м | 26.4 |
| 45. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Раздел 2. Электроснабжение |
|  | демонтажные работы |
| 46. | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.8 |
| 47. | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.56 |
| 48. | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 2.5 |
|  | общестроительные работы |
| 49. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий | 0.32 |
| 50. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 2.16 |
| 51. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0.56 |
| 52. | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см | 10 м2 ниш | 0.48 |
| 53. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 |
| 54. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.648 |
| 55. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.648 |
|  | монтажные работы |
|  | Вводно-распределительное устройство (8 подъездов) |
| 56. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 8 |
| 57. | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм | шт. | 8 |
| 58. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 8 |
| 59. | Автоматический выключатель GLS6 -В50/3 | шт | 8 |
| 60. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 16 |
| 61. | Автоматический выключатель GLS6 -В10/2 | шт | 16 |
| 62. | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0.04 |
| 63. | Шина медь, М1Т 5х50 мм | шт | 8 |
| 64. | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК | 1шт | 8 |
| 65. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.22 |
| 66. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.022 |
|  | Распределительные устройства ( щиты этажные ) |
| 67. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 24 |
| 68. | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм | шт. | 24 |
| 69. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 24 |
| 70. | Автоматический выключатель GLS6 -В32/3 | шт | 24 |
| 71. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 72 |
| 72. | Автоматический выключатель GLS6 -В25/2 | шт | 72 |
| 73. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир) | 100 шт. | 1.44 |
| 74. | Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2") | 100 шт. | 0.72 |
|  | Электроснабжение подъездов (стояки, подвал) |
| 75. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 6 |
| 76. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм | м | 612 |
| 77. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. | 33 |
| 78. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм | 10 шт. | 60 |
| 79. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.8 |
| 80. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2.4 |
| 81. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1.8 |
| 82. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 2.4 |
| 83. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.428 |
| 84. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.184 |
| 85. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.245 |
| 86. | Коробка установочная ip44 | 10 шт. | 5.6 |
| 87. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.8 |
| 88. | Светильник настенный IP54 | шт | 16 |
| 89. | Светильник потолочный IP44 | шт | 64 |
| 90. | Лампы энергосберегающие для светильников | шт | 80 |
| 91. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.56 |
| 92. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 5.6 |
| 93. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 40 |
| 94. | Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44. | шт | 40 |
|  | устройство контура заземления (8) |
| 95. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.151 |
| 96. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.151 |
| 97. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 2.4 |
| 98. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.271 |
| 99. | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.8 |
| 100. | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0.126 |
| 101. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.48 |
| 102. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.048 |
|  | прочие |
| 103. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.048 |
| 104. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.048 |

Составил:

ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»	   		                  	         Д.Ю. Зеленкин

ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»	   		                  	         И.Л. Герасименко

Проверил:

заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»				                  О.В. Толмачева