«УТВЕРЖДАЮ»	
 	 	 	Смета на сумму:	11 846	руб.	
	Директор МКУ  ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	_____________________________ /С.Б. Русович /	
		
 	«______»___________________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при замене  внутридомовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома  № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда	
Сметная стоимость:	11.846	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	11.104	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.743	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	15	3.28	3.28		49.20	49.20		17.09	1	840.83	840.83		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			31.98				55%	462.46			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			19.68				32%	269.07			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.86					1 572.35			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.16	165.95	165.95		26.55	26.55		17.1	1	454.04	454.04		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			17.26				55%	249.72			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			10.62				32%	145.29			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.43					849.05			
	
3.	ФЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, 1 шт.	5	16.91	16.91		84.55	84.55		17.1	1	1 445.81	1 445.81		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3304;  3-0022	
	Накладные расходы		65%			54.96				55%	795.20			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			33.82				32%	462.66			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.33					2 703.66			
	
4.	ФЕРп 01-03-002-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт.	5	25.37	25.37		126.85	126.85		17.09	1	2 167.87	2 167.87		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3304;  3-0022	
	Накладные расходы		65%			82.45				55%	1 192.33			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			50.74				32%	693.72			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.04					4 053.92			
	
5.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	307.89	307.89				5 263.20	5 263.20		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	307.89	307.89				5 263.20	5 263.20		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80 - по стр. 1, 2, 5; %=100 - по стр. 3, 4)	288.59					4 933.30			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20 - по стр. 1, 2, 5)	19.30					329.90			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	200.13					2 894.76			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	187.58					2 713.31			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	12.54					181.45			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	123.16					1 684.22			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	115.44					1 578.65			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	7.72					105.57			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	631.18					9 842.18			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	591.61					9 225.26			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	39.56					616.92			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	631.18					9 842.18			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	591.61					9 225.26			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	39.56					616.92			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	12.62					196.84			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	643.80					10 039.02			
	НДС 18%	115.88					1 807.02			
	ВСЕГО С НДС	759.68					11 846.04			

Составил:	Ведущий инженер СО  МКУ «КР МКД»                                                        Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника  СО  МКУ «КР МКД»                                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)