«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 354 050.00	руб.	Смета на сумму:	1 354 050.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, подвала, фасада без утепления МКД №61 по ул.Менделеева в г.Калининграде 	
Сметная стоимость:	1 354.050	тыс. руб.	
монтажных работ:	27.407	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.094	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	336.552	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	Потолок	
	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхности потолков кирпичных, 100 м2	2.0274	188.95	188.95		383	383		16.9	1	6 474	6 474		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			379				84%	5 438			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			230				48%	3 108			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					992					15 020			
	
2.	ТЕР 15-02-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.0274	1 835.90	794.94	113.87	3 722	1 612	231	16.9	12.86	38 138	27 237	2 969	
				927.09	61.08		1 880	124	4.22	16.89		7 932	2 092	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 649				80%	23 463			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			816				37%	10 852			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 187					72 453			
	
3.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.0274	193.63	106.22	2.82	393	215	6	16.9	9.93	4 598	3 640	57	
				84.59	0.18		171		5.26	17		902	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			204				80%	2 917			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			101				37%	1 349			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					698					8 864			
	
	Стены	
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхности стен кирпичных, 100 м2	1.5299	188.95	188.95		289	289		16.9	1	4 885	4 885		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			286				84%	4 103			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			173				48%	2 345			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					749					11 333			
	
5.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.5299	57.10	31.22		87	48		16.9	1	1 038	807		
				25.88			40		5.84	1		231		
	Накладные расходы		80%			38				68%	549			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24				40%	323			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149					1 910			
	
6.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.5299	2 036.55	871.32	144.34	3 116	1 333	221	16.9	12.53	30 902	22 528	2 767	
				1 020.89	76.33		1 562	117	3.59	16.9		5 607	1 974	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 378				80%	19 602			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			682				37%	9 066			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 175					59 569			
	
7.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0192	5 091.02	2 414.44	80.62	98	46	2	16.9	9.43	999	783	15	
				2 595.97	37.27		50	1	4.03	16.91		201	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			45				80%	636			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22				37%	294			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165					1 929			
	
8.	ТЕР 08-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей, 2мм, 100 м2 изолируемой поверхности	0.459	138.48	110.47	27.04	64	51	12	16.9	8.14	959	857	101	
				0.97	1.75			1	2.09	16.9		1	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0059:[ М-(12947.42=41102.92*0.315) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		110%			57				93%	810			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			35				54%	470			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157					2 239			
	
9.	ТЕР 08-01-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
При изменении толщины покрытия на 0,5 мм (до 10мм), добавлять к расценкам 08-01-005-01, 100 м2 изолируемой поверхности	0.459	174.27	76.99	96.00	80	35	44	16.9	8.37	967	597	369	
				1.28	8.64		1	4	2.09	16.87		1	67	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0059:[ М-(3288.23=41102.92*0.08) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*16, Н4= 1.2*16, Н5= 1.2*16, Н48= 16	
	Накладные расходы		110%			43				93%	618			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			27				54%	359			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149					1 943			
	
10.	ТССЦ 402-0195 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон", кг	181.305	85.69			15 536					48 570			
				85.69			15 536		267.89			48 570		
	Объем: 45.9*3.95													
	
11.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.5299	193.63	106.22	2.82	296	163	4	16.9	9.93	3 470	2 746	43	
				84.59	0.18		129		5.26	17		681	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			155				80%	2 201			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			77				37%	1 018			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					527					6 689			
	
	Окна (подвал)	
	
12.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0874	1 734.68	1 482.28	252.40	152	130	22	16.9	9.43	2 397	2 189	208	
					116.72			10	1	16.91			173	
	Накладные расходы		99%			139				84%	1 984			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			84				48%	1 134			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					375					5 515			
	
13.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0874	21 294.18	2 406.26	712.94	1 861	210	62	16.9	7.93	7 670	3 554	494	
				18 174.97	31.85		1 588	3	2.28	16.91		3 622	47	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			226				90%	3 241			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115				43%	1 548			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 202					12 459			
	
14.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	8.74	3 070.76			26 838					65 651			
				3 070.76			26 838		7 511.51			65 651		
	
15.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.07	5 091.02	2 414.44	80.62	356	169	6	16.9	9.43	3 642	2 856	53	
				2 595.97	37.27		182	3	4.03	16.91		732	44	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			163				80%	2 320			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			81				37%	1 073			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					600					7 035			
	
16.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	193.63	106.22	2.82	14	7		16.9	9.93	159	126	2	
				84.59	0.18		6		5.26	17		31		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7				80%	101			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3				37%	47			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24					306			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	53 285	4 691	610			220 519	79 279	7 078	
			47 983	263				134 162	4 434	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 285	4 691	610			220 519	79 279	7 078	
			47 983	263				134 162	4 434	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	42 374					114 221			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 12; %=80 - по стр. 2, 3, 6, 7, 11, 15, 16; %=68 - по стр. 5; %=93 - по стр. 8, 9; %=90 - по стр. 13)	4 769					67 982			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 12; %=37 - по стр. 2, 3, 6, 7, 11, 15, 16; %=40 - по стр. 5; %=54 - по стр. 8, 9; %=43 - по стр. 13)	2 469					32 984			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	60 523					321 485			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	60 523					321 485			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 295					6 880			
	ИТОГО	61 818					328 365			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 236					6 567			
	ИТОГО	63 054					334 932			
	НДС 18%	11 350					60 288			
	ВСЕГО С НДС	74 404.00					395 220.00			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 769.00					67 982.00			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 469					32 984			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
	Стены, откосы	
	
17.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.355	1 152.08	398.46	7.09	6 169	2 134	38	16.9	10	61 266	36 060	380	
				746.53			3 998		6.21	1		24 826		
	Накладные расходы		110%			2 347				93%	33 536			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 451				54%	19 472			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 968					114 274			
	
18.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.53	63.27	49.68	13.59	34	26	7	16.9	1.82	458	445	13	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			20				66%	294			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13				40%	178			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67					930			
	
19.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.53	4 688.98	197.81	4 246.36	2 485	105	2 251	16.9	5.01	13 478	1 772	11 275	
				244.81	134.04		130	71	3.32	16.91		431	1 201	
	Накладные расходы		78%			137				66%	1 962			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			88				40%	1 189			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 710					16 629			
	
20.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов  кирпичных, 100 м2	4.6168	188.95	188.95		872	872		16.9	1	14 743	14 743		
									1	1				
	Объем: 427.35+34.33													
	Накладные расходы		99%			863				84%	12 384			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			523				48%	7 077			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 258					34 204			
	
21.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6	37.19	25.77		223	155		16.9	1	2 971	2 613		
				11.42			69		5.23	1		358		
	Накладные расходы		86%			133				73%	1 907			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			109				56%	1 463			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					465					6 342			
	
22.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4.6168	69.93	66.88	1.34	323	309	6	16.9	9.85	5 303	5 218	61	
				1.71	0.15		8	1	3.01	17		24	12	
	Объем: 427.35+34.33													
	Накладные расходы		95%			295				80%	4 184			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			146				37%	1 935			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					763					11 422			
	
23.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	60.0184	15.82			949					3 339			
				15.82			949		55.63			3 339		
	Объем: 1000*4.6168*0.013													
	
24.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.6168	1 948.79	723.68	67.13	8 997	3 341	310	16.9	10.72	77 589	56 464	3 322	
				1 157.98	27.69		5 346	128	3.33	16.89		17 803	2 159	
	Накладные расходы		95%			3 296				80%	46 898			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 630				37%	21 691			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 923					146 178			
	
25.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	4.2735	689.65	675.65	13.36	2 947	2 887	57	16.9	9.95	49 382	48 797	568	
				0.64			3		6.16	1		17		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			2 281				67%	32 694			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 444				40%	19 519			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 671					101 595			
	
26.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	470.085	12.74			5 989					16 500			
				12.74			5 989		35.1			16 500		
	Объем: 427.35*1.1													
	
27.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1068.375	9.39			10 032					18 355			
				9.39			10 032		17.18			18 355		
	Объем: 427.35*2.5													
	
28.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка стен фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	4.2735	2 613.04	685.89	50.07	11 167	2 931	214	16.9	8.95	82 897	49 536	1 915	
				1 877.08			8 022		3.92	1		31 445		
	Накладные расходы		95%			2 784				80%	39 629			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 378				37%	18 328			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 329					140 854			
	
29.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов+откосов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.6168	353.93	127.59	6.21	1 634	589	29	16.9	9.92	14 610	9 955	284	
				220.13			1 016		4.3	1		4 370		
	Объем: 427.35+34.33													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			560				80%	7 964			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			277				37%	3 683			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 470					26 257			
	
30.	С1 Цена поставщи. 
Акриловая краска типа MARSHALL akrikor, кг	175.4384	40.29			7 069					34 850			
				40.29			7 069		4.93			34 850		
	Объем: 461.68*0.38													
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.93	
	
31.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.4	2 956.30	374.76	6.66	1 183	150	3	16.9	9.77	6 514	2 533	26	
				2 574.88	1.21		1 030		3.84	16.85		3 955	8	
	Накладные расходы		83%			125				71%	1 804			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98				52%	1 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 405					9 639			
	
32.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.3	560.81	553.26		168	166		16.9	1	2 823	2 805		
				7.55			2		8	1		18		
	Накладные расходы		83%			138				71%	1 992			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			108				52%	1 459			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					414					6 273			
	
	Перенавеска эл. кабеля	
	
33.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.2	338.42	205.13	47.33	68	41	9	16.9	3.56	803	693	34	
				85.96	0.15		17		4.4	17		76	1	
	Накладные расходы		95%			39				81%	562			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27				52%	361			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134					1 726			
	
34.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м	0.2	2 456.44			491					2 422			
				2 456.44			491		4.93			2 422		
	Поправки: М: =12110.24/4.93	
	
35.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.2	72.53	37.52	2.47	15	8		16.9	7.9	155	127	4	
				32.54	0.15		7		3.76	17		24	1	
	Накладные расходы		95%			8				81%	104			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5				52%	67			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28					325			
	
	Окна (МОП)	
	
36.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0211	1 870.07	1 617.67	252.40	39	34	5	16.9	9.43	627	577	50	
					116.72			2	1	16.91			42	
	Накладные расходы		99%			36				84%	520			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22				48%	297			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96					1 444			
	
37.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0211	20 774.31	2 005.22	594.12	438	42	13	16.9	7.93	1 689	715	99	
				18 174.97	26.54		383	1	2.28	16.91		874	9	
	Накладные расходы		106%			46				90%	652			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			23				43%	311			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					507					2 652			
	
38.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	2.11	2 102.05			4 435					9 220			
				2 102.05			4 435		4 369.61			9 220		
	
39.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.015	6 257.10	1 929.65	109.46	94	29	2	16.9	11.2	750	489	18	
				4 217.99	32.15		63		3.83	16.91		242	8	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			28				80%	398			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14				37%	184			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135					1 331			
	
40.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка перфоуголка, 100м	0.06	1 140.49	223.68	1.21	68	13		16.9	10.03	406	227	1	
				915.60			55		3.25	1		179		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			14				94%	213			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8				51%	116			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91					735			
	
41.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Шпатлевка  по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	555.04	145.18	4.04	8	2		16.9	9.93	64	37	1	
				405.82	0.18		6		4.29	17		26		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2				80%	30			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1				37%	14			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11					107			
	
42.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	1 346.10	289.98	12.55	20	4		16.9	9.97	150	74	2	
				1 043.57	0.18		16		4.79	17		75		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4				80%	59			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2				37%	27			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26					237			
	
	Дверь (вход в подъезд)	
	
43.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.02	1 143.95	891.55	252.40	23	18	5	16.9	9.43	349	301	48	
					116.72			2	1	16.91			39	
	Накладные расходы		99%			20				84%	286			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12				48%	163			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55					798			
	
44.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2	81.83	25.25	21.83	164	51	44	16.9	8.72	1 597	853	381	
				34.75			70		5.22	1		363		
	Объем: 0.95*2.1													
	Накладные расходы		81%			41				69%	589			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			37				58%	495			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242					2 680			
	
45.	С203-9066-044 
Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 2 мм, внутри - 1 мм, м2	2	1 282.06			2 564					12 641			
				1 282.06			2 564		4.93			12 641		
	Поправки: М: =6320.57/4.93	
	
46.	ТЕР 09-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	1	15.98	11.68	3.31	16	12	3	16.9	4.37	215	197	14	
				0.99			1		3.31	1		3		
	Накладные расходы		81%			10				69%	136			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			9				58%	114			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34					465			
	
47.	ТССЦ 101-0961 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.	1	479.87			480					1 238			
				479.87			480		1 238.23			1 238		
	
48.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.02	5 091.02	2 414.44	80.62	102	48	2	16.9	9.43	1 041	816	15	
				2 595.97	37.27		52	1	4.03	16.91		209	13	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47				80%	663			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23				37%	307			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172					2 011			
	
49.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	1 664.78	407.98	15.85	33	8		16.9	9.97	259	138	3	
				1 240.95	0.30		25		4.74	17		118		
	Накладные расходы		95%			8				80%	110			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4				37%	51			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44					420			
	
50.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	9.908	48.13	4.41	36.66	477	44	363	16.9	8.51	5 010	738	3 091	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			44				100%	738			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			26				60%	443			
	
51.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	9.908	16.40		16.40	162		162	1	9.28	1 508		1 508	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	69 938	14 019	3 523			445 222	236 923	23 113	
			52 328	206				184 001	3 493	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	574	49	9			3 380	820	38	
			515					2 522	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	491					2 422			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33, 35)	47					666			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 33, 35)	32					427			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	653					4 473			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	68 545	13 863	2 942			433 512	234 315	18 081	
			51 742	206				181 113	3 491	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	31 518					96 143			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 17; %=66 - по стр. 18, 19; %=84 - по стр. 20, 36, 43; %=73 - по стр. 21; %=80 - по стр. 22, 24, 28, 29, 39, 41, 42, 48, 49; %=67 - по стр. 25; %=71 - по стр. 31, 32; %=90 - по стр. 37; %=94 - по стр. 40)	13 181					188 179			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 17; %=40 - по стр. 18, 19, 25; %=48 - по стр. 20, 36, 43; %=56 - по стр. 21; %=37 - по стр. 22, 24, 28, 29, 39, 41, 42, 48, 49; %=52 - по стр. 31, 32; %=43 - по стр. 37; %=51 - по стр. 40)	7 372					98 786			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 098					720 477			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	180	63	47			1 812	1 050	395	
			71					366		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 44, 46)	51					725			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 44, 46)	45					609			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	276					3 146			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	639	44	525			6 518	738	4 599	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50)	44					738			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50)	26					443			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	639					6 518			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	90 666					734 614			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 940					15 721			
	ИТОГО	92 606					750 335			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 852					15 007			
	ИТОГО	94 458					765 342			
	НДС 18%	17 002					137 762			
	ВСЕГО С НДС	111 460.00					903 104.00			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 279.00					189 570.00			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 449					99 822			
	
	Раздел 3.  Канализация	
	
52.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.104	775.58	765.14	10.44	81	80	1	16.9	9.42	1 355	1 345	10	
					4.83			1	1	16.89			8	
	Накладные расходы		74%			60				63%	852			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			41				40%	541			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181					2 749			
	
53.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.104	12 734.30	648.03	7.22	1 324	67	1	16.9	9.96	3 445	1 139	7	
				12 079.05	0.75		1 256		1.83	17		2 299	1	
	Накладные расходы		115%			77				98%	1 117			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48				56%	638			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 449					5 201			
	
54.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	8	12.58			101					452			
				12.58			101		56.55			452		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	1 506	147	2			5 252	2 484	17	
			1 357	1				2 751	9	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 506	147	2			5 252	2 484	17	
			1 357	1				2 751	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 52; %=98 - по стр. 53)	137					1 970			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 52; %=56 - по стр. 53)	88					1 180			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 731					8 402			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	1 731					8 402			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	37					180			
	ИТОГО	1 768					8 582			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	35					172			
	ИТОГО	1 803					8 754			
	НДС 18%	325					1 576			
	ВСЕГО С НДС	2 128.00					10 330.00			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	137.00					1 970.00			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	88					1 180			
	
	Раздел 4.  Электромонтажные работы	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
55.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.1	53.31	52.33	0.98	5	5		16.9	9.41	89	88	1	
					0.45				1	17			1	
	Накладные расходы		85%			4				72%	64			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3				52%	46			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13					199			
	
56.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.04	48.36	48.36		2	2		16.9	1	33	33		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2				72%	24			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1				52%	17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5					74			
	
57.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.4	19.51	19.51		8	8		16.9	1	132	132		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			7				72%	95			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5				52%	69			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20					296			
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ	
	
58.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.03	2 312.45	625.61	1 686.84	69	19	51	16.9	4.99	570	317	253	
					176.68			5	1	16.9			90	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			24				84%	342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14				48%	195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107					1 107			
	
59.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.3	587.64	152.33	435.31	176	46	131	16.9	4.99	1 424	772	652	
					45.59			14	1	16.9			231	
	Накладные расходы		99%			59				84%	843			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36				48%	481			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271					2 748			
	
60.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.015	1 944.70	473.27	25.13	29	7		16.9	9.89	244	120	4	
				1 446.30			22		5.54	1		120		
	Накладные расходы		99%			7				84%	101			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4				48%	58			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40					402			
	
61.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.09	2 510.20	1 028.02	152.94	226	93	14	16.9	12.36	2 178	1 564	170	
				1 329.24	80.32		120	7	3.71	16.9		444	122	
	Объем: 30*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			95				80%	1 349			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			47				37%	624			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368					4 151			
	
62.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1 668.24	485.09	18.94	250	73	3	16.9	9.96	1 962	1 230	28	
				1 164.22	0.31		175		4.03	16.85		704	1	
	Объем: 30*0.5													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			69				80%	985			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34				37%	455			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					354					3 402			
	
63.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.648	48.13	4.41	36.66	32	3	24	16.9	8.51	327	48	202	
									1	1				
	Объем: 0.36*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3				100%	48			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2				60%	29			
	
64.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.648	16.40		16.40	11		11		9.28	99		99	
														
	Объем: 0.36*1.8													
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
65.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.54	314.15	228.02	61.33	170	123	33	16.9	5.53	2 343	2 081	183	
				24.79	1.63		13	1	5.87	16.87		79	15	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			118				81%	1 698			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81				52%	1 090			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368					5 131			
	
66.	ТССЦ 103-1392 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	55.08	3.63			200					618			
				3.63			200		11.22			618		
	Объем: 54*1.02													
	
67.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	32	0.84			27					119			
				0.84			27		3.73			119		
	
68.	ТССЦ 301-5804 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, шт.	54	3.99			215					1 139			
				3.99			215		21.1			1 139		
	
69.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.54	103.59	64.55	5.93	56	35	3	16.9	7.9	683	589	25	
				33.11	0.36		18		3.83	17		68	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33				81%	480			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23				52%	308			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112					1 470			
	
70.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.055	3 697.14			203					1 821			
				3 697.14			203		33 102.26			1 821		
	Объем: 54*1.02													
	
71.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	52.94	18.89	1.54	53	19	2	16.9	4.47	540	319	7	
				32.52			33		6.58	1		214		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18				81%	258			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12				52%	166			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83					964			
	
72.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2 (В) 10A 2-pol. 6 кА, шт, шт	1	77.93			78					384			
				77.93			78		4.93			384		
	Поправки: М: =373*1.03/4.93	
	
73.	ТССЦ 503-0545 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разветвительная коробка, шт.	6	2.82			17					57			
				2.82			17		9.46			57		
	
74.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.1	2 495.42	891.76	346.73	250	89	35	16.9	6.54	2 179	1 507	227	
				1 256.94	15.92		126	2	3.54	16.91		445	27	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			86				81%	1 243			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59				52%	798			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					396					4 219			
	
75.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	1	86.08			86					424			
				86.08			86		4.93			424		
	Поправки: М: =412*1.03/4.93	
	
76.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный   IP44, шт	9	79.39			715					3 523			
				79.39			715		4.93			3 523		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
	
77.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	10	27.16			272					1 339			
				27.16			272		4.93			1 339		
	Поправки: М: =130*1.03/4.93	
	
78.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	672.68	398.92	29.52	7	4		16.9	3.82	75	67	1	
				244.24	0.54		2		2.58	17		6		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4				81%	54			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3				52%	35			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13					164			
	
79.	С Цена поставщик. 
Выключатель для открытой проводки  1-кл, шт.	1	18.59			19					92			
				18.59			19		4.93			92		
	Поправки: М: =89*1.03/4.93	
	
80.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.01	400.92	331.25	7.67	4	3		16.9	7.58	59	56	1	
				62.00	0.54		1		4.36	17		3		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3				81%	45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2				52%	29			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9					133			
	
81.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный  скрытой  уст.   IP44, шт	1	25.49			25					126			
				25.49			25		4.93			126		
	Поправки: М: =122*1.03/4.93	
	
82.	ТЕРм 08-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.	2	38.43	13.85	23.70	77	28	47	16.9	7.91	856	468	375	
				0.88	1.45		2	3	7.18	16.85		13	49	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29				81%	419			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20				52%	269			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127					1 544			
	
83.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК, шт	2	86.70			173					855			
				86.70			173		4.93			855		
	Поправки: М: =415*1.03/4.93	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 455	557	354			24 290	9 391	2 228	
			2 542	32				12 593	539	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 247	316	120			15 729	5 340	820	
			1 810	6				9 568	95	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 615					8 740			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 55-57; %=81 - по стр. 65, 69, 71, 74, 78, 80, 82)	304					4 379			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55-57, 65, 69, 71, 74, 78, 80, 82)	209					2 826			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 760					22 934			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	750	238	199			6 378	4 003	1 107	
			317	26				1 268	444	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 58-60; %=80 - по стр. 61, 62)	254					3 619			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58-60; %=37 - по стр. 61, 62)	136					1 814			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 140					11 811			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	415					1 757			
			415					1 757		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	415					1 757			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	43	3	35			426	48	301	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 63)	3					48			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 63)	2					29			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	43					426			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	4 358					36 928			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	93					790			
	ИТОГО	4 451					37 718			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	89					754			
	ИТОГО	4 540					38 472			
	НДС 18%	817					6 925			
	ВСЕГО С НДС	5 357.00					45 397.00			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	558.00					7 998.00			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	345					4 640			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	128 184	19 414	4 489			695 283	328 077	32 436	
			104 210	502				333 507	8 475	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 821	365	129			19 109	6 160	858	
			2 325	6				12 090	97	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 106					11 162			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33, 35, 65, 69, 71, 74, 78, 80, 82; %=72 - по стр. 55-57)	351					5 045			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 33, 35, 55-57, 65, 69, 71, 74, 78, 80, 82)	241					3 253			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 413					27 407			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	122 580	18 792	3 751			660 409	317 597	26 266	
			100 042	495				316 543	8 369	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	73 892					210 364			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 12, 20, 36, 43, 58-60; %=80 - по стр. 2, 3, 6, 7, 11, 15, 16, 22, 24, 28, 29, 39, 41, 42, 48, 49, 61, 62; %=68 - по стр. 5; %=93 - по стр. 8, 9, 17; %=90 - по стр. 13, 37; %=66 - по стр. 18, 19; %=73 - по стр. 21; %=67 - по стр. 25; %=71 - по стр. 31, 32; %=94 - по стр. 40)	18 204					259 780			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 12, 20, 36, 43, 58-60; %=37 - по стр. 2, 3, 6, 7, 11, 15, 16, 22, 24, 28, 29, 39, 41, 42, 48, 49, 61, 62; %=40 - по стр. 5, 18, 19, 25; %=54 - по стр. 8, 9, 17; %=43 - по стр. 13, 37; %=56 - по стр. 21; %=52 - по стр. 31, 32; %=51 - по стр. 40)	9 977					133 584			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	150 761					1 053 773			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	180	63	47			1 812	1 050	395	
			71					366		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 44, 46)	51					725			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 44, 46)	45					609			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	276					3 146			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 921	147	2			7 009	2 484	17	
			1 772	1				4 508	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 52; %=98 - по стр. 53)	137					1 970			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 52; %=56 - по стр. 53)	88					1 180			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 146					10 159			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	682	47	560			6 944	786	4 900	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 63)	47					786			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 63)	28					472			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	682					6 944			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	157 278					1 101 429			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 366					23 571			
	ИТОГО	160 644					1 125 000			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 213					22 500			
	ИТОГО	163 857					1 147 500			
	НДС 18%	29 494					206 550			
	ВСЕГО С НДС	193 351.00					1 354 050.00			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 743.00					267 520.00			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 351					138 626			

Составил:	Ведущий инженер СО "МКУ КР МКД":                            Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО "МКУ КР МКД":                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)