«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  ООО

«ЖЭУ-9 Ленинградского района»

____________ Ю.Г.Поломошнов

«____» __________ 2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу: ул. 9 Апреля, дом № 5,7,  Ленинградский район, г. Калининград.

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирные дома |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. 9 Апреля, дом № 5,7 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |
| 4 | Данные подрядной организации | Определяется конкурсом |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются конкурсом |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания, согласно проектной документации |

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 5,7 по ул. 9 Апреля необходимо завершить выполнение капитального ремонта: главного фасада здания; усиление квартир № 126, 130; усиление стен дома № 7 (художественные мастерские); устройство сквозного прохода; внутреннюю отделку лестничных клеток; устройство кровель над лоджиями главного фасада. Работы производить на основании рабочего проекта, выполненного ООО «НЦ «БАЛТЭКСПЕРТИЗА».

3.  Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях

эксплуатирующихся жилых домов. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 часов в будни, в субботу с 8-00  до  17-00 часов, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

4.  Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   Подрядчика,

ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

5.  Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются

в Комитете архитектуры и строительства администрации городского округа «Город

Калининград» (КАиС) с предоставлением сертификатов качества, паспортов на

материалы, образцов.

6.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с обязательной

фотофиксацией. Завершение скрытых работ без участия технического надзора не

допускается.

7.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

8.  Особые условия:

- Сроки производства работ: 75   календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту с деталировкой узлов, согласно проектной документации.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта «Баннер», согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Стоимость капитального ремонта 14 977 418 рублей, в том числе НДС.

9. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

10. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

11.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3

собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского

округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

|  | Состав и виды работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 16.2 |
| 2. | Е08-07-001-04; | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 16.2 |
| 3. | Е69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 4.86 |
| 4. | Е08-07-006-01; | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | 100 м2 сетки | 16.88 |
| 5. | Цена поставщика. | Защитная декоративная сетка | м2 | 1688 |
| 6. | Е53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 12.8 |
| 7. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах в электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 226.8 |
| 8. | Е69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 226.88 |
| 9. | Е06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 4.54651 |
| 10. | Е61-28-1 | (Прим.). Усиление стен металлической сеткой | 100 м2 поверхности | 16.2 |
| 11. | С204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 14.9904 |
| 12. | Е15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 34.1164 |
| 13. | Е26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 140.7268 |
| 14. | Е61-28-1 | (Прим.). Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 16.2 |
| 15. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 2015.068 |
| 16. | С201-1306 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 2650 |
| 17. | С201-1072 | Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм | м | 306 |
| 18. | Е15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 16.2 |
| 19. | Е15-04-014-02; | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 17.9164 |
| 20. | Е12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 100 м2фасада (без вычета проемов) | 0.6 |
| 21. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 47.1188 |
| 22. | Е15-04-048-03 | Отделка откосов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.89 |
| 23. | Е09-05-001-01 | (Прим.). Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 100 м2 | 4.45 |
| 24. | Е09-05-001-01 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 100 м2 | 4.45 |
| 25. | С101-3843 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 | т | 3.811 |
| 26. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 3.28 |
| 27. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 47.961 |
| 28. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.08 |
| 29. | Е09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0.04044 |
| 30. | С101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 14 | т | 0.02082 |
| 31. | С201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.4131 |
| 32. | Е46-01-004-02 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.43447 |
| 33. | Е15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 46.7322 |
| 34. | Е15-04-005-03; | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 46.7322 |
| 35. | Е62-17-4; | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.843 |
| 36. | Е26-01-041-03 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 3.942 |
| 37. | Е15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0.4024 |
| 38. | Е06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.01243 |
| 39. | Е07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0.18 |
| 40. | Е11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.3724 |
| 41. | Е09-03-002-12 | (Прим.). Монтаж пандуса | 1 т конструкций | 0.04588 |
| 42. | Е62-17-1; | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 18.924 |
| 43. | Е46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия | 0.7 |
| 44. | Е58-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 0.7 |
| 45. | Е09-03-014-02 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м | 1 т конструкций | 0.3476 |
| 46. | Е09-04-002-02 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 50 м | 100 м2 покрытия | 0.7 |
| 47. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 15.74 |
| 48. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 15.74 |

4 .Материалы:

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны соответствовать рабочему проекту, иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

5. Качество работ:

- Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка рабочих мест.

- Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованными с заказчиком.

6. Общие организационные вопросы

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС ГО «Город Калининград».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссии ГО «Город Калининград». До устранения замечаний к дальнейшим работам не приступать.

Заместитель директора по строительству

ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»                                                                      В.А. Зуев