| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 755 856 | руб. | Смета на сумму: | 755 856 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов по адресу ул.Зеленая д. 78-80 |
| Сметная стоимость: | 755.856 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.896 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 104.396 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техн.часть п.1.12.1 (высота кровли 31м) К=(31-15)*0.5%=1,08 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 5.01 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 826.20 | 596.54 | 229.66 | 12.51 | 4.4 | 8 473 | 7 463 | 1 010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 590.57 |  |  |  | 84% | 6 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 357.92 |  |  |  | 48% | 3 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 774.70 |  |  |  |  | 18 324 |  |  |
| 2. | ТЕР 12-01-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 5.01 | 1 494.79 | 309.68 | 271.15 | 7 488.90 | 1 551.50 | 1 358.46 | 12.52 | 5.2 | 50 345 | 19 425 | 7 064 |
|  |  |  |  | 913.96 | 30.53 |  | 4 578.94 | 152.93 | 5.21 | 12.5 |  | 23 856 | 1 912 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 840.78 |  |  |  | 92% | 19 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 937.44 |  |  |  | 44% | 9 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 267.12 |  |  |  |  | 79 363 |  |  |
| 3. | ТЕР 12-01-017-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 5.01 | 1 829.79 | 284.42 | 94.38 | 9 167.26 | 1 424.93 | 472.82 | 12.52 | 5.27 | 58 788 | 17 840 | 2 492 |
|  |  |  |  | 1 451.00 | 11.88 |  | 7 269.51 | 59.49 | 5.29 | 12.37 |  | 38 456 | 736 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.08*1.15*25, Н48= 25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 603.17 |  |  |  | 92% | 17 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 816.43 |  |  |  | 44% | 8 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 586.86 |  |  |  |  | 84 051 |  |  |
| 4. | ТЕР 12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 5.01 | 182.92 | 32.27 | 5.06 | 916.43 | 161.66 | 25.36 | 12.51 | 7.18 | 6 632 | 2 022 | 182 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 729.41 |  | 6.07 | 1 |  | 4 427 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 174.59 |  |  |  | 92% | 1 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 88.91 |  |  |  | 44% | 890 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 179.94 |  |  |  |  | 9 382 |  |  |
| 5. | ТЕР 12-01-002-09 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 5.01 | 492.14 | 177.99 | 58.46 | 2 465.64 | 891.74 | 292.90 | 12.51 | 5.3 | 18 601 | 11 156 | 1 552 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 1 281.01 | 18.91 | 4.6 | 12.5 |  | 5 893 | 236 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 983.50 |  |  |  | 92% | 10 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 500.86 |  |  |  | 44% | 5 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 950.00 |  |  |  |  | 34 094 |  |  |
| 6. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 571.14 | 32.81 |  |  | 18 740.53 |  |  | 1 | 1 | 83 958 |  |  |
|  |  |  |  | 32.81 |  |  | 18 740.53 |  | 4.48 | 1 |  | 83 958 |  |
|  | Объем: 5.01*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.48 |
| 7. | ТССЦ 101-3380 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Унифлекс ЭПП, м2 | 581.16 | 45.18 |  |  | 26 256.81 |  |  |  |  | 62 835 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 26 256.81 |  | 108.12 |  |  | 62 835 |  |
|  | Объем: 5.01*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 61-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (прим), 100 м2 поверхности | 1.1385 | 1 044.57 | 373.70 | 20.87 | 1 189.24 | 425.46 | 23.76 | 12.51 | 6.47 | 8 607 | 5 322 | 154 |
|  |  |  |  | 650.00 | 8.27 |  | 740.03 | 9.42 | 4.23 | 12.53 |  | 3 130 | 118 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 343.56 |  |  |  | 67% | 3 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 217.44 |  |  |  | 40% | 2 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 750.24 |  |  |  |  | 14 428 |  |  |
| 9. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 1.8976 | 1 129.31 | 429.45 | 132.18 | 2 142.98 | 814.92 | 250.82 | 12.52 | 6.15 | 17 078 | 10 203 | 1 543 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 1 077.25 | 25.43 | 4.95 | 12.5 |  | 5 332 | 318 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.08 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 907.58 |  |  |  | 92% | 9 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 462.19 |  |  |  | 44% | 4 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 512.75 |  |  |  |  | 31 387 |  |  |
| 10. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 478.1952 | 32.81 |  |  | 15 690.78 |  |  | 1 | 1 | 70 295 |  |  |
|  |  |  |  | 32.81 |  |  | 15 690.78 |  | 4.48 | 1 |  | 70 295 |  |
|  | Объем: (1.8976)*252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.48 |
| 11. | ТЕРр 58-20-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м, 100 м | 1.2116 | 6 401.18 | 686.62 | 12.96 | 7 755.67 | 831.91 | 15.70 | 12.51 | 6.86 | 28 683 | 10 407 | 108 |
|  |  |  |  | 5 701.60 | 2.33 |  | 6 908.06 | 2.82 | 2.63 | 12.51 |  | 18 168 | 35 |
|  | Начисления: Н5= 1*1.08 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 692.83 |  |  |  | 71% | 7 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 542.57 |  |  |  | 52% | 5 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 991.07 |  |  |  |  | 41 527 |  |  |
|  | балконы |
| 12. | ТЕР 46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0.1352 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 22.30 | 16.10 | 6.20 | 12.51 | 4.4 | 229 | 201 | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 15.94 |  |  |  | 84% | 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9.66 |  |  |  | 48% | 96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.90 |  |  |  |  | 494 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-16-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 0.07 | 2 700.82 | 1 318.74 | 143.55 | 189.06 | 92.31 | 10.05 | 12.51 | 4.6 | 1 661 | 1 155 | 46 |
|  |  |  |  | 1 238.53 | 15.51 |  | 86.70 | 1.09 | 5.3 | 12.5 |  | 459 | 14 |
|  | Начисления: Н5= 1.08 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 77.52 |  |  |  | 71% | 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 60.71 |  |  |  | 52% | 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 327.29 |  |  |  |  | 3 099 |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.1352 | 182.92 | 32.27 | 5.06 | 24.73 | 4.36 | 0.68 | 12.51 | 7.18 | 179 | 55 | 5 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 19.68 |  | 6.07 | 1 |  | 119 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 4.71 |  |  |  | 92% | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2.40 |  |  |  | 44% | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.84 |  |  |  |  | 254 |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-002-09 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 0.1352 | 492.14 | 177.99 | 58.46 | 66.54 | 24.06 | 7.90 | 12.51 | 5.3 | 502 | 301 | 42 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 34.57 | 0.51 | 4.6 | 12.5 |  | 159 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 26.54 |  |  |  | 92% | 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 13.51 |  |  |  | 44% | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106.59 |  |  |  |  | 920 |  |  |
| 16. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 15.4128 | 32.81 |  |  | 505.73 |  |  | 1 | 1 | 2 266 |  |  |
|  |  |  |  | 32.81 |  |  | 505.73 |  | 4.48 | 1 |  | 2 266 |  |
|  | Объем: (0.1352)*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.48 |
| 17. | ТССЦ 101-3380 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Унифлекс ЭПП, м2 | 15.6832 | 45.18 |  |  | 708.57 |  |  |  |  | 1 696 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 708.57 |  | 108.12 |  |  | 1 696 |  |
|  | Объем: (0.1352)*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.06552 | 12 001.85 | 1 267.32 | 33.16 | 786.36 | 83.04 | 2.17 | 12.51 | 7.14 | 2 884 | 1 039 | 16 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 701.15 | 0.25 | 2.61 | 12.5 |  | 1 830 | 3 |
|  | Объем: 21.84*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 89.95 |  |  |  | 92% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 45.81 |  |  |  | 44% | 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 922.12 |  |  |  |  | 4 301 |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.1424 | 1 129.31 | 429.45 | 132.18 | 160.81 | 61.15 | 18.82 | 12.52 | 6.15 | 1 282 | 766 | 116 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 80.84 | 1.91 | 4.95 | 12.5 |  | 400 | 24 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.08 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 68.10 |  |  |  | 92% | 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 34.68 |  |  |  | 44% | 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 263.60 |  |  |  |  | 2 356 |  |  |
| 20. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 35.8848 | 32.81 |  |  | 1 177.47 |  |  | 1 | 1 | 5 275 |  |  |
|  |  |  |  | 32.81 |  |  | 1 177.47 |  | 4.48 | 1 |  | 5 275 |  |
|  | Объем: (0.1424)*252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.48 |
|  | лифтовые шахты |
| 21. | ТЕР 46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0.3086 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 50.89 | 36.75 | 14.15 | 12.51 | 4.4 | 522 | 460 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 36.38 |  |  |  | 84% | 386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 22.05 |  |  |  | 48% | 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.32 |  |  |  |  | 1 129 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-16-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 0.15 | 2 700.82 | 1 318.74 | 143.55 | 405.12 | 197.81 | 21.53 | 12.51 | 4.6 | 3 558 | 2 475 | 99 |
|  |  |  |  | 1 238.53 | 15.51 |  | 185.78 | 2.33 | 5.3 | 12.5 |  | 985 | 29 |
|  | Начисления: Н5= 1.08 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 166.12 |  |  |  | 71% | 1 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 130.09 |  |  |  | 52% | 1 302 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 701.33 |  |  |  |  | 6 638 |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.3086 | 182.92 | 32.27 | 5.06 | 56.45 | 9.96 | 1.56 | 12.51 | 7.18 | 409 | 125 | 11 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 44.93 |  | 6.07 | 1 |  | 273 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 10.76 |  |  |  | 92% | 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 5.48 |  |  |  | 44% | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72.68 |  |  |  |  | 579 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-002-09 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 0.3086 | 492.14 | 177.99 | 58.46 | 151.88 | 54.93 | 18.04 | 12.51 | 5.3 | 1 146 | 687 | 96 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 78.91 | 1.16 | 4.6 | 12.5 |  | 363 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 60.58 |  |  |  | 92% | 646 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 30.85 |  |  |  | 44% | 309 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 243.31 |  |  |  |  | 2 101 |  |  |
| 25. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 35.1804 | 32.81 |  |  | 1 154.36 |  |  | 1 | 1 | 5 172 |  |  |
|  |  |  |  | 32.81 |  |  | 1 154.36 |  | 4.48 | 1 |  | 5 172 |  |
|  | Объем: (0.3086)*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.48 |
| 26. | ТССЦ 101-3380 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Унифлекс ЭПП, м2 | 35.7976 | 45.18 |  |  | 1 617.34 |  |  |  |  | 3 870 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 1 617.34 |  | 108.12 |  |  | 3 870 |  |
|  | Объем: (0.3086)*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.10992 | 12 001.85 | 1 267.32 | 33.16 | 1 319.24 | 139.30 | 3.65 | 12.51 | 7.14 | 4 839 | 1 743 | 26 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 176.29 | 0.41 | 2.61 | 12.5 |  | 3 070 | 5 |
|  | Объем: 36.64*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.08*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 150.89 |  |  |  | 92% | 1 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 76.84 |  |  |  | 44% | 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 546.97 |  |  |  |  | 7 216 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на мусоропроводных трубах (прим), 10 шт. | 0.2 | 1 136.77 | 174.16 | 3.04 | 227.35 | 34.83 | 0.61 | 12.51 | 7.17 | 933 | 436 | 4 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 191.91 |  | 2.57 | 1 |  | 493 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.08 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 28.91 |  |  |  | 71% | 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22.64 |  |  |  | 52% | 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 278.90 |  |  |  |  | 1 469 |  |  |
| 29. | ТЕРр 65-6-23 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена водосточных воронок, 100 приборов | 0.02 | 5 105.93 | 4 732.18 | 73.66 | 102.12 | 94.64 | 1.47 | 12.51 | 7 | 1 218 | 1 184 | 10 |
|  |  |  |  | 300.09 | 7.11 |  | 6.00 | 0.14 | 3.9 | 12.53 |  | 23 | 2 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ] |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 97.62 |  |  |  | 88% | 1 044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 56.87 |  |  |  | 48% | 569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256.61 |  |  |  |  | 2 831 |  |  |
| 30. | ТССЦ 301-3304 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Воронка сливная диаметром 100 мм, шт. | 2 | 105.00 |  |  | 210.00 |  |  |  |  | 507 |  |  |
|  |  |  |  | 105.00 |  |  | 210.00 |  | 253.32 |  |  | 507 |  |
| 31. | ТЕР 20-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка аэраторов (прим), 1 дефлектор | 6 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 255.18 | 182.37 | 25.05 | 12.51 | 5.25 | 2 556 | 2 281 | 132 |
|  |  |  |  | 7.96 |  |  | 47.76 |  | 3 | 1 |  | 143 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 209.73 |  |  |  | 98% | 2 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 129.48 |  |  |  | 56% | 1 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 594.39 |  |  |  |  | 6 069 |  |  |
| 32. | Цена поставщика. Аэратор Поливент, шт. | 6 | 48.52 |  |  | 291.11 |  |  | 1 | 1 | 1 304 |  |  |
|  |  |  |  | 48.52 |  |  | 291.11 |  | 4.48 | 1 |  | 1 304 |  |
|  | Поправки: М: =209.00*1.04/4.48 |
| 33. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 12 | 88.07 | 12.17 |  | 1 056.84 | 146.04 |  | 12.51 | 1 | 4 286 | 1 827 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 910.80 |  | 2.7 | 1 |  | 2 459 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 150.42 |  |  |  | 88% | 1 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 87.62 |  |  |  | 48% | 877 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 294.89 |  |  |  |  | 6 771 |  |  |
| 34. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 46.53 | 45.91 | 0.63 | 12.52 | 6.47 | 579 | 575 | 4 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.25 | 1 | 12.55 |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 34.16 |  |  |  | 63% | 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 23.08 |  |  |  | 40% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103.77 |  |  |  |  | 1 174 |  |  |
| 35. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.06 | 12 237.99 | 745.23 | 9.03 | 734.28 | 44.71 | 0.54 | 12.51 | 6.78 | 1 741 | 559 | 4 |
|  |  |  |  | 11 483.73 | 0.95 |  | 689.02 | 0.06 | 1.71 | 12.42 |  | 1 178 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 51.49 |  |  |  | 98% | 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 31.79 |  |  |  | 56% | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 817.55 |  |  |  |  | 2 603 |  |  |
| 36. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.028 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 32.03 | 24.96 | 7.07 | 12.52 | 6.47 | 358 | 313 | 46 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 2.80 | 1 | 12.53 |  |  | 35 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 27.48 |  |  |  | 84% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 16.66 |  |  |  | 48% | 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76.17 |  |  |  |  | 817 |  |  |
| 37. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2.8 | 81.83 | 25.25 | 21.83 | 229.12 | 70.70 | 61.12 | 12.51 | 6.57 | 1 690 | 884 | 402 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 97.30 |  | 4.15 | 1 |  | 404 |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 57.27 |  |  |  | 69% | 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 50.90 |  |  |  | 58% | 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 337.29 |  |  |  |  | 2 813 |  |  |
| 38. | Цена поставщика. Блок металлический дверной (выход на кровлю), м2 | 2.8 | 905.36 |  |  | 2 535.00 |  |  | 1 | 1 | 11 357 |  |  |
|  |  |  |  | 905.36 |  |  | 2 535.00 |  | 4.48 | 1 |  | 11 357 |  |
|  | Поправки: М: =3900.00*1.04/4.48 |
|  | Прочие работы |
| 39. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.61 | 7.34 |  | 7.34 | 4.47 |  | 4.47 |  | 5.47 | 24 |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 40. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.61 | 26.50 |  | 26.50 | 16.17 |  | 16.17 |  | 5.47 | 88 |  | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 106 777.49 | 8 062.59 | 2 891.36 |  |  | 476 426 | 100 904 | 15 365 |
|  |  |  | 95 823.55 | 279.91 |  |  |  | 360 155 | 3 492 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 103 852.31 | 7 478.22 | 2 802.55 |  |  | 462 545 | 93 594 | 14 813 |
|  |  |  | 93 571.56 | 279.46 |  |  |  | 354 137 | 3 486 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 68 386.59 |  |  |  |  | 246 724 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 21, 36; %=92 - по стр. 2-5, 9, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27; %=67 - по стр. 8; %=71 - по стр. 11, 13, 22, 28) | 7 900.46 |  |  |  |  | 84 220 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 21, 36; %=44 - по стр. 2-5, 9, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27; %=40 - по стр. 8; %=52 - по стр. 11, 13, 22, 28) | 4 395.15 |  |  |  |  | 44 001 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 116 147.92 |  |  |  |  | 590 766 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 229.12 | 70.70 | 61.12 |  |  | 1 690 | 884 | 402 |
|  |  |  | 97.30 |  |  |  |  | 404 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37) | 57.27 |  |  |  |  | 610 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37) | 50.90 |  |  |  |  | 513 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 337.29 |  |  |  |  | 2 813 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 696.06 | 513.67 | 27.69 |  |  | 12 191 | 6 426 | 150 |
|  |  |  | 2 154.69 | 0.45 |  |  |  | 5 614 | 6 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 29, 33; %=98 - по стр. 31, 35; %=63 - по стр. 34) | 543.41 |  |  |  |  | 5 800 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 29, 33; %=56 - по стр. 31, 35; %=40 - по стр. 34) | 328.84 |  |  |  |  | 3 268 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 3 568.31 |  |  |  |  | 21 259 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 120 053.52 |  |  |  |  | 614 838 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 2 569.15 |  |  |  |  | 13 158 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 122 622.67 |  |  |  |  | 627 996 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% | 2 452.45 |  |  |  |  | 12 560 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными затратами | 125 075.12 |  |  |  |  | 640 556 |  |  |
|  | НДС | 22 513.52 |  |  |  |  | 115 300 |  |  |
|  | Всего с НДС | 147 588.64 |  |  |  |  | 755 856 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 501.14 |  |  |  |  | 90 630 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 774.89 |  |  |  |  | 47 782 |  |  |
| Составил: | инженер - сметчик ООО "ЖЭУ-23" Т. А. Аблеева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО "ЖЭУ-23" А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |