|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»** | **«УТВЕРЖДАЮ»** |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор  ООО « ЖЭК №17 » |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Макарова И.А. / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_» ноября 2018 г. | «\_\_\_\_\_\_» ноября 2018 г. |
|  |
|  | |
|  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
| на капитальный ремонт **крыши** многоквартирного дома №15 мкр. Прегольский, г. Калининград  (дополнительные работы) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 3.647 |
| 2. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена ригелей из досок | 100 м | 0.725 |
| 3. | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой | м3 | 4 |
| 4. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0.267 |
| 5. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 32.68 |
| 6. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0.267 |
| 7. | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL | м3 | 4.13 |
| 8. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0.267 |
| 9. | Пленка диффузионная Tyvek Soft | 10 м2 | 3.27 |
| 10. | Устройство: карнизов | 100 м2 | 0.166 |
| 11. | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | -0.176 |
| 12. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.176 |
| 13. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 | 0.2477 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» Д.А. Климов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачёва |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |