«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Константа»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Сульженко А.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
По решению суда		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт сетей электроснабжения в местах общего пользования  МКД по ул. Пугачева, д 35-39, ул. К. Маркса, д.33-39, ул. Офицерская, д.38-40 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	529.176	тыс. руб.	
монтажных работ:	403.160	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.615	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	90.654	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.52	53.31	52.33	0.98	27.72	27.21	0.51	14.4	8.52	396	392	4	
					0.39			0.20	1	16.72			3	
	Накладные расходы		85%			23.30				72%	284			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.82				52%	205			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.83					886			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.46	48.36	48.36		22.25	22.25		14.4	1	320	320		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			18.91				72%	230			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.46				52%	166			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.63					717			
	
3.	ФЕРм 08-03-571-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
демонтаж этажных щитов, 1 м ширины по фронту	23	78.71	17.47	61.25	1 810.42	401.79	1 408.64	15.28	6.97	15 957	6 139	9 818	
					3.40			78.25	10.67	16.09			1 259	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1755;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0090	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			456.04				81%	5 992			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			312.03				52%	3 847			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 578.48					25 796			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 860.39	451.25	1 409.15			16 673	6 851	9 822	
				78.45					1 262	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 860.39	451.25	1 409.15			16 673	6 851	9 822	
				78.45					1 262	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3)	498.25					6 507			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52)	344.31					4 219			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 702.95					27 399			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 702.95					27 399			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	57.84					586			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	2 760.79					27 985			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	55.22					560			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	2 816.01					28 545			
	НДС	506.88					5 138			
	ВСЕГО С НДС	3 322.89					33 683			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	498.25					6 507			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	344.31					4 219			
	
	Раздел 2.  Монтажные работы	
	
	Щиты этажные	
	
4.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	23	81.30	28.21	50.09	1 869.90	648.88	1 152.02	15.28	5.79	17 078	9 915	6 670	
				3.00	3.79		69.00	87.22	7.15	16.07		493	1 402	
	Объем: 1+22													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			699.30				81%	9 167			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			478.47				52%	5 885			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 047.66					32 130			
	
5.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исполнения типа NRL-12, корпус из оцинкованной стали   IP44, шт	1	308.04			308.04					1 315			
				308.04			308.04		4.27			1 315		
	Поправки: М: =1277/4.27*1.03	
	
6.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исполнения типа NRL-24 , корпус из оцинкованной стали   IP44, шт	22	468.93			10 316.40					44 051			
				468.93			10 316.40		4.27			44 051		
	Поправки: М: =1944/4.27*1.03	
	
7.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	46	39.27	17.81	1.36	1 806.60	819.17	62.38	15.28	5.31	22 598	12 517	331	
				20.11			925.06		10.54	1		9 750		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			778.21				81%	10 139			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			532.46				52%	6 509			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 117.27					39 246			
	
8.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	22	67.13	26.47	4.28	1 476.77	582.38	94.25	15.29	6.36	16 761	8 905	599	
				36.37	0.17		800.14	3.70	9.07	15.5		7 257	57	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			556.78				81%	7 259			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			380.95				52%	4 660			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 414.50					28 680			
	
9.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C32/3 (C) 32 A  6 кА, шт	22	84.67			1 862.68					7 954			
				84.67			1 862.68		4.27			7 954		
	Поправки: М: =351/4.27*1.03	
	
10.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C20/2 (C) 20 A  6кА, шт	46	88.53			4 072.24					17 388			
				88.53			4 072.24		4.27			17 388		
	Поправки: М: =367/4.27*1.03	
	
	Электроснабжение  подъездов, освещение МОП	
	
11.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной  до 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.18	687.25	153.07	534.18	123.71	27.55	96.15	14.41	4.41	821	397	424	
					48.89			8.80	1	14.39			127	
	Накладные расходы		99%			35.99				84%	440			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.81				48%	252			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.51					1 513			
	
12.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.15	1 944.70	473.27	25.13	291.71	70.99	3.77	14.41	8.16	2 078	1 023	31	
				1 446.30			216.95		4.72	1		1 024		
	Накладные расходы		99%			70.28				84%	859			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.59				48%	491			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.58					3 428			
	
13.	ФЕРм 08-02-407-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	2	669.42	277.94	163.44	1 338.85	555.89	326.88	15.29	6.2	18 685	8 500	2 027	
				228.04	6.16		456.08	12.31	17.89	16.09		8 159	198	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			539.79				81%	7 045			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			369.33				52%	4 523			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 247.97					30 253			
	
14.	ТССЦ 103-0015 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	206	19.30			3 975.80					13 071			
				19.30			3 975.80		63.45			13 071		
	Объем: 200*1.03													
	
15.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	2.2	80.62	60.80	5.33	177.37	133.77	11.72	15.29	7.14	2 323	2 045	84	
				14.49	0.32		31.88	0.71	6.08	16.07		194	11	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			127.76				81%	1 665			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			87.41				52%	1 069			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392.54					5 057			
	
16.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, м	224.4	7.00			1 569.75					6 703			
				7.00			1 569.75		4.27			6 703		
	Объем: 220*1.02													
	Поправки: М: =29/4.27*1.03	
	
17.	ФЕРм 08-02-407-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	1.1	842.28	374.50	237.24	926.50	411.95	260.96	15.29	6.41	12 488	6 299	1 673	
				230.54	10.37		253.59	11.40	17.81	16.09		4 517	184	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			402.18				81%	5 251			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			275.18				52%	3 371			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 603.86					21 110			
	
18.	ТССЦ 103-0016 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	113.3	24.95			2 826.84					9 277			
				24.95			2 826.84		81.88			9 277		
	Объем: 110*1.03													
	
19.	ФЕРм 08-02-412-11 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	1.3	131.73	80.99	29.28	171.25	105.28	38.06	15.29	7.15	2 074	1 610	272	
				21.46	1.79		27.90	2.32	6.87	16.04		192	37	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0780	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			102.22				81%	1 334			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.94				52%	856			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.41					4 265			
	
20.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг (А) LS  напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, м	132.6	53.43			7 084.78					30 252			
				53.43			7 084.78		4.27			30 252		
	Объем: 130*1.02													
	Поправки: М: =221.50/4.27*1.03	
	
21.	ФЕРм 10-08-019-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Коробка ответвительная на стене, 1 шт.	36	6.27	5.86		225.58	210.82		14.41	1	3 131	3 038		
				0.41			14.76		6.32	1		93		
	Добавл.ресурсы:  1-2041;  ССЦ 101-0812;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 405-0219	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			168.66				68%	2 066			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			126.49				48%	1 458			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					520.73					6 655			
	
22.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная клемная   IP44, шт	36	12.70			457.20					1 952			
				12.70			457.20		4.27			1 952		
	Поправки: М: =52.65/4.27*1.03	
	
23.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт.	0.52	1 626.77	840.90	271.52	845.92	437.27	141.19	15.28	7.2	9 573	6 681	1 017	
				514.35	14.26		267.46	7.41	7.01	16.09		1 875	119	
	Объем: 9+43													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			422.45				81%	5 508			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			289.04				52%	3 536			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 557.41					18 617			
	
24.	С.Цена поставщик 
Светильники настенные двухламповые  IP54  6W  с энергосберегающей лампой, шт	9	60.30			542.74					2 318			
				60.30			542.74		4.27			2 318		
	Поправки: М: =250/4.27*1.03	
	
25.	С.Цена поставщик 
Светильники потолочные  двухламповые  IP44  6W  с энергосберегающей лампой, шт	43	67.30			2 893.89					12 357			
				67.30			2 893.89		4.27			12 357		
	Поправки: М: =279/4.27*1.03	
	
26.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для мест общего пользования, шт	104	24.12			2 508.67					10 712			
				24.12			2 508.67		4.27			10 712		
	Поправки: М: =100/4.27*1.03	
	
27.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.46	498.53	376.16	16.54	229.32	173.04	7.61	15.28	7.27	2 924	2 644	55	
				105.83	0.49		48.68	0.23	4.62	15.9		225	4	
	Объем: 18+28													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			164.61				81%	2 145			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.63				52%	1 377			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					506.55					6 446			
	
28.	С.Цена поставщик 
Выключатель  наружной установки  1-кл, универсальный IP44 0331-02, шт	18	13.99			251.83					1 075			
				13.99			251.83		4.27			1 075		
	Поправки: М: =58/4.27*1.03	
	
29.	С.Цена поставщик 
Выключатель белый проходной 1-кл GSL000161, шт	28	23.88			668.66					2 855			
				23.88			668.66		4.27			2 855		
	Поправки: М: =99/4.27*1.03	
	
30.	ФЕРм 10-08-002-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
датчик автоматический  фотоэлектрический  световой в нормальном исполнении (прим), 1 шт.	9	22.50	19.39	0.37	202.54	174.53	3.35	14.4	3.35	2 623	2 513	11	
				2.74			24.66		3.98	1		98		
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1963;  ССЦ 101-2206;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 506-1361	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			139.62				68%	1 709			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			104.72				48%	1 206			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.88					5 538			
	
31.	С.Цена поставщик 
Фото датчик SD-/Sensor, шт	9	118.20			1 063.77					4 542			
				118.20			1 063.77		4.27			4 542		
	Поправки: М: =490/4.27*1.03	
	
32.	ФЕРм 08-02-144-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	2.2	177.45	174.54		390.39	383.99		15.29	1	5 969	5 871		
				2.91			6.40		15.28	1		98		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			364.79				81%	4 756			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			249.59				52%	3 053			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 004.77					13 777			
	
33.	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	4.6	122.06	120.06		561.48	552.28		15.29	1	8 585	8 444		
				2.00			9.20		15.3	1		141		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			524.67				81%	6 840			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			358.98				52%	4 391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 445.13					19 816			
	
34.	С.Цена поставщик 
Колодка клемная ЗВИ-3 12х2,5 мм2, 1шт	57	2.86			162.93					696			
				2.86			162.93		4.27			696		
	Поправки: М: =11.85/4.27*1.03	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	51 204.11	5 287.79	2 198.34			294 229	80 402	13 194	
			43 717.98	134.10				200 634	2 139	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	43 986.05	5 189.25	2 098.42			268 982	78 982	12 739	
			36 698.39	125.30				177 262	2 012	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	31 779.32					135 698			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 32, 33; %=68 - по стр. 21, 30)	4 991.02					64 884			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 32, 33; %=48 - по стр. 21, 30)	3 435.19					41 895			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	52 412.26					375 761			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	415.42	98.54	99.92			2 899	1 420	455	
			216.95	8.80				1 024	127	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 11, 12)	106.27					1 299			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11, 12)	64.40					743			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	586.09					4 941			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 802.64					22 348			
			6 802.64					22 348		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 802.64					22 348			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	59 800.99					403 050			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 279.74					8 625			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	61 080.73					411 675			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	1 221.61					8 234			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	62 302.34					419 909			
	НДС	11 214.42					75 584			
	ВСЕГО С НДС	73 516.76					495 493			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 097.29					66 183			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 499.59					42 638			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	53 064.50	5 739.04	3 607.49			310 902	87 253	23 016	
			43 717.98	212.55				200 634	3 401	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 846.44	5 640.50	3 507.57			285 655	85 833	22 561	
			36 698.39	203.75				177 262	3 274	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	31 779.32					135 698			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3, 4, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 32, 33; %=68 - по стр. 21, 30)	5 489.27					71 391			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 32, 33; %=48 - по стр. 21, 30)	3 779.50					46 114			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	55 115.21					403 160			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	415.42	98.54	99.92			2 899	1 420	455	
			216.95	8.80				1 024	127	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 11, 12)	106.27					1 299			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11, 12)	64.40					743			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	586.09					4 941			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 802.64					22 348			
			6 802.64					22 348		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 802.64					22 348			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	62 503.94					430 449			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 337.58					9 212			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	63 841.52					439 661			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ  2%	1 276.83					8 793			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	65 118.35					448 454			
	НДС	11 721.30					80 722			
	ВСЕГО С НДС	76 839.65					529 176			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 595.54					72 690			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 843.90					46 857			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)