«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:	г. Калининград, пос. Чкаловск, ул. Беланова 1,3,5	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 	
на Капитальный ремонт труб хвс 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м 	0.06	
2.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	0.06	
3.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	5.628	
4.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.84	
5.	С302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	2	
6.	С302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	1	
7.	С507-0875	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.4	
8.	С507-0917	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.	0.1	
9.	Цена поставщика.	Переход с пластика на метал ППР 32мм-1(100)	шт	2	
10.	Цена поставщика.	Муфта оцинкованная EBO 1/2	шт	2	
11.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 	0.02	
12.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 	0.01	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)