Уведомление

о проведении публичных консультаций в рамках оценки

регулирующего воздействия проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении Порядка приема загрязняющих веществ, находящихся в сточных водах и отводимых абонентами в систему канализации города  Калининграда»

«01» декабря  2017  г.

Настоящим комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

извещает  о  начале  проведения  публичных  консультаций  в  рамках  оценки регулирующего  воздействия  проекта  муниципального  нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц. Проект   муниципального   нормативного   правового   акта  размещен  на официальном  сайте  администрации  городского  округа «Город Калининград» в сети Интернет:

http://klgd.ru/mnpa/раздел документы/ подраздел оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Экспертиза нормативных правовых актов

Предложения  принимаются  по  адресу:

г. Калининград, пл. Победы, 1,  МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

а также по адресу электронной почты:

baranishina_og@klgd.ru

Сроки приема предложений:

С 02 по 16 декабря 2017 года

Все поступившие предложения будут рассмотрены.

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия  проекта  муниципального нормативного правового акта будет размещен на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет:

http://klgd.ru/

не позднее

26 декабря 2017 года.

1. Описание проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое правовое регулирование:

Предлагаемое правовое регулирование направлено на обеспечение охраны водоемов от загрязнения, предотвращения нарушений в работе очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод города Калининграда, других сетей и сооружений бытовой канализации города,  обеспечения проектных параметров работы очистных сооружений полной биологической очистки, за счет правильной организации приема сточных вод в канализационную сеть города.

2. Цели предлагаемого правового регулирования:

Основная цель: выполнение новых требований федерального законодательства в области охраны водных объектов с одновременным снижением административной и финансовой нагрузки на предприятия – абоненты МП КХ «Водоканал» в соответствие с единой политикой государства.

3. Действующие нормативные правовые  акты, поручения,  решения,  из которых   вытекает   необходимость   разработки   предлагаемого   правового регулирования в данной области

- федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (внесены изменения29.07.2017);

- федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (внесены изменения29.07.2017 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»  в части пп.9, 61, 62, 64, 65 67, 69-71;

- методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденная Приказом Минприроды России от 17.12.2007 №333 (в методику включены новые положения о нормировании абонентов: Приложение 4 «Порядок определения значений допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ, для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение», введено Приказом Минприроды России от 29.07.2014 №339).

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 01 января 2018 года.

5. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления переходного периода: переходный период не требуется.

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

| Наименование показателя | Предлагаемый вариант регулирования | Сохранение действующего способа регулирования/ отсутствие правового регулирования |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы | Корректировка допустимых концентраций загрязняющих веществ сточных водах абонентов МП КХ «Водоканал» | Введение очень жестких значений допустимых концентраций загрязняющих веществ сточных водах абонентов МП КХ |
| 6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года) | Качественная характеристика, численность не изменятся | Качественная характеристика, численность не изменятся |
| 6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, связанных с его введением | Расходы (финансовая нагрузка в виде платы за сброс сточных вод в сети МП КХ «Водоканал») снижаются | значительная переплата абонентами МП КХ «Водоканал» |
| 6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета городского округа «Город Калининград», связанных с введением предлагаемого правового регулирования | нет | нет |
| 6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов правового регулирования | Цели достижимы | Цели не достижимы |
| 6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий | нет | Риски возможны в виду переплаты абонентами |
| 6.7. Оценка воздействия на состояние конкуренции | нет | нет |

7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования проблемы:

Вариант правового регулирования выбран исходя из требований природоохранного законодательства, необходимость регулирования обусловлена следующим:

1) Завершено строительство Очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод города Калининграда (пос. Жуковка). Проведена наладка технологических систем Очистных сооружений и наладка самой биологической очистки под полной нагрузкой загрязненными стоками города.

2)Для МП КХ «Водоканал» утверждены новые нормативы допустимых концентрации  загрязняющих веществ в составе нормативов допустимых сбросов с учетом работы очистных сооружений (Письмо Управления Росприроднадзора по Калининградской области от 04.09.2017 о нормативах допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для МП КХ «Водоканал» представлено в Приложении).

3) В канализационную сеть города могут быть приняты сточные воды, которые не вызывают нарушение в работе канализационных сетей и сооружений в том числе очистных сооружений полной биологической очистки, с целью обеспечения безопасности их эксплуатации.

4)Очистные сооружения полной биологической очистки, имеют утвержденные проектные параметры. Абоненты не должны сбрасывать сточные воды с загрязнениями, которые могут привести к аварийным ситуациям, нарушению безопасной  эксплуатации таких сооружений. Сверхнормативный сброс абонентов может повлечь сверхнормативный сброс в водный объект и повышенные платежи, предъявляемые к МП КХ «Водоканал».  К МП КХ «Водоканал» со стороны природоохранных органов предъявляются жёсткие требования по достижению установленных нормативов водоотведения в поверхностные водные объекты, штрафные санкции.

5) Произошли значительные изменения основных регулирующих нормативно-правовых документов. Возникла необходимость изменения формулировок в различных пунктах действующего порядка.

6) Выполнены расчеты новых допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах для абонентов. В расчетах учтено наличие очистных сооружений, компоненты присутствующие в питьевой воде; фактическая степень очистки  загрязняющих веществ, проходящих через очистные сооружения, поступающих как от жилого фонда, так и прочих предприятий и организаций города.

К уведомлению прилагаются:

- Перечень вопросов для участников публичных консультаций.

Заместитель председателя

комитета городского хозяйства                                                 Ю.Л. Кондратьев

О.Г. Красавина

923229

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

1) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы?

2) Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирования?

3) Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирования?

4) Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы?

5) Требуется ли установление переходного периода?