«СОГЛАСОВАНО»
Директор МКУ «КР МКД»
	«УТВЕРЖДАЮ»
Директор «Новые технологии плюс»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
По решению суда		
	
Объект:	МКД №10-12 по ул. 8, Марта,  г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На пусконаладочные работы по  капитальному  ремонту  внутренних домовых  сетей системы электроснабжения
 по ул. 8 Марта, д. №10-12 в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	38	
2.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	2	
3.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.4	
4.	Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	2	
5.	Ц101-11-014-01	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте	1 точка прикосновения	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)