| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремотн подвала дома по ул. Сестрорецкая 7 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.0448 |
| 2. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0896 |
| 3. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.168 |
| 4. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.48 |
| 5. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.48 |
| 6. | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | 1 м3 подстилающего слоя | 4.48 |
| 7. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.2514 |
| 8. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.58 |
| 9. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.2514 |
| 10. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2514 |
| 11. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2514 |
| 12. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.2213 |
| 13. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.2213 |
| 14. | Очистка поверхности щетками металлических поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 2.232 |
| 15. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0223 |
| 16. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2213 |
| 17. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2213 |
| 18. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.09 |
| 19. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.08 |
| 20. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0158 |
| 21. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0158 |
| 22. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.58 |
| 23. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0354 |
| 24. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0276 |
| 25. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0276 |
| 26. | Блок металлический | м2 | 2.76 |
| 27. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.021 |
| 28. | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.0564 |
| 29. | Погрузка мусора в автотранспортные | т | 12.4 |
| 30. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | 12.4 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |