«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 703	руб.	Смета на сумму:	3 703	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /Е.В.Шулепко /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Розы Люксембург,1-1а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт водопровода	
Сметная стоимость:	3.703	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.057	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.009	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1.069	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 466.39	1 466.39		22.00	22.00		13.67	1	301	301		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			15.84				61%	184			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.36				31%	93			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.20					578			
	
2.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	810.13	810.13		12.15	12.15		13.67	1	166	166		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			8.75				61%	101			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.62				31%	51			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.52					319			
	
3.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.01	1 748.93	352.69	1 396.24	17.49	3.53	13.96	13.68	4.28	108	48	60	
					127.80			1.28	1	13.66			17	
	Накладные расходы		99%			4.76				84%	55			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.89				48%	31			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.14					194			
	
4.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.015	391.23	305.70	8.28	5.87	4.59	0.12	13.67	4.39	67	63	1	
				77.25	1.29		1.16	0.02	3.45	13.71		4		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			3.41				63%	40			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.31				40%	25			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.59					132			
	
5.	ТССЦ 509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.0033												
									3.45					
	Объем: (0.015)*0.22													
	
6.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.015	2 591.15	1 768.25	751.38	38.87	26.52	11.27	13.67	5.51	429	363	62	
				71.52	106.91		1.07	1.60	4.21	13.66		5	22	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			32.34				98%	377			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			19.97				56%	216			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.17					1 022			
	
7.	ТССЦ 507-3349 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 16/25, м	1.407	20.32			28.59					57			
				20.32			28.59		40.53			57		
	Объем: (0.015)*93.8													
	
8.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.21	27.31			5.74					46			
				27.31			5.74		220.2			46		
	Объем: 14*0.015													
	
9.	ТССЦ 302-1485 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кран шаровой В-В размером 1", шт.	1	142.75			142.75					194			
				142.75			142.75		194.1			194		
	
10.	СЦена поставщика. 
Соединительные фасонные части диам.25мм (муфта, переход метал/пластик), шт.	2	17.37			34.74			1	1	156			
				17.37			34.74		4.49	1		156		
	Поправки: М: =75/4.49*1.04	
	
11.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	2 646.84	648.48	43.99	26.47	6.48	0.44	13.68	7.81	183	89	3	
				1 954.37			19.54		4.67	1		91		
	Накладные расходы		99%			6.42				84%	75			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.89				48%	43			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.77					300			
	
12.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.069	7.60		7.60	0.52		0.52		5.78	3		3	
										1				
	Объем: 0.033+0.015*2.4													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
13.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.069	27.76		27.76	1.92		1.92		5.78	11		11	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	337.11	75.27	28.23			1 721	1 030	140	
			233.59	2.90				553	39	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28.59					57			
			28.59					57		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	28.59					57			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28.59					57			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115.29	44.16	16.84			928	604	77	
			54.28	1.28				247	17	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34.74					156			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 2; %=84 - по стр. 3, 11)	35.77					414			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3, 11)	19.75					219			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	170.81					1 561			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	193.23	31.11	11.39			736	426	63	
			150.72	1.62				249	22	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4; %=98 - по стр. 6)	35.75					417			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4; %=56 - по стр. 6)	22.27					241			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	251.25					1 394			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	450.65					3 012			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	9.64					64			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	460.29					3 076			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	9.21					62			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	469.50					3 138			
										
	НДС	84.51					565			
	Всего с НДС	554.01					3 703			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	71.52					831			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	42.02					460			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)